## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Bá Thước
1 | G2 | Dung dịch khử nhiễm và làm sạch dụng cụ nội khoa, ngoại khoa và dụng cụ nội soi | ANIOS’CLEAN EXCEL D | Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ ngoại khoa, nội khoa, dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt. Chất tẩy rửa mức độ cao, pH trung tính. Công thức hiệu quả với nước cứng. Phổ diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi khuẩn lao chỉ từ 15 phút; Nồng độ sử dụng ≤0,5%.Có bầu định lượng trên chai. TP: 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt. | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 292125 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
2 | G8 | Dung dịch sát khuẩn không gây hiện tượng ăn mòn dụng cụ | STEROX | GLUTARALDEHYDE >= 2,4% + PH 8,2 -9,2; không gây hiện tượng ăn mòn dụng cụ, không có chất hoạt động bề mặt nên thích hợp cho dụng cụ nội soi.Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao là 20 phút, tiệt khuẩn trong 10 giờ. | INTERSAN-PLUS LLC, Liên Bang Nga | Lít | 102520 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
3 | G9 | Dung dịch sát khuẩn tương thích với dụng cụ nội soi | Dung dịch tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế Ortho-Phthalaldehyde 0,55% SANITAROSA™ OPA Code: 6026 | ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8, Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao cho dụng cụ là 5 phút. Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (kể cả Mycobacterium bovis). Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 189000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 100
4 | G14 | Gạc cầm máu mũi | Miếng cầm máu mũi Sidacel 80x20x15mm | Gồm 2 phần: Phần ngoài của gạc mũi gồm cellulose cầm máu đã được sản xuất bằng phương pháp khác nhau. Hệ thống đông máu được kích hoạt ngay lập tức trong 30-60 giây.Có thể được lấy ra dễ dàng sau khi sử dụng. 8.0 x 1.5x2.0cm | Sidapharm- Hy Lạp | Cái | 102350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
5 | G25 | Bơm tiêm dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm nhựa 50ml (chiều dài bơm 150.5mm chu vi thân bơm 31.4mm). Sử dụng phù hợp với máy bơm tiêm điện các hãng máy bơm tiêm điện. | Top Coporation Japan - Đài Loan | Cái | 8980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 150
6 | G26 | Kim chọc tủy sống | Kim chọc dò và gây tê tủy sống | Đầu có 3 mặt vát sắc, mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. Chuôi kim cải tiến, cầm chắc chắn, có thể thao tác hai tay, có lăng kính phản quang, dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Thân kim có đánh dấu mặt vát hướng lên/ hướng xuống. Cỡ/ đường kính/ chiều dài kim: mm: 18G (1,27 x 89mm); 20G (0,9 x 89mm); 22G (0,7 x 89mm); 25G (0,5 x 89mm); 27G (0,4 x 89mm). | Top Coporation Japan - Malaysia | Cái | 18450 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
7 | G27 | Kim chọc tủy sống | Kim gây tê tủy sống Uniever sử dụng một lần | Kim chọc tủy sống số 18 -25G. Thiết kế chuôi kim lăng kính pha lê, trong suốt dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Đầu kim 3 mặt vát đường kính kim rộng hơn 30% so với loại kim khác mà không ảnh hưởng độ cứng của kim, giúp tốc độ và thời gian dịch não tủy chảy ra nhanh hơn. - Kích cỡ: 18G, 20G, 22G, 25G. Độ dài kim 90mm.Kim 27G có kèm theo kim dẫn đường cỡ 22Gx30/40mm | Unisis Corp/Nhật Bản | Cái | 19500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
8 | G29 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | BD™ Spinal Needle | Kim gây tê và chọc dò tủy sống các số. Kim chọc dò tủy sống được thiết kế nhỏ gọn giúp giảm nguy cơ tổn thương tủy sống. Chuôi kim mờ cho ánh sáng đi qua giúp xác định dịch não tủy dễ dàng hơn. Đầu kim có khe nhỏ có mặt vát giúp định hướng khi tiến hành thủ thuật. Các cỡ kim với đường kính ngoài x chiều dài (mm): 18Gx 3 1/2in(1,2 x90mm); 20G x 3 1/2in(0,9 x 90mm); 22G x 3 1/2in(0,7 x 90mm); 25G x 3 1/2in (0,5 x 90mm); 27G x 3 1/2in( 0,4 x 90mm) | Becton Dickinson S.A (BD)/ Tây Ban Nha | Cái | 20034 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 400
9 | G36 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | NIPRO WING™ CATH | Kim luồn tĩnh mạch, chất liệu ETFE, có cánh có cổng bơm thuốc 16G-18G-20G-22G-24G .- Catheter làm bằng Polyurethane (PU), thời gian lưu kim tới 120 giờ, có cánh có cổng bơm thuốc - Đường kính/chiều dài catherter/tốc độ dòng chảy: 16Gx2(1.69 x 50mm, 120 ml/phút) 18Gx2(1,3 x 50mm, 90ml/phút) 20Gx1 1/4(1,1 x 25mm, 60ml/phút) 22Gx1(0,9 x 25mm, 35ml/phút) 24Gx3/4(0,7 x 19mm, 15ml/phút) - Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng - Buồng chứa máu làm từ polypropylene trong suốt | NIPRO/ Thái Lan | Cái | 11250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
10 | G37 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa các số | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa các số | - Chất liệu: Poly Tetra Fluoro Ethylene - Có cánh, Có cửa bơm thuốc - Có 3 đường cản quang ngầm - Có khả năng lưu kim 72 giờ. G14 /2.0x45, tốc độ dòng chảy: 305ml/phút. G16/ 1,8x45,tốc độ dòng chảy: 200ml/phút. G18/ 1,3x45,tốc độ dòng chảy: 95ml/phút. G20/ 1,1x32,tốc độ dòng chảy: 65ml/phút. G22/ 0,9x25 ,tốc độ dòng chảy: 36ml/phút. G24/ 0,7x19,tốc độ dòng chảy: 23ml/phút. | HHH/ Đức | Cái | 11798 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
11 | G39 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | BD Insyte™ | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cổng các trẻ em số 24G ( 24GA 0.7x 19mm, 25ml/min) số 26G ( 0.6 x 19mm, 13ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 500
12 | G41 | Kim tiêm nha khoa | Dental Needle | Chất liệu đảm bảo tương đồng sinh học ít gây kích ứng đỏ da, viêm tĩnh mạch. Tiệt trùng bằng chùm điện tử. | NIPRO/ Nhật Bản | Cái | 1489 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
13 | G43 | Kim vô trùng | Kim vô trùng Romed | Kim vô trùng sử dụng một lần, dùng lấy máu, lấy thuốc. Vành có ngạnh khóa , kim làm bằng thép không rỉ, đầu kim cắt vát 11±2 độ C, Chuôi làm bằng nhựa Polypropyle, tiệt trùng EtO, không độc, không gây sốt, kim phủ silicone. Các số 18Gx1,5; 19G x1,5; 20G x1,5; 21G x1,5; 22Gx1,25; 23Gx1,25; 24Gx1; 25Gx5/8; 26Gx1/2; 27Gx3/4 | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Cái | 350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
14 | G50 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện độ dài 75cm | *Dây nối bơm tiêm điện dài 75cm.Thể tích tồn dư 0.5ml, đường kính 0,9mm, áp lực 2 bar. Không có chất phụ gia | Great Mountain / Trung Quốc | Cái | 5920 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
15 | G51 | Dây truyền dịch dùng cho máy truyền dịch | INTRAFIX PRIMELINE I.S.LL,180CM | Dây truyền dịch có Bầu đếm giọt chất liệu Polyethylene dây chất liệu PVC Không có DEHP thay thế bằng DEHT an toàn Có màng kích thước 15 micromet trong bầu đếm giọt và màng kị nước ở đầu ra, tự động đuổi khí và tự động ngưng truyền khi hết dịch. Tương thích với tất các các loại máy truyền dịch. Dây dài 180cm. | Bbraun/ Việt Nam | Bộ | 17000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 70
16 | G54 | Dây truyền máu | Blood Administration Set | Dây dài 180cm, bầu nhỏ giọt có 2 ngăn dài 20cm, màng lọc siêu nhỏ với kích thước lỗ lọc từ 175- 200µm, không chứa DEHP, PHT, không chứa chất gây sốt ( non pyrogenic) có khóa hãm. | Terumo/ Nhật Bản | Cái | 24530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
17 | G55 | Dây truyền máu kim có cách các cỡ | Tro-Donorset | Dây truyền máu, kim có cách, các cỡ vô trùng, không chứa pyrogen: - Đầu cắm thiết kế sắc nhọn, có nắp bảo về. - Có nắp đậy lối thoát khí (snap-cap), ngăn vi khuẩn. - Bầu đếm giọt: 20 giọt, tương đương 1ml ± 0,1ml. - Bộ lọc máu với kích thước mắt lưới 200µm. Bề mặt lọc 20 cm2 - Chiều dài tối thiểu 150cm. Con lăn kẹp chính xác. Khóa hãm ABS. | Troge / Đức | Cái | 12480 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
18 | G59 | Túi lấy máu đơn | Túi lấy máu đơn Demotek | Hệ thống gốm 1 túi: Có dung tích 250ml để đựng máu toàn phần hoặc khối hồng cầu; Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA -1 để bảo quản máu toàn phần hoặc khối hồng cầu tới 35 ngày ở 40°C. - Kim lấy máu cỡ 16G/17G với thành siêu mỏng, có nắp đậy bảo vệ đầu kim. - Có 1 kẹp catheter | Demophorius/ Cộng hòa Síp | Túi | 33985 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
19 | G60 | Túi đựng máu ba | Túi lấy máu ba Demotek | Hệ thống gốm 3 túi: + Túi 1 : Có dung tích 250ml/350ml để đựng máu toàn phần hoặc khối hồng cầu; Túi chứa sẵn 35ml/49ml dung dịch chống đông CPD để bảo quản máu toàn phần hoặc khối hồng cầu tới 21 ngày ở 40°C. + Túi 2 : rỗng có dung tích 150ml + Túi 3: có dung tích 150ml/250ml. Túi chứa 56ml/78ml dung dịch bảo quản hồng cầu SAGM - Kim lấy máu cỡ 16G với thành siêu mỏng, có nắp đậy bảo vệ đầu kim. | Demophorius/ Cộng hòa Síp | Cái | 95465 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
20 | G69 | Sonde Foley 2 nhánh | Sonde Foley 2 nhánh các số | Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 FG - Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. | Hitec-Trung Quốc | Cái | 8900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
21 | G71 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gãy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, dây truyền, bộ vi điều chỉnh... - Không tương tác khi truyền với các loại nhũ, dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D. 2.8, đường kính trong I.D. 1.2 - Thời gian sử dụng tối đa 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide) | JCM MED - Pháp | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
22 | G72 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gấy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, gây truyền, bộ vi điều chỉnh... - không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D.4.1, đường kính trong I.D.3.0 - Thời gian sử dụng 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO ( Ethylene Oxide) | HARSORIA - Ấn Độ | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
23 | G82 | Chỉ Catgut Plain số 2/0 | Chỉ phẫu thuật Origut số 2/0 | Chỉ Catgut Plain số 2/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 23120 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
24 | G100 | Chỉ lanh | Chỉ khâu có hàm lượng bông 100% | Chỉ lanh. Dài 250 m. nặng 20 gam, 100% cotton | DMC - Pháp | Cuộn | 135200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15
25 | G102 | Chỉ Nylon đơn sợi số 2/0 - 3/0 | Chỉ Nylon đơn sợi: Filamide số 2/0, 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 2/0 và số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 16800 | Liên danh An phúc - Medicet | 1500
26 | G103 | Chỉ Nylon đơn sợi số 4/0 | Chỉ Daclon Nylon số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 4/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone. | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
27 | G104 | Chỉ Nylon đơn sợi Số 5/0 | Chỉ Daclon Nylon số 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 5/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 16mm, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 18500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
28 | G111 | Chỉ thép liền kim số 4 | Chỉ Steel số 4 | Chỉ thép liền kim số 4. Dài 45cm kim 1/2 tam giác vòng kim 48mm; | SMI-Bỉ | Sợi | 75000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
29 | G113 | Chỉ thép liền kim số 5 | Chỉ thép Tektel liền kim số 5 | Chỉ thép số 5, sợi chỉ dài 75cm, kim 55mm, 1/2C kim tam giác. | Dogsan/Thổ Nhĩ Kỳ | Sợi | 99750 | Công ty CP trang TBYT Cổng Vàng | 10
30 | G166 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 20, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. | Kehr - Ấn Độ | Cái | 820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
31 | G167 | Tay dao mổ điện 3 giắc | Tay dao mổ điện dùng một lần | Tiệt trùng bằng khí EO, dùng cho máy mổ điện cao tần 3 giắc. Sử dụng một lần. | Yeuh Sheng Electronic Industrial Co.,LTD - Đài Loan | Cái | 38560 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
32 | G269 | Phim XQ khô 10 x 12 inch (*) | Drystar DT 5.000IB 10x12in, 25x30cm | Phim khô nhạy sáng, in nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao - In nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao, nền xanh - In ấn y tế của thang xám ảnh trên 168μm PET - Độ nhạy quang học ≥ 3.2 - Nạp phim lộ sáng - Phù hợp và tương thích với máy in Agfa | Agfa/Bỉ | Tờ | 22200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
33 | G273 | Phim XQ khô 14 x 17 inch. (*) | Drystar DT 5.000IB 14x17in, 35x43cm | Phim khô nhạy sáng, in nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao - In nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao, nền xanh - In ấn y tế của thang xám ảnh trên 168μm PET - Độ nhạy quang học ≥ 3.2 - Nạp phim lộ sáng - Phù hợp và tương thích với máy in Agfa | Agfa/Bỉ | Tờ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1500
34 | G276 | Phim XQ khô 8 x 10 inch (*) | Drystar DT 5.000IB 8x10in, 20x25cm | Phim khô nhạy sáng, in nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao - In nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao, nền xanh - In ấn y tế của thang xám ảnh trên 168μm PET - Độ nhạy quang học ≥ 3.2 - Nạp phim lộ sáng - Phù hợp và tương thích với máy in Agfa | Agfa/Bỉ | Tờ | 17000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 7000
35 | G308 | Composite đặc/lỏng | Nhộng áo | Chất hàn composite dạng đặc/ lỏng. | Vivadent/Áo | Nhộng | 37800 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
36 | G312 | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng. Chất liệu thép không rỉ | Nakanishi/ Nhật Bản | Cái | 1950000 | Liên danh An phúc - Medicet | 3
37 | G318 | Cement hàn/trám răng | Fuji 2- 10g | Chất trám Glass ionomer cement. 10g bột + 10 ml nước/Hộp | GC/Nhật Bản | Hộp | 850000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
38 | G327 | Nhộng mầu các cỡ | Nhộng áo | Chất liêu Composite, A1, A2, A3, A3.5, A4,B1, B2, B3, C2, D3 | Vivadent/Áo | Nhộng | 35100 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
39 | G328 | Nong ống tuỷ | K-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 06,08,10,15,20,25,30,35,40…140. | Mani Nhật Bản | Cái | 13950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 36
40 | G329 | Rũa ống tuỷ | H-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 08,10,15,20,25,30,35,40... 140 | Mani Nhật Bản | Cái | 13500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
41 | G331 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Có các màu trắng,vàng,đỏ,xanh dương,xanh lá cây,đen tương ứng với các số 01,02,03,04,05,06 . Chất liệu thép không rỉ | Mani Nhật Bản | Cái | 9900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 60
42 | G332 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Chất liệu thép không rỉ. Trâm gai lấy tủy. 10 cái/ vỉ | Mani Nhật Bản | Vỉ | 75000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
43 | G333 | Trâm trơn | Smooth Broaches ( châm trơn) | Chất liệu thép không rỉ.Có các số 000,00,0,1,2,3. | Mani Nhật Bản | Cái | 6500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 60
44 | G390 | Đinh đóng xương nội tủy kít ne đường kính các loại | Đinh đóng xương nội tủy kít ne đường kính các loại | + Thép không rỉ + Dài 310mm, một đầu vát nhọn , đk 1.2/1.4/1.5/1.6/1.8/2.0/2.2/2.4mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 56500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
45 | G401 | Điện cực tim | Điện cực tim | Điện cực đo tim nền xốp. * Thiết kế hình chữ nhật nền xốp, mềm mại. * Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, dẫn truyền tín hiệu tốt. * Gel dính keo Acrylate, có độ dính tốt. * Dùng trong đo điện tim chẩn đoán hoặc theo dõi liên tục. * Kích thước 3,7cm x 3,3cm. | Farum - Ba Lan | Cái | 1500 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 300
46 | G403 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước 110mm*140mm*200sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | Tập | 28530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
47 | G407 | Giấy in máy Monitor | Giấy in máy Monitor | Kích thước 500mm*100m*300sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Tele-paper/ Malaysia | Tập | 92500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
48 | G409 | Giấy in siêu âm | Giấy in siêu âm 110x20 | - Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony - Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m | Telepayper/ Malaysia | Cuộn | 114250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
49 | G410 | Giấy lưu huyết não | Giấy lưu huyết não | Kích thước giấy A4 dạng cuộn chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện điện não đồ | Tele-paper/ Malaysia | Cuộn | 625000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
50 | G411 | Lamen xét nghiệm | Lamen kính | Bằng Thủy tinh đặc biệt tiêu chuẩn , dùng để soi bệnh phẩm qua kính hiển vi, không xước, không mốc truyền quang trung tính. Kích thước 22x40mm; 24x50mm | Jiangsu Huida, TQ | Cái | 445 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
51 | G412 | Pass điện não | Pass điện não | Là chất lỏng dạng gel, dùng để tiếp xúc bệnh nhân qua điện cực của mấy điện não | Spes Medica/Ý | Pass | 620000 | Liên danh An phúc - Medicet | 5
52 | G413 | Thuốc hiện hãm | E.O.S DEV E.O.S. FIX | Bao gồm: 1. Hóa chất rửa phim hãm hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (1.25 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 25 lít (2 x 6,6 gal) thuốc hãm hình 2. Hóa chất rửa phim hiện hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (0.25 lít) + chai C (0.5 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 20 lít (2 x 5,28 gal) thuốc hiện hình | Agfa/Bỉ | Bộ | 845000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4
53 | GB386.1 | Nẹp tăng áp bản nhỏ 5 - 10 lỗ | Nẹp tăng áp bản nhỏ 5 - 10 lỗ | Thép không rỉ; Dùng vít 3.5mm; nẹp dài 61 - 121mm; dày 3mm; rộng 10mm; khoảng cách các lỗ 12mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 630000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
54 | GB386.2 | Vit 3.5 thép không rỉ; 10 cái/bộ | Vit 3.5 thép không rỉ; 10 cái/bộ | Vật liệu Titanium toàn phần có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu cộng hưởng từ. Kích cỡ đường kính 3.5 dài 6-14mm. | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 145000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
55 | GB387.1 | Nẹp tăng áp bản rộng 6 đến 14 lỗ | Nẹp tăng áp bản rộng 6 đến 14 lỗ | Thép không rỉ; dùng vít 4.5mm; nẹp dài 103 - 231mm; dày 4.8mm; khoảng cách các lỗ 16mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 890000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
56 | GB387.2 | Vit 4.5 thép không rỉ; 14 cái/bộ | Vit 4.5 thép không rỉ; 14 cái/bộ | Vật liệu Titanium toàn phần có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu cộng hưởng từ. Kích cỡ đường kính 3.5 dài 6-14mm. | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 185000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 80
508329100

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Bá Thước
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 130
2 | V6 | Dung dịch phun khử trùng nhanh các bề mặt | ASI-SPRAY | Thành phần: 0.05%kl/tt Didecyl dimethyl ammonium Chloride. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis, M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 10 phút. . | Asimec/ Việt Nam | Lít | 121200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
3 | V7 | Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn nhanh chứa chất bảo vệ và dưỡng da | ASI-RUB | Thành phần: 75%tt/tt Ethanol, 8%tt/tt Isopropyl Alcohol, 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. Dung tích <1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 147 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30000
4 | V8 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích < 1000ml. | Lavitec/ Việt Nam | ML | 146 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
5 | V10 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại dạng GEL | ALFASEPT HANDGEL | Ethanol 45%, Isopropanol 30% Ortho phenyl phenol: 0.15% Chất tạo gel Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích < 1000ml. | Lavitec/ Việt Nam | ML | 145 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
6 | V16 | Dung dịch Povidone Iodine 10% | ASI-IODINE | Thành phần: 10%kl/tt Povidone Iodine. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. . | Asimec/ Việt Nam | ML | 135 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
7 | V17 | Dung dịch đa Enzym làm sạch dụng cụ y tế. | ALFASEPT Z-5 | Dung dịch có chứa: 0,5% Protease, 0,2% Lipase, 0,15% Amylase, 0,05% Cellulase, 0.05% Mannanase. Dung dịch pha loãng 0,5 - 1%. . | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 312500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
8 | V19 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 10cm x 3,5m | Băng bột bó 10cm x 3,5m. Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 16350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 600
9 | V20 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 15cm x 2,75m | Băng bột bó 15cm x 2,75m. Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 16350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
10 | V21 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 20cm x 2,75m | Băng bột bó 20cm x 2,75m.Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 20860 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
11 | V22 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 20cm x 3,5m | Băng bột bó 20cm x 3,5m.Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 21980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 150
12 | V23 | Băng thun 3 móc | Băng thun 10cm x 2m x 3 móc, KVT (1 cuộn/gói) (Danameco, VN) | Băng thun 3 móc. Làm từ nguyên liệu thun co giãn và sợi cotton dệt thành các quy cách . | Danameco/ Việt Nam | Cuộn | 11880 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
13 | V26 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 1,25cm x 4,5m) | - Kích thước 1,25 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 3800 | Liên danh An phúc - Medicet | 150
14 | V27 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 4,5m) | - Kích thước 2,5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
15 | V29 | Băng dính nilon | Băng dính nilon | Kích thước 1,2cmx2,5m. Chất liệu bằng nilon trắng trong, 1 mặt được phủ 1 lớp keo dính, có lõi làm bằng nhựa cứng rỗng . | Việt Nam | Cuộn | 1450 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
16 | V34 | Gạc dẫn lưu tai mũi họng. | Gạc dẫn lưu 1.5 x 100cm x 4 lớp, VT (1 cái/gói) (Danameco, VN) | Gạc dẫn lưu tai mũi họng 1,5 x 100cm x 4 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Danameco/ Việt Nam | Cái | 1320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
17 | V40 | Gạc phẫu thuật | Gạc Phẫu thuật 7.5 x 7.5cm x 6 lớp, VT | Gạc phẫu thuật 7,5 x 7,5 x 6 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Danameco/ Việt Nam | Miếng | 353 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
18 | V41 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 7,5 x 7,5 x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 345 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
19 | V42 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx 6 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 423 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
20 | V46 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng không xẻ giữa.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 375 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
21 | V47 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng xẻ giữa. | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng xẻ giữa. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 6000
22 | V49 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 40cm x 8 lớp, cản quang tiệt trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20 x 40 cm x 8 lớp, đã tiệt trùng cản quang. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 4650 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
23 | V52 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 2 lớp | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 2 lớp đã tiệt trùng. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 2550 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
24 | V53 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 6 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 6 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 4525 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1500
25 | V54 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 5350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4500
26 | V56 | Gạc thấm khổ | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Gạc thấm khổ 0,8m.Sản xuất từ vải gạc dệt - Không có hóa chất tẩy trắng - Tốc độ hút nước: Thời gian chìm không quá 10 giây - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Độ ẩm: không quá 8% - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính - Không có tinh bột hoặc Dextrin - Các chất tan trong nước: không quá 0,5%. - Đóng gói 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; - Tiệt trùng bằng hơi nước. . | An Lành - Việt Nam | mét | 3115 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 7000
27 | V61 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 30G x1/2", có thể sử dụng tiêm INSULIN. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1525 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
28 | V64 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm MPV 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G x l"; 25G x 5/8"; 23G x l". Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm bơm tiêm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | MPV - Việt Nam | Cái | 573 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100000
29 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30000
30 | V70 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
31 | V71 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm cho ăn nhựa 50ml, Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế,chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3300 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
32 | V78 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên Favocath (size 14G,16G,18G 20G, 22G, 24G) | Kim thép không rỉ, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm. Ống thông chất liệu Polyurethane , gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu kim đến 72h. Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông:  Size 14G:1.9 x 42 mm/ 265 ml/phút  Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/phút  Size 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/phút  Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút  Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút  Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút  Size 24G: 0.7 x 19 mm/ 18 ml/phút Buồng quan sát máu , độ trong suốt cao 91% gần với thủy tinh. Buồng chặn máu chất liệu Polypropylen có màng lọc PTFE kháng khuẩn, chống tràn, tăng tốc độ xuất hiện tín hiệu máu vào buồng quan sát. Cổng bơm thuốc tích hợp van với cơ chế đóng mở dựa trên áp lực chất lỏng bơm vào. Chứng nhận kiểm tra thông số đường kính ống thông và lưu lượng dòng chảy qua ống thông.. | USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 6675 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5500
33 | V79 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Dây oxy | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 3570 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 300
34 | V81 | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Chất liệu bằng nhựa tráng silicol. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
35 | V82 | Dây dẫn lưu nhựa | Dây dẫn lưu nhựa | Chất liệu bằng cao su mềm , kích thước phi 6 dài 1000 mm trở lên. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
36 | V83 | Dây dẫn máy hút dịch | Dây máy hút 1,2 mét | Chất liệu bằng nhựa trong suốt có thể uốn dẻo được. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 8820 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 50
37 | V84 | Dây garo tay | Dây garo tay | Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để dán dây. | Quang Mậu/ Việt Nam | Cái | 2295 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
38 | V85 | Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc | Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc | Chất liệu được làm bằng dây đồng bọc nhựa cách điện, một đầu được thiết kế giắc cắm , một đầu được thiết kế 2 đầu ra rạng hình kẹp kim. | Viện TTB và CT y tế/ Việt Nam | Bộ | 32500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 600
39 | V86 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch MPV | Nắp bảo vệ là nhựa PVC nguyên sinh, kim sắc nhọn, vát 3 cạnh.Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập, không chất DEHP, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | MPV - Việt Nam | Bộ | 2930 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
40 | V91 | Dây truyền máu | Dây truyền máu | Dây truyền máu chuyên dụng có cổng kết nối vặn xoắn luer lock. Màng lọc tiểu phân 200 micromet, dây dài 180cm. Không chứa DEHP, không kim. . | Perfect/ Việt Nam | Bộ | 12500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 60
41 | V92 | Dây nối bơm tiêm điện dài 75 cm | Dây nối bơm tiêm điện 75cm | Dây nối bơm tiêm điện. 75cm bằng nhựa y tế đã tiệt trùng, sử dụng 1 lần, đạt tiêu chuẩn y tế. Tiệt trùng bằng khí EO. Có khóa an toàn.. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
42 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 15000
43 | V99 | Túi đựng máu ba | Teruflex Triple blood bags CPD&AS5 | Bao gồm 03 túi, mỗi túi dung tích 350ml được nối với nhau. Túi 1 để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPD ( 100ml CPD chứa: Citric Acid :0.327g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phophate:0.251g, Dextrose: 2.32g). Túi thứ 3 chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 ( trong 100ml dung dịch AS-5 chứa: Sodium Chloride: 0.877g; Dextrose: 0.818g; Adenin: 0.030g; Manitol: 0.525g); Ống dây lấy máu dài 1000 ± 50 mm, có 12 đoạn mã được khắc bằng la-ze trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. . | TERUMO/ Việt Nam | Túi | 115198 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
44 | V100 | Túi đựng máu đơn | Teruflex blood bags CPDA-1 | Dung tích 250ml để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 ( 100ml CPDA_1 chứa: Citric Acid :0.299g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phate:0.222g, Dextrose: 3.19g, Adenine 0,0275g). Ống dây lấy máu dài 1000 ± 50 mm, có 12 đoạn mã được khắc bằng la-ze trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. . | TERUMO/ Việt Nam | Túi | 40250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
45 | V101 | Bộ túi được nước tiểu không dây treo | Bộ túi đựng nước tiểu | Túi đựng nước tiểu (Urine bag) màu trắng, trong suốt, mềm một đầu ống bo tròn gắn phụ kiện ống thông tiểu của bệnh nhân, đầu còn lại được gắn với túi, thân túi được làm bằng màng nhựa PVC, túi được thiết kế dán viền xung quanh bằng nhiệt làm thành hai viền, chia vạch kẻ đánh số đo lượng nước tiểu của bệnh nhân, đầu tiếp theo bên dưới thu nước tiểu ra ngoài có gắn phụ kiện khóa túi, dung tích túi (2.000ml). Túi nhựa, dây dẫn, van tháo dịch, khóa vặn dung tích 2000ml; . | Khang Nguyên Việt Nam | Bộ | 4220 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
46 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
47 | V113 | Chỉ lanh | Chỉ lanh | Dài 500m,tiệt trùng - Chất liệu: bằng sợi cotton màu trắng . | Viện TTB và CT y tế/Việt Nam | Cuộn | 58200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
48 | V119 | Chỉ không tiêu số 5/0 | Chỉ Carelon số 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Kim thép không rỉ phủ silicon, mũi vuốt nhọn. | CPT/ Việt Nam | Sợi | 15220 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
49 | V121 | Chỉ Peclon | Chỉ Peclon | Dài 120m tiệt trùng - Chất liệu: bằng sợi cotton màu trắng . | Viện TTB và CT y tế/Việt Nam | Cuộn | 15200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400
50 | V141 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 50mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
51 | V142 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 55mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
52 | V143 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 57mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
53 | V145 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 80mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
54 | V147 | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng 1cái/1 túi, có dây đeo tai hoặc dây buộc; Hiệu suất lọc bụi (PEE): > 97%; Áp lực thở :< 20mmHg; Hiệu suất vi khuẩn: > 97%. . | An Phú/Việt Nam | Cái | 360 | Liên danh An phúc - Medicet | 3000
55 | V148 | Mũ y tá đã tiệt trùng | Mũ phẫu thuật, tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng. | Damedco/Việt Nam | Cái | 705 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3000
56 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 50
57 | V153 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiêt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
58 | V154 | Hộp an toàn | Hộp an toàn Mediplast | Chất liệu: giấy ép. Thiết kế: hình chữ nhật có tay xách, nắp hộp có cửa bỏ bơm kim tiêm và cài lại được - KT (0.15x0.13x0.28)m ± 10% - Vỏ hộp có in các thông số kỹ thuật bằng tiếng Việt - Tiêu huỷ được trong lò đốt rác | Mediplast/ Việt Nam | Cái | 14320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
59 | V156 | Túi camera | Túi camera, tiệt trùng | Đóng gói bằng bao bì nilong . Chất liệu màng nilong HD. Tiệt trùng bằng khí EO. | Damedco/Việt Nam | Bộ | 4950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 350
60 | V158 | Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng | Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng | * Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 50ml; 55ml. * Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. | 3A/Việt Nam | Lọ | 1348 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
61 | V159 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Ống nghiệm chống đông Heparin | * Kích thước 12x75. Nắp màu đ. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium. | An Phú - Việt Nam | Ống | 693 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 60000
62 | V165 | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính. . | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 629 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
63 | V166 | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính.. | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 805 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
440384060

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Bá Thước
1 | K3 | Dung dịch rửa tay nhanh 2% | ALFASEPT CLEANSER 2 | Dung dịch rửa tay thủ thuật, thường quy CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2% kl/tt + fatty acid diethanolamide Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài trong 4 giờ. Chất làm mềm, làm ẩm bảo vệ da tay. | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 121200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15
2 | K5 | Băng bột bó | Băng bột bó y tế các cỡ (15cmx460cm) | Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton, Băng bột bó kích thước 15cmx4.6m. | Yiwu Jiekang Medical Articles Co;Ltd /Trung Quốc | Cuộn | 14500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
3 | K6 | Băng bột bó | Băng bột bó y tế các cỡ (15cmx270cm) | Thời gian đông kết 2-4p, Thạch cao >= 92%, gạc 100% cotton, Băng bột bó kích thước 15cmx2.7m. | Yiwu Jiekang Medical Articles Co;Ltd /Trung Quốc | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
4 | K7 | Băng bột bó | Băng bột bó y tế các cỡ(20cmx460cm) | Thời gian đông kết 2-4p, Thạch cao >= 92%, gạc 100% cotton, Băng bột bó kích thước 20cmx4.6m. | Yiwu Jiekang Medical Articles Co;Ltd /Trung Quốc | Cuộn | 16350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
5 | K10 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 1,25cm x 5m) | Nền bằng vải lụa phủ keo oxit kẽm không dùng dung môi, màu trắng. Số sợi: 44x18/cm2. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ. Độ dính tuyệt hảo, dễ xé dọc, xé ngang. Không xót keo trên da khi tháo băng. KT 1,25cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 3900 | Liên danh An phúc - Medicet | 200
6 | K11 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 5m) | Băng có nền bằng lụa ,được phủ keo acrylic ít dị ứng,có lõi nhựa liền 2 cánh,lực xé 3-5kg/cm, độ dính 11N/2.5cm. Kích thước 2,5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 200
7 | K14 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bằng nhựa liền kim dung tích 1 ml. INSULIN/ U-100, kim 29G-30Gx1/2'' ; Bơm định lượng liều INSULIN. | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 670 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 70000
8 | K18 | Kim chích máu | Promisemed Blood Lancet | Kim đầu nhọn bằng thép không gỉ. | Promisemed/Trung Quốc | Cái | 171 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược | 6000
9 | K19 | Kim chọc dò tuỷ sống | Kim chọc dò gây tê tủy sống KD-FINE các số 18, 20, 22, 25G | Đầu có 3 mặt vát sắc, dài 8,8cm. Chuôi kim cải tiến, cầm chắc chắn, có thể thao tác hai tay, có lăng kính phản quang, dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Thân kim có đánh dấu mặt vát hướng lên/hướng xuống. Que thông nòng có màu theo quy ước. | KD Medical/ Trung Quốc | Cái | 13650 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
10 | K30 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Kim luồn tĩnh mạch Primaflon các số | - Chất liệu Catheter: Poly Tetra Fluoro Ethylene - Kim: Thép không gỉ Kim luồn tĩnh mạch các số - Kim tráng bằng silicon - Có 4 đường cản quang ngầm - có khả năng lưu kim đến 96 giờ - Có cánh, có cổng bơm thuốc - Cánh kim luồn mềm dẻo được thiết kế với góc 6° - Size: G16/ 1,7 x 45, tốc độ dòng chảy: 200 ml/phút G17/ 1,5 x 45, tốc độ dòng chảy: 140 ml/phút G18/ 1,3 x 45, tốc độ dòng chảy: 95 ml/phút G24/ 0,7 x 19, tốc độ dòng chảy: 20 ml/phút G26/ 0,6 x 19, tốc độ dòng chảy: 15 ml/phút G20/ 1,1 x 32, tốc độ dòng chảy: 62ml/phút G22/ 0,9 x 25, tốc độ dòng chảy: 33 ml/phút | La-med Healthcare/ Ấn Độ | Cái | 3820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
11 | K37 | Kim hoàn khửu | Kim hoàn khửu | Đầu vát sắc bén khi làm thủ thuật, có một xoắn tròn để dẫn điện. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 850 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
12 | K38 | Kim châm cứu | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. Bao gồm các số 0.3 x 13mm; số 0.3 x 25. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 289 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 220000
13 | K40 | Dây dẫn kèm Mask thở oxy các số | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Dây dẫn thở oxy, loại có mặt nạ thở (Mask) - Ống PVC mềm mại và chịu xoắn - Dài 150cm | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
14 | K43 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện dài 75cm, chất liệu PVC, dung tích 2.5ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 5350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
15 | K47 | Dây truyền dịch dùng cho trẻ em và sơ sinh | Dây truyền dịch dùng cho trẻ em và sơ sinh Hanomed | Dây truyền dịch có cổng tiêm chữ Y dùng cho trẻ em và sơ sinh.Dây dài 195mm,chất liệu bằng nhựa dẻo nguyên sinh, cổng tiêm hình chữ Y không Latex, 1ml = 20 giọt. Van thoát khí có màng giấy lọc vi khuẩn. Buồng nhỏ giọt có màng lọc kích thước 20 micromet. Có khoá điều chỉnh tốc độ. Tiệt trùng bằng khí EO. Kim sắc nhọn, vát 3 cạnh. | Tanaphar/Việt Nam | Bộ | 2780 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
16 | K48 | Dây truyền máu | Dây truyền máu romed | Dây truyền làm từ chất liệu tương thích với các thành phần của máu, không độc hại không gây sốt. Dây truyền máu, kim 21G không cách.Đầu cắm túi máu sắc nhọn. Bầu nhỏ giọt tương đương 20 giọt/ml, dây dài 165cm, Màng lọc tiêu chuẩn chất lượng cao được thiết kế không gây kết dính hồng cầu làm tắc bầu lọc. Màng lọc diện tích 24cm, kích thước lỗ lọc 200µm, nút thông khí có màng lọc và nằm tại bầu lọc, khóa hãm ABS, có đường tiêm chất liệu cao su, kim không cánh cỡ 21 G, tiệt trùng bằng khí EO. | Van Oostveen Medical. B.V | Bộ | 10200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
17 | K50 | Găng mổ vô trùng các số | Găng mổ vô trùng các số | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên 100%,được tiệt trùng bằng tia gamma, găng đi vừa tay, găng tay mỏng nên cảm giác thật tay khi làm thủ thuật, găng tay có độ dẻo dai, độ bột tan vừa phải, bám tay tốt. | Glove/ Malaysia | Đôi | 3191.3043 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1000
18 | K57 | Canuyn nhựa có chế độ hãm miệng | Canuyn Mayor | Chất liệu bằng nhựa cứng trong, không gây dị ứng , hình rạng ống cong 30 độ, có chế độ hãm miệng. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 4150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
19 | K58 | Canuyn mở khí quản nhựa | Canuyn mở khí quản nhựa | Có tác dụng kiểm soát đường thở chắc chắn, an toàn và giúp thực hiện thông khí cơ học hỗ trợ. Bệnh nhân suy hô hấp hoặc không đủ tiêu chuẩn hoặc thất bại với thông khí không sâm nhập nên được đăt nội khí quản và thông khí cơ học Canuyn có cớp với thể tích lớn nhưng áp lực thấp. Được tạo bởi nhựa PVC nhậy cảm nhiệt: Tạo sự đủ cứng cho lần đưa vào đầu tiên và sau đó mềm ở nhiệt độ cơ thể để phù hợp với giải phẫu của từng bệnh nhân. Hoạt động tốt nhất của thiết diện cớp là điều chỉnh động học đối với áp lực và các điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở, giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. Đường dẫn mầu xanh cản quangcho phép có thể xác nhận vị trí của canuyn. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 51500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
20 | K62 | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Đảm bảo vô khuẩn. Bằng nhựa PVC nhạy cảm, nhiệt tạo đủ độ cứng cho lần đặt đầu tiên, mềm ở nhiệt độ cơ thể. Hoạt động tốt nhất ở tiết diện cớp là điều chỉnh động học với áp lực và điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
21 | K64 | Ống nội khí quản có bóng sử dụng 1 lần các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng sử dụng 1 lần các số 2-5FG; 5-9FG. Thích hợp cho việc đặt đường mũi miệng - Được làm từ chất liệu có độ nhạy cảm nhiệt cao, độ cong phù hợp với đường cong phế quản - Đường bức xạ X-quang trên ống giúp định vị dễ dàng. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
22 | K65 | Ống thông cho ăn các số | Sonde cho ăn các số | Bằng nhựa y tế không gây độc hại. Một đầu nối với bơm cho ăn, một đầu dùng cho bệnh nhân. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 2950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
23 | K66 | Thông tiểu 2 nhánh | Sonde folley 2 nhánh các số | Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1500
24 | K67 | Thông tiểu 3 nhánh | Sonde folley 3 nhánh các số | Thông tiểu 3 nhánh phủ silicone số 18 - 24Fr. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 3 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. - Đường kính trong phủ silicon nên hạn chế tình trạng tắc ống. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 15500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
25 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 3150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
26 | K75 | Khóa 3 chạc không dây | Khóa 3 chạc không dây Denex | Chất liệu PVC y tế, có 3 đầu kết nối. | Denex International/Ấn Độ | Cái | 2850 | Liên danh An phúc - Medicet | 20
27 | K87 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 2/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 2/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide số 2/0, Dài chỉ 75cm không tiêu,, kim tam giác 24mm, 3/8C | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ TQ | Sợi | 7815 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
28 | K88 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi Trulon số 3/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide số 3/0, Dài chỉ 75cm không tiêu, kim tam giác 24mm, 3/8C | Healthium Medtech/Ấn độ | Sợi | 13850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
29 | K90 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 5/0 | Chỉ nylon không tiêu, đơn sợi số 5/0: Filamide số 5/0 | Chỉ nylon không tiêu đơn sợi Polyamide số 5/0, Dài chỉ 75cm không tiêu,, kim tam giác 16mm, 3/8C | Meril/Ấn Độ | Sợi | 19600 | Liên danh An phúc - Medicet | 20
30 | K100 | Chỉ tiêu sợi bện số 5/0 | Chỉ Surgicryl 910 số 5/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi sợi, bện Glacomer 91 [Poly(Glycolide-co-Lactide)] được phủ lớp Glacomer và calcium stearate, số 5/0, Dài chỉ 75cm, kim 17mm, kim 1/2C, 17mm. | SMI-Bỉ | Sợi | 49000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
31 | K105 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 2/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 2/0 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 2/0.Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, kim tròn 26 mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 9250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
32 | K226 | Đinh Kirschner đầu vát nhọn các số (*) | Đinh Kirschner các cỡ | Vật liệu hợp kim không gỉ có độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. phi 2.5 x 250 mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 34000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
33 | K239 | Balon oxy loại nhỏ | Balloon oxy các cỡ 0.5, 1, 2, 3 lít | Chất liệu bằng cao su tự nhiên, có dung tích chứa 10 lít khí oxy, được thiết kế có 1 vòi dài 10cm phi 6 để đưa khí oxy ra và vào | Plasti-med/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 88200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
34 | K249 | Gen điện tim | Gen điện tim | Là chất lỏng dạng gel, dùng để tiếp xúc bệnh nhân qua đầu dò điện tim. | An Phú - Việt Nam | Tuýp/ Lọ | 13230 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 50
35 | K251 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*30m*17 mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Cuộn | 16150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
36 | K253 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Tự in nhiệt 110mmx140mmx143 | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Tập | 28650 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 60
37 | K257 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá | Giấy in nhiệt máy sinh hoá | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | cuộn | 11950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
38 | K259 | Giấy siêu âm sản khoa | Giấy in y tế cho máy siêu âm kích thước152mm*150mm*200sh | Giấy siêu âm sản khoa 152mm*150mm*200sh, chất liệu bằng giấy in nhiệt. | Telepaper/Malaysia | Tập | 99000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
39 | K261 | Kẹp rốn sơ sinh | Kẹp rốn Tanaphar | Kẹp rốn sơ sinh vô trùng sử dụng 1 lần. Sản xuất từ nguyên liệu nhựa PP nguyên sinh. | Tanaphar/Việt Nam | Cái | 1010 | Liên danh An phúc - Medicet | 3000
40 | K263 | Lam kính xét nghiệm | Lam kính xét nghiệm | Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 25,4*76,2mm (1''*3'') | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 203 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
41 | K264 | Mask thở oxy kèm dây | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Mặt nạ oxy gồm dây nối và mặt nạ dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
42 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 8990 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1500
43 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 38 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 150000
44 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 77 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 65000
45 | K275 | Pipet nhựa | Pipet nhựa | Pipet nhựa 3ml - 5ml.Chất liệu Polypropylene. | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 435 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
46 | KB165.1 | Nẹp bản nhỏ các cỡ | Nẹp bản nhỏ các cỡ | + Thép không rỉ + Dùng vít 3.5mm, lỗ vít hình giọt nước tạo chức năng nén ép + Rộng 10mm, dày 3mm, dài 38-98mm, các cỡ. | Orthon - Pakistan | Cái | 238032 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 15
47 | KB165.2 | Vít nén 10 cái/bộ | Vít nén | + Thép không rỉ + Đk 3.5mm, dài 36mm | Orthon - Pakistan | Cái | 71613 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 130
48 | KB210.1 | Nẹp bản hẹp cẳng chân | Nẹp bản hẹp cẳng chân | "+Thép không rỉ +Dùng vít 4.5mm, Nẹp dài 103 mm đến 231 mm ,dày 4mm , rộng 12mm ,khoảng cách các lỗ 16mm, 4 - 14 lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 315000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
49 | KB210.2 | Vít xốp đk 4.5 mm các loại; 14 cái /bộ | Vít xương đk 4.5 mm các loại | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vis 1.9mm, đường kính thân vis có ren 4.5mm, chiều dài đoạn vis có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vis từ 14 đến 70mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 31500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
50 | KB211.1 | Nẹp tăng áp bản hẹp cho cẳng chân 6 - 12 lỗ | Nẹp tăng áp bản hẹp cho cẳng chân 6 - 12 lỗ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 405000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
51 | KB211.2 | Vít xốp đk 4.5 mm các loại; 12 cái/bộ | Vít xương đk 4.5 mm các loại | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vis 1.9mm, đường kính thân vis có ren 4.5mm, chiều dài đoạn vis có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vis từ 14 đến 70mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 31500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
52 | KB213.1 | Nẹp bản nhỏ cánh tay | Nẹp bản nhỏ cánh tay | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 256500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
53 | KB213.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 10 cái/ bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
235311974.3478

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng