## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Bỉm Sơn
1 | G2 | Dung dịch khử nhiễm và làm sạch dụng cụ nội khoa, ngoại khoa và dụng cụ nội soi | ANIOS’CLEAN EXCEL D | Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ ngoại khoa, nội khoa, dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt. Chất tẩy rửa mức độ cao, pH trung tính. Công thức hiệu quả với nước cứng. Phổ diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi khuẩn lao chỉ từ 15 phút; Nồng độ sử dụng ≤0,5%.Có bầu định lượng trên chai. TP: 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt. | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 292125 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
2 | G3 | Dung dịch sát khuẩn tay và da | Virusan | Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da. Ethanol 70% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0,5% w/w, Glyceryl Cocoate 0,2% w/w, Glycerine 0,2% w/w. | Amity Limited - Anh | Lít | 300000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 20
3 | G4 | Khử khuẩn mức độ cao, tiệt khuẩn lạnh cho quy trình khử nhiễm ống nội soi và dụng cụ y tế | Virusolve | Không mùi, không ăn mòn, không cần hoạt hóa, ngâm tối đa 5 phút (kể cả bào tử) 5-15%: Glycol; Dưới 5%: Polycarboxylate, chất chuyển thể non-ion, alcohol; Khử khuẩn: (Didecyldimethyl ammonium Chloride và Bis (3-aminopropyl) dodecylamine), chất ức chế ăn mòn (benzotriazole), chất nhuộm màu. Bis (3-aminopropyl) dodecylamine, Didecyldimethyl ammonium Chloride; | Amity Limited - Anh | Lít | 300000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 20
4 | G5 | Tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế | Dung dịch tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế Ortho-Phthalaldehyde 0,55% SANITAROSA™ OPA Code: 6026 | o-Phthalaldehyde 0.55%. Sử dụng ngay không pha loãng. Không cần hoạt hóa. Không gây ăn mòn. Tương thích vật liệu tốt. Ngâm khử khuẩn mức độ cao tối đa 5 phút, diệt bào tử trong 3 giờ. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 189000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 10
5 | G9 | Dung dịch sát khuẩn tương thích với dụng cụ nội soi | Dung dịch tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế Ortho-Phthalaldehyde 0,55% SANITAROSA™ OPA Code: 6026 | ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8, Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao cho dụng cụ là 5 phút. Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (kể cả Mycobacterium bovis). Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 189000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 50
6 | G10 | Dung dịch sát khuẩn dụng cụ. | ANIOSYME SYNERGY 5 | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút( Enzymatic detergent). pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phút | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 418250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
7 | G25 | Bơm tiêm dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm nhựa 50ml (chiều dài bơm 150.5mm chu vi thân bơm 31.4mm). Sử dụng phù hợp với máy bơm tiêm điện các hãng máy bơm tiêm điện. | Top Coporation Japan - Đài Loan | Cái | 8980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
8 | G26 | Kim chọc tủy sống | Kim chọc dò và gây tê tủy sống | Đầu có 3 mặt vát sắc, mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. Chuôi kim cải tiến, cầm chắc chắn, có thể thao tác hai tay, có lăng kính phản quang, dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Thân kim có đánh dấu mặt vát hướng lên/ hướng xuống. Cỡ/ đường kính/ chiều dài kim: mm: 18G (1,27 x 89mm); 20G (0,9 x 89mm); 22G (0,7 x 89mm); 25G (0,5 x 89mm); 27G (0,4 x 89mm). | Top Coporation Japan - Malaysia | Cái | 18450 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
9 | G27 | Kim chọc tủy sống | Kim gây tê tủy sống Uniever sử dụng một lần | Kim chọc tủy sống số 18 -25G. Thiết kế chuôi kim lăng kính pha lê, trong suốt dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Đầu kim 3 mặt vát đường kính kim rộng hơn 30% so với loại kim khác mà không ảnh hưởng độ cứng của kim, giúp tốc độ và thời gian dịch não tủy chảy ra nhanh hơn. - Kích cỡ: 18G, 20G, 22G, 25G. Độ dài kim 90mm.Kim 27G có kèm theo kim dẫn đường cỡ 22Gx30/40mm | Unisis Corp/Nhật Bản | Cái | 19500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
10 | G29 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | BD™ Spinal Needle | Kim gây tê và chọc dò tủy sống các số. Kim chọc dò tủy sống được thiết kế nhỏ gọn giúp giảm nguy cơ tổn thương tủy sống. Chuôi kim mờ cho ánh sáng đi qua giúp xác định dịch não tủy dễ dàng hơn. Đầu kim có khe nhỏ có mặt vát giúp định hướng khi tiến hành thủ thuật. Các cỡ kim với đường kính ngoài x chiều dài (mm): 18Gx 3 1/2in(1,2 x90mm); 20G x 3 1/2in(0,9 x 90mm); 22G x 3 1/2in(0,7 x 90mm); 25G x 3 1/2in (0,5 x 90mm); 27G x 3 1/2in( 0,4 x 90mm) | Becton Dickinson S.A (BD)/ Tây Ban Nha | Cái | 20034 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 1300
11 | G30 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim chạy thận nhân tạo 16G,17G | Kim làm bằng thép không gỉ - Kim có cánh định vị cánh xoay với màu mầu xanh (16G), màu cam (17G), đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, phủ silicon giúp lấy ven dễ dàng - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng - Mặt sau có lỗ backeye - Cỡ: 16G [1.65x25mm]; 17G [1.47x25mm] - Chiều dài kim : 25 (mm) - Chiều dài dây gắn với kim: 300 (mm) - Đường kính ngoài O.D:5.5;đường kính trong O.D:3.5 - Tốc độ dòng chảy: 200ml/min - Có khóa chặn dòng tức thì khi trong trường hợp khẩn cấp - khử trùng bằng khí EO ( Ethylene Oxide) | JCM MED - Pháp | Cái | 5960 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
12 | G31 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim chạy thận nhân tạo: AVF Needle set | Kim các cỡ 15G, 16G, 17G (tương ứng: AVF 001 đến AVF 008). Bao gồm loại cánh xoay và loại cánh không xoay. Thiết kế backeye. Chiều dài kim: 25 (mm). Thông số dây gắn với kim: rộng 3.2 x 5.0 x 300 mm. Kim làm bằng nhựa PVC, có khóa bảo vệ, độ tin cậy cao. Kim được bao bọc bằng silicone. | Vital/ Malaysia | Cái | 7620 | Liên danh An phúc - Medicet | 20000
13 | G32 | Kim lọc thận | Kim chạy thận nhân tạo | Thành kim làm bằng thép không gỉ siêu mỏng. - Chiều dài kim: 25 mm (1 inch), chiều dài dây dẫn: 300 mm, đường kính 16G, cánh màu xanh lá, có mắt, có kẹp, có cánh xoay được hoặc cố định. - Kim tráng Sillicone - Dây gắn với kim làm bằng nguyên liệu nhựa tổng hợp PVC dùng trong y tế, | Baihe/ Trung Quốc | Cái | 5670 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 10000
14 | G34 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Kim luồn tĩnh mạch các số 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G (JCM Med cannula | Kim làm bằng thép không đầu kim có 3 mặt vát, - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng - Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim - Kim có cổng bơm thuốc bổ sung. - Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ Cỡ/ Kích thước (đường kính x chiều dài mm)/ tốc độ dòng: [- 16G; Ø (1,8 x 45)mm; 200ml/ phút]; [- 18G; Ø (1,3 x 45)mm; 85ml/ phút]; [- 20G; Ø (1,1 x 33)mm; 55ml/ phút]; [- 22G; Ø (0,9 x 25)mm; 33ml/ phút]; [- 24G; Ø (0,7 x 19)mm; 18ml/ phút]; [- 26G; Ø (0,6 x 19)mm; 10ml/ phút] | JCM MED - Pháp | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
15 | G35 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | BD Venflon™ Pro | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa các số 18-22G (22G 0.9 x25mm, 42ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h, làm giảm các biến chứng. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén, dễ xuyên qua da và thành mạch. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 10000
16 | G39 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | BD Insyte™ | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cổng các trẻ em số 24G ( 24GA 0.7x 19mm, 25ml/min) số 26G ( 0.6 x 19mm, 13ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 5000
17 | G53 | Dây truyền máu | Dây truyền máu romed | Dây truyền làm từ chất liệu tương thích với các thành phần của máu, không độc hại không gây sốt. Đầu cắm túi máu sắc nhọn. Bầu nhỏ giọt tương đương 20 giọt/ml, dây dài 165cm, Màng lọc tiêu chuẩn chất lượng cao được thiết kế không gây kết dính hồng cầu làm tắc bầu lọc. Màng lọc diện tích 24cm, kích thước lỗ lọc 200µm, nút thông khí có màng lọc và nằm tại bầu lọc, khóa hãm ABS, có đường tiêm chất liệu cao su, kim không cánh cỡ 21 G, tiệt trùng bằng khí EO. | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Cái | 9150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
18 | G54 | Dây truyền máu | Blood Administration Set | Dây dài 180cm, bầu nhỏ giọt có 2 ngăn dài 20cm, màng lọc siêu nhỏ với kích thước lỗ lọc từ 175- 200µm, không chứa DEHP, PHT, không chứa chất gây sốt ( non pyrogenic) có khóa hãm. | Terumo/ Nhật Bản | Cái | 24530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
19 | G69 | Sonde Foley 2 nhánh | Sonde Foley 2 nhánh các số | Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 FG - Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. | Hitec-Trung Quốc | Cái | 8900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
20 | G81 | Chỉ Catgut Plain số 1 | Chỉ CATGUT Plain số 1 - không kim | Chỉ tan tự nhiên Chromic Catgut số 1, dài 150cm, không kim, chất liệu Collagen tinh khiết, cấu trúc đơn sợi, giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 14 - 21 ngày, độ tan 90 ngày. | SMI / Bỉ | Sợi | 29500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
21 | G82 | Chỉ Catgut Plain số 2/0 | Chỉ phẫu thuật Origut số 2/0 | Chỉ Catgut Plain số 2/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 23120 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
22 | G83 | Chỉ Catgut Plain số 3/0 | Chỉ Catgut Plain số 3/0 | Chỉ catgut Plain số 3/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Peters Surgical India/ Ấn Độ | Sợi | 24350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
23 | G100 | Chỉ lanh | Chỉ khâu có hàm lượng bông 100% | Chỉ lanh. Dài 250 m. nặng 20 gam, 100% cotton | DMC - Pháp | Cuộn | 135200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
24 | G101 | Chỉ Nylon đơn sợi số 1 | Chỉ Daclon Nylon số 1 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi số 1; Cấu tạo từ Polyamind 6 dài 75cm, 3/8 kim tam giác vòng kim 30mm, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
25 | G102 | Chỉ Nylon đơn sợi số 2/0 - 3/0 | Chỉ Nylon đơn sợi: Filamide số 2/0, 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 2/0 và số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 16800 | Liên danh An phúc - Medicet | 800
26 | G103 | Chỉ Nylon đơn sợi số 4/0 | Chỉ Daclon Nylon số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 4/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone. | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
27 | G105 | Chỉ Nylon đơn sợi số 6/0 | Chỉ Daclon Nylon số 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 6/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 12mm, Kim chất liệu thép không rỉ, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 22500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
28 | G129 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1: Chỉ Megasorb số 1 | Chỉ số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 42500 | Liên danh An phúc - Medicet | 300
29 | G155 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1, Petcryl, Code: FS 2347 | Chỉ số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | Futura Surgicare Pvt.Ltd, Ấn Độ | Sợi | 41250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
30 | G157 | Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0 | Chỉ Oryl số 3/0 | Chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 36000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
31 | G158 | Chỉ tiêu tổng hợp số 4/0 | Chỉ Surgicryl PGA số 4/0 | Chỉ số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | SMI-Bỉ | Sợi | 41950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
32 | G165 | Lưỡi dao mổ điện + dây điện cực | Tay dao mổ điện | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ , chiều dài của dây 1000 mm trở lên, cán dao có 2 nốt ON và OF , phích căm diện cực gồm 1 chân | Evershine / Đài Loan | Bộ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
33 | G166 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 20, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. | Kehr - Ấn Độ | Cái | 820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
34 | G167 | Tay dao mổ điện 3 giắc | Tay dao mổ điện dùng một lần | Tiệt trùng bằng khí EO, dùng cho máy mổ điện cao tần 3 giắc. Sử dụng một lần. | Yeuh Sheng Electronic Industrial Co.,LTD - Đài Loan | Cái | 38560 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
35 | G273 | Phim XQ khô 14 x 17 inch. (*) | Drystar DT 5.000IB 14x17in, 35x43cm | Phim khô nhạy sáng, in nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao - In nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao, nền xanh - In ấn y tế của thang xám ảnh trên 168μm PET - Độ nhạy quang học ≥ 3.2 - Nạp phim lộ sáng - Phù hợp và tương thích với máy in Agfa | Agfa/Bỉ | Tờ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
36 | G279 | Phim XQ khô laser 8x10" (20x25cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 8x10" (20x25cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil .- Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 17500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
37 | G280 | Phim XQ khô laser 10x12" (25x30cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 10x12" (25x30cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. - Mật độ phim in ra Dmax: 3,00±0,10; Dmin: ≤0,25 | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 24000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
38 | G293 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận RENAK CTA 1500 | Hệ số siêu lọc UFR từ 25-32ml/h/mmHg. - Độ thanh giải (lưu lượng máu 200 ml/ phút): + Ure: 190ml/phút + Creatinine: 180 ml/ phút + Phosphate: 174ml/ phút + Vitamin B12: 141 ml/ phút - Độ thanh giải(lưu lượng máu 300 ml/ phút): + Ure: 251ml/phút + Creatinine: 229 ml/ phút + Phosphate: 217ml/ phút + Vitamin B12: 164 ml/ phút - Độ thanh giải(lưu lượng máu 400 ml/ phút): + Ure: 289ml/phút + Creatinine: 258 ml/ phút + Phosphate: 243ml/ phút + Vitamin B12: 178 ml/ phút - Diện tích màng từ 1.5m2 - Hệ số sàn Albumin 0.0007ml/h/mmHg - Chất liệu màng:Cellulose Tri Acetat - Chiều dài hiệu quả: 240mm - Thể tích mồi: 90ml - Áp lực xuyên màng 500 mmHg - Tiệt trùng bằng tia Gama | Kawasumi/ Thái Lan | Quả | 315200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
39 | G297 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo SUREFLUX - 130 E | Quả lọc khô Chất liệu màng lọc:Cellulose Triacetate Chất liệu vỏ/ nắp quả lọc: Polycarbonate Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane Tiệt trùng : Bằng tia Gamma Diện tích bề mặt: 1.3 m² Hệ số siêu lọc (KUF) : 1780ml/hr/100mmHg Chiều dài hiệu quả: 216 mm Đường kính trong: 200 µm Chiều dày màng lọc: 15 µm Thể tích mồi: 75 ml Hệ số thanh thải: Urea: 188(ml/phút) Creatinine:176(ml/phút) Phosphate: 164(ml/phút) Vitamin B12: 112(ml/phút) Myoglobin: 23 (ml/phút) | Nipro Corporation/ Nhật Bản | Quả | 360000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
40 | G306 | Chất nhuộm bao | Chất Nhuộm bao Mede Blu | 1 ml dung dịch trong xilanh vô trùng chứa 0,6mg Trypan Blue - Là dung dịch vô trùng của Trypan blue, đẳng trương với pH từ 6,8 tới 7,4. Trypan Blue được sử dụng để nhuộm bao trước, giúp hỗ trợ kỹ thuật xé bao trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, là dung dịch vô trùng không chí nhiệt tố. | Ophthalmic Technology/ Ấn Độ | Lọ | 125000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
41 | G308 | Composite đặc/lỏng | Nhộng áo | Chất hàn composite dạng đặc/ lỏng. | Vivadent/Áo | Nhộng | 37800 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
42 | G312 | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng. Chất liệu thép không rỉ | Nakanishi/ Nhật Bản | Cái | 1950000 | Liên danh An phúc - Medicet | 1
43 | G318 | Cement hàn/trám răng | Fuji 2- 10g | Chất trám Glass ionomer cement. 10g bột + 10 ml nước/Hộp | GC/Nhật Bản | Hộp | 850000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
44 | G327 | Nhộng mầu các cỡ | Nhộng áo | Chất liêu Composite, A1, A2, A3, A3.5, A4,B1, B2, B3, C2, D3 | Vivadent/Áo | Nhộng | 35100 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
45 | G331 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Có các màu trắng,vàng,đỏ,xanh dương,xanh lá cây,đen tương ứng với các số 01,02,03,04,05,06 . Chất liệu thép không rỉ | Mani Nhật Bản | Cái | 9900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
46 | G333 | Trâm trơn | Smooth Broaches ( châm trơn) | Chất liệu thép không rỉ.Có các số 000,00,0,1,2,3. | Mani Nhật Bản | Cái | 6500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
47 | G338 | Lưới chữa thoát vị bẹn | Lưới điều trị thoát vị polypropylene 7,5x15 cm | Kích thước:7.5x15cm chất liệu: Sợi Monofilament Polypropylene, độ dày 0.5mm, kích thước lỗ: 0.7mm, khối lượng: 57gsm, chịu được áp lực và kháng lực cao, không dính, trong suốt, mềm mại. | Duzey/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 415200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
48 | G339 | Miếng lưới vá thoát vị bẹn | Mảnh ghép thoát vị bẹn vá thành bụng 6x11cm | Miếng lưới vá thoát vị bẹn, thành bụng cỡ 6x11cm..Đường kính ngoài 33mm, đường kính trong 25 mm, chứa 32 ghim cao 4,2 mm, rộng 4mm, đường kính ghim 0,3mm. Kích thước mô (chiều cao ghim đóng) từ 0,75-1,5mm.- Nguyên liệu: Polypropylene - Đường kính sợi: 0,15mm; Trọng lượng: 60g/m2; Độ dày miếng vá: 0,55mm. Kích thước lỗ từ 0,1-1,1mm - Độ bền Walewise: 230N, Độ bền Coursewise: 230N - Độ dãn Walewise: 70%, Độ giãn Coursewise: 90% | Grena/ Anh Quốc | Miếng | 325000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
49 | G394 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Chỉ thị nhiệt hấp ướt 1322-24mm | Băng hấp ướt, KT 24 mmx5.5m | 3M/ Canada | Cuộn | 92500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
50 | G395 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ gây tê ngoài màng cứng Minipack System1 18G đầy đủ phụ kiện đi kèm catheter polyether 915mm | Bộ gây tê ngoài màng cứng có đầy đủ kim, catheter, lọc, đầu dẫn, syringe 100/391/118. * Kim đầu cong thoải 18G dài 80mm, cánh lớn màu xanh chắc chắn, dễ cầm khi chọc. * Catheter dài 915mm được làm từ nguyên liệu Polyether mềm an toàn, đầu cuối catheter đóng được đánh dấu màu xanh giúp nhận biết chắc chắn catheter đã được rút hoàn toàn khỏi người bệnh nhân, có 3 lỗ xa nhau giúp thuốc lan đều ra xung quanh, có đường cản quang ngầm * Đầu nối catheter rất chắc chắn khi đóng nghe được tiếng, hình chữ nhật và dẹp màu vàng * Lọc phẳng 0.2µm hydrophilic, lọc 2 chiều, khóa male và female luer lock, sử dụng tới 96h * Bơm tiêm giảm kháng lực LOR 10ml | Smiths/ Mexico | Bộ | 215200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
51 | G396 | Bộ gây tê ngoài màng cứng, kim đầu cong | Bộ gây tê ngoài màng cứng, kim đầu cong: Perifix One 451 Complete set | Kim đầu cong 18G dài 3 ¼” Có bơm giảm kháng lực giúp xác định khoang màng cứng. Catheter hai lớp chất liệu: polyamid và polyurethan, thiết kế đầu catheter thuôn nhỏ dần, có 6 lỗ thoát thuốc và 3 đường cản quang ngầm. Đầu nối catheter dạng nắp bật. Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron, có miếng dán cố định bộ lọc. Bơm tiêm 20ml, bơm tiêm 3ml và kim tiêm đi kèm. | B.Braun/Đức | Bộ | 260000 | Liên danh An phúc - Medicet | 10
52 | G401 | Điện cực tim | Điện cực tim | Điện cực đo tim nền xốp. * Thiết kế hình chữ nhật nền xốp, mềm mại. * Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, dẫn truyền tín hiệu tốt. * Gel dính keo Acrylate, có độ dính tốt. * Dùng trong đo điện tim chẩn đoán hoặc theo dõi liên tục. * Kích thước 3,7cm x 3,3cm. | Farum - Ba Lan | Cái | 1500 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 1000
53 | G410 | Giấy lưu huyết não | Giấy lưu huyết não | Kích thước giấy A4 dạng cuộn chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện điện não đồ | Tele-paper/ Malaysia | Cuộn | 625000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
54 | G412 | Pass điện não | Pass điện não | Là chất lỏng dạng gel, dùng để tiếp xúc bệnh nhân qua điện cực của mấy điện não | Spes Medica/Ý | Pass | 620000 | Liên danh An phúc - Medicet | 10
2746033700

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Bỉm Sơn
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
2 | V3 | Bông mỡ | Bông y tế không thấm nước | Bông mỡ 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên bông không hút nước, màu trắng ngà của bông xơ, Bông xốp, mềm , mịn. | Hiệp Hưng/ Việt Nam | Kg | 122500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
3 | V6 | Dung dịch phun khử trùng nhanh các bề mặt | ASI-SPRAY | Thành phần: 0.05%kl/tt Didecyl dimethyl ammonium Chloride. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis, M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 10 phút. . | Asimec/ Việt Nam | Lít | 121200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
4 | V7 | Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn nhanh chứa chất bảo vệ và dưỡng da | ASI-RUB | Thành phần: 75%tt/tt Ethanol, 8%tt/tt Isopropyl Alcohol, 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. Dung tích <1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 147 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
5 | V13 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn trong phẫu thuật, rửa tay thường quy. | ASI-KILLWASH | Thành phần: 2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Đạt tiêu chuẩn: ISO Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri trong thời gian 3 phút và C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Dung tích ≥ 1 lit | Asimec/ Việt Nam | Lít | 88950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
6 | V18 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 10cm x 2,75m | Băng bột bó 10 x 2,75m.Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 14980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
7 | V19 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 10cm x 3,5m | Băng bột bó 10cm x 3,5m. Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 16350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
8 | V20 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 15cm x 2,75m | Băng bột bó 15cm x 2,75m. Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 16350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
9 | V21 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 20cm x 2,75m | Băng bột bó 20cm x 2,75m.Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 20860 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
10 | V22 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 20cm x 3,5m | Băng bột bó 20cm x 3,5m.Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 21980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
11 | V24 | Băng thun giãn | Băng thun y tế | Băng thun giãn 10cmx4.5m. Băng màu trắng, độ co giãn 200%. Cotton 78,6%. Gạc 150D terylene: 18%. PBT (Poly Butylene Telephthelen): 3,4% | Quang Mậu/ Việt Nam | Cuộn | 17520 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
12 | V25 | Gạc cuộn | Băng gạc 10cm x 5m | Kich thước 10 cm* 5m, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 1650 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 2000
13 | V27 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 4,5m) | - Kích thước 2,5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 2000
14 | V28 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 4,5m) | - Kích thước 5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 3000
15 | V32 | Gạc cuộn 10cm × 5m | Gạc cuộn 10cm × 5m | Kích thước 10cm × 5m . | Lợi Thành - Việt Nam | Cuộn | 1640 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
16 | V33 | Gạc cuộn 5cm x 5m | Băng gạc 5cm x 5m | Kích thước 5cm × 5m. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 845 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 10000
17 | V54 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 5350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
18 | V55 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 40cm x 8 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20 x 40 cm x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 4510 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
19 | V56 | Gạc thấm khổ | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Gạc thấm khổ 0,8m.Sản xuất từ vải gạc dệt - Không có hóa chất tẩy trắng - Tốc độ hút nước: Thời gian chìm không quá 10 giây - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Độ ẩm: không quá 8% - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính - Không có tinh bột hoặc Dextrin - Các chất tan trong nước: không quá 0,5%. - Đóng gói 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; - Tiệt trùng bằng hơi nước. . | An Lành - Việt Nam | mét | 3115 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
20 | V57 | Gạc thận | Gạc thận 3.5x4.5x80 | Gạc thận nhân tạo.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 1450 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
21 | V60 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25G x 1";25G x 5/8";26G x l/2". Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 565 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
22 | V61 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 30G x1/2", có thể sử dụng tiêm INSULIN. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1525 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
23 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 80000
24 | V70 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
25 | V71 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm cho ăn nhựa 50ml, Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế,chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3300 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
26 | V73 | Kim cánh bướm các số 22G - 25G. | Kim cánh bướm các số HAMICO | Kim 2 Cánh Bướm G23,G25 kim làm bằng chất liệu crom tráng silicol, sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO bao bì có miếng giấy thoát khí, dây nối có đường kính trong 1.13mm đường kính ngoài 2.62 mm dây nối cường lực không thay đổi tính chất vật lý và hóa học khi nhiệt độ môi trường thay đổi. . | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
27 | V74 | Kim hai cánh bướm các cỡ | Kim cánh bướm các số HAMICO | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập, không chứa độc tố DEHP. .. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20000
28 | V76 | Kim lọc thận 16G | Bộ kim AVF 16G | Kim 16Gx1" 3.5x5.5mmx30cm chuyển động Cánh xoay, đầu kim sắc nhọn đảm bảo điều kiện tối ưu không làm rách mô. - Kích thước 16Gx25mm, thành mỏng, có lỗ ở mặt sau Trục bánh xe xoay được, có đánh dấu cố định có khóa, Gờ chống trượt. - Có đầu nối Luer. - Cánh kim xoay hoặc cố định, có màu sắc dễ nhận diện. - Kích cỡ thân kim: 25mm x 300mm . | Công ty CP TTB-VTYT TMC/ Việt Nam | Cái | 6100 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
29 | V78 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên Favocath (size 14G,16G,18G 20G, 22G, 24G) | Kim thép không rỉ, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm. Ống thông chất liệu Polyurethane , gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu kim đến 72h. Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông:  Size 14G:1.9 x 42 mm/ 265 ml/phút  Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/phút  Size 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/phút  Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút  Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút  Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút  Size 24G: 0.7 x 19 mm/ 18 ml/phút Buồng quan sát máu , độ trong suốt cao 91% gần với thủy tinh. Buồng chặn máu chất liệu Polypropylen có màng lọc PTFE kháng khuẩn, chống tràn, tăng tốc độ xuất hiện tín hiệu máu vào buồng quan sát. Cổng bơm thuốc tích hợp van với cơ chế đóng mở dựa trên áp lực chất lỏng bơm vào. Chứng nhận kiểm tra thông số đường kính ống thông và lưu lượng dòng chảy qua ống thông.. | USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 6675 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
30 | V79 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Dây oxy | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 3570 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 1000
31 | V81 | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Chất liệu bằng nhựa tráng silicol. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
32 | V84 | Dây garo tay | Dây garo tay | Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để dán dây. | Quang Mậu/ Việt Nam | Cái | 2295 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
33 | V86 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch MPV | Nắp bảo vệ là nhựa PVC nguyên sinh, kim sắc nhọn, vát 3 cạnh.Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập, không chất DEHP, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | MPV - Việt Nam | Bộ | 2930 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30000
34 | V91 | Dây truyền máu | Dây truyền máu | Dây truyền máu chuyên dụng có cổng kết nối vặn xoắn luer lock. Màng lọc tiểu phân 200 micromet, dây dài 180cm. Không chứa DEHP, không kim. . | Perfect/ Việt Nam | Bộ | 12500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
35 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 60000
36 | V99 | Túi đựng máu ba | Teruflex Triple blood bags CPD&AS5 | Bao gồm 03 túi, mỗi túi dung tích 350ml được nối với nhau. Túi 1 để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPD ( 100ml CPD chứa: Citric Acid :0.327g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phophate:0.251g, Dextrose: 2.32g). Túi thứ 3 chứa 56ml dung dịch bảo quản hồng cầu AS-5 ( trong 100ml dung dịch AS-5 chứa: Sodium Chloride: 0.877g; Dextrose: 0.818g; Adenin: 0.030g; Manitol: 0.525g); Ống dây lấy máu dài 1000 ± 50 mm, có 12 đoạn mã được khắc bằng la-ze trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. . | TERUMO/ Việt Nam | Túi | 115198 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
37 | V100 | Túi đựng máu đơn | Teruflex blood bags CPDA-1 | Dung tích 250ml để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 ( 100ml CPDA_1 chứa: Citric Acid :0.299g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phate:0.222g, Dextrose: 3.19g, Adenine 0,0275g). Ống dây lấy máu dài 1000 ± 50 mm, có 12 đoạn mã được khắc bằng la-ze trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. . | TERUMO/ Việt Nam | Túi | 40250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
38 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
39 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 30
40 | V156 | Túi camera | Túi camera, tiệt trùng | Đóng gói bằng bao bì nilong . Chất liệu màng nilong HD. Tiệt trùng bằng khí EO. | Damedco/Việt Nam | Bộ | 4950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
41 | V159 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Ống nghiệm chống đông Heparin | * Kích thước 12x75. Nắp màu đ. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium. | An Phú - Việt Nam | Ống | 693 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 40000
42 | V161 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su HTM | * Ống nghiệm nhựa PP 5ml,kích thước 12x75mm. trung tính, Nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong qúa trình thao tác, thiết kế phù hợp máy tự động. . | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Ống | 920 | Liên danh An phúc - Medicet | 10000
43 | V163 | Ống nghiệm có chứa dung dịch Citrate 3,8% | Ống nghiệm Natri citrate | * Kích thước 12x75mm. Nắp màu xanh lá cây. * Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%. * Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. . | An Phú/ Việt Nam | Ống | 595 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20000
44 | VB139.1 | Dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid (Dung dịch A) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Renalvn-A ( Acid) | Dung dịch dùng cho thẩm tách và thẩm tách siêu lọc máu ngoài cơ thể. Thành phần cho 1000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210.68 g - Kali clorid: 5.22 g - Calci clorid.2H2O: 9.00 g - Magnesi clorid.6H2O: 3.56g - Acid acetic băng: 6.31g - Dextrose monohydrate: 38.50g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1000 ml Dung dịch thẩm phân Acid được đóng gói riêng biệt. | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam/ Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25000
45 | VB139.2 | Dịch thẩm phân máu đậm đặc Bicarbonat (Dung dịch B) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Renalvn-B (Bicarbonat) | Dung dịch dùng cho thẩm tách và thẩm tách siêu lọc máu ngoài cơ thể. Thành phần cho 1000 ml dung dịch gồm: - Natri Bicarbonat: 84.0g. - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1000ml Dung dịch thẩm phân Bicarbonat được đóng gói riêng biệt. | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam/ Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25000
1738247300

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Bỉm Sơn
1 | K4 | Dung dịch rửa tay nhanh 4% | ALFASEPT CLEANSER 4 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật CHLORHEXIDINE GLUCONATE 4% kl/tt, isopropanol < 10%, Fatty acid diethanolamide < 10%, Acetic acid glacial <10% Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài trong 4 giờ. Chất làm mềm, làm ẩm bảo vệ da tay. | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 165250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
2 | K12 | Băng dính lụa y tế | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 5m) | Băng dính lụa y tế. Vải lụa, keo,lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh, 5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 5000
3 | K13 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 1ml, gắn kim 27Gx5/8", 29 G x 1/2" 30Gx1/2" (kim sắc bén, không bị oxi hóa).Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không có độc tố và chất gây sốt. | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1570 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30000
4 | K14 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bằng nhựa liền kim dung tích 1 ml. INSULIN/ U-100, kim 29G-30Gx1/2'' ; Bơm định lượng liều INSULIN. | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 670 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30000
5 | K18 | Kim chích máu | Promisemed Blood Lancet | Kim đầu nhọn bằng thép không gỉ. | Promisemed/Trung Quốc | Cái | 171 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược | 20000
6 | K37 | Kim hoàn khửu | Kim hoàn khửu | Đầu vát sắc bén khi làm thủ thuật, có một xoắn tròn để dẫn điện. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 850 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200000
7 | K38 | Kim châm cứu | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. Bao gồm các số 0.3 x 13mm; số 0.3 x 25. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 289 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500000
8 | K39 | Dây thở ô xy các cỡ | Dây oxy | Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Dài 2 mét. Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. | An Phú - Việt Nam | Cái | 3885 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 200
9 | K42 | Dây lọc máu | Dây lọc máu Baihe | Chất lượng tương hợp tốt với máu và phản ứng độc tế bào thấp - Không có DEHP - Đầu bảo vệ bộ cảm biến tích hợp các cửa sổ kiểm tra - Công tiêm thuốc với lá chắn bảo vệ ngón tay mở rộng. | Baihe/Trung Quốc | Bộ | 38800 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
10 | K50 | Găng mổ vô trùng các số | Găng mổ vô trùng các số | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên 100%,được tiệt trùng bằng tia gamma, găng đi vừa tay, găng tay mỏng nên cảm giác thật tay khi làm thủ thuật, găng tay có độ dẻo dai, độ bột tan vừa phải, bám tay tốt. | Glove/ Malaysia | Đôi | 3191.3043 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 10000
11 | K60 | Ống đặt nội khí quản có bóng | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO. Các cỡ 2.0 - 10.0. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
12 | K61 | Ống đặt nội khí quản không có bóng | Ống đặt nội khí quản không có bóng | Ống đặt nội khí quản không có bóng chèn, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO. Các cỡ 2.0 - 10.0. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
13 | K62 | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Đảm bảo vô khuẩn. Bằng nhựa PVC nhạy cảm, nhiệt tạo đủ độ cứng cho lần đặt đầu tiên, mềm ở nhiệt độ cơ thể. Hoạt động tốt nhất ở tiết diện cớp là điều chỉnh động học với áp lực và điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
14 | K66 | Thông tiểu 2 nhánh | Sonde folley 2 nhánh các số | Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
15 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 3150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
16 | K103 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 1 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 1 | Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, số 1, kim tròn 40 mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 10900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
17 | K104 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 1/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 1/0 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim 1/0, Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, chiều dài của chỉ 75cm, kim tròn 1/2. Kim dài 26mm | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 10900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
18 | K105 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 2/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 2/0 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 2/0.Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, kim tròn 26 mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 9250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
19 | K224 | Clip Polymer kẹp mạch máu, nội soi các cỡ. | Clip Polymer kẹp mạch máu, nội soi các cỡ. | Clip bằng vật liệu polymer, có ngàm ở đầu để giữ clip vào kìm, có các răng cưa nhỏ trên thân clip để chống trượt, có cơ chế locking giúp kẹp chặt và tạo cảm giác phản hồi cho phẫu thuật viên khi kẹp, giúp phẫu thuật viên xác định chắc chắn rằng clip đã được kẹp chặt. | H&Surgical/ Hàn Quốc | Cái | 59850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
20 | K226 | Đinh Kirschner đầu vát nhọn các số (*) | Đinh Kirschner các cỡ | Vật liệu hợp kim không gỉ có độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. phi 2.5 x 250 mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 34000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
21 | K251 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*30m*17 mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Cuộn | 16150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
22 | K252 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*100m*300sheets chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Tập | 25000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
23 | K255 | Giấy in nhiệt | Giấy in nhiệt | Kích thước 70cm*30m*17mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt 1 mặt. dùng cho máy đông máu ACL | Tele-paper/ Malaysia | Cuộn | 11950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
24 | K257 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá | Giấy in nhiệt máy sinh hoá | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | cuộn | 11950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
25 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 8990 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
26 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 38 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100000
27 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 77 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100000
28 | KB135.1 | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái, phải. 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái, phải. Titan các lỗ | Rộng 10.4mm; dày 3.2mm; chiều dài của nẹp từ 88.25mm - 134mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương, không liền xương ở vị trí xương đòn - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6 đến 10 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 6000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5
29 | KB135.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | kiểu vít tự taro chất liệu titan - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 20
30 | KB136.1 | Nẹp khoá tái tạo các cỡ. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá mắt xích các cỡ. Titan | "- rộng 10mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 52mm - 244mm; chỉ định dùng cho phẫu thuật dính khớp, xương chậu, xương hông, ổ cối. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5
31 | KB136.2 | Vít khóa titan đường kính 3.5 mm các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 20
32 | KB137.1 | Nẹp khóa lòng máng 4-14 lỗ.Titan 01 Cái/Bô | Nẹp khóa lòng máng.Titan các lỗ | "- rộng 9,70mm; dày 1.0mm; chiều dài của nẹp từ 58mm - 188mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương đòn, xương cánh tay, xương quay…. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 14 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5mm + Vít xốp Ø 4.0mm. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 4000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 3
33 | KB137.2 | Vít khóa titan đường kính 3.5 mm x 10 đến 70mm 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5
34 | KB139.1 | Nẹp khóa chữ T . Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa chữ T. Titan các lỗ | "- rộng 16mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 88mm - 184mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên xương chày, đầu trên xương trụ, gãy xương trong khớp. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 10 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 2
35 | KB143.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày 6-16 lỗ trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan các lỗ | "- rộng 11.5mm; dày 3.7mm; chiều dài của nẹp từ 140.5mm - 270.5mm; chỉ định dùng cho các trường hợp cố định xương gãy ở vị trí trong và ngoài khớp và vỡ xương ở đầu dưới xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6 đến 16 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 3
36 | KB151.2 | Vít khóa titanium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 335200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
37 | KB157.1 | Nẹp khóa xương đòn titanium các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa xương đòn các loại | Hình mắt xích cong chữ S, có từ 6 đến 8 lỗ, dài từ 81 đến 109mm. Và loại nẹp khóa xương đòn có móc, chiều sâu móc từ 10mm, 12mm, 15mm và 18mm, nẹp dày 3mm, có từ 3 đến 8 lỗ. Sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. Chất liệu titanium. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 3852000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
38 | KB157.2 | Vít khóa titanium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 07/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7,3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 335200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
39 | KB166.1 | Nẹp bàn tay chữ L (trái, phải) | Nẹp bàn tay chữ L (trái, phải) | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 3 lỗ, 4 lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 265500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3
40 | KB172.1 | Nẹp đầu dưới xương quay | Nẹp đầu dưới xương quay | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 4 lỗ, 5 lỗ, 6 lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 345600 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
41 | KB181.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương cẳng tay | Nẹp khóa đầu dưới xương cẳng tay | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 3-7 lỗ | Orthon - Pakistan | Cái | 1894500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
768231043.4783

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng