## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Hậu Lộc
1 | G3 | Dung dịch sát khuẩn tay và da | Virusan | Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da. Ethanol 70% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0,5% w/w, Glyceryl Cocoate 0,2% w/w, Glycerine 0,2% w/w. | Amity Limited - Anh | Lít | 300000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 50
2 | G10 | Dung dịch sát khuẩn dụng cụ. | ANIOSYME SYNERGY 5 | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút( Enzymatic detergent). pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phút | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 418250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
3 | G25 | Bơm tiêm dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm nhựa 50ml (chiều dài bơm 150.5mm chu vi thân bơm 31.4mm). Sử dụng phù hợp với máy bơm tiêm điện các hãng máy bơm tiêm điện. | Top Coporation Japan - Đài Loan | Cái | 8980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
4 | G26 | Kim chọc tủy sống | Kim chọc dò và gây tê tủy sống | Đầu có 3 mặt vát sắc, mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. Chuôi kim cải tiến, cầm chắc chắn, có thể thao tác hai tay, có lăng kính phản quang, dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Thân kim có đánh dấu mặt vát hướng lên/ hướng xuống. Cỡ/ đường kính/ chiều dài kim: mm: 18G (1,27 x 89mm); 20G (0,9 x 89mm); 22G (0,7 x 89mm); 25G (0,5 x 89mm); 27G (0,4 x 89mm). | Top Coporation Japan - Malaysia | Cái | 18450 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
5 | G27 | Kim chọc tủy sống | Kim gây tê tủy sống Uniever sử dụng một lần | Kim chọc tủy sống số 18 -25G. Thiết kế chuôi kim lăng kính pha lê, trong suốt dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Đầu kim 3 mặt vát đường kính kim rộng hơn 30% so với loại kim khác mà không ảnh hưởng độ cứng của kim, giúp tốc độ và thời gian dịch não tủy chảy ra nhanh hơn. - Kích cỡ: 18G, 20G, 22G, 25G. Độ dài kim 90mm.Kim 27G có kèm theo kim dẫn đường cỡ 22Gx30/40mm | Unisis Corp/Nhật Bản | Cái | 19500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
6 | G29 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | BD™ Spinal Needle | Kim gây tê và chọc dò tủy sống các số. Kim chọc dò tủy sống được thiết kế nhỏ gọn giúp giảm nguy cơ tổn thương tủy sống. Chuôi kim mờ cho ánh sáng đi qua giúp xác định dịch não tủy dễ dàng hơn. Đầu kim có khe nhỏ có mặt vát giúp định hướng khi tiến hành thủ thuật. Các cỡ kim với đường kính ngoài x chiều dài (mm): 18Gx 3 1/2in(1,2 x90mm); 20G x 3 1/2in(0,9 x 90mm); 22G x 3 1/2in(0,7 x 90mm); 25G x 3 1/2in (0,5 x 90mm); 27G x 3 1/2in( 0,4 x 90mm) | Becton Dickinson S.A (BD)/ Tây Ban Nha | Cái | 20034 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 2000
7 | G34 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Kim luồn tĩnh mạch các số 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G (JCM Med cannula | Kim làm bằng thép không đầu kim có 3 mặt vát, - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng - Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim - Kim có cổng bơm thuốc bổ sung. - Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ Cỡ/ Kích thước (đường kính x chiều dài mm)/ tốc độ dòng: [- 16G; Ø (1,8 x 45)mm; 200ml/ phút]; [- 18G; Ø (1,3 x 45)mm; 85ml/ phút]; [- 20G; Ø (1,1 x 33)mm; 55ml/ phút]; [- 22G; Ø (0,9 x 25)mm; 33ml/ phút]; [- 24G; Ø (0,7 x 19)mm; 18ml/ phút]; [- 26G; Ø (0,6 x 19)mm; 10ml/ phút] | JCM MED - Pháp | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
8 | G36 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | NIPRO WING™ CATH | Kim luồn tĩnh mạch, chất liệu ETFE, có cánh có cổng bơm thuốc 16G-18G-20G-22G-24G .- Catheter làm bằng Polyurethane (PU), thời gian lưu kim tới 120 giờ, có cánh có cổng bơm thuốc - Đường kính/chiều dài catherter/tốc độ dòng chảy: 16Gx2(1.69 x 50mm, 120 ml/phút) 18Gx2(1,3 x 50mm, 90ml/phút) 20Gx1 1/4(1,1 x 25mm, 60ml/phút) 22Gx1(0,9 x 25mm, 35ml/phút) 24Gx3/4(0,7 x 19mm, 15ml/phút) - Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng - Buồng chứa máu làm từ polypropylene trong suốt | NIPRO/ Thái Lan | Cái | 11250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
9 | G49 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện độ dài 150cm | Dây nối bơm tiêm điện dài 150cm, dung tích 1.5ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Great Mountain / Trung Quốc | Cái | 6520 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 250
10 | G53 | Dây truyền máu | Dây truyền máu romed | Dây truyền làm từ chất liệu tương thích với các thành phần của máu, không độc hại không gây sốt. Đầu cắm túi máu sắc nhọn. Bầu nhỏ giọt tương đương 20 giọt/ml, dây dài 165cm, Màng lọc tiêu chuẩn chất lượng cao được thiết kế không gây kết dính hồng cầu làm tắc bầu lọc. Màng lọc diện tích 24cm, kích thước lỗ lọc 200µm, nút thông khí có màng lọc và nằm tại bầu lọc, khóa hãm ABS, có đường tiêm chất liệu cao su, kim không cánh cỡ 21 G, tiệt trùng bằng khí EO. | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Cái | 9150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
11 | G55 | Dây truyền máu kim có cách các cỡ | Tro-Donorset | Dây truyền máu, kim có cách, các cỡ vô trùng, không chứa pyrogen: - Đầu cắm thiết kế sắc nhọn, có nắp bảo về. - Có nắp đậy lối thoát khí (snap-cap), ngăn vi khuẩn. - Bầu đếm giọt: 20 giọt, tương đương 1ml ± 0,1ml. - Bộ lọc máu với kích thước mắt lưới 200µm. Bề mặt lọc 20 cm2 - Chiều dài tối thiểu 150cm. Con lăn kẹp chính xác. Khóa hãm ABS. | Troge / Đức | Cái | 12480 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
12 | G66 | Dây dẫn trong nội soi niệu quản ngược dòng tán sỏi | Guidewire | Lõi thép không gỉ, vỏ bọc bằng PTFE, khả năng linh hoạt cao, khả năng đẩy tốt, khả năng theo dõi xuất sắc, chống xoắn, dễ điều chỉnh; | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 265320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
13 | G67 | Sonde chữ J | Sonde JJ (ống thông niệu quản JJ) | Gồm xông JJ chất liệu Polyurethane, bộ phận kẹp giữ sonde, que đẩy và sợi chỉ chuyên dụng, các cỡ từ 3Fr đến 8Fr, chiều dài 26cm. | Geotek/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 273580 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
14 | G68 | Sonde niệu quản JJ | Double J Stent | Chất liệu nhựa Polyurethan, dài 26cm, 2 đầu mở hình chữ J, các cỡ từ số 5 đến số 8. Tiệt trùng bằng khí EO. Dùng dẫn lưu thận, niệu quản, bàng quang trong trường hợp mổ sỏ thận, hẹp niệu quản. ộ gồm Sond JJ, dây dẫn đường | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 265320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
15 | G69 | Sonde Foley 2 nhánh | Sonde Foley 2 nhánh các số | Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 FG - Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. | Hitec-Trung Quốc | Cái | 8900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
16 | G70 | Ống dẫn lưu đường mật qua da có khóa | HS General Purpose Percutaneous Drainage | Chiều dài: Từ 25cm đến 30 cm; - Đường kính: Từ 6Fr đến 16Fr; - Khả năng tương thích dây dẫn: 0.035 "; - Làm bằng chất liệu polyurethanen - Phần xoắn dạng đuôi lợn với lỗ thông lớn - Hệ thống ma sát thấp, chống xoắn, tương thích sinh học cao, đàn hồi tốt - Hệ thống locking - Trọn bộ bao gồm: dao nhọn hình tam giác, và dụng cụ làm cứng ống dẫn lưu, ống dẫn lưu phủ Hydrophilic và khoá | HS/ Ý | Cái | 1890000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2
17 | G71 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gãy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, dây truyền, bộ vi điều chỉnh... - Không tương tác khi truyền với các loại nhũ, dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D. 2.8, đường kính trong I.D. 1.2 - Thời gian sử dụng tối đa 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide) | JCM MED - Pháp | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
18 | G72 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gấy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, gây truyền, bộ vi điều chỉnh... - không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D.4.1, đường kính trong I.D.3.0 - Thời gian sử dụng 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO ( Ethylene Oxide) | HARSORIA - Ấn Độ | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
19 | G78 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter Tĩnh mạch trung tâm 1 nòng 14G hoặc 16G x 20cm, đầy đủ phụ kiện kim dẫn, catheter, bơm tiêm, đầu nong, dụng cụ cố định catheter, đầu catheter màu xanh kiểu mũi linh động an toàn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 199920 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 5
20 | G79 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ | Catheter Tĩnh mạch trung tâm người lớn: Catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR), có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang, trên catheter có đánh dấu độ dài, đầu catheter tròn giúp giảm tổn thương khi luồn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 10
21 | G80 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, các cỡ | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, các cỡ | Catheter Tĩnh mạch trung tâm người lớn: Catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR), có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang, trên catheter có đánh dấu độ dài, đầu catheter tròn giúp giảm tổn thương khi luồn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 10
22 | G82 | Chỉ Catgut Plain số 2/0 | Chỉ phẫu thuật Origut số 2/0 | Chỉ Catgut Plain số 2/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 23120 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400
23 | G100 | Chỉ lanh | Chỉ khâu có hàm lượng bông 100% | Chỉ lanh. Dài 250 m. nặng 20 gam, 100% cotton | DMC - Pháp | Cuộn | 135200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
24 | G101 | Chỉ Nylon đơn sợi số 1 | Chỉ Daclon Nylon số 1 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi số 1; Cấu tạo từ Polyamind 6 dài 75cm, 3/8 kim tam giác vòng kim 30mm, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
25 | G102 | Chỉ Nylon đơn sợi số 2/0 - 3/0 | Chỉ Nylon đơn sợi: Filamide số 2/0, 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 2/0 và số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 16800 | Liên danh An phúc - Medicet | 200
26 | G103 | Chỉ Nylon đơn sợi số 4/0 | Chỉ Daclon Nylon số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 4/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone. | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
27 | G113 | Chỉ thép liền kim số 5 | Chỉ thép Tektel liền kim số 5 | Chỉ thép số 5, sợi chỉ dài 75cm, kim 55mm, 1/2C kim tam giác. | Dogsan/Thổ Nhĩ Kỳ | Sợi | 99750 | Công ty CP trang TBYT Cổng Vàng | 15
28 | G129 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1: Chỉ Megasorb số 1 | Chỉ số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 42500 | Liên danh An phúc - Medicet | 1100
29 | G159 | Dao mổ mắt 15 độ | Dao 15 độ . Model : SP-15 | • Dùng trong phẫu thuật phaco, tạo độ mở rộng 15 độ, thẳng, • Tay cầm làm từ Polycarbonate • Bề mặt tròn, bề mặt được đánh bóng điện • Đầu típ có nắp bảo vệ, lưỡi dao mỏng • Chất liệu làm từ thép không gỉ trong y tế • Đóng gói trong túi vô trùng | Rumex International Ltd / Anh | Cái | 88200 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 100
30 | G165 | Lưỡi dao mổ điện + dây điện cực | Tay dao mổ điện | Lưỡi dao làm bằng thép không rỉ , chiều dài của dây 1000 mm trở lên, cán dao có 2 nốt ON và OF , phích căm diện cực gồm 1 chân | Evershine / Đài Loan | Bộ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
31 | G166 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 20, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. | Kehr - Ấn Độ | Cái | 820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3700
32 | G180 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại : CIMflex 42Y | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm lọc ánh sáng xanh ,Loại kính : Phi cầu, một mảnh, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Chất liệu : HEMA/MMA . Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể : 12.0 mm, Hằng số A: OB: 118.9; UB : 118.3. Độ sâu tiền phòng 4.80 Chỉ số khúc xạ 1.46 . Dùng cho vết mổ: 2.2mm . Dải công suất : -5D đến +30D (từ -5 đến + 30 diopter tăng từng mức 1 diopter, từ +16.5 đến 24.5 diopter tăng từng mức 0.5 diopter) | CIMA Technology Inc / Mỹ | Chiếc | 2960000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 5
33 | G181 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm lọc tia UV | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại : CIMflex 21 | Loại kính : Phi cầu, một mảnh, lọc tia UV. Chất liệu : Hydrophilic Acrylic. Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể : 12.0 mm, Hằng số A: OB-118.9; UB-118.3. Độ sâu tiền phòng : 4.80 . Chỉ số khúc xạ: 1.46 Đường kính catridge : 2.2 – 2.4 mm. | CIMA Technology Inc / Mỹ | Chiếc | 2500000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 5
34 | G183 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm một mảnh không ngậm nước | Thủy tinh thể nhân tạo . Chủng loại : AquaFree Yellow Aspheric Hydrophobic | Thủy tinh thể mềm đơn tiêu một mảnh Hydrophobic đặt sẵn trong Cartridge, chất liệu Acrylic không ngậm nước, đơn tiêu cự, phi cầu, bờ vuông 360 độ, lọc tia UV. Optic 6.0mm, chiều dài 13.0, hằng số A: 118.7, càng chữ: C, Góc càng: 0 độ, độ sâu tiền phòng (ACD): 5.51, chỉ số khúc xạ: 1.497, vết mổ nhỏ 2.2mm. Kèm theo Injector+Cartridge sử dụng 1 lần Dãy diop: 0.0=>+30.0D | Rumex International Ltd / Anh | Chiếc | 2750000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 10
35 | G210 | Bộ Khớp háng toàn phần không xi măng (*) | Bộ Khớp háng toàn phần không xi măng (*) | Bộ Khớp háng toàn phần không xi măng, ổ cối và chuôi titanium phủ Plasma góc cổ nghiêng 135 độ, ổ cối có cơ chế khóa và giảm trật nhờ 12 lỗ xung quanh vành, Lớp lót vitamin E. Ổ cối: Titanium phủ chất kích thích xương, có lỗ bắt vít đa hướng ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ ϕ 46mm - ϕ 68mm - Lớp lót bằng Polyethylene ) cao phân tử, liên kết ngang, có bờ chống trật 15 độ - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) - Góc cổ chuôi động điều chỉnh chiều dài và góc từ 127 độ, 135 độ, 143 độ, chiều dài cổ chuôi: 28mm–38.5mm. - Thân chuôi Titanium phủ chất kích thích xương. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 176-216mm. Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49mm. - Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có chiều dài từ 15-50mm. | Microport/Mỹ | Bộ | 60000000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 3
36 | G211 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng (*) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng (*) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng, góc cổ chuôi nghiêng 133 độ, chỏm CoCr. Ổ cối:- Cấu tạo bằng Titanium,Kết cấu Titanium xốp: kết hợp với cấu trúc lỗ xốp kết nối tăng cường giúp xương phát triển nhanh.Cơ chế mở khóa/ khóa lại: cho phép lắp ghép vật tư dễ dàng mà không làm ảnh hưởng đến lớp đệm. Lỗ tròn lớn trên đỉnh: Cho phép đặt vật tư dễ dàng. Mấu chống xoay: Có 6 hoặc 8 mấu kết hợp với các bậc trên lớp đệm để tạo sự ổn định quay tối đa và giảm thiểu vi chuyển động Lót đệm Polyethylene cao phân tử Chỏm chất liệu CoCr Chuôi taperloc chất liệu titan, cỡ Kích thước: 5.0 x 130mm; 6.0 x 132mm;7.5 x 135mm; 9.0 x 137mm; 10.0 x 140mm; 11.0 x 142mm; 12.5 x 145mm; 13.5 x 147mm; 15.0 x 150mm; 17.5 x 155mm; 20.0 x 160mm; 22.5 x 165mm; 25.0 x 170mm, .Góc cổ 133 độ tăng ROM và cải thiện độ vững thông qua sức ép mô mềm.Lớp bao ngoài có độ nhám cao tăng độ vững của chuôi, mật độ xương. Phân đuôi nhọn bảo tồn xương và cung cấp sự ổn định quay. Chất liệu Titanium Alloy Ti-6AL-4V: Tính linh hoạt của Titanium cho phép chuyển áp lực nhằm bảo tồn mật độ vỏ xương Vít ổ cối titanium đk 6.5x 15/20/25/30/35/40mm; ổ cối và chuôi phủ Plasma. | Biomet/Mỹ | Bộ | 64700000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 3
37 | G218 | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép (*) | Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép | "- Khớp háng bán phần không xi măng chuôi dài di động kép, chuôi phủ HA - Cuống chỏm: +Vật liệu: Titanium (TiAI6V4), phủ HA kích thích hình thành xương. + Kích thước: 9,12,14,16,18,20. dài từ 180-250mm + Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt. Đầu dưới của chuôi xẻ rãnh - Chỏm khớp +Vật liệu: Thép không gỉ + Kích thước: Đk 28mm, 4 cỡ S, M, L, XL - Vỏ đầu chỏm (Cup) +Vật liệu: thép không gỉ + Kích thước từ 39mm đến 55mm. Mỗi nhịp tăng 1mm. - Lót đầu chỏm (insert) +Vật liệu: polyethylene cao phân tử + kích thước Đk trong 28mm, đường kính ngoài từ 39-55mm, mỗi nhịp tăng 1mm, 4 cỡ A, B, C, D | Surgival/ Tây Ban nha | Bộ | 54500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 6
38 | G220 | Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép (*) | Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép | "- Khớp háng toàn phần không xi măng di động kép, chuôi phủ HA, - Cuống chỏm: +Vật liệu: Titanium (TiAI6V4), phủ HA kích thích hình thành xương. + Kích thước: 8,9,10,11,12,13,14,15. + Cấu tạo: Góc nghiêng 135 độ, trên thân xẻ rãnh dọc và ngang hình bán nguyệt - Chỏm khớp +Vật liệu: Thép không gỉ + Kích thước: Đk 26/28mm, 4 cỡ S, M, L, XL - Ổ cối: +Vật liệu: Titanium (phủ Plasma tăng độ nhám, HA kích thích hình thành xương) + Cấu tạo: 01 lỗ lắp dụng cụ đóng ổ cối, 03 lỗ bắt vít gắn kết với xương dịch chuyển 15 độ tăng khả năng bắt vít. Trên mặt có rãnh hình hoa khế, trong lòng rãnh tròn chạy quanh lắp khít với lót ổ cối (chống xoay và tụt), có xẻ rãnh hai bên. + Kích thước từ 46mm-62mm, mỗi nhịp cách nhau 2mm - Lót ổ cối: +Vật liệu: bằng Polyethylene + Cấu tạo: Có bờ chống chệch 15 độ, tăng khả năng chống chệch khớp. Trên mặt có rãnh hình hoa khế, gân chạy ngoài lắp khít với ổ cối. + Kích thước phù hợp với ổ cối -Vít ổ cối: + Chất liệu: bằng titan +Kích thước: đk 6.5mm, dài từ 20-45mm | Surgival/ Tây Ban nha | Bộ | 53500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 6
39 | G222 | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng cuống khớp phủ HA kích thích tạo xương (*) | Bộ khớp háng toàn phần không xi măng cuống khớp phủ HA kích thích tạo xương | 1. Cuống khớp không xi măng: Vật liệu titanium phủ HAP ( hydroxyl apatide) đạt tiêu chuẩn iso . cổ 5°42'30'' các cỡ: 8,9,10,11,12,13,14,15,16,18,20. chiều dài từ 125 mm đến 190 mm. 2. Ổ cối không xi măng: Vật liệu TA6VELI, phủ HA ( hydroxyl apatite) theo tiêu chuẩn iso . Có 10 cỡ đường kính: 44 - 62 mm có 5 lỗ để bắt vít. Ổ cối 48/50 dùng chung một lót ổ cối, ổ cối 52/54/56 dùng chung 1 lót ổ cối, ổ cối 58/60/62 dùng chung một lót ổ cối. 3. Lót ổ cối: Chất liệu bờ chống trật khớp 8 độ. 4. Vít ổ cối: Chất liệu titanium đường kính 6.5mm dài từ 15 mm đến 50 mm 5. Chỏm khớp: Đường kính 28 mm, chất liệu cobalt chrome ( CoCr) chiều dài cổ: - 3.5 ; +0; +3.5; +7 mm. | Biotechni/ Pháp | Bộ | 52000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 2
40 | G227 | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài (*) | Khớp háng toàn phần không xi măng chuôi dài (*) | - Ổ cối: Titanium phủ chất kích thích xương HA, có lỗ bắt vít đa hướng ổ cối, có vòng nhẫn khóa lớp lót, gồm đường kính các cỡ từ ϕ 46mm - ϕ 68mm - Lớp lót bằng Polyethylene (UHMWPE) cao phân tử, liên kết ngang, có bờ chống trật 15 độ - Đầu xương đùi làm bằng Cobalt Chrome có đường kính các cỡ từ ϕ28, 32, 36mm. Lõi (+0mm, ±3,5mm, ±7mm, ±10mm) - Góc cổ chuôi động điều chỉnh chiều dài và góc từ 127 độ, 135 độ, 143 độ, chiều dài cổ chuôi: 28mm–38.5mm. - Thân chuôi Titanium phủ chất kích thích xương. Kích cỡ: 1-10, chiều dài: 176-216mm. Độ di lệch cổ chuôi (Offset): 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,46, 47, 48, 49mm. - Vít bắt ổ cối Titanium tự Taro có chiều dài từ 15-50m. | Microport/Mỹ | Bộ | 52100000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 2
41 | G269 | Phim XQ khô 10 x 12 inch (*) | Drystar DT 5.000IB 10x12in, 25x30cm | Phim khô nhạy sáng, in nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao - In nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao, nền xanh - In ấn y tế của thang xám ảnh trên 168μm PET - Độ nhạy quang học ≥ 3.2 - Nạp phim lộ sáng - Phù hợp và tương thích với máy in Agfa | Agfa/Bỉ | Tờ | 22200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 32000
42 | G273 | Phim XQ khô 14 x 17 inch. (*) | Drystar DT 5.000IB 14x17in, 35x43cm | Phim khô nhạy sáng, in nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao - In nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao, nền xanh - In ấn y tế của thang xám ảnh trên 168μm PET - Độ nhạy quang học ≥ 3.2 - Nạp phim lộ sáng - Phù hợp và tương thích với máy in Agfa | Agfa/Bỉ | Tờ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2600
43 | G276 | Phim XQ khô 8 x 10 inch (*) | Drystar DT 5.000IB 8x10in, 20x25cm | Phim khô nhạy sáng, in nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao - In nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao, nền xanh - In ấn y tế của thang xám ảnh trên 168μm PET - Độ nhạy quang học ≥ 3.2 - Nạp phim lộ sáng - Phù hợp và tương thích với máy in Agfa | Agfa/Bỉ | Tờ | 17000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
44 | G280 | Phim XQ khô laser 10x12" (25x30cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 10x12" (25x30cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. - Mật độ phim in ra Dmax: 3,00±0,10; Dmin: ≤0,25 | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 24000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15000
45 | G281 | Phim XQ khô laser 14x17" (35x43cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 14x17" (35x43cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
46 | G312 | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng. Chất liệu thép không rỉ | Nakanishi/ Nhật Bản | Cái | 1950000 | Liên danh An phúc - Medicet | 5
47 | G318 | Cement hàn/trám răng | Fuji 2- 10g | Chất trám Glass ionomer cement. 10g bột + 10 ml nước/Hộp | GC/Nhật Bản | Hộp | 850000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
48 | G328 | Nong ống tuỷ | K-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 06,08,10,15,20,25,30,35,40…140. | Mani Nhật Bản | Cái | 13950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
49 | G329 | Rũa ống tuỷ | H-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 08,10,15,20,25,30,35,40... 140 | Mani Nhật Bản | Cái | 13500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
50 | G331 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Có các màu trắng,vàng,đỏ,xanh dương,xanh lá cây,đen tương ứng với các số 01,02,03,04,05,06 . Chất liệu thép không rỉ | Mani Nhật Bản | Cái | 9900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
51 | G332 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Chất liệu thép không rỉ. Trâm gai lấy tủy. 10 cái/ vỉ | Mani Nhật Bản | Vỉ | 75000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
52 | G394 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Chỉ thị nhiệt hấp ướt 1322-24mm | Băng hấp ướt, KT 24 mmx5.5m | 3M/ Canada | Cuộn | 92500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
53 | G401 | Điện cực tim | Điện cực tim | Điện cực đo tim nền xốp. * Thiết kế hình chữ nhật nền xốp, mềm mại. * Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, dẫn truyền tín hiệu tốt. * Gel dính keo Acrylate, có độ dính tốt. * Dùng trong đo điện tim chẩn đoán hoặc theo dõi liên tục. * Kích thước 3,7cm x 3,3cm. | Farum - Ba Lan | Cái | 1500 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 1600
54 | G403 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước 110mm*140mm*200sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | Tập | 28530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 800
55 | G409 | Giấy in siêu âm | Giấy in siêu âm 110x20 | - Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony - Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m | Telepayper/ Malaysia | Cuộn | 114250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 800
56 | G413 | Thuốc hiện hãm | E.O.S DEV E.O.S. FIX | Bao gồm: 1. Hóa chất rửa phim hãm hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (1.25 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 25 lít (2 x 6,6 gal) thuốc hãm hình 2. Hóa chất rửa phim hiện hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (0.25 lít) + chai C (0.5 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 20 lít (2 x 5,28 gal) thuốc hiện hình | Agfa/Bỉ | Bộ | 845000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 13
57 | G423 | Ống Nghiệm Chân Không EDTA | Ống nghiệm máu chân không EDTA K3 4ml | "- Ống nghiệm nhựa PET. Kích thước 13*75 mm. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu đến 4.0 ml. - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu tím bọc cao su. Màu nắp thay đổi tùy theo nhu cầu. | Henso Medical (Hangzhou), TQ | Ống | 1650 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
58 | G460 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo . Chủng loại : AquaFree Yellow Aspheric Hydrophobic | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, đơm tiêu cự. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm tính: -0.12). Công nghệ Adative tạo bề mặt quang học. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, nhuộm vàng . Được phủ bên ngoài 1 lớp heparin. Cản tia UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế dạng một mảnh càng chữ C. + Đường kính optic 6mm, chiều dài 13mm. + Càng tạo với mặt kính một bước chuyển dạng vòm + Đặt qua vết mổ nhỏ 2,0-2,6mm theo từng dải Diopter + Dải công suất cầu từ +4D đến + 34D tăng đều 0.5 D. + Chỉ số A-constant trên nhãn: 119.9 + ACD 6.14, đặt trong bao + Thiết kế ngăn chặn PCO: bờ vuông và vòng có 360 độ mặt sau kính + Chỉ số khúc xạ: 1.49 + Chỉ số ABBE : 51 + Thủy tinh thể, cartridge, injector lắp sẵn toàn bộ | Rumex International Ltd / Anh | Chiếc | 2750000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 20
59 | GB196.1 | Lưỡi bào khớp đóng tiệt trùng các cỡ 01cái/bộ | Lưỡi bào khớp đóng tiệt trùng các cỡ 01cái/bộ | Đóng gói tiệt trùng,dùng 1 lần,các cỡ 2.0; 3.0; 3.5; 4.0; 4.2; 5.0; 5.5 mm.Đầu lưỡi bào bằng hợp kim không gỉ,chiều dài làm việc 130mm, đầu lưỡi 12 răng cưa sole, dải lưỡi 2 lớp, kết hợp vừa bào và hút. Sử dụng tương thích với thiết bị Sunergy Resection Console. | Arthrex/Mỹ | Cái | 5940000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 2
60 | GB196.2 | Đầu đốt bằng sóng cầm máu, điều trị viêm gân 01 cái/bộ | Đầu đốt bằng sóng cầm máu, điều trị viêm gân 01 cái/bộ | Lưỡi cắt đốt ( dao radio) bằng sóng Radio loại bỏ sụn khớp thoái hóa , phẫu thuật ít xâm lấn trong cắt đốt và đông tụ mô trong nội soi khớp, lưỡi đốt có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm. Đầu cong 90 độ để can thiệp và cắt xơ nhanh chóng, kiểm soát huyết tương, nhiều cổng để loại bỏ bọt nước hiệu quả. Dùng với máy đốt Radio chuyên dụng SynergyRF Console. | Arthrex/Taiwan | Cái | 8800000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 2
61 | GB196.3 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy 01 cái /bộ | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy 01 cái /bộ | Dẫn dịch bơm rửa ổ khớp, tương thích cho máy DualWave Arthroscopy Pump đã tiệt trùng, dùng 1 lần,, dài 250cm | Arthrex/Czech | Cái | 2400000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 2
62 | GB196.4 | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu sinh học các cỡ 01 cái/bộ | Vít cố định dây chằng chéo tự tiêu sinh học các cỡ 01 cái/bộ | Vật liệu tự tiêu PLLA (Poly (L-Lactic Acid)). Kích thước: 7-8-9-10-11-12mmx28mm - có ren toàn phần, các cỡ: 6.5 - 8 mm x 28 mm/ 7.5- 9 mm x 28 mm/ 8.5- 10 mm x 28 mm/ 9.5- 11 mm x 28 mm- có ren toàn phần và đầu vít liền mũ chẹn. Cỡ 7-8-9-10x 23mm: ren toàn phần, có mũ chẹn, có kèm troca dẫn bắt vít; Cỡ 7.5 - 9 mm x 35 mm,8.5 - 10 mm x 35 mm,9.5- 11 mm x 35 mm;10.5- 12 mm x 35 mm: ren toàn phần; cỡ 8-9-10x20mm ren toàn phần, đầu vát. | Arthrex/Mỹ | Cái | 6350000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 2
63 | GB196.5 | Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiệt trùng bằng tia Gamma 01cái/bộ | Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiệt trùng bằng tia Gamma 01cái/bộ | Vít dây chằng chốt dọc giữ mảnh ghép gân tiệt trùng bằng tia Gamma gồm 1 vít nút titan, 1vòng dây polyethylene terephthalate (PET). 2 sợi dây kéo polyethylene terephthalate. Chiều dài vòng dây 15/20/25/30/35/40mm. | Cousin Biotech/Pháp | Cái | 12000000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 2
64 | GB206.5 | Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiệt trùng bằng tia Gamma 01cái/bộ | Vít treo cố định dây chằng chéo trên lồi cầu đùi tiệt trùng bằng tia Gamma 01cái/bộ | Vít dây chằng chốt dọc giữ mảnh ghép gân tiệt trùng bằng tia Gamma gồm 1 vít nút titan, 1vòng dây polyethylene terephthalate (PET). 2 sợi dây kéo polyethylene terephthalate. Chiều dài vòng dây 15/20/25/30/35/40mm; | Cousin Biotech/Pháp | Cái | 12000000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 2
65 | GB207.2 | Đầu đốt bằng sóng cầm máu, điều trị viêm gân 01 cái/bộ | Đầu đốt bằng sóng cầm máu, điều trị viêm gân 01 cái/bộ | Lưỡi cắt đốt ( dao radio) bằng sóng Radio frequence Coolcut loại bỏ sụn khớp thoái hóa , phẫu thuật ít xâm lấn trong cắt đốt và đông tụ mô trong nội soi khớp, lưỡi đốt có thể được kích hoạt bằng phím trực tiếp trên tay cầm. Đầu cong 90 độ để can thiệp và cắt xơ nhanh chóng, kiểm soát huyết tương, nhiều cổng để loại bỏ bọt nước hiệu quả. | Arthrex/Taiwan | Cái | 8800000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 1
66 | GB207.3 | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy 01cái/bộ | Dây dẫn nước trong nội soi chạy bằng máy 01cái/bộ | Dẫn dịch bơm rửa ổ khớp, đã tiệt trùng, dùng 1 lần, chất liệu UHMWPE, dài 250cm | Arthrex/Czech | Cái | 2400000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 1
|  | #N/A | [6 empty] | 3064512750

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Hậu Lộc
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 250
2 | V16 | Dung dịch Povidone Iodine 10% | ASI-IODINE | Thành phần: 10%kl/tt Povidone Iodine. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. . | Asimec/ Việt Nam | ML | 135 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25000
3 | V18 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 10cm x 2,75m | Băng bột bó 10 x 2,75m.Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 14980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1300
4 | V20 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 15cm x 2,75m | Băng bột bó 15cm x 2,75m. Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 16350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1300
5 | V25 | Gạc cuộn | Băng gạc 10cm x 5m | Kich thước 10 cm* 5m, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 1650 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 6500
6 | V28 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 4,5m) | - Kích thước 5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 210
7 | V29 | Băng dính nilon | Băng dính nilon | Kích thước 1,2cmx2,5m. Chất liệu bằng nilon trắng trong, 1 mặt được phủ 1 lớp keo dính, có lõi làm bằng nhựa cứng rỗng . | Việt Nam | Cuộn | 1450 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1800
8 | V46 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng không xẻ giữa.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 375 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2100
9 | V47 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng xẻ giữa. | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng xẻ giữa. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
10 | V54 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 5350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 16000
11 | V60 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25G x 1";25G x 5/8";26G x l/2". Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 565 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30000
12 | V61 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 30G x1/2", có thể sử dụng tiêm INSULIN. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1525 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
13 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100000
14 | V70 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1200
15 | V71 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm cho ăn nhựa 50ml, Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế,chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3300 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 130
16 | V78 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên Favocath (size 14G,16G,18G 20G, 22G, 24G) | Kim thép không rỉ, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm. Ống thông chất liệu Polyurethane , gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu kim đến 72h. Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông:  Size 14G:1.9 x 42 mm/ 265 ml/phút  Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/phút  Size 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/phút  Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút  Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút  Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút  Size 24G: 0.7 x 19 mm/ 18 ml/phút Buồng quan sát máu , độ trong suốt cao 91% gần với thủy tinh. Buồng chặn máu chất liệu Polypropylen có màng lọc PTFE kháng khuẩn, chống tràn, tăng tốc độ xuất hiện tín hiệu máu vào buồng quan sát. Cổng bơm thuốc tích hợp van với cơ chế đóng mở dựa trên áp lực chất lỏng bơm vào. Chứng nhận kiểm tra thông số đường kính ống thông và lưu lượng dòng chảy qua ống thông.. | USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 6675 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
17 | V79 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Dây oxy | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 3570 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 200
18 | V81 | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Chất liệu bằng nhựa tráng silicol. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
19 | V82 | Dây dẫn lưu nhựa | Dây dẫn lưu nhựa | Chất liệu bằng cao su mềm , kích thước phi 6 dài 1000 mm trở lên. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
20 | V83 | Dây dẫn máy hút dịch | Dây máy hút 1,2 mét | Chất liệu bằng nhựa trong suốt có thể uốn dẻo được. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 8820 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 200
21 | V84 | Dây garo tay | Dây garo tay | Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để dán dây. | Quang Mậu/ Việt Nam | Cái | 2295 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 150
22 | V85 | Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc | Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc | Chất liệu được làm bằng dây đồng bọc nhựa cách điện, một đầu được thiết kế giắc cắm , một đầu được thiết kế 2 đầu ra rạng hình kẹp kim. | Viện TTB và CT y tế/ Việt Nam | Bộ | 32500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400
23 | V86 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch MPV | Nắp bảo vệ là nhựa PVC nguyên sinh, kim sắc nhọn, vát 3 cạnh.Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập, không chất DEHP, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | MPV - Việt Nam | Bộ | 2930 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 45000
24 | V87 | Dây nối máy bơm tiêm điện 140 cm | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | Thể tích tồn dư 1ml, đường kính 0,9mm, áp lực 2 bar. Không có chất phụ gia DEHP | Omiga/ Việt Nam | Cái | 7425 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
25 | V91 | Dây truyền máu | Dây truyền máu | Dây truyền máu chuyên dụng có cổng kết nối vặn xoắn luer lock. Màng lọc tiểu phân 200 micromet, dây dài 180cm. Không chứa DEHP, không kim. . | Perfect/ Việt Nam | Bộ | 12500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
26 | V92 | Dây nối bơm tiêm điện dài 75 cm | Dây nối bơm tiêm điện 75cm | Dây nối bơm tiêm điện. 75cm bằng nhựa y tế đã tiệt trùng, sử dụng 1 lần, đạt tiêu chuẩn y tế. Tiệt trùng bằng khí EO. Có khóa an toàn.. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
27 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10400
28 | V101 | Bộ túi được nước tiểu không dây treo | Bộ túi đựng nước tiểu | Túi đựng nước tiểu (Urine bag) màu trắng, trong suốt, mềm một đầu ống bo tròn gắn phụ kiện ống thông tiểu của bệnh nhân, đầu còn lại được gắn với túi, thân túi được làm bằng màng nhựa PVC, túi được thiết kế dán viền xung quanh bằng nhiệt làm thành hai viền, chia vạch kẻ đánh số đo lượng nước tiểu của bệnh nhân, đầu tiếp theo bên dưới thu nước tiểu ra ngoài có gắn phụ kiện khóa túi, dung tích túi (2.000ml). Túi nhựa, dây dẫn, van tháo dịch, khóa vặn dung tích 2000ml; . | Khang Nguyên Việt Nam | Bộ | 4220 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1300
29 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
30 | V107 | Catheter chụp động mạch vành | Radifocus Optitorque | Cấu trúc 3 lớp : lớp đan kép, lòng rộng hơn các loại ca-tê-te thông thường cùng cỡ, đầu ca-tê-te rất linh hoạt. - Lòng rộng 1.2mm đối với catheter cỡ 5F. - Chất liệu Polyurethan rich nylon - Đủ cứng để đẩy, không bị gập gẫy khi xoay lắc. - Có khả năng nhớ hình tốt - Mềm vừa phải để luồn lách dễ dàng - Hình dạng tiêu chuẩn để đưa được đến đích mạch vành phải, vành trái, quai động mạch chủ. | TERUMO/ Việt Nam | Cái | 625000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
31 | V121 | Chỉ Peclon | Chỉ Peclon | Dài 120m tiệt trùng - Chất liệu: bằng sợi cotton màu trắng . | Viện TTB và CT y tế/Việt Nam | Cuộn | 15200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15
32 | V140 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Chất liệu gỗ, tiệt tùng bẳng khí EO. Kích trước 150x2x20mm . | An Phú - Việt Nam | Cái | 210 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 5000
33 | V141 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 50mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 250
34 | V142 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 55mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 250
35 | V143 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 57mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 150
36 | V144 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 58mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 400
37 | V145 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 80mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
38 | V147 | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng 1cái/1 túi, có dây đeo tai hoặc dây buộc; Hiệu suất lọc bụi (PEE): > 97%; Áp lực thở :< 20mmHg; Hiệu suất vi khuẩn: > 97%. . | An Phú/Việt Nam | Cái | 360 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
39 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 110
40 | V153 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiêt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
41 | V156 | Túi camera | Túi camera, tiệt trùng | Đóng gói bằng bao bì nilong . Chất liệu màng nilong HD. Tiệt trùng bằng khí EO. | Damedco/Việt Nam | Bộ | 4950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 350
42 | V159 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Ống nghiệm chống đông Heparin | * Kích thước 12x75. Nắp màu đ. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium. | An Phú - Việt Nam | Ống | 693 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 18000
43 | V161 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su HTM | * Ống nghiệm nhựa PP 5ml,kích thước 12x75mm. trung tính, Nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong qúa trình thao tác, thiết kế phù hợp máy tự động. . | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Ống | 920 | Liên danh An phúc - Medicet | 25000
44 | V162 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA K2 | * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 585 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 78000
45 | V165 | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính. . | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 629 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3500
46 | V166 | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính.. | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 805 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3500
47 | V170 | Dây thở oxy | Dây thở Oxy MPV | Các cỡ XS , S , M , L. Dây dẫn có chiều dài 2m được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh. | MPV - Việt Nam | Cái | 3850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
48 | V173 | Mặt nạ thở oxy kèm dây dẫn | Mặt nạ thở Oxy MPV | Các cỡ M, L, XL. Dây dẫn có chiều dài 2m . | MPV - Việt Nam | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
|  | #N/A | [6 empty] | 626037250

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Hậu Lộc
1 | K6 | Băng bột bó | Băng bột bó y tế các cỡ (15cmx270cm) | Thời gian đông kết 2-4p, Thạch cao >= 92%, gạc 100% cotton, Băng bột bó kích thước 15cmx2.7m. | Yiwu Jiekang Medical Articles Co;Ltd /Trung Quốc | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
2 | K11 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 5m) | Băng có nền bằng lụa ,được phủ keo acrylic ít dị ứng,có lõi nhựa liền 2 cánh,lực xé 3-5kg/cm, độ dính 11N/2.5cm. Kích thước 2,5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
3 | K12 | Băng dính lụa y tế | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 5m) | Băng dính lụa y tế. Vải lụa, keo,lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh, 5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
4 | K18 | Kim chích máu | Promisemed Blood Lancet | Kim đầu nhọn bằng thép không gỉ. | Promisemed/Trung Quốc | Cái | 171 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược | 2000
5 | K31 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | Kim luồn dùng trong y tế | *Có đầu bảo vệ bằng kim loại *Đầu kim vát 3 mặt (Tạo độ bén tối ưu) *Cathether nhựa chất liệu FEP Có 4 đường cản quang ngầm & lưu được trong mạch máu đến 72 giờ; các cỡ. | Wellmed - Wellcath/ Ấn Độ | Cái | 3190 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
6 | K38 | Kim châm cứu | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. Bao gồm các số 0.3 x 13mm; số 0.3 x 25. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 289 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 600000
7 | K39 | Dây thở ô xy các cỡ | Dây oxy | Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Dài 2 mét. Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. | An Phú - Việt Nam | Cái | 3885 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 60
8 | K40 | Dây dẫn kèm Mask thở oxy các số | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Dây dẫn thở oxy, loại có mặt nạ thở (Mask) - Ống PVC mềm mại và chịu xoắn - Dài 150cm | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
9 | K62 | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Đảm bảo vô khuẩn. Bằng nhựa PVC nhạy cảm, nhiệt tạo đủ độ cứng cho lần đặt đầu tiên, mềm ở nhiệt độ cơ thể. Hoạt động tốt nhất ở tiết diện cớp là điều chỉnh động học với áp lực và điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
10 | K66 | Thông tiểu 2 nhánh | Sonde folley 2 nhánh các số | Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1300
11 | K67 | Thông tiểu 3 nhánh | Sonde folley 3 nhánh các số | Thông tiểu 3 nhánh phủ silicone số 18 - 24Fr. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 3 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. - Đường kính trong phủ silicon nên hạn chế tình trạng tắc ống. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 15500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
12 | K69 | Sonde chữ J các cỡ | Sonde chữ J các cỡ | Chất liệu: Polyurethane. dài 26cm, đầu mở hình chữ J màu cam. Các cỡ từ 5, 6, 7, 8 tương thích sinh học, ma sát thấp, chất cặn bám thấp và cản quang tốt. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 196000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
13 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 3150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 350
14 | K77 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Kim dẫn đường sắc bén. Catheter bằng chất liệu polyurethan tương hợp cao, giúp lưu catheter lâu. Đầu nối catheter có 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn. Có dây điện cực để đo , xác định vị trí đặt catheter. | Baihe/ Trung Quốc | Cái | 345000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
15 | K79 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm người lớn: Catheter làm bằng Polyurethane,, có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang, trên catheter có đánh dấu độ dài, đầu catheter tròn giúp giảm tổn thương khi luồn. 3 nòng 7F x 13cm/16cm/20cm, kim dẫn đường, các cỡ. | Baihe/ Trung Quốc | Cái | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 5
16 | K85 | Chỉ không tiêu tự nhiên(4/0); (5/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 4/0, 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 4/0; 5/0. Chất liệu Nylon. kim tam giác 18 mm | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
17 | K228 | Đinh nội tuỷ xương chày (*) | Đinh nội tuỷ xương chày | Làm bằng thép không gỉ, có chốt F 8; F9; F10. | Orthon - Pakistan | Cái | 2250000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
18 | K229 | Đinh nội tuỷ xương đùi (*) | Đinh nội tủy xương đùi các loại | Làm bằng thép không gỉ, có chốt F 10 x 400 mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 2550000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
19 | K230 | Đinh nội tuỷ xương đùi (*) | Đinh nội tủy xương đùi các loại | Làm bằng thép không gỉ, chốt F 9 x 380 mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 2550000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
20 | K251 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*30m*17 mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Cuộn | 16150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
21 | K252 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*100m*300sheets chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Tập | 25000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
22 | K253 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Tự in nhiệt 110mmx140mmx143 | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Tập | 28650 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 800
23 | K263 | Lam kính xét nghiệm | Lam kính xét nghiệm | Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 25,4*76,2mm (1''*3'') | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 203 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2600
24 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 8990 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400
25 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 38 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10400
26 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 77 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10400
27 | KB135.1 | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái, phải. 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa xương đòn chữ S trái, phải. Titan các lỗ | Rộng 10.4mm; dày 3.2mm; chiều dài của nẹp từ 88.25mm - 134mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương, không liền xương ở vị trí xương đòn - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6 đến 10 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 6000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 12
28 | KB135.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | kiểu vít tự taro chất liệu titan - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 96
29 | KB136.1 | Nẹp khoá tái tạo các cỡ. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá mắt xích các cỡ. Titan | "- rộng 10mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 52mm - 244mm; chỉ định dùng cho phẫu thuật dính khớp, xương chậu, xương hông, ổ cối. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 20
30 | KB136.2 | Vít khóa titan đường kính 3.5 mm các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 160
31 | KB137.1 | Nẹp khóa lòng máng 4-14 lỗ.Titan 01 Cái/Bô | Nẹp khóa lòng máng.Titan các lỗ | "- rộng 9,70mm; dày 1.0mm; chiều dài của nẹp từ 58mm - 188mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương đòn, xương cánh tay, xương quay…. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 14 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5mm + Vít xốp Ø 4.0mm. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 4000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 6
32 | KB137.2 | Vít khóa titan đường kính 3.5 mm x 10 đến 70mm 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 48
33 | KB138.1 | Nẹp khóa nén ép bản hẹp .Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa nén ép bản hẹp .Titan các lỗ | "- rộng 14mm; dày 4.9mm; chiều dài của nẹp từ 76mm - 364mm; chỉ định dùng cho các trường hợp cố định xương gãy ở nhiều vị trí khác nhau: xương cánh tay, xương đùi, xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7400000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5
34 | KB138.2 | Vít khóa titan 10 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 50
35 | KB139.1 | Nẹp khóa chữ T . Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa chữ T. Titan các lỗ | "- rộng 16mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 88mm - 184mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên xương chày, đầu trên xương trụ, gãy xương trong khớp. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 10 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5
36 | KB139.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 40
37 | KB140.1 | Nẹp khoá bản rộng 4-20 lỗ. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá bản rộng. Titan các lỗ | "- rộng 17.6mm; dày 5.6mm; chiều dài của nẹp từ 74mm - 362mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương nhiều vị trí gãy khác nhau: xương cánh tay, xương đùi, xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 8
38 | KB140.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm x 14 đến 110mm 10 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 80
39 | KB141.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan các lỗ | "- rộng 17.3mm; dày 5.4mm; chiều dài của nẹp từ 120mm - 318mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 15 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 4
40 | KB141.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 32
41 | KB142.1 | Nẹp khoá đầu trên xương đùi các loại. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khoá đầu trên xương đùi các loại | "- rộng 17.3mm; dày 5.4mm; chiều dài của nẹp từ 120mm - 318mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 15 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7800000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 6
42 | KB142.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 48
43 | KB143.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày 6-16 lỗ trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan các lỗ | "- rộng 11.5mm; dày 3.7mm; chiều dài của nẹp từ 140.5mm - 270.5mm; chỉ định dùng cho các trường hợp cố định xương gãy ở vị trí trong và ngoài khớp và vỡ xương ở đầu dưới xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6 đến 16 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 6
44 | KB143.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm x 14 đến 110mm 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 48
45 | KB144.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải. Titan các lỗ | "- rộng 16mm; dày 3mm; chiều dài của nẹp từ 104mm - 266mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương ở vị trí đầu trên đầu dưới xương chày - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 13 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 6500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 6
46 | KB144.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 48
|  | #N/A | [6 empty] | 1058142225

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng