## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Mắt
1 | G7 | Viên sát khuẩn | Viên nén khử khuẩn PRESEPT ™ Effervescent Disinfectant Tablets (Mã: SPR25) | Viên sủi khử khuẩn chứa 2,5g Troclosense Sodium 50%. Troclosense Sodium (50% DICHLOR-ISOCYANURATE NATRI), Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6.2. Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải | Medentech Limited/Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon, Inc., a Johnson & Johnson company/ Ireland (Ai -len) | Viên | 5995 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400
2 | G38 | Kim luồn tĩnh mạch không cánh không cửa | NIPRO SAFELET™ CATH | -Kim luồn tĩnh mạch các số không cánh không cổng (Kim dạng bút). Catheter làm bằng PU (Poly Urethan), không cánh không cổng - Đường kính/ chiều dài catheter: 16Gx2 (1,7 x 50mm); 18Gx2 (1,3 x 50mm); 20Gx2 (1,1 x 50mm); 22Gx1 (0,9 x 25mm); 24Gx 3/4(0,7 x 19mm) - Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng - Buồng chứa máu làm từ polypropylene trong suốt | NIPRO/ Thái Lan | Cái | 11250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
3 | G69 | Sonde Foley 2 nhánh | Sonde Foley 2 nhánh các số | Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 FG - Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. | Hitec-Trung Quốc | Cái | 8900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
4 | G71 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gãy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, dây truyền, bộ vi điều chỉnh... - Không tương tác khi truyền với các loại nhũ, dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D. 2.8, đường kính trong I.D. 1.2 - Thời gian sử dụng tối đa 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide) | JCM MED - Pháp | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
5 | G72 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gấy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, gây truyền, bộ vi điều chỉnh... - không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D.4.1, đường kính trong I.D.3.0 - Thời gian sử dụng 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO ( Ethylene Oxide) | HARSORIA - Ấn Độ | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
6 | G96 | Chỉ không tiêu đơn sợi 6/0 | Polypropylene 6/0 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 6/0 dùng khâu mạch máu, sợi chỉ màu xanh dài 60cm, kim tròn đầu tròn dài 11mm, 2 kim cong kim 3/8C. | SMI/ Bỉ | Sợi | 66500 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 36
7 | G98 | Chỉ không tiêu đơn sợi 8/0 | Chỉ Polypropylene số 8/0 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 8/0; Dài 45cm 2 kim 3/8C vòng kim 8mm, phẫu thuật mạch máu kim phủ silicone. | SMI-Bỉ | Sợi | 195000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 36
8 | G104 | Chỉ Nylon đơn sợi Số 5/0 | Chỉ Daclon Nylon số 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 5/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 16mm, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 18500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 180
9 | G105 | Chỉ Nylon đơn sợi số 6/0 | Chỉ Daclon Nylon số 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 6/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 12mm, Kim chất liệu thép không rỉ, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 22500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
10 | G106 | Chỉ Nylon đơn sợi số 6/0 | Chỉ Daclon Nylon số 6/0 | Cấu tạo từ Polyamind số 6/0 dài 75cm, 3/8 kim tam giác vòng kim 16mm, kim phủ silicone. | SMI-Bỉ | Sợi | 22500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
11 | G107 | Chỉ Nylon đơn sợi số 10/0 | Chỉ Nylon đơn sợi số 10/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 10/0 dài 30cm. Kim hình lục giác 3/8 vòng tròn dài 6mm,kim phủ silicone. | Mani/ Nhật Bản | Sợi | 184800 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 1800
12 | G154 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện 7/0 | Chỉ Surgicryl 910 số 7/0 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện Polyglactin 910 số 7/0, sợi chỉ màu tím dài 30cm, kim tù dài 6,5mm, cong kim 3/8C. | SMI-Bỉ | Sợi | 193800 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 400
13 | G159 | Dao mổ mắt 15 độ | Dao 15 độ . Model : SP-15 | • Dùng trong phẫu thuật phaco, tạo độ mở rộng 15 độ, thẳng, • Tay cầm làm từ Polycarbonate • Bề mặt tròn, bề mặt được đánh bóng điện • Đầu típ có nắp bảo vệ, lưỡi dao mỏng • Chất liệu làm từ thép không gỉ trong y tế • Đóng gói trong túi vô trùng | Rumex International Ltd / Anh | Cái | 88200 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 500
14 | G166 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 20, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. | Kehr - Ấn Độ | Cái | 820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
15 | G173 | Thủy tinh thể lọc tia UV, đặt sẵn trên súng | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại : RayOne Aspheric | Chất liệu : Hydrophilic Acrylic. Không nhuộm vàng .Tỉ lệ nước chiếm 26%. Kiểu càng kép. Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể : 12,5 mm. Hằng số A : đo bằng máy siêu âm 118.0 ; SRK/T : 118.6 . HAIGIS:[a0: 1.17, a1: 0.40,a2:0.10]. Chỉ số Abbe : 56 Chỉ số khúc xạ: 1,46. Độ sâu tiền phòng : 5,32. SF : 1,56 . Dùng cho vết mổ : 2,2 mm. Dải công suất : -10D đến +34D ( từ -10D đến +7D và từ +31D đến +34D tăng từng mức 1D; từ +8D đến +30D tăng từng mức 0.5D). Đặt sẵn trên súng với cartridge . | Rayner Intraocular Lenses Limited /Anh | Chiếc | 3000000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 10
16 | G174 | Thuỷ tinh thể mềm 3 mảnh | Thủy tinh thể mềm Tecnis Acrylic (ZA9003) | Thuỷ tinh thể mềm 3 mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nuớc, chỉ số khúc xạ 1,47; đường kính thấu kính 6mm, dải Diop từ +10D đến +30D, chiều dài tổng 13mm, hằng số A: 119,1; ACD: 5,6 thấu kính phi cầu công nghệ wavefront, bờ vuông 360 độ, bờ trước tròn chống chói,càng chữ C chất liệu PMMA, dùng kèm Injector và Cartridge. | Johnson & Johnson/ Abbott-Mỹ | Chiếc | 3300000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
17 | G177 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại : CIMflex 42Y | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, phi cầu, ngậm nước, màu vàng, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh .Góc càng 0º . Chất liệu Acrylic Hydrophilic hoặc HEMA/MMA. Chiều dài tổng thể 11,25mm - 12.0mm . Đường kính optic 5,75mm - 6mm. Hệ số chiết suất 1,46- 1,48. Hằng số A : UB : 118,1-118,3. OB : 118,5 - 118,9 . Độ sâu tiền phòng 4,70 - 4,83 . Chỉ số Abbe : 56-58. Dải công suất từ: -5D đến +30D. Đáp ứng vết mổ : 2,0mm- 2,2mm .Thủy tinh thể được cung cấp cùng injector và cartridge dùng 1 lần. | CIMA Technology Inc / Mỹ | Chiếc | 2960000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 1500
18 | G186 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm. | Thủy tinh thể nhân tạo. Chủng loại : CIMflex 42 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, phi cầu, ngậm nước, màu trắng, lọc tia UV.Góc càng 0º . Chất liệu Acrylic Hydrophilic hoặc HEMA/MMA. Chiều dài tổng thể 11,25mm - 12.0mm . Đường kính optic 5,75mm - 6mm. Hệ số chiết suất 1,46- 1,48. Hằng số A : UB : 118,1-118,3. OB : 118,5 - 118,9 .Độ sâu tiền phòng 4,70 - 4,83 . Chỉ số Abbe : 56-58. Dải công suất từ: -5D đến +30D. Đáp ứng vết mổ : 2,0mm- 2,2mm .Thủy tinh thể được cung cấp cùng injector và cartridge dùng 1 lần . | CIMA Technology Inc / Mỹ | Chiếc | 2960000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 1500
19 | G188 | Thủy tinh thể nhân tạo đặt sẵn trên súng | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại : RayOne Aspheric | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, phi cầu, một mảnh, màu trắng, lọc tia UV. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic. Đường kính optic: 5.75mm - 6 mm. Chiều dài tổng thể: 11,75mm -12,5 mm. Hằng số A ( SRK/T): 118.6 -118,8; (Ultrasound ): 118,0 -118,3. Chỉ số khúc xạ: 1,46-1,48. Độ sâu tiền phòng: 5,1 -5,32. Chỉ số từ 1.50 - 1.57. Chỉ số Abbe: 56-58. Dùng cho vết mổ: 2,2 mm -2,4mm. Dải công suất: -10D đến +34D. Thủy tinh thể được nạp sẵn trong injector. | Rayner Intraocular Lenses Limited /Anh | Chiếc | 3000000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 100
20 | G306 | Chất nhuộm bao | Chất Nhuộm bao Mede Blu | 1 ml dung dịch trong xilanh vô trùng chứa 0,6mg Trypan Blue - Là dung dịch vô trùng của Trypan blue, đẳng trương với pH từ 6,8 tới 7,4. Trypan Blue được sử dụng để nhuộm bao trước, giúp hỗ trợ kỹ thuật xé bao trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, là dung dịch vô trùng không chí nhiệt tố. | Ophthalmic Technology/ Ấn Độ | Lọ | 125000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
21 | G309 | Đai silicone xốp các loại dùng trong phẫu thuật dịch kính, võng mạc | Đai silicone xốp Model :92-50-5 | Đai silicone xốp các loại dùng trong phẫu thuật dịch kính, võng mạc.Hình oval , dài 80mm- 100mm; | D.O.R.C / Hà Lan | Cái | 1596000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 50
22 | G311 | Đầu laser nội nhãn bẻ góc | Đầu laser nội nhãn bẻ góc code: 11256 | Lưỡi dao làm bằng thép không gỉ, không gây chói. Lưỡi dao bẻ góc và có cạnh xiên lên trên. Tay cầm nhựa, thiết kế để cầm thoải mái. | Iridex/ Mỹ | Cái | 9300000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
23 | G313 | Dầu silicon dùng trong phẫu thuật dịch kính, võng mạc | Dầu Silicone. Model : Arciolane 5500 | Dầu silicon dùng trong phẫu thuật dịch kính, võng mạc.Trọng lượng phân tử thấp < D9 hoặc 666.g.mole-1 : < 150 ppm; Điện trở :> 〖1.10〗^14ohm.cm Độ chuyển động < 0,1% Trọng lượng phân tử thấp chứa D4-D9 : ≤ 10ppm; chỉ số khúc xạ : 1,86 Độ nhớt : 5500 cSt Độ biến động : < 0,1%; | Arcadophta Sarl / Pháp | Xylanh | 2698500 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 70
24 | G323 | Khí nở nội nhãn dùng trong phẫu thuật dịch kính, võng mạc | Khí nở. Model: Arceole Set Multidoes C3F8 | Dung tích 30 ml - Vỏ bình có hai buồng khí áp lực thấp xung quanh v Công nghệ nạp và làm đầy khí đảm bảo khí tinh khiết trong bình;1 bình khí 30ml + 3 xylanh 50ml + 3 màng lọc khí / hộp | Arcadophta Sarl / Pháp | Hộp | 4389000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 2
25 | G326 | Miếng dán mi nhỏ | Băng phim trong 6cm x7cm - 1624W | Lớp film Polyurethane trong suốt chống thấm nước, chống vi khuẩn và virus, dễ dàng theo dõi liên tục vùng tiêm và vùng cố định. - Nền keo Acrylate, độ dính tốt, hạn chế kích ứng da và không sót keo khi tháo băng. - Kích thước: 6 cm x 7 cm. | 3M/ Mỹ | Miếng | 18500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
26 | G330 | Sợi Silicon | Dây silicon . Model : 21-R7002 | Chất liệu: Silicon | Rumex Instruments , Ltd / Nga | Sợi | 1260000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 80
27 | G411 | Lamen xét nghiệm | Lamen kính | Bằng Thủy tinh đặc biệt tiêu chuẩn , dùng để soi bệnh phẩm qua kính hiển vi, không xước, không mốc truyền quang trung tính. Kích thước 22x40mm; 24x50mm | Jiangsu Huida, TQ | Cái | 445 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4000
28 | G413 | Thuốc hiện hãm | E.O.S DEV E.O.S. FIX | Bao gồm: 1. Hóa chất rửa phim hãm hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (1.25 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 25 lít (2 x 6,6 gal) thuốc hãm hình 2. Hóa chất rửa phim hiện hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (0.25 lít) + chai C (0.5 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 20 lít (2 x 5,28 gal) thuốc hiện hình | Agfa/Bỉ | Bộ | 845000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 18
29 | G423 | Ống Nghiệm Chân Không EDTA | Ống nghiệm máu chân không EDTA K3 4ml | "- Ống nghiệm nhựa PET. Kích thước 13*75 mm. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu đến 4.0 ml. - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu tím bọc cao su. Màu nắp thay đổi tùy theo nhu cầu. | Henso Medical (Hangzhou), TQ | Ống | 1650 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
30 | G424 | Ống Nghiệm Chân Không Lithium Heparin | Ống nghiệm máu chân không Heparin 4ml | - Ống nghiệm nhựa PET. Kích thước 13*75 mm. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu đến 4.0 ml. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu xanh lá bọc cao su. Màu nắp thay đổi tùy theo nhu cầu. | Henso Medical (Hangzhou), TQ | Ống | 1725 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
31 | G439 | Đầu cắt dịch kính | Đầu cắt dịch kính: Centurion 8065752134 | Vật tư phù hợp với máy centurion | Alcon/ Mỹ | Chiếc | 3220000 | Liên danh An phúc - Medicet | 60
32 | G463 | Cassette bị động | Cassette Centurion Gravity: 8065752217 | Vật tư phù hợp với máy centurion | Alcon/ Mỹ | Chiếc | 2600000 | Liên danh An phúc - Medicet | 200
11446984500

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Mắt
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 900
2 | V7 | Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn nhanh chứa chất bảo vệ và dưỡng da | ASI-RUB | Thành phần: 75%tt/tt Ethanol, 8%tt/tt Isopropyl Alcohol, 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. Dung tích <1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 147 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 90000
3 | V8 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích < 1000ml. | Lavitec/ Việt Nam | ML | 146 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 90000
4 | V9 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích ≥ 1 lit | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 93560 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 60
5 | V10 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại dạng GEL | ALFASEPT HANDGEL | Ethanol 45%, Isopropanol 30% Ortho phenyl phenol: 0.15% Chất tạo gel Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích < 1000ml. | Lavitec/ Việt Nam | ML | 145 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30000
6 | V13 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn trong phẫu thuật, rửa tay thường quy. | ASI-KILLWASH | Thành phần: 2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Đạt tiêu chuẩn: ISO Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri trong thời gian 3 phút và C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Dung tích ≥ 1 lit | Asimec/ Việt Nam | Lít | 88950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
7 | V16 | Dung dịch Povidone Iodine 10% | ASI-IODINE | Thành phần: 10%kl/tt Povidone Iodine. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. . | Asimec/ Việt Nam | ML | 135 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 120000
8 | V28 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 4,5m) | - Kích thước 5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
9 | V41 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 7,5 x 7,5 x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 345 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50000
10 | V56 | Gạc thấm khổ | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Gạc thấm khổ 0,8m.Sản xuất từ vải gạc dệt - Không có hóa chất tẩy trắng - Tốc độ hút nước: Thời gian chìm không quá 10 giây - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Độ ẩm: không quá 8% - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính - Không có tinh bột hoặc Dextrin - Các chất tan trong nước: không quá 0,5%. - Đóng gói 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; - Tiệt trùng bằng hơi nước. . | An Lành - Việt Nam | mét | 3115 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12000
11 | V60 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25G x 1";25G x 5/8";26G x l/2". Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 565 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
12 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
13 | V73 | Kim cánh bướm các số 22G - 25G. | Kim cánh bướm các số HAMICO | Kim 2 Cánh Bướm G23,G25 kim làm bằng chất liệu crom tráng silicol, sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO bao bì có miếng giấy thoát khí, dây nối có đường kính trong 1.13mm đường kính ngoài 2.62 mm dây nối cường lực không thay đổi tính chất vật lý và hóa học khi nhiệt độ môi trường thay đổi. . | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
14 | V74 | Kim hai cánh bướm các cỡ | Kim cánh bướm các số HAMICO | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập, không chứa độc tố DEHP. .. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
15 | V78 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên Favocath (size 14G,16G,18G 20G, 22G, 24G) | Kim thép không rỉ, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm. Ống thông chất liệu Polyurethane , gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu kim đến 72h. Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông:  Size 14G:1.9 x 42 mm/ 265 ml/phút  Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/phút  Size 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/phút  Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút  Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút  Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút  Size 24G: 0.7 x 19 mm/ 18 ml/phút Buồng quan sát máu , độ trong suốt cao 91% gần với thủy tinh. Buồng chặn máu chất liệu Polypropylen có màng lọc PTFE kháng khuẩn, chống tràn, tăng tốc độ xuất hiện tín hiệu máu vào buồng quan sát. Cổng bơm thuốc tích hợp van với cơ chế đóng mở dựa trên áp lực chất lỏng bơm vào. Chứng nhận kiểm tra thông số đường kính ống thông và lưu lượng dòng chảy qua ống thông.. | USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 6675 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
16 | V84 | Dây garo tay | Dây garo tay | Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để dán dây. | Quang Mậu/ Việt Nam | Cái | 2295 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
17 | V86 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch MPV | Nắp bảo vệ là nhựa PVC nguyên sinh, kim sắc nhọn, vát 3 cạnh.Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập, không chất DEHP, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | MPV - Việt Nam | Bộ | 2930 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
18 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50000
19 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
20 | V114 | Chỉ Polyester số 5/0 | Chỉ Protibond số 5/0 | Chỉ polyester 5/0, dài 45cm, 2 kim hình lục giác, kim dài 8,0mm, độ cong kim 1/4 90°. . | CPT/ Việt Nam | Tép | 108500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 72
21 | V119 | Chỉ không tiêu số 5/0 | Chỉ Carelon số 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Kim thép không rỉ phủ silicon, mũi vuốt nhọn. | CPT/ Việt Nam | Sợi | 15220 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
22 | V142 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 55mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
23 | V143 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 57mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
24 | V147 | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng 1cái/1 túi, có dây đeo tai hoặc dây buộc; Hiệu suất lọc bụi (PEE): > 97%; Áp lực thở :< 20mmHg; Hiệu suất vi khuẩn: > 97%. . | An Phú/Việt Nam | Cái | 360 | Liên danh An phúc - Medicet | 10000
25 | V148 | Mũ y tá đã tiệt trùng | Mũ phẫu thuật, tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng. | Damedco/Việt Nam | Cái | 705 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 8000
26 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 30
27 | V159 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Ống nghiệm chống đông Heparin | * Kích thước 12x75. Nắp màu đ. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium. | An Phú - Việt Nam | Ống | 693 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 10000
28 | V161 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su HTM | * Ống nghiệm nhựa PP 5ml,kích thước 12x75mm. trung tính, Nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong qúa trình thao tác, thiết kế phù hợp máy tự động. . | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Ống | 920 | Liên danh An phúc - Medicet | 3000
29 | V162 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA K2 | * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 585 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
30 | V165 | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính. . | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 629 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
31 | V166 | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính.. | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 805 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
32 | V167 | Ống nghiệm nhựa có nắp | Ống nghiệm nhựa có nắp | * Kích thước ống nghiệm 12x75mm (cho thể tích 5ml) * Ống nghiệm được làm bằng nhựa PP có độ trơn láng cao, chất liệu nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. * Chịu được lực ly tâm theo quy định * Nắp màu đỏ bọc ngoài 2 tầng. | 3A/Việt Nam | Cái | 356 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
|  | #N/A | [6 empty] | 444993600

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Mắt
1 | K12 | Băng dính lụa y tế | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 5m) | Băng dính lụa y tế. Vải lụa, keo,lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh, 5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 300
2 | K18 | Kim chích máu | Promisemed Blood Lancet | Kim đầu nhọn bằng thép không gỉ. | Promisemed/Trung Quốc | Cái | 171 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược | 2000
3 | K30 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Kim luồn tĩnh mạch Primaflon các số | - Chất liệu Catheter: Poly Tetra Fluoro Ethylene - Kim: Thép không gỉ Kim luồn tĩnh mạch các số - Kim tráng bằng silicon - Có 4 đường cản quang ngầm - có khả năng lưu kim đến 96 giờ - Có cánh, có cổng bơm thuốc - Cánh kim luồn mềm dẻo được thiết kế với góc 6° - Size: G16/ 1,7 x 45, tốc độ dòng chảy: 200 ml/phút G17/ 1,5 x 45, tốc độ dòng chảy: 140 ml/phút G18/ 1,3 x 45, tốc độ dòng chảy: 95 ml/phút G24/ 0,7 x 19, tốc độ dòng chảy: 20 ml/phút G26/ 0,6 x 19, tốc độ dòng chảy: 15 ml/phút G20/ 1,1 x 32, tốc độ dòng chảy: 62ml/phút G22/ 0,9 x 25, tốc độ dòng chảy: 33 ml/phút | La-med Healthcare/ Ấn Độ | Cái | 3820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
4 | K40 | Dây dẫn kèm Mask thở oxy các số | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Dây dẫn thở oxy, loại có mặt nạ thở (Mask) - Ống PVC mềm mại và chịu xoắn - Dài 150cm | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
5 | K50 | Găng mổ vô trùng các số | Găng mổ vô trùng các số | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên 100%,được tiệt trùng bằng tia gamma, găng đi vừa tay, găng tay mỏng nên cảm giác thật tay khi làm thủ thuật, găng tay có độ dẻo dai, độ bột tan vừa phải, bám tay tốt. | Glove/ Malaysia | Đôi | 3191.3043 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 20000
6 | K62 | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Đảm bảo vô khuẩn. Bằng nhựa PVC nhạy cảm, nhiệt tạo đủ độ cứng cho lần đặt đầu tiên, mềm ở nhiệt độ cơ thể. Hoạt động tốt nhất ở tiết diện cớp là điều chỉnh động học với áp lực và điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
7 | K67 | Thông tiểu 3 nhánh | Sonde folley 3 nhánh các số | Thông tiểu 3 nhánh phủ silicone số 18 - 24Fr. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 3 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. - Đường kính trong phủ silicon nên hạn chế tình trạng tắc ống. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 15500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
8 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 3150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
9 | K75 | Khóa 3 chạc không dây | Khóa 3 chạc không dây Denex | Chất liệu PVC y tế, có 3 đầu kết nối. | Denex International/Ấn Độ | Cái | 2850 | Liên danh An phúc - Medicet | 10
10 | K85 | Chỉ không tiêu tự nhiên(4/0); (5/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 4/0, 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 4/0; 5/0. Chất liệu Nylon. kim tam giác 18 mm | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
11 | K86 | Chỉ không tiêu tự nhiên(6/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 6/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 6/0. Chất liệu Nylon, kim tam giác 13 mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 11450 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
12 | K108 | Dao bẻ góc | Dao 15 độ Model :SP - 15 | Dao mổ 15 độ, Chọc tiền phòng trong mổ Phaco, được làm bằng vật liệu chống ăn mòn, có độ bền cao, tay cầm thoải mái. | Rumex International Ltd / Anh | Cái | 88200 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 200
13 | K109 | Dao mổ mắt | Dao mổ mắt | Dao mổ mắt 2.2 - 3.2mm.Kích thước phần rộng nhất của dao: 2,8mm-3,0mm lưỡi dao gắn tay cầm – full handle, lưỡi dao tạo góc-bevel up 45 độ. - Đảm bảo vô khuẩn bằng phương pháp tiệt trùng khí EO, lưỡi dao bằng thép đặc biệt chống lóa khi nhìn qua kính mổ. | Shreeji/ Ấn Độ | Cái | 119910 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 800
14 | K126 | Phim XQ siêu nhạy 24 x 30cm | Phim X.Quang Super HR-U cỡ 24x30 cm | Phim sử dụng trong chụp X- Quang. Độ nhạy cao, cho hình ảnh rõ nét, Kích thước 24x30 cm. | Fujifilm/ Nhật Bản | Tờ | 6800 | Liên danh An phúc - Medicet | 200
15 | K127 | Phim XQ siêu nhạy 30 x 40cm | Phim XQ siêu nhạy 30 x 40cm | Phim sử dụng trong chụp X- Quang. Độ nhạy cao, cho hình ảnh rõ nét, Kích thước 30x40 cm. | Shanghai Bai Yun Sanhe- Cimax/ Trung Quốc | Tờ | 11450 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3000
16 | K130 | Chất nhuộm bao | Chất nhuộm bao Mode: Auroblue | 1 ml dung dịch trong xilanh vô trùng chứa 0,6mg Trypan Blue - Là dung dịch vô trùng của Trypan blue, đẳng trương với pH từ 6,8 tới 7,4. Thành phần có trypan blue 0.06% kết hợp với Natri chlorid và dung dịch đệm - Trypan Blue được sử dụng để nhuộm bao trước, giúp hỗ trợ kỹ thuật xé bao trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, là dung dịch vô trùng không chí nhiệt tố. | Aurolab/Ấn Độ | Lọ | 150000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
17 | K251 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*30m*17 mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Cuộn | 16150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 150
18 | K263 | Lam kính xét nghiệm | Lam kính xét nghiệm | Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 25,4*76,2mm (1''*3'') | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 203 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 7200
19 | K264 | Mask thở oxy kèm dây | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Mặt nạ oxy gồm dây nối và mặt nạ dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
20 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 8990 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
21 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 38 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12000
22 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 77 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
|  | #N/A | [6 empty] | 241174186.9565

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng