## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Nga Sơn
1 | G7 | Viên sát khuẩn | Viên nén khử khuẩn PRESEPT ™ Effervescent Disinfectant Tablets (Mã: SPR25) | Viên sủi khử khuẩn chứa 2,5g Troclosense Sodium 50%. Troclosense Sodium (50% DICHLOR-ISOCYANURATE NATRI), Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6.2. Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải | Medentech Limited/Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon, Inc., a Johnson & Johnson company/ Ireland (Ai -len) | Viên | 5995 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 260
2 | G9 | Dung dịch sát khuẩn tương thích với dụng cụ nội soi | Dung dịch tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế Ortho-Phthalaldehyde 0,55% SANITAROSA™ OPA Code: 6026 | ORTHO-PHTHALADEHYDE 0,55%, pH 7.2 - 7.8, Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao cho dụng cụ là 5 phút. Không gây ăn mòn dụng cụ, tương thích với nhiều loại dụng cụ và vật liệu (kể cả Polystyrene, Cyanoacrylate), diệt được hầu hết các loại vi khuẩn, vi rút, Trực khuẩn lao (kể cả Mycobacterium bovis). Có thể dùng cho quy trình xử lý bằng tay và bằng máy. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 189000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 52
3 | G10 | Dung dịch sát khuẩn dụng cụ. | ANIOSYME SYNERGY 5 | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút( Enzymatic detergent). pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phút | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 418250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
4 | G27 | Kim chọc tủy sống | Kim gây tê tủy sống Uniever sử dụng một lần | Kim chọc tủy sống số 18 -25G. Thiết kế chuôi kim lăng kính pha lê, trong suốt dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Đầu kim 3 mặt vát đường kính kim rộng hơn 30% so với loại kim khác mà không ảnh hưởng độ cứng của kim, giúp tốc độ và thời gian dịch não tủy chảy ra nhanh hơn. - Kích cỡ: 18G, 20G, 22G, 25G. Độ dài kim 90mm.Kim 27G có kèm theo kim dẫn đường cỡ 22Gx30/40mm | Unisis Corp/Nhật Bản | Cái | 19500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
5 | G29 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | BD™ Spinal Needle | Kim gây tê và chọc dò tủy sống các số. Kim chọc dò tủy sống được thiết kế nhỏ gọn giúp giảm nguy cơ tổn thương tủy sống. Chuôi kim mờ cho ánh sáng đi qua giúp xác định dịch não tủy dễ dàng hơn. Đầu kim có khe nhỏ có mặt vát giúp định hướng khi tiến hành thủ thuật. Các cỡ kim với đường kính ngoài x chiều dài (mm): 18Gx 3 1/2in(1,2 x90mm); 20G x 3 1/2in(0,9 x 90mm); 22G x 3 1/2in(0,7 x 90mm); 25G x 3 1/2in (0,5 x 90mm); 27G x 3 1/2in( 0,4 x 90mm) | Becton Dickinson S.A (BD)/ Tây Ban Nha | Cái | 20034 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 1100
6 | G35 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | BD Venflon™ Pro | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa các số 18-22G (22G 0.9 x25mm, 42ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h, làm giảm các biến chứng. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén, dễ xuyên qua da và thành mạch. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 900
7 | G36 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | NIPRO WING™ CATH | Kim luồn tĩnh mạch, chất liệu ETFE, có cánh có cổng bơm thuốc 16G-18G-20G-22G-24G .- Catheter làm bằng Polyurethane (PU), thời gian lưu kim tới 120 giờ, có cánh có cổng bơm thuốc - Đường kính/chiều dài catherter/tốc độ dòng chảy: 16Gx2(1.69 x 50mm, 120 ml/phút) 18Gx2(1,3 x 50mm, 90ml/phút) 20Gx1 1/4(1,1 x 25mm, 60ml/phút) 22Gx1(0,9 x 25mm, 35ml/phút) 24Gx3/4(0,7 x 19mm, 15ml/phút) - Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng - Buồng chứa máu làm từ polypropylene trong suốt | NIPRO/ Thái Lan | Cái | 11250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 650
8 | G39 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | BD Insyte™ | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cổng các trẻ em số 24G ( 24GA 0.7x 19mm, 25ml/min) số 26G ( 0.6 x 19mm, 13ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 780
9 | G41 | Kim tiêm nha khoa | Dental Needle | Chất liệu đảm bảo tương đồng sinh học ít gây kích ứng đỏ da, viêm tĩnh mạch. Tiệt trùng bằng chùm điện tử. | NIPRO/ Nhật Bản | Cái | 1489 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
10 | G43 | Kim vô trùng | Kim vô trùng Romed | Kim vô trùng sử dụng một lần, dùng lấy máu, lấy thuốc. Vành có ngạnh khóa , kim làm bằng thép không rỉ, đầu kim cắt vát 11±2 độ C, Chuôi làm bằng nhựa Polypropyle, tiệt trùng EtO, không độc, không gây sốt, kim phủ silicone. Các số 18Gx1,5; 19G x1,5; 20G x1,5; 21G x1,5; 22Gx1,25; 23Gx1,25; 24Gx1; 25Gx5/8; 26Gx1/2; 27Gx3/4 | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Cái | 350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 18000
11 | G53 | Dây truyền máu | Dây truyền máu romed | Dây truyền làm từ chất liệu tương thích với các thành phần của máu, không độc hại không gây sốt. Đầu cắm túi máu sắc nhọn. Bầu nhỏ giọt tương đương 20 giọt/ml, dây dài 165cm, Màng lọc tiêu chuẩn chất lượng cao được thiết kế không gây kết dính hồng cầu làm tắc bầu lọc. Màng lọc diện tích 24cm, kích thước lỗ lọc 200µm, nút thông khí có màng lọc và nằm tại bầu lọc, khóa hãm ABS, có đường tiêm chất liệu cao su, kim không cánh cỡ 21 G, tiệt trùng bằng khí EO. | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Cái | 9150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
12 | G54 | Dây truyền máu | Blood Administration Set | Dây dài 180cm, bầu nhỏ giọt có 2 ngăn dài 20cm, màng lọc siêu nhỏ với kích thước lỗ lọc từ 175- 200µm, không chứa DEHP, PHT, không chứa chất gây sốt ( non pyrogenic) có khóa hãm. | Terumo/ Nhật Bản | Cái | 24530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 260
13 | G59 | Túi lấy máu đơn | Túi lấy máu đơn Demotek | Hệ thống gốm 1 túi: Có dung tích 250ml để đựng máu toàn phần hoặc khối hồng cầu; Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA -1 để bảo quản máu toàn phần hoặc khối hồng cầu tới 35 ngày ở 40°C. - Kim lấy máu cỡ 16G/17G với thành siêu mỏng, có nắp đậy bảo vệ đầu kim. - Có 1 kẹp catheter | Demophorius/ Cộng hòa Síp | Túi | 33985 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 130
14 | G67 | Sonde chữ J | Sonde JJ (ống thông niệu quản JJ) | Gồm xông JJ chất liệu Polyurethane, bộ phận kẹp giữ sonde, que đẩy và sợi chỉ chuyên dụng, các cỡ từ 3Fr đến 8Fr, chiều dài 26cm. | Geotek/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 273580 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 80
15 | G68 | Sonde niệu quản JJ | Double J Stent | Chất liệu nhựa Polyurethan, dài 26cm, 2 đầu mở hình chữ J, các cỡ từ số 5 đến số 8. Tiệt trùng bằng khí EO. Dùng dẫn lưu thận, niệu quản, bàng quang trong trường hợp mổ sỏ thận, hẹp niệu quản. ộ gồm Sond JJ, dây dẫn đường | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 265320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 80
16 | G71 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gãy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, dây truyền, bộ vi điều chỉnh... - Không tương tác khi truyền với các loại nhũ, dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D. 2.8, đường kính trong I.D. 1.2 - Thời gian sử dụng tối đa 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide) | JCM MED - Pháp | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 26
17 | G82 | Chỉ Catgut Plain số 2/0 | Chỉ phẫu thuật Origut số 2/0 | Chỉ Catgut Plain số 2/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 23120 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 800
18 | G100 | Chỉ lanh | Chỉ khâu có hàm lượng bông 100% | Chỉ lanh. Dài 250 m. nặng 20 gam, 100% cotton | DMC - Pháp | Cuộn | 135200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 18
19 | G102 | Chỉ Nylon đơn sợi số 2/0 - 3/0 | Chỉ Nylon đơn sợi: Filamide số 2/0, 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 2/0 và số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 16800 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
20 | G103 | Chỉ Nylon đơn sợi số 4/0 | Chỉ Daclon Nylon số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 4/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone. | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
21 | G104 | Chỉ Nylon đơn sợi Số 5/0 | Chỉ Daclon Nylon số 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 5/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 16mm, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 18500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
22 | G113 | Chỉ thép liền kim số 5 | Chỉ thép Tektel liền kim số 5 | Chỉ thép số 5, sợi chỉ dài 75cm, kim 55mm, 1/2C kim tam giác. | Dogsan/Thổ Nhĩ Kỳ | Sợi | 99750 | Công ty CP trang TBYT Cổng Vàng | 2
23 | G126 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 3/0 | Surgicryl PGA 3/0 | Chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | SMI/ Bỉ | Sợi | 36688.2353 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 500
24 | G148 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | Chỉ Surgicryl 910 số 4/0 | Chỉ số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ.Chất liệu Polyglactin (hợp chât Glycolyc acid và Lactide acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | SMI-Bỉ | Sợi | 41950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
25 | G159 | Dao mổ mắt 15 độ | Dao 15 độ . Model : SP-15 | • Dùng trong phẫu thuật phaco, tạo độ mở rộng 15 độ, thẳng, • Tay cầm làm từ Polycarbonate • Bề mặt tròn, bề mặt được đánh bóng điện • Đầu típ có nắp bảo vệ, lưỡi dao mỏng • Chất liệu làm từ thép không gỉ trong y tế • Đóng gói trong túi vô trùng | Rumex International Ltd / Anh | Cái | 88200 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 60
26 | G166 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 20, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. | Kehr - Ấn Độ | Cái | 820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
27 | G173 | Thủy tinh thể lọc tia UV, đặt sẵn trên súng | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại : RayOne Aspheric | Chất liệu : Hydrophilic Acrylic. Không nhuộm vàng .Tỉ lệ nước chiếm 26%. Kiểu càng kép. Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể : 12,5 mm. Hằng số A : đo bằng máy siêu âm 118.0 ; SRK/T : 118.6 . HAIGIS:[a0: 1.17, a1: 0.40,a2:0.10]. Chỉ số Abbe : 56 Chỉ số khúc xạ: 1,46. Độ sâu tiền phòng : 5,32. SF : 1,56 . Dùng cho vết mổ : 2,2 mm. Dải công suất : -10D đến +34D ( từ -10D đến +7D và từ +31D đến +34D tăng từng mức 1D; từ +8D đến +30D tăng từng mức 0.5D). Đặt sẵn trên súng với cartridge . | Rayner Intraocular Lenses Limited /Anh | Chiếc | 3000000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 5
28 | G174 | Thuỷ tinh thể mềm 3 mảnh | Thủy tinh thể mềm Tecnis Acrylic (ZA9003) | Thuỷ tinh thể mềm 3 mảnh, chất liệu Acrylic không ngậm nuớc, chỉ số khúc xạ 1,47; đường kính thấu kính 6mm, dải Diop từ +10D đến +30D, chiều dài tổng 13mm, hằng số A: 119,1; ACD: 5,6 thấu kính phi cầu công nghệ wavefront, bờ vuông 360 độ, bờ trước tròn chống chói,càng chữ C chất liệu PMMA, dùng kèm Injector và Cartridge. | Johnson & Johnson/ Abbott-Mỹ | Chiếc | 3300000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
29 | G176 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại : CIMflex 21Y | Loại kính : Phi cầu, một mảnh, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Chất liệu : Hydrophilic Acrylic. Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể : 12.5 mm. Hằng số A: OB-118.9; UB-118.3. Độ sâu tiền phòng : 4.80 Chỉ số khúc xạ: 1.46 Đường kính catridge : 2 - 2.2. | CIMA Technology Inc / Mỹ | Chiếc | 2960000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 5
30 | G180 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại : CIMflex 42Y | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm lọc ánh sáng xanh ,Loại kính : Phi cầu, một mảnh, lọc tia UV, lọc ánh sáng xanh. Chất liệu : HEMA/MMA . Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể : 12.0 mm, Hằng số A: OB: 118.9; UB : 118.3. Độ sâu tiền phòng 4.80 Chỉ số khúc xạ 1.46 . Dùng cho vết mổ: 2.2mm . Dải công suất : -5D đến +30D (từ -5 đến + 30 diopter tăng từng mức 1 diopter, từ +16.5 đến 24.5 diopter tăng từng mức 0.5 diopter) | CIMA Technology Inc / Mỹ | Chiếc | 2960000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 5
31 | G181 | Thuỷ tinh thể nhân tạo mềm lọc tia UV | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại : CIMflex 21 | Loại kính : Phi cầu, một mảnh, lọc tia UV. Chất liệu : Hydrophilic Acrylic. Đường kính optic: 6 mm. Chiều dài tổng thể : 12.0 mm, Hằng số A: OB-118.9; UB-118.3. Độ sâu tiền phòng : 4.80 . Chỉ số khúc xạ: 1.46 Đường kính catridge : 2.2 – 2.4 mm. | CIMA Technology Inc / Mỹ | Chiếc | 2500000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 5
32 | G280 | Phim XQ khô laser 10x12" (25x30cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 10x12" (25x30cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. - Mật độ phim in ra Dmax: 3,00±0,10; Dmin: ≤0,25 | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 24000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 34000
33 | G281 | Phim XQ khô laser 14x17" (35x43cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 14x17" (35x43cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8000
34 | G306 | Chất nhuộm bao | Chất Nhuộm bao Mede Blu | 1 ml dung dịch trong xilanh vô trùng chứa 0,6mg Trypan Blue - Là dung dịch vô trùng của Trypan blue, đẳng trương với pH từ 6,8 tới 7,4. Trypan Blue được sử dụng để nhuộm bao trước, giúp hỗ trợ kỹ thuật xé bao trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, là dung dịch vô trùng không chí nhiệt tố. | Ophthalmic Technology/ Ấn Độ | Lọ | 125000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
35 | G308 | Composite đặc/lỏng | Nhộng áo | Chất hàn composite dạng đặc/ lỏng. | Vivadent/Áo | Nhộng | 37800 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 13
36 | G312 | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng. Chất liệu thép không rỉ | Nakanishi/ Nhật Bản | Cái | 1950000 | Liên danh An phúc - Medicet | 1
37 | G318 | Cement hàn/trám răng | Fuji 2- 10g | Chất trám Glass ionomer cement. 10g bột + 10 ml nước/Hộp | GC/Nhật Bản | Hộp | 850000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
38 | G328 | Nong ống tuỷ | K-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 06,08,10,15,20,25,30,35,40…140. | Mani Nhật Bản | Cái | 13950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
39 | G331 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Có các màu trắng,vàng,đỏ,xanh dương,xanh lá cây,đen tương ứng với các số 01,02,03,04,05,06 . Chất liệu thép không rỉ | Mani Nhật Bản | Cái | 9900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 230
40 | G332 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Chất liệu thép không rỉ. Trâm gai lấy tủy. 10 cái/ vỉ | Mani Nhật Bản | Vỉ | 75000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
41 | G333 | Trâm trơn | Smooth Broaches ( châm trơn) | Chất liệu thép không rỉ.Có các số 000,00,0,1,2,3. | Mani Nhật Bản | Cái | 6500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
42 | G394 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Chỉ thị nhiệt hấp ướt 1322-24mm | Băng hấp ướt, KT 24 mmx5.5m | 3M/ Canada | Cuộn | 92500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 26
43 | G401 | Điện cực tim | Điện cực tim | Điện cực đo tim nền xốp. * Thiết kế hình chữ nhật nền xốp, mềm mại. * Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, dẫn truyền tín hiệu tốt. * Gel dính keo Acrylate, có độ dính tốt. * Dùng trong đo điện tim chẩn đoán hoặc theo dõi liên tục. * Kích thước 3,7cm x 3,3cm. | Farum - Ba Lan | Cái | 1500 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 260
44 | G403 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước 110mm*140mm*200sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | Tập | 28530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 520
45 | G409 | Giấy in siêu âm | Giấy in siêu âm 110x20 | - Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony - Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m | Telepayper/ Malaysia | Cuộn | 114250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 70
46 | G410 | Giấy lưu huyết não | Giấy lưu huyết não | Kích thước giấy A4 dạng cuộn chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện điện não đồ | Tele-paper/ Malaysia | Cuộn | 625000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 26
47 | G411 | Lamen xét nghiệm | Lamen kính | Bằng Thủy tinh đặc biệt tiêu chuẩn , dùng để soi bệnh phẩm qua kính hiển vi, không xước, không mốc truyền quang trung tính. Kích thước 22x40mm; 24x50mm | Jiangsu Huida, TQ | Cái | 445 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2600
48 | G413 | Thuốc hiện hãm | E.O.S DEV E.O.S. FIX | Bao gồm: 1. Hóa chất rửa phim hãm hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (1.25 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 25 lít (2 x 6,6 gal) thuốc hãm hình 2. Hóa chất rửa phim hiện hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (0.25 lít) + chai C (0.5 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 20 lít (2 x 5,28 gal) thuốc hiện hình | Agfa/Bỉ | Bộ | 845000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 52
1581006667.6471

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Nga Sơn
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 364
2 | V10 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại dạng GEL | ALFASEPT HANDGEL | Ethanol 45%, Isopropanol 30% Ortho phenyl phenol: 0.15% Chất tạo gel Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích < 1000ml. | Lavitec/ Việt Nam | ML | 145 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 130000
3 | V16 | Dung dịch Povidone Iodine 10% | ASI-IODINE | Thành phần: 10%kl/tt Povidone Iodine. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. . | Asimec/ Việt Nam | ML | 135 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 780000
4 | V18 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 10cm x 2,75m | Băng bột bó 10 x 2,75m.Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 14980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 780
5 | V20 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 15cm x 2,75m | Băng bột bó 15cm x 2,75m. Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 16350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 340
6 | V25 | Gạc cuộn | Băng gạc 10cm x 5m | Kich thước 10 cm* 5m, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 1650 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1950
7 | V26 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 1,25cm x 4,5m) | - Kích thước 1,25 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 3800 | Liên danh An phúc - Medicet | 780
8 | V27 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 4,5m) | - Kích thước 2,5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 650
9 | V29 | Băng dính nilon | Băng dính nilon | Kích thước 1,2cmx2,5m. Chất liệu bằng nilon trắng trong, 1 mặt được phủ 1 lớp keo dính, có lõi làm bằng nhựa cứng rỗng . | Việt Nam | Cuộn | 1450 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1400
10 | V32 | Gạc cuộn 10cm × 5m | Gạc cuộn 10cm × 5m | Kích thước 10cm × 5m . | Lợi Thành - Việt Nam | Cuộn | 1640 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1500
11 | V33 | Gạc cuộn 5cm x 5m | Băng gạc 5cm x 5m | Kích thước 5cm × 5m. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 845 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 2000
12 | V37 | Gạc miếng | Gạc miếng 6x15cm | Gạc miếng 6x15cm, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Memco/ Việt Nam | Miếng | 1050 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 33800
13 | V42 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx 6 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 423 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10200
14 | V43 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 460 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 13000
15 | V44 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 4 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 10 x 10 cm x 4 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 358 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 7800
16 | V46 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng không xẻ giữa.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 375 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5200
17 | V47 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng xẻ giữa. | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng xẻ giữa. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5200
18 | V51 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20 x 40 cm x 5 lớp | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20 x 40 cm x 5 lớp, đã tiệt trùng. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 3950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5200
19 | V56 | Gạc thấm khổ | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Gạc thấm khổ 0,8m.Sản xuất từ vải gạc dệt - Không có hóa chất tẩy trắng - Tốc độ hút nước: Thời gian chìm không quá 10 giây - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Độ ẩm: không quá 8% - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính - Không có tinh bột hoặc Dextrin - Các chất tan trong nước: không quá 0,5%. - Đóng gói 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; - Tiệt trùng bằng hơi nước. . | An Lành - Việt Nam | mét | 3115 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1500
20 | V61 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 30G x1/2", có thể sử dụng tiêm INSULIN. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1525 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 41000
21 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 52000
22 | V70 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 520
23 | V71 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm cho ăn nhựa 50ml, Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế,chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3300 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 520
24 | V74 | Kim hai cánh bướm các cỡ | Kim cánh bướm các số HAMICO | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập, không chứa độc tố DEHP. .. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
25 | V78 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên Favocath (size 14G,16G,18G 20G, 22G, 24G) | Kim thép không rỉ, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm. Ống thông chất liệu Polyurethane , gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu kim đến 72h. Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông:  Size 14G:1.9 x 42 mm/ 265 ml/phút  Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/phút  Size 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/phút  Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút  Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút  Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút  Size 24G: 0.7 x 19 mm/ 18 ml/phút Buồng quan sát máu , độ trong suốt cao 91% gần với thủy tinh. Buồng chặn máu chất liệu Polypropylen có màng lọc PTFE kháng khuẩn, chống tràn, tăng tốc độ xuất hiện tín hiệu máu vào buồng quan sát. Cổng bơm thuốc tích hợp van với cơ chế đóng mở dựa trên áp lực chất lỏng bơm vào. Chứng nhận kiểm tra thông số đường kính ống thông và lưu lượng dòng chảy qua ống thông.. | USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 6675 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 700
26 | V79 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Dây oxy | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 3570 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 900
27 | V81 | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Dây dẫn lưu nhựa tráng silicol | Chất liệu bằng nhựa tráng silicol. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 130
28 | V82 | Dây dẫn lưu nhựa | Dây dẫn lưu nhựa | Chất liệu bằng cao su mềm , kích thước phi 6 dài 1000 mm trở lên. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 90
29 | V83 | Dây dẫn máy hút dịch | Dây máy hút 1,2 mét | Chất liệu bằng nhựa trong suốt có thể uốn dẻo được. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 8820 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 50
30 | V84 | Dây garo tay | Dây garo tay | Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để dán dây. | Quang Mậu/ Việt Nam | Cái | 2295 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 260
31 | V85 | Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc | Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc | Chất liệu được làm bằng dây đồng bọc nhựa cách điện, một đầu được thiết kế giắc cắm , một đầu được thiết kế 2 đầu ra rạng hình kẹp kim. | Viện TTB và CT y tế/ Việt Nam | Bộ | 32500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 13
32 | V86 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch MPV | Nắp bảo vệ là nhựa PVC nguyên sinh, kim sắc nhọn, vát 3 cạnh.Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập, không chất DEHP, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | MPV - Việt Nam | Bộ | 2930 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 26000
33 | V87 | Dây nối máy bơm tiêm điện 140 cm | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | Thể tích tồn dư 1ml, đường kính 0,9mm, áp lực 2 bar. Không có chất phụ gia DEHP | Omiga/ Việt Nam | Cái | 7425 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
34 | V91 | Dây truyền máu | Dây truyền máu | Dây truyền máu chuyên dụng có cổng kết nối vặn xoắn luer lock. Màng lọc tiểu phân 200 micromet, dây dài 180cm. Không chứa DEHP, không kim. . | Perfect/ Việt Nam | Bộ | 12500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 260
35 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 26000
36 | V100 | Túi đựng máu đơn | Teruflex blood bags CPDA-1 | Dung tích 250ml để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 ( 100ml CPDA_1 chứa: Citric Acid :0.299g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phate:0.222g, Dextrose: 3.19g, Adenine 0,0275g). Ống dây lấy máu dài 1000 ± 50 mm, có 12 đoạn mã được khắc bằng la-ze trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. . | TERUMO/ Việt Nam | Túi | 40250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 80
37 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 520
38 | V121 | Chỉ Peclon | Chỉ Peclon | Dài 120m tiệt trùng - Chất liệu: bằng sợi cotton màu trắng . | Viện TTB và CT y tế/Việt Nam | Cuộn | 15200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 26
39 | V140 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Chất liệu gỗ, tiệt tùng bẳng khí EO. Kích trước 150x2x20mm . | An Phú - Việt Nam | Cái | 210 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 5000
40 | V141 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 50mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 330
41 | V142 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 55mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 260
42 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 220
43 | V153 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiêt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 260
44 | V156 | Túi camera | Túi camera, tiệt trùng | Đóng gói bằng bao bì nilong . Chất liệu màng nilong HD. Tiệt trùng bằng khí EO. | Damedco/Việt Nam | Bộ | 4950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 520
45 | V158 | Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng | Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng | * Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 50ml; 55ml. * Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. | 3A/Việt Nam | Lọ | 1348 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
46 | V159 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Ống nghiệm chống đông Heparin | * Kích thước 12x75. Nắp màu đ. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium. | An Phú - Việt Nam | Ống | 693 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 31000
47 | V161 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su HTM | * Ống nghiệm nhựa PP 5ml,kích thước 12x75mm. trung tính, Nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong qúa trình thao tác, thiết kế phù hợp máy tự động. . | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Ống | 920 | Liên danh An phúc - Medicet | 26000
48 | V162 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA K2 | * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 585 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 75000
49 | V165 | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính. . | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 629 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5000
679368620

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Nga Sơn
1 | K10 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 1,25cm x 5m) | Nền bằng vải lụa phủ keo oxit kẽm không dùng dung môi, màu trắng. Số sợi: 44x18/cm2. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ. Độ dính tuyệt hảo, dễ xé dọc, xé ngang. Không xót keo trên da khi tháo băng. KT 1,25cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 3900 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
2 | K19 | Kim chọc dò tuỷ sống | Kim chọc dò gây tê tủy sống KD-FINE các số 18, 20, 22, 25G | Đầu có 3 mặt vát sắc, dài 8,8cm. Chuôi kim cải tiến, cầm chắc chắn, có thể thao tác hai tay, có lăng kính phản quang, dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Thân kim có đánh dấu mặt vát hướng lên/hướng xuống. Que thông nòng có màu theo quy ước. | KD Medical/ Trung Quốc | Cái | 13650 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 520
3 | K28 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | Kim luồn dùng trong y tế | Kim luồn tĩnh mạch an toàn cỡ có cánh có cửa tiêm 18G, 20G, 22G, 24G. Chất liệu Catheter PFTE. '- Cỡ 18G: đường kính ngoài 1,3mm; đường kính trong 0,85mm, có cổng tiêm, màu xanh lá cây. Chiều dài kim 45mm. Tốc độ 85ml/ phút. '- Cỡ 20G: đường kính ngoài 1,1mm; đường kính trong 0,7mm, có cổng tiêm, màu hồng. Chiều dài kim 33mm. Tốc độ 55ml/ phút. . '- Cỡ 22G: đường kính ngoài 0,9mm; đường kính trong 0,55mm, có cổng tiêm, màu xanh da trời. Chiều dài kim 25mm. Tốc độ 33ml/ phút. '- Cỡ 24G: đường kính ngoài 0,7mm; đường kính trong 0,45mm, có cổng tiêm, màu vàng. Chiều dài kim 19mm. Tốc độ 18ml/ phút. | Wellmed - Wellcath/ Ấn Độ | Cái | 3190 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2600
4 | K38 | Kim châm cứu | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. Bao gồm các số 0.3 x 13mm; số 0.3 x 25. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 289 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100000
5 | K39 | Dây thở ô xy các cỡ | Dây oxy | Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Dài 2 mét. Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. | An Phú - Việt Nam | Cái | 3885 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 800
6 | K40 | Dây dẫn kèm Mask thở oxy các số | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Dây dẫn thở oxy, loại có mặt nạ thở (Mask) - Ống PVC mềm mại và chịu xoắn - Dài 150cm | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
7 | K57 | Canuyn nhựa có chế độ hãm miệng | Canuyn Mayor | Chất liệu bằng nhựa cứng trong, không gây dị ứng , hình rạng ống cong 30 độ, có chế độ hãm miệng. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 4150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 260
8 | K62 | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Đảm bảo vô khuẩn. Bằng nhựa PVC nhạy cảm, nhiệt tạo đủ độ cứng cho lần đặt đầu tiên, mềm ở nhiệt độ cơ thể. Hoạt động tốt nhất ở tiết diện cớp là điều chỉnh động học với áp lực và điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
9 | K66 | Thông tiểu 2 nhánh | Sonde folley 2 nhánh các số | Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
10 | K67 | Thông tiểu 3 nhánh | Sonde folley 3 nhánh các số | Thông tiểu 3 nhánh phủ silicone số 18 - 24Fr. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 3 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. - Đường kính trong phủ silicon nên hạn chế tình trạng tắc ống. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 15500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 90
11 | K69 | Sonde chữ J các cỡ | Sonde chữ J các cỡ | Chất liệu: Polyurethane. dài 26cm, đầu mở hình chữ J màu cam. Các cỡ từ 5, 6, 7, 8 tương thích sinh học, ma sát thấp, chất cặn bám thấp và cản quang tốt. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 196000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 40
12 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 3150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
13 | K75 | Khóa 3 chạc không dây | Khóa 3 chạc không dây Denex | Chất liệu PVC y tế, có 3 đầu kết nối. | Denex International/Ấn Độ | Cái | 2850 | Liên danh An phúc - Medicet | 60
14 | K91 | Chỉ Nylon, số 2/0, kim phủ silicone | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 2/0 | Cấu tạo từ Polyaminde dài 75cm,số 2/0; kim 3/8 kim tam giác vòng kim 26mm, kim phủ silicone. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ TQ | Lá | 7815 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 390
15 | K92 | Chỉ Nylon, số 3/0, kim phủ silicone | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 3/0 | Cấu tạo từ Polyaminde dài 75cm, số 3/0; kim 3/8 kim tam giác vòng kim 26mm, kim phủ silicone. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ TQ | Lá | 7815 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 390
16 | K105 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 2/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 2/0 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 2/0.Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, kim tròn 26 mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 9250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1300
17 | K108 | Dao bẻ góc | Dao 15 độ Model :SP - 15 | Dao mổ 15 độ, Chọc tiền phòng trong mổ Phaco, được làm bằng vật liệu chống ăn mòn, có độ bền cao, tay cầm thoải mái. | Rumex International Ltd / Anh | Cái | 88200 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 60
18 | K109 | Dao mổ mắt | Dao mổ mắt | Dao mổ mắt 2.2 - 3.2mm.Kích thước phần rộng nhất của dao: 2,8mm-3,0mm lưỡi dao gắn tay cầm – full handle, lưỡi dao tạo góc-bevel up 45 độ. - Đảm bảo vô khuẩn bằng phương pháp tiệt trùng khí EO, lưỡi dao bằng thép đặc biệt chống lóa khi nhìn qua kính mổ. | Shreeji/ Ấn Độ | Cái | 119910 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 60
19 | K134 | Rọ lấy sỏi niệu quản | Dụng cụ lấy sỏi tiết niệu Lumina 4 dây, 3FR, 90cm | Rọ được làm từ chất liệu Nitinol thiết kế 4 dây. Đường kính vỏ ngoài 1.9Fr, 2.2Fr 3- 5Fr, Chiều dài làm việc 90cm và 110cm. Chất liệu vỏ làm bằng polypropylene. Tay cầm bằng nhựa ABS. | DLR Medikal/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 2015000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
20 | K238 | Clip Polymer kẹp mạch máu, nội soi các cỡ. | Clip Polymer kẹp mạch máu, nội soi các cỡ. | Clip mạch máu polymer các cỡ: Cỡ M: Kích thước: 2mm*4mm. Cỡ ML : Kích thước: 3mm*8mm. Cỡ L: Kích thước: 7mm*10mm. Cỡ XL: Kích thước: 9mm*12mm. Clip bằng vật liệu polymer, có ngàm ở đầu để giữ clip vào kìm, có các răng cưa nhỏ trên thân clip để chống trượt, có cơ chế locking giúp kẹp chặt. | H&Surgical/ Hàn Quốc | Cái | 59850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 226
21 | K239 | Balon oxy loại nhỏ | Balloon oxy các cỡ 0.5, 1, 2, 3 lít | Chất liệu bằng cao su tự nhiên, có dung tích chứa 10 lít khí oxy, được thiết kế có 1 vòi dài 10cm phi 6 để đưa khí oxy ra và vào | Plasti-med/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 88200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4
22 | K241 | Băng mực dùng cho máy huyết học | Băng mực dùng cho máy huyết học | Dùng cho máy in Epson của máy huyết học | Epson/ Malaysia | Cái | 158000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12
23 | K251 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*30m*17 mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Cuộn | 16150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 260
24 | K252 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*100m*300sheets chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Tập | 25000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 260
25 | K253 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Tự in nhiệt 110mmx140mmx143 | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Tập | 28650 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 260
26 | K263 | Lam kính xét nghiệm | Lam kính xét nghiệm | Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 25,4*76,2mm (1''*3'') | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 203 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2600
27 | K264 | Mask thở oxy kèm dây | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Mặt nạ oxy gồm dây nối và mặt nạ dùng cho người lớn, trẻ em và trẻ sơ sinh. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
28 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 8990 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
29 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 38 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 26000
30 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 77 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 13000
31 | KB212.1 | Nẹp tăng áp bản nhỏ 4 - 12 lỗ | Nẹp tăng áp bản nhỏ 4 - 12 lỗ | Chất liệu: Làm bằng thép không gỉ, dùng cho vít 3.5 Dài 121 mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 405000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1
32 | KB212.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 12 cái/bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 12
170216800

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng