## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Nông Cống
1 | G3 | Dung dịch sát khuẩn tay và da | Virusan | Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da. Ethanol 70% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0,5% w/w, Glyceryl Cocoate 0,2% w/w, Glycerine 0,2% w/w. | Amity Limited - Anh | Lít | 300000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 50
2 | G4 | Khử khuẩn mức độ cao, tiệt khuẩn lạnh cho quy trình khử nhiễm ống nội soi và dụng cụ y tế | Virusolve | Không mùi, không ăn mòn, không cần hoạt hóa, ngâm tối đa 5 phút (kể cả bào tử) 5-15%: Glycol; Dưới 5%: Polycarboxylate, chất chuyển thể non-ion, alcohol; Khử khuẩn: (Didecyldimethyl ammonium Chloride và Bis (3-aminopropyl) dodecylamine), chất ức chế ăn mòn (benzotriazole), chất nhuộm màu. Bis (3-aminopropyl) dodecylamine, Didecyldimethyl ammonium Chloride; | Amity Limited - Anh | Lít | 300000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 16
3 | G10 | Dung dịch sát khuẩn dụng cụ. | ANIOSYME SYNERGY 5 | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút( Enzymatic detergent). pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phút | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 418250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 13
4 | G27 | Kim chọc tủy sống | Kim gây tê tủy sống Uniever sử dụng một lần | Kim chọc tủy sống số 18 -25G. Thiết kế chuôi kim lăng kính pha lê, trong suốt dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Đầu kim 3 mặt vát đường kính kim rộng hơn 30% so với loại kim khác mà không ảnh hưởng độ cứng của kim, giúp tốc độ và thời gian dịch não tủy chảy ra nhanh hơn. - Kích cỡ: 18G, 20G, 22G, 25G. Độ dài kim 90mm.Kim 27G có kèm theo kim dẫn đường cỡ 22Gx30/40mm | Unisis Corp/Nhật Bản | Cái | 19500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 610
5 | G39 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | BD Insyte™ | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cổng các trẻ em số 24G ( 24GA 0.7x 19mm, 25ml/min) số 26G ( 0.6 x 19mm, 13ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 2000
6 | G54 | Dây truyền máu | Blood Administration Set | Dây dài 180cm, bầu nhỏ giọt có 2 ngăn dài 20cm, màng lọc siêu nhỏ với kích thước lỗ lọc từ 175- 200µm, không chứa DEHP, PHT, không chứa chất gây sốt ( non pyrogenic) có khóa hãm. | Terumo/ Nhật Bản | Cái | 24530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 65
7 | G59 | Túi lấy máu đơn | Túi lấy máu đơn Demotek | Hệ thống gốm 1 túi: Có dung tích 250ml để đựng máu toàn phần hoặc khối hồng cầu; Túi chứa sẵn 35ml dung dịch chống đông CPDA -1 để bảo quản máu toàn phần hoặc khối hồng cầu tới 35 ngày ở 40°C. - Kim lấy máu cỡ 16G/17G với thành siêu mỏng, có nắp đậy bảo vệ đầu kim. - Có 1 kẹp catheter | Demophorius/ Cộng hòa Síp | Túi | 33985 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
8 | G69 | Sonde Foley 2 nhánh | Sonde Foley 2 nhánh các số | Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 FG - Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. | Hitec-Trung Quốc | Cái | 8900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 913
9 | G72 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gấy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, gây truyền, bộ vi điều chỉnh... - không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D.4.1, đường kính trong I.D.3.0 - Thời gian sử dụng 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO ( Ethylene Oxide) | HARSORIA - Ấn Độ | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
10 | G82 | Chỉ Catgut Plain số 2/0 | Chỉ phẫu thuật Origut số 2/0 | Chỉ Catgut Plain số 2/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 23120 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1383
11 | G99 | Chỉ không tiêu đơn sợi 10/0 | Chỉ Polypropylene số 10/0 | Chỉ Polypropylene 10/0, 2 kim thẳng | SMI-Bỉ | Sợi | 195000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 48
12 | G100 | Chỉ lanh | Chỉ khâu có hàm lượng bông 100% | Chỉ lanh. Dài 250 m. nặng 20 gam, 100% cotton | DMC - Pháp | Cuộn | 135200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8
13 | G101 | Chỉ Nylon đơn sợi số 1 | Chỉ Daclon Nylon số 1 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi số 1; Cấu tạo từ Polyamind 6 dài 75cm, 3/8 kim tam giác vòng kim 30mm, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 40
14 | G102 | Chỉ Nylon đơn sợi số 2/0 - 3/0 | Chỉ Nylon đơn sợi: Filamide số 2/0, 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 2/0 và số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 16800 | Liên danh An phúc - Medicet | 1216
15 | G103 | Chỉ Nylon đơn sợi số 4/0 | Chỉ Daclon Nylon số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 4/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone. | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 182
16 | G104 | Chỉ Nylon đơn sợi Số 5/0 | Chỉ Daclon Nylon số 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 5/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 16mm, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 18500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 57
17 | G113 | Chỉ thép liền kim số 5 | Chỉ thép Tektel liền kim số 5 | Chỉ thép số 5, sợi chỉ dài 75cm, kim 55mm, 1/2C kim tam giác. | Dogsan/Thổ Nhĩ Kỳ | Sợi | 99750 | Công ty CP trang TBYT Cổng Vàng | 12
18 | G126 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 3/0 | Surgicryl PGA 3/0 | Chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | SMI/ Bỉ | Sợi | 36688.2353 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 48
19 | G148 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | Chỉ Surgicryl 910 số 4/0 | Chỉ số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ.Chất liệu Polyglactin (hợp chât Glycolyc acid và Lactide acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | SMI-Bỉ | Sợi | 41950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
20 | G159 | Dao mổ mắt 15 độ | Dao 15 độ . Model : SP-15 | • Dùng trong phẫu thuật phaco, tạo độ mở rộng 15 độ, thẳng, • Tay cầm làm từ Polycarbonate • Bề mặt tròn, bề mặt được đánh bóng điện • Đầu típ có nắp bảo vệ, lưỡi dao mỏng • Chất liệu làm từ thép không gỉ trong y tế • Đóng gói trong túi vô trùng | Rumex International Ltd / Anh | Cái | 88200 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 200
21 | G166 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 20, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. | Kehr - Ấn Độ | Cái | 820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1758
22 | G186 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm. | Thủy tinh thể nhân tạo. Chủng loại : CIMflex 42 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, 1 mảnh, phi cầu, ngậm nước, màu trắng, lọc tia UV.Góc càng 0º . Chất liệu Acrylic Hydrophilic hoặc HEMA/MMA. Chiều dài tổng thể 11,25mm - 12.0mm . Đường kính optic 5,75mm - 6mm. Hệ số chiết suất 1,46- 1,48. Hằng số A : UB : 118,1-118,3. OB : 118,5 - 118,9 .Độ sâu tiền phòng 4,70 - 4,83 . Chỉ số Abbe : 56-58. Dải công suất từ: -5D đến +30D. Đáp ứng vết mổ : 2,0mm- 2,2mm .Thủy tinh thể được cung cấp cùng injector và cartridge dùng 1 lần . | CIMA Technology Inc / Mỹ | Chiếc | 2960000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 40
23 | G188 | Thủy tinh thể nhân tạo đặt sẵn trên súng | Thủy tinh thể nhân tạo Chủng loại : RayOne Aspheric | Thủy tinh thể nhân tạo mềm, phi cầu, một mảnh, màu trắng, lọc tia UV. Chất liệu: Hydrophilic Acrylic. Đường kính optic: 5.75mm - 6 mm. Chiều dài tổng thể: 11,75mm -12,5 mm. Hằng số A ( SRK/T): 118.6 -118,8; (Ultrasound ): 118,0 -118,3. Chỉ số khúc xạ: 1,46-1,48. Độ sâu tiền phòng: 5,1 -5,32. Chỉ số từ 1.50 - 1.57. Chỉ số Abbe: 56-58. Dùng cho vết mổ: 2,2 mm -2,4mm. Dải công suất: -10D đến +34D. Thủy tinh thể được nạp sẵn trong injector. | Rayner Intraocular Lenses Limited /Anh | Chiếc | 3000000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 40
24 | G271 | Phim XQ khô 10x12 inch (*) | Phim khô SD-Q 10 x 12" | Phim khô Laser cỡ 10x12 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 21900 | Liên danh An phúc - Medicet | 9000
25 | G272 | Phim XQ khô 11x14 inch (*) | Phim khô SD-Q 11 x 14" | Phim khô Laser cỡ 11x14 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 24600 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
26 | G280 | Phim XQ khô laser 10x12" (25x30cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 10x12" (25x30cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. - Mật độ phim in ra Dmax: 3,00±0,10; Dmin: ≤0,25 | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 24000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 27000
27 | G281 | Phim XQ khô laser 14x17" (35x43cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 14x17" (35x43cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1560
28 | G297 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo SUREFLUX - 130 E | Quả lọc khô Chất liệu màng lọc:Cellulose Triacetate Chất liệu vỏ/ nắp quả lọc: Polycarbonate Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane Tiệt trùng : Bằng tia Gamma Diện tích bề mặt: 1.3 m² Hệ số siêu lọc (KUF) : 1780ml/hr/100mmHg Chiều dài hiệu quả: 216 mm Đường kính trong: 200 µm Chiều dày màng lọc: 15 µm Thể tích mồi: 75 ml Hệ số thanh thải: Urea: 188(ml/phút) Creatinine:176(ml/phút) Phosphate: 164(ml/phút) Vitamin B12: 112(ml/phút) Myoglobin: 23 (ml/phút) | Nipro Corporation/ Nhật Bản | Quả | 360000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 800
29 | G303 | Quả lọc | Quả lọc VitaPES160BF | Chất liệu màng : Polyethersulfone Chất liệu vỏ quả: Polycarbonate/ Polyurethane Hệ số siêu lọc là 19 Diện tích màng 1,6 m2 Phương pháp tiệt trùng:bằng tia điện tử Với tốc độ bơm máu : 200 ml/min thì hệ số lọc: Urea: 190, Creatinine: 178, Phosphate: 158, Vitamin B12: 113.Với tốc độ bơm máu 300ml/min thì hệ số lọc: Urea: 248, Creatinine: 225, Phosphate: 189,Vitamin B12: 125. Với tốc độ bơm máu : 400 ml/min thì hệ số lọc: Urea: 285, Creatinine: 251, Phosphate: 205,Vitamin B12: 132. | Serumwerk Bernburg AG- Đức | Quả | 315600 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400
30 | G306 | Chất nhuộm bao | Chất Nhuộm bao Mede Blu | 1 ml dung dịch trong xilanh vô trùng chứa 0,6mg Trypan Blue - Là dung dịch vô trùng của Trypan blue, đẳng trương với pH từ 6,8 tới 7,4. Trypan Blue được sử dụng để nhuộm bao trước, giúp hỗ trợ kỹ thuật xé bao trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, là dung dịch vô trùng không chí nhiệt tố. | Ophthalmic Technology/ Ấn Độ | Lọ | 125000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
31 | G326 | Miếng dán mi nhỏ | Băng phim trong 6cm x7cm - 1624W | Lớp film Polyurethane trong suốt chống thấm nước, chống vi khuẩn và virus, dễ dàng theo dõi liên tục vùng tiêm và vùng cố định. - Nền keo Acrylate, độ dính tốt, hạn chế kích ứng da và không sót keo khi tháo băng. - Kích thước: 6 cm x 7 cm. | 3M/ Mỹ | Miếng | 18500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400
32 | G328 | Nong ống tuỷ | K-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 06,08,10,15,20,25,30,35,40…140. | Mani Nhật Bản | Cái | 13950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
33 | G329 | Rũa ống tuỷ | H-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 08,10,15,20,25,30,35,40... 140 | Mani Nhật Bản | Cái | 13500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
34 | G331 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Có các màu trắng,vàng,đỏ,xanh dương,xanh lá cây,đen tương ứng với các số 01,02,03,04,05,06 . Chất liệu thép không rỉ | Mani Nhật Bản | Cái | 9900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 150
35 | G332 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Chất liệu thép không rỉ. Trâm gai lấy tủy. 10 cái/ vỉ | Mani Nhật Bản | Vỉ | 75000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
36 | G394 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Chỉ thị nhiệt hấp ướt 1322-24mm | Băng hấp ướt, KT 24 mmx5.5m | 3M/ Canada | Cuộn | 92500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
37 | G403 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước 110mm*140mm*200sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | Tập | 28530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 684
38 | G409 | Giấy in siêu âm | Giấy in siêu âm 110x20 | - Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony - Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m | Telepayper/ Malaysia | Cuộn | 114250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 286
39 | GB386.1 | Nẹp tăng áp bản nhỏ 5 - 10 lỗ | Nẹp tăng áp bản nhỏ 5 - 10 lỗ | Thép không rỉ; Dùng vít 3.5mm; nẹp dài 61 - 121mm; dày 3mm; rộng 10mm; khoảng cách các lỗ 12mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 630000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
40 | GB386.2 | Vit 3.5 thép không rỉ; 10 cái/bộ | Vit 3.5 thép không rỉ; 10 cái/bộ | Vật liệu Titanium toàn phần có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu cộng hưởng từ. Kích cỡ đường kính 3.5 dài 6-14mm. | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 145000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 160
|  | #N/A | [6 empty] | 1861903025.2941

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Nông Cống
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 273
2 | V12 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn trong phẫu thuật, rửa tay thường quy. | ASI-KILLWASH | Thành phần: 2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri trong thời gian 3 phút và C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Dung tích < 1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 114 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 140500
3 | V13 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn trong phẫu thuật, rửa tay thường quy. | ASI-KILLWASH | Thành phần: 2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Đạt tiêu chuẩn: ISO Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri trong thời gian 3 phút và C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Dung tích ≥ 1 lit | Asimec/ Việt Nam | Lít | 88950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 60
4 | V16 | Dung dịch Povidone Iodine 10% | ASI-IODINE | Thành phần: 10%kl/tt Povidone Iodine. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. . | Asimec/ Việt Nam | ML | 135 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 554
5 | V19 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 10cm x 3,5m | Băng bột bó 10cm x 3,5m. Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 16350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 680
6 | V20 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 15cm x 2,75m | Băng bột bó 15cm x 2,75m. Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 16350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 359
7 | V25 | Gạc cuộn | Băng gạc 10cm x 5m | Kich thước 10 cm* 5m, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 1650 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 3346
8 | V55 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20cm x 40cm x 8 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 20 x 40 cm x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 4510 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
9 | V56 | Gạc thấm khổ | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Gạc thấm khổ 0,8m.Sản xuất từ vải gạc dệt - Không có hóa chất tẩy trắng - Tốc độ hút nước: Thời gian chìm không quá 10 giây - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Độ ẩm: không quá 8% - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính - Không có tinh bột hoặc Dextrin - Các chất tan trong nước: không quá 0,5%. - Đóng gói 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; - Tiệt trùng bằng hơi nước. . | An Lành - Việt Nam | mét | 3115 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 6000
10 | V57 | Gạc thận | Gạc thận 3.5x4.5x80 | Gạc thận nhân tạo.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 1450 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 15000
11 | V70 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 25
12 | V71 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm cho ăn nhựa 50ml, Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế,chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3300 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 341
13 | V73 | Kim cánh bướm các số 22G - 25G. | Kim cánh bướm các số HAMICO | Kim 2 Cánh Bướm G23,G25 kim làm bằng chất liệu crom tráng silicol, sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO bao bì có miếng giấy thoát khí, dây nối có đường kính trong 1.13mm đường kính ngoài 2.62 mm dây nối cường lực không thay đổi tính chất vật lý và hóa học khi nhiệt độ môi trường thay đổi. . | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15000
14 | V79 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Dây oxy | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 3570 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 50
15 | V82 | Dây dẫn lưu nhựa | Dây dẫn lưu nhựa | Chất liệu bằng cao su mềm , kích thước phi 6 dài 1000 mm trở lên. . | Việt Nam | Cái | 7730 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 96
16 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20000
17 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 546
18 | V140 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Chất liệu gỗ, tiệt tùng bẳng khí EO. Kích trước 150x2x20mm . | An Phú - Việt Nam | Cái | 210 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 2000
19 | V141 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 50mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 104
20 | V147 | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng 1cái/1 túi, có dây đeo tai hoặc dây buộc; Hiệu suất lọc bụi (PEE): > 97%; Áp lực thở :< 20mmHg; Hiệu suất vi khuẩn: > 97%. . | An Phú/Việt Nam | Cái | 360 | Liên danh An phúc - Medicet | 2100
21 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 91
22 | V153 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiêt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
23 | V156 | Túi camera | Túi camera, tiệt trùng | Đóng gói bằng bao bì nilong . Chất liệu màng nilong HD. Tiệt trùng bằng khí EO. | Damedco/Việt Nam | Bộ | 4950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
24 | V162 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA K2 | * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 585 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 52520
25 | V165 | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính. . | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 629 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5000
26 | VB138.1 | Dung dịch thẩm phân máu A | Dịch lọc HD- 1A | Natri clorid 161g; Kali clorid 5,5g; Magnesi clorid.6H2O 3,7g; Acid acetic 8,8g; Calci clorid.2H2O 9,7g; Nước tinh khiết vđ 1000 ml. . | B.Braun/ Việt Nam | Lít | 15105 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4000
27 | VB138.2 | Dung dịch thẩm phân máu B | Dịch lọc HD- 1B | Natri clorid 30,5g; Natri bicarbonat 66g; Nước tinh khiết vđ 1000 ml. . | B.Braun/ Việt Nam | Lít | 15105 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
28 | VB139.1 | Dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid (Dung dịch A) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Renalvn-A ( Acid) | Dung dịch dùng cho thẩm tách và thẩm tách siêu lọc máu ngoài cơ thể. Thành phần cho 1000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210.68 g - Kali clorid: 5.22 g - Calci clorid.2H2O: 9.00 g - Magnesi clorid.6H2O: 3.56g - Acid acetic băng: 6.31g - Dextrose monohydrate: 38.50g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1000 ml Dung dịch thẩm phân Acid được đóng gói riêng biệt. | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam/ Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 22000
29 | VB139.2 | Dịch thẩm phân máu đậm đặc Bicarbonat (Dung dịch B) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Renalvn-B (Bicarbonat) | Dung dịch dùng cho thẩm tách và thẩm tách siêu lọc máu ngoài cơ thể. Thành phần cho 1000 ml dung dịch gồm: - Natri Bicarbonat: 84.0g. - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1000ml Dung dịch thẩm phân Bicarbonat được đóng gói riêng biệt. | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam/ Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25000
|  | #N/A | [6 empty] | 1176594785

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng trúng thầu | Giá trúng thầu | Thành tiền | Nhà thầu trúng thầu | Nông Cống
1 | K4 | Dung dịch rửa tay nhanh 4% | ALFASEPT CLEANSER 4 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật CHLORHEXIDINE GLUCONATE 4% kl/tt, isopropanol < 10%, Fatty acid diethanolamide < 10%, Acetic acid glacial <10% Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài trong 4 giờ. Chất làm mềm, làm ẩm bảo vệ da tay. | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 1861 | 165250 | 307530250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
2 | K38 | Kim châm cứu | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. Bao gồm các số 0.3 x 13mm; số 0.3 x 25. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 10869528 | 289 | 3141293592 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 189410
3 | K40 | Dây dẫn kèm Mask thở oxy các số | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Dây dẫn thở oxy, loại có mặt nạ thở (Mask) - Ống PVC mềm mại và chịu xoắn - Dài 150cm | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 17151 | 9500 | 162934500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 73
4 | K50 | Găng mổ vô trùng các số | Găng mổ vô trùng các số | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên 100%,được tiệt trùng bằng tia gamma, găng đi vừa tay, găng tay mỏng nên cảm giác thật tay khi làm thủ thuật, găng tay có độ dẻo dai, độ bột tan vừa phải, bám tay tốt. | Glove/ Malaysia | Đôi | 284933 | 3191.3043 | 909307921.7391 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 12000
5 | K57 | Canuyn nhựa có chế độ hãm miệng | Canuyn Mayor | Chất liệu bằng nhựa cứng trong, không gây dị ứng , hình rạng ống cong 30 độ, có chế độ hãm miệng. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 6356 | 4150 | 26377400 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
6 | K69 | Sonde chữ J các cỡ | Sonde chữ J các cỡ | Chất liệu: Polyurethane. dài 26cm, đầu mở hình chữ J màu cam. Các cỡ từ 5, 6, 7, 8 tương thích sinh học, ma sát thấp, chất cặn bám thấp và cản quang tốt. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 320 | 196000 | 62720000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
7 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 34214 | 3150 | 107774100 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
8 | K107 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 4/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 4/0 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 4/0. Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, dài 75cm, kim tròn vòng kim 20mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Sure Chrom (Suremed)/ TQ | Lá | 1912 | 9318 | 17816016 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 80
9 | K108 | Dao bẻ góc | Dao 15 độ Model :SP - 15 | Dao mổ 15 độ, Chọc tiền phòng trong mổ Phaco, được làm bằng vật liệu chống ăn mòn, có độ bền cao, tay cầm thoải mái. | Rumex International Ltd / Anh | Cái | 1200 | 88200 | 105840000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 200
10 | K109 | Dao mổ mắt | Dao mổ mắt | Dao mổ mắt 2.2 - 3.2mm.Kích thước phần rộng nhất của dao: 2,8mm-3,0mm lưỡi dao gắn tay cầm – full handle, lưỡi dao tạo góc-bevel up 45 độ. - Đảm bảo vô khuẩn bằng phương pháp tiệt trùng khí EO, lưỡi dao bằng thép đặc biệt chống lóa khi nhìn qua kính mổ. | Shreeji/ Ấn Độ | Cái | 1770 | 119910 | 212240700 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 200
11 | K133 | Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc | Dung dịch tẩy khuẩn màng lọc Peroxy Plus RP Code: 6127 | Dung dich axit Peracitic 4%, Hydrogen Peroxide 28%, Acetic acid 8%, PH 0.9 dùng để tẩy khuẩn màng lọc. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 2495 | 267750 | 668036250 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 120
12 | K134 | Rọ lấy sỏi niệu quản | Dụng cụ lấy sỏi tiết niệu Lumina 4 dây, 3FR, 90cm | Rọ được làm từ chất liệu Nitinol thiết kế 4 dây. Đường kính vỏ ngoài 1.9Fr, 2.2Fr 3- 5Fr, Chiều dài làm việc 90cm và 110cm. Chất liệu vỏ làm bằng polypropylene. Tay cầm bằng nhựa ABS. | DLR Medikal/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 68 | 2015000 | 137020000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
13 | K263 | Lam kính xét nghiệm | Lam kính xét nghiệm | Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 25,4*76,2mm (1''*3'') | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 273098 | 203 | 55438894 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4306
14 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 15056 | 8990 | 135353440 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 419
15 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 1356300 | 38 | 51539400 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 7000
16 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 753500 | 77 | 58019500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
|  | #N/A | [6 empty] | 6159241963.7391 |  | 250291510.1739

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng