## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | PHCN Tỉnh
1 | G8 | Dung dịch sát khuẩn không gây hiện tượng ăn mòn dụng cụ | STEROX | GLUTARALDEHYDE >= 2,4% + PH 8,2 -9,2; không gây hiện tượng ăn mòn dụng cụ, không có chất hoạt động bề mặt nên thích hợp cho dụng cụ nội soi.Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao là 20 phút, tiệt khuẩn trong 10 giờ. | INTERSAN-PLUS LLC, Liên Bang Nga | Lít | 102520 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
2 | G34 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Kim luồn tĩnh mạch các số 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G (JCM Med cannula | Kim làm bằng thép không đầu kim có 3 mặt vát, - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng - Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim - Kim có cổng bơm thuốc bổ sung. - Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ Cỡ/ Kích thước (đường kính x chiều dài mm)/ tốc độ dòng: [- 16G; Ø (1,8 x 45)mm; 200ml/ phút]; [- 18G; Ø (1,3 x 45)mm; 85ml/ phút]; [- 20G; Ø (1,1 x 33)mm; 55ml/ phút]; [- 22G; Ø (0,9 x 25)mm; 33ml/ phút]; [- 24G; Ø (0,7 x 19)mm; 18ml/ phút]; [- 26G; Ø (0,6 x 19)mm; 10ml/ phút] | JCM MED - Pháp | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
3 | G43 | Kim vô trùng | Kim vô trùng Romed | Kim vô trùng sử dụng một lần, dùng lấy máu, lấy thuốc. Vành có ngạnh khóa , kim làm bằng thép không rỉ, đầu kim cắt vát 11±2 độ C, Chuôi làm bằng nhựa Polypropyle, tiệt trùng EtO, không độc, không gây sốt, kim phủ silicone. Các số 18Gx1,5; 19G x1,5; 20G x1,5; 21G x1,5; 22Gx1,25; 23Gx1,25; 24Gx1; 25Gx5/8; 26Gx1/2; 27Gx3/4 | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Cái | 350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
4 | G52 | Dây truyền dịch | Dây truyền dịch Romed | Dây truyền dịch không DEHP dài 150cm có kim. được định lượng 20 giọt = 1 ml ± 0.1 ml. Có kim 21G 1½'' -Lỗ thông được tích hợp với một bộ lọc và một nắp tiện lợi để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm -Buồng nhỏ giọt trong suốt cùng với ống nhỏ giọt giúp kiểm soát lượng thuốc được truyền -Bộ lọc chất lỏng (kích thước lỗ: 15 μm) -Nhựa ABS, Không Latex, không DEHP -Dây dài 150 cm | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Bộ | 7850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
5 | G69 | Sonde Foley 2 nhánh | Sonde Foley 2 nhánh các số | Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 FG - Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. | Hitec-Trung Quốc | Cái | 8900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
6 | G166 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 20, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. | Kehr - Ấn Độ | Cái | 820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
7 | G401 | Điện cực tim | Điện cực tim | Điện cực đo tim nền xốp. * Thiết kế hình chữ nhật nền xốp, mềm mại. * Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, dẫn truyền tín hiệu tốt. * Gel dính keo Acrylate, có độ dính tốt. * Dùng trong đo điện tim chẩn đoán hoặc theo dõi liên tục. * Kích thước 3,7cm x 3,3cm. | Farum - Ba Lan | Cái | 1500 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 200
8 | G409 | Giấy in siêu âm | Giấy in siêu âm 110x20 | - Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony - Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m | Telepayper/ Malaysia | Cuộn | 114250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
9 | G413 | Thuốc hiện hãm | E.O.S DEV E.O.S. FIX | Bao gồm: 1. Hóa chất rửa phim hãm hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (1.25 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 25 lít (2 x 6,6 gal) thuốc hãm hình 2. Hóa chất rửa phim hiện hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (0.25 lít) + chai C (0.5 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 20 lít (2 x 5,28 gal) thuốc hiện hình | Agfa/Bỉ | Bộ | 845000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
|  | #N/A | [6 empty] | 43104500

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | PHCN Tỉnh
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
2 | V7 | Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn nhanh chứa chất bảo vệ và dưỡng da | ASI-RUB | Thành phần: 75%tt/tt Ethanol, 8%tt/tt Isopropyl Alcohol, 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. Dung tích <1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 147 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40000
3 | V8 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích < 1000ml. | Lavitec/ Việt Nam | ML | 146 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40000
4 | V12 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn trong phẫu thuật, rửa tay thường quy. | ASI-KILLWASH | Thành phần: 2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri trong thời gian 3 phút và C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Dung tích < 1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 114 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25000
5 | V16 | Dung dịch Povidone Iodine 10% | ASI-IODINE | Thành phần: 10%kl/tt Povidone Iodine. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. . | Asimec/ Việt Nam | ML | 135 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
6 | V19 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 10cm x 3,5m | Băng bột bó 10cm x 3,5m. Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 16350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
7 | V23 | Băng thun 3 móc | Băng thun 10cm x 2m x 3 móc, KVT (1 cuộn/gói) (Danameco, VN) | Băng thun 3 móc. Làm từ nguyên liệu thun co giãn và sợi cotton dệt thành các quy cách . | Danameco/ Việt Nam | Cuộn | 11880 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
8 | V25 | Gạc cuộn | Băng gạc 10cm x 5m | Kich thước 10 cm* 5m, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 1650 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 200
9 | V27 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 4,5m) | - Kích thước 2,5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 200
10 | V28 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 4,5m) | - Kích thước 5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 200
11 | V32 | Gạc cuộn 10cm × 5m | Gạc cuộn 10cm × 5m | Kích thước 10cm × 5m . | Lợi Thành - Việt Nam | Cuộn | 1640 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
12 | V33 | Gạc cuộn 5cm x 5m | Băng gạc 5cm x 5m | Kích thước 5cm × 5m. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 845 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 50
13 | V37 | Gạc miếng | Gạc miếng 6x15cm | Gạc miếng 6x15cm, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Memco/ Việt Nam | Miếng | 1050 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
14 | V38 | Gạc miếng | Gạc miếng 6x20cm | Gạc miếng 6x20cm. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. | Memco/ Việt Nam | Miếng | 1250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
15 | V44 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 4 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 10 x 10 cm x 4 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 358 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
16 | V60 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25G x 1";25G x 5/8";26G x l/2". Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 565 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
17 | V61 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 30G x1/2", có thể sử dụng tiêm INSULIN. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1525 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
18 | V64 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm MPV 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G x l"; 25G x 5/8"; 23G x l". Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm bơm tiêm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | MPV - Việt Nam | Cái | 573 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
19 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 7000
20 | V70 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
21 | V78 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên Favocath (size 14G,16G,18G 20G, 22G, 24G) | Kim thép không rỉ, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm. Ống thông chất liệu Polyurethane , gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu kim đến 72h. Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông:  Size 14G:1.9 x 42 mm/ 265 ml/phút  Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/phút  Size 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/phút  Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút  Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút  Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút  Size 24G: 0.7 x 19 mm/ 18 ml/phút Buồng quan sát máu , độ trong suốt cao 91% gần với thủy tinh. Buồng chặn máu chất liệu Polypropylen có màng lọc PTFE kháng khuẩn, chống tràn, tăng tốc độ xuất hiện tín hiệu máu vào buồng quan sát. Cổng bơm thuốc tích hợp van với cơ chế đóng mở dựa trên áp lực chất lỏng bơm vào. Chứng nhận kiểm tra thông số đường kính ống thông và lưu lượng dòng chảy qua ống thông.. | USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 6675 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
22 | V79 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Dây oxy | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 3570 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 50
23 | V84 | Dây garo tay | Dây garo tay | Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để dán dây. | Quang Mậu/ Việt Nam | Cái | 2295 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
24 | V85 | Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc | Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc | Chất liệu được làm bằng dây đồng bọc nhựa cách điện, một đầu được thiết kế giắc cắm , một đầu được thiết kế 2 đầu ra rạng hình kẹp kim. | Viện TTB và CT y tế/ Việt Nam | Bộ | 32500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
25 | V86 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch MPV | Nắp bảo vệ là nhựa PVC nguyên sinh, kim sắc nhọn, vát 3 cạnh.Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập, không chất DEHP, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | MPV - Việt Nam | Bộ | 2930 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
26 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3000
27 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
28 | V113 | Chỉ lanh | Chỉ lanh | Dài 500m,tiệt trùng - Chất liệu: bằng sợi cotton màu trắng . | Viện TTB và CT y tế/Việt Nam | Cuộn | 58200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
29 | V140 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Chất liệu gỗ, tiệt tùng bẳng khí EO. Kích trước 150x2x20mm . | An Phú - Việt Nam | Cái | 210 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 2000
30 | V142 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 55mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
31 | V143 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 57mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
32 | V144 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 58mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
33 | V147 | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng 1cái/1 túi, có dây đeo tai hoặc dây buộc; Hiệu suất lọc bụi (PEE): > 97%; Áp lực thở :< 20mmHg; Hiệu suất vi khuẩn: > 97%. . | An Phú/Việt Nam | Cái | 360 | Liên danh An phúc - Medicet | 40000
34 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 50
35 | V154 | Hộp an toàn | Hộp an toàn Mediplast | Chất liệu: giấy ép. Thiết kế: hình chữ nhật có tay xách, nắp hộp có cửa bỏ bơm kim tiêm và cài lại được - KT (0.15x0.13x0.28)m ± 10% - Vỏ hộp có in các thông số kỹ thuật bằng tiếng Việt - Tiêu huỷ được trong lò đốt rác | Mediplast/ Việt Nam | Cái | 14320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
36 | V161 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su HTM | * Ống nghiệm nhựa PP 5ml,kích thước 12x75mm. trung tính, Nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong qúa trình thao tác, thiết kế phù hợp máy tự động. . | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Ống | 920 | Liên danh An phúc - Medicet | 2000
37 | V162 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA K2 | * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 585 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4000
38 | V165 | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính. . | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 629 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
39 | V166 | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính.. | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 805 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
|  | #N/A | [6 empty] | 86965700

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | PHCN Tỉnh
1 | K12 | Băng dính lụa y tế | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 5m) | Băng dính lụa y tế. Vải lụa, keo,lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh, 5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 50
2 | K13 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 1ml, gắn kim 27Gx5/8", 29 G x 1/2" 30Gx1/2" (kim sắc bén, không bị oxi hóa).Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không có độc tố và chất gây sốt. | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1570 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
3 | K14 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bằng nhựa liền kim dung tích 1 ml. INSULIN/ U-100, kim 29G-30Gx1/2'' ; Bơm định lượng liều INSULIN. | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 670 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
4 | K35 | Kim quang dùng cho máy Laser nội mạch | Kim quang dùng cho máy Laser nội mạch: BD Angiocath Plus | Chất liệu ETFE đảm bảo tương đồng sinh học cao - Khoang chứa máu phụt ngược rộng rãi. - Tiệt trùng bằng chùm điện tử | Becton Dickinson/Singapore | Cái | 22700 | Liên danh An phúc - Medicet | 2000
5 | K38 | Kim châm cứu | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. Bao gồm các số 0.3 x 13mm; số 0.3 x 25. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 289 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 150000
6 | K39 | Dây thở ô xy các cỡ | Dây oxy | Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Dài 2 mét. Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. | An Phú - Việt Nam | Cái | 3885 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 50
7 | K40 | Dây dẫn kèm Mask thở oxy các số | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Dây dẫn thở oxy, loại có mặt nạ thở (Mask) - Ống PVC mềm mại và chịu xoắn - Dài 150cm | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
8 | K50 | Găng mổ vô trùng các số | Găng mổ vô trùng các số | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên 100%,được tiệt trùng bằng tia gamma, găng đi vừa tay, găng tay mỏng nên cảm giác thật tay khi làm thủ thuật, găng tay có độ dẻo dai, độ bột tan vừa phải, bám tay tốt. | Glove/ Malaysia | Đôi | 3191.3043 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 10000
9 | K51 | Túi ép tiệt trùng | ASI-ESTEAM FSR 7.5 | Túi ép tiệt trùng 75mm x 200m. Chất liệu bằng nilon mềm trong suốt dùng cho máy đóng gói | Asimec/ Việt Nam | Cuộn | 225000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
10 | K58 | Canuyn mở khí quản nhựa | Canuyn mở khí quản nhựa | Có tác dụng kiểm soát đường thở chắc chắn, an toàn và giúp thực hiện thông khí cơ học hỗ trợ. Bệnh nhân suy hô hấp hoặc không đủ tiêu chuẩn hoặc thất bại với thông khí không sâm nhập nên được đăt nội khí quản và thông khí cơ học Canuyn có cớp với thể tích lớn nhưng áp lực thấp. Được tạo bởi nhựa PVC nhậy cảm nhiệt: Tạo sự đủ cứng cho lần đưa vào đầu tiên và sau đó mềm ở nhiệt độ cơ thể để phù hợp với giải phẫu của từng bệnh nhân. Hoạt động tốt nhất của thiết diện cớp là điều chỉnh động học đối với áp lực và các điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở, giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. Đường dẫn mầu xanh cản quangcho phép có thể xác nhận vị trí của canuyn. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 51500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
11 | K62 | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Đảm bảo vô khuẩn. Bằng nhựa PVC nhạy cảm, nhiệt tạo đủ độ cứng cho lần đặt đầu tiên, mềm ở nhiệt độ cơ thể. Hoạt động tốt nhất ở tiết diện cớp là điều chỉnh động học với áp lực và điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
12 | K66 | Thông tiểu 2 nhánh | Sonde folley 2 nhánh các số | Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
13 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 3150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
14 | K81 | Chỉ không tiêu tự nhiên(2/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 2/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 2/0 dài 75cm, 3/8 kim tam giác 24mm; 3/8 kim tam giác 26mm.Chất liệu Nylon. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Tép | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
15 | K105 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 2/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 2/0 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 2/0.Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, kim tròn 26 mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 9250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
16 | K126 | Phim XQ siêu nhạy 24 x 30cm | Phim X.Quang Super HR-U cỡ 24x30 cm | Phim sử dụng trong chụp X- Quang. Độ nhạy cao, cho hình ảnh rõ nét, Kích thước 24x30 cm. | Fujifilm/ Nhật Bản | Tờ | 6800 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
17 | K127 | Phim XQ siêu nhạy 30 x 40cm | Phim XQ siêu nhạy 30 x 40cm | Phim sử dụng trong chụp X- Quang. Độ nhạy cao, cho hình ảnh rõ nét, Kích thước 30x40 cm. | Shanghai Bai Yun Sanhe- Cimax/ Trung Quốc | Tờ | 11450 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
18 | K239 | Balon oxy loại nhỏ | Balloon oxy các cỡ 0.5, 1, 2, 3 lít | Chất liệu bằng cao su tự nhiên, có dung tích chứa 10 lít khí oxy, được thiết kế có 1 vòi dài 10cm phi 6 để đưa khí oxy ra và vào | Plasti-med/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 88200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
19 | K253 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Tự in nhiệt 110mmx140mmx143 | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Tập | 28650 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
20 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 8990 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
21 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 38 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
22 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 77 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
|  | #N/A | [6 empty] | 158801043.4783

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng