## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Số lượng trúng thầu | Giá trúng thầu | Thành tiền | Nhà thầu trúng thầu | Thường Xuân
1 | G2 | Dung dịch khử nhiễm và làm sạch dụng cụ nội khoa, ngoại khoa và dụng cụ nội soi | ANIOS’CLEAN EXCEL D | Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ ngoại khoa, nội khoa, dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt. Chất tẩy rửa mức độ cao, pH trung tính. Công thức hiệu quả với nước cứng. Phổ diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi khuẩn lao chỉ từ 15 phút; Nồng độ sử dụng ≤0,5%.Có bầu định lượng trên chai. TP: 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt. | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 385 | 292125 | 112468125 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
2 | G4 | Khử khuẩn mức độ cao, tiệt khuẩn lạnh cho quy trình khử nhiễm ống nội soi và dụng cụ y tế | Virusolve | Không mùi, không ăn mòn, không cần hoạt hóa, ngâm tối đa 5 phút (kể cả bào tử) 5-15%: Glycol; Dưới 5%: Polycarboxylate, chất chuyển thể non-ion, alcohol; Khử khuẩn: (Didecyldimethyl ammonium Chloride và Bis (3-aminopropyl) dodecylamine), chất ức chế ăn mòn (benzotriazole), chất nhuộm màu. Bis (3-aminopropyl) dodecylamine, Didecyldimethyl ammonium Chloride; | Amity Limited - Anh | Lít | 461.6 | 300000 | 138480000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 2
3 | G26 | Kim chọc tủy sống | Kim chọc dò và gây tê tủy sống | Đầu có 3 mặt vát sắc, mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. Chuôi kim cải tiến, cầm chắc chắn, có thể thao tác hai tay, có lăng kính phản quang, dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Thân kim có đánh dấu mặt vát hướng lên/ hướng xuống. Cỡ/ đường kính/ chiều dài kim: mm: 18G (1,27 x 89mm); 20G (0,9 x 89mm); 22G (0,7 x 89mm); 25G (0,5 x 89mm); 27G (0,4 x 89mm). | Top Coporation Japan - Malaysia | Cái | 16180 | 18450 | 298521000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
4 | G29 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | BD™ Spinal Needle | Kim gây tê và chọc dò tủy sống các số. Kim chọc dò tủy sống được thiết kế nhỏ gọn giúp giảm nguy cơ tổn thương tủy sống. Chuôi kim mờ cho ánh sáng đi qua giúp xác định dịch não tủy dễ dàng hơn. Đầu kim có khe nhỏ có mặt vát giúp định hướng khi tiến hành thủ thuật. Các cỡ kim với đường kính ngoài x chiều dài (mm): 18Gx 3 1/2in(1,2 x90mm); 20G x 3 1/2in(0,9 x 90mm); 22G x 3 1/2in(0,7 x 90mm); 25G x 3 1/2in (0,5 x 90mm); 27G x 3 1/2in( 0,4 x 90mm) | Becton Dickinson S.A (BD)/ Tây Ban Nha | Cái | 55398.2 | 20034 | 1109847538.8 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 2000
5 | G34 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Kim luồn tĩnh mạch các số 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G (JCM Med cannula | Kim làm bằng thép không đầu kim có 3 mặt vát, - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng - Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim - Kim có cổng bơm thuốc bổ sung. - Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ Cỡ/ Kích thước (đường kính x chiều dài mm)/ tốc độ dòng: [- 16G; Ø (1,8 x 45)mm; 200ml/ phút]; [- 18G; Ø (1,3 x 45)mm; 85ml/ phút]; [- 20G; Ø (1,1 x 33)mm; 55ml/ phút]; [- 22G; Ø (0,9 x 25)mm; 33ml/ phút]; [- 24G; Ø (0,7 x 19)mm; 18ml/ phút]; [- 26G; Ø (0,6 x 19)mm; 10ml/ phút] | JCM MED - Pháp | Cái | 133880 | 8950 | 1198226000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4000
6 | G39 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | BD Insyte™ | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cổng các trẻ em số 24G ( 24GA 0.7x 19mm, 25ml/min) số 26G ( 0.6 x 19mm, 13ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 32500 | 13995 | 454837500 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 2000
7 | G82 | Chỉ Catgut Plain số 2/0 | Chỉ phẫu thuật Origut số 2/0 | Chỉ Catgut Plain số 2/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 10485 | 23120 | 242413200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 960
8 | G83 | Chỉ Catgut Plain số 3/0 | Chỉ Catgut Plain số 3/0 | Chỉ catgut Plain số 3/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Peters Surgical India/ Ấn Độ | Sợi | 2858 | 24350 | 69592300 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400
9 | G84 | Chỉ Catgut Chrom số 5/0 - 6/0 | Catgut chrom số 5/0 - 6/0 | Chromic Catgut số 5/0 - 6/0, kim tam giác 12 mm | SMI/ Bỉ | Sợi | 1368 | 24969.5122 | 34158292.6829 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 480
10 | G100 | Chỉ lanh | Chỉ khâu có hàm lượng bông 100% | Chỉ lanh. Dài 250 m. nặng 20 gam, 100% cotton | DMC - Pháp | Cuộn | 1277 | 135200 | 172650400 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 60
11 | G102 | Chỉ Nylon đơn sợi số 2/0 - 3/0 | Chỉ Nylon đơn sợi: Filamide số 2/0, 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 2/0 và số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 39987 | 16800 | 671781600 | Liên danh An phúc - Medicet | 480
12 | G155 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1, Petcryl, Code: FS 2347 | Chỉ số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | Futura Surgicare Pvt.Ltd, Ấn Độ | Sợi | 4480 | 41250 | 184800000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 600
13 | G157 | Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0 | Chỉ Oryl số 3/0 | Chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 2860 | 36000 | 102960000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 120
14 | G276 | Phim XQ khô 8 x 10 inch (*) | Drystar DT 5.000IB 8x10in, 20x25cm | Phim khô nhạy sáng, in nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao - In nhiệt trực tiếp chất lượng hình ảnh cao, nền xanh - In ấn y tế của thang xám ảnh trên 168μm PET - Độ nhạy quang học ≥ 3.2 - Nạp phim lộ sáng - Phù hợp và tương thích với máy in Agfa | Agfa/Bỉ | Tờ | 81800 | 17000 | 1390600000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8000
15 | G308 | Composite đặc/lỏng | Nhộng áo | Chất hàn composite dạng đặc/ lỏng. | Vivadent/Áo | Nhộng | 1661 | 37800 | 62785800 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
16 | G312 | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng | Đầu lấy cao răng. Chất liệu thép không rỉ | Nakanishi/ Nhật Bản | Cái | 44 | 1950000 | 85800000 | Liên danh An phúc - Medicet | 1
17 | G328 | Nong ống tuỷ | K-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 06,08,10,15,20,25,30,35,40…140. | Mani Nhật Bản | Cái | 4884 | 13950 | 68131800 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
18 | G329 | Rũa ống tuỷ | H-File | Chất liệu thép không rỉ.Có chiều dài 18,21,25,28,31mm các số 08,10,15,20,25,30,35,40... 140 | Mani Nhật Bản | Cái | 4147 | 13500 | 55984500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
19 | G331 | Trâm gai | Short Barbed Broaches ( châm gai) | Có các màu trắng,vàng,đỏ,xanh dương,xanh lá cây,đen tương ứng với các số 01,02,03,04,05,06 . Chất liệu thép không rỉ | Mani Nhật Bản | Cái | 7542 | 9900 | 74665800 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
20 | G333 | Trâm trơn | Smooth Broaches ( châm trơn) | Chất liệu thép không rỉ.Có các số 000,00,0,1,2,3. | Mani Nhật Bản | Cái | 2728 | 6500 | 17732000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
21 | G401 | Điện cực tim | Điện cực tim | Điện cực đo tim nền xốp. * Thiết kế hình chữ nhật nền xốp, mềm mại. * Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, dẫn truyền tín hiệu tốt. * Gel dính keo Acrylate, có độ dính tốt. * Dùng trong đo điện tim chẩn đoán hoặc theo dõi liên tục. * Kích thước 3,7cm x 3,3cm. | Farum - Ba Lan | Cái | 142167 | 1500 | 213250500 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 60
22 | G408 | Giấy in nhiệt | Giấy in nhiệt | Kích thước 50 x 3000 x 12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt cho máy điện giải Ilyte | Tele-paper/ Malaysia | Cuộn | 1108.4 | 11860 | 13145624 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400
23 | G413 | Thuốc hiện hãm | E.O.S DEV E.O.S. FIX | Bao gồm: 1. Hóa chất rửa phim hãm hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (1.25 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 25 lít (2 x 6,6 gal) thuốc hãm hình 2. Hóa chất rửa phim hiện hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (0.25 lít) + chai C (0.5 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 20 lít (2 x 5,28 gal) thuốc hiện hình | Agfa/Bỉ | Bộ | 426 | 845000 | 359970000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 16
24 | G423 | Ống Nghiệm Chân Không EDTA | Ống nghiệm máu chân không EDTA K3 4ml | "- Ống nghiệm nhựa PET. Kích thước 13*75 mm. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu đến 4.0 ml. - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu tím bọc cao su. Màu nắp thay đổi tùy theo nhu cầu. | Henso Medical (Hangzhou), TQ | Ống | 550800 | 1650 | 908820000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 36000
25 | G450 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch an toàn | Chất liệu PET, có 4 đường cản quang ngầm, có cánh và có cửa bơm thuốc, có khả năng lưu kim được đến 72h. ở đầu bảo vệ kim có khoang chứa máu khi rút kim ra máu không bị văng ra ngoài.-Nắp đậy cổng tiêm có 3 chấu cổng dạng bật .Vô khuẩn bằng Ethylene Oxide, không latex, không độc, không gây sốt, sử dụng được trong phòng chụp MRI. Các cỡ với các màu khác nhau: 26G x ¾” ( O.D: 0,64 x 19mm, 15ml/h): màu tím; 24G x 3/4” (O.D: 0.7 x 19 mm, 23ml/h): màu vàng; 22G x 1” (O.D: 0.9 x 25 mm, 36ml/h): màu xanh nước biển; 20G x 1- ¼” (O.D: 1,1 x 32 mm, 65ml/h): màu hồng; 18G x 1-¾” (O.D: 1,3 x 45 mm, 95ml/h): màu xanh lá cây; 17G x 1-¾” (O.D 1,5x 45mm,125ml/h)màu trắng .16G x 1-¾” (O.D: 1.7 x 45 mm, 180ml/h): màu xám; 14G x 1-¾” (O.D: 2.1 x 45 mm, 200ml/h): Màu cam; | Vogt MedicalVertrieb GmbH/ Đức | Cái | 2700 | 12500 | 33750000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
|  | #N/A | [6 empty] | 8075371980.4829 |  | 466786065.8537

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Thường Xuân
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 72
2 | V3 | Bông mỡ | Bông y tế không thấm nước | Bông mỡ 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên bông không hút nước, màu trắng ngà của bông xơ, Bông xốp, mềm , mịn. | Hiệp Hưng/ Việt Nam | Kg | 122500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 48
3 | V9 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích ≥ 1 lit | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 93560 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 160
4 | V13 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn trong phẫu thuật, rửa tay thường quy. | ASI-KILLWASH | Thành phần: 2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Đạt tiêu chuẩn: ISO Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri trong thời gian 3 phút và C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Dung tích ≥ 1 lit | Asimec/ Việt Nam | Lít | 88950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 60
5 | V18 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 10cm x 2,75m | Băng bột bó 10 x 2,75m.Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 14980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
6 | V26 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 1,25cm x 4,5m) | - Kích thước 1,25 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 3800 | Liên danh An phúc - Medicet | 120
7 | V27 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 4,5m) | - Kích thước 2,5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 120
8 | V28 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 4,5m) | - Kích thước 5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 80
9 | V29 | Băng dính nilon | Băng dính nilon | Kích thước 1,2cmx2,5m. Chất liệu bằng nilon trắng trong, 1 mặt được phủ 1 lớp keo dính, có lõi làm bằng nhựa cứng rỗng . | Việt Nam | Cuộn | 1450 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
10 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 24000
11 | V79 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Dây oxy | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 3570 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 1000
12 | V86 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch MPV | Nắp bảo vệ là nhựa PVC nguyên sinh, kim sắc nhọn, vát 3 cạnh.Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập, không chất DEHP, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | MPV - Việt Nam | Bộ | 2930 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25000
13 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
14 | V113 | Chỉ lanh | Chỉ lanh | Dài 500m,tiệt trùng - Chất liệu: bằng sợi cotton màu trắng . | Viện TTB và CT y tế/Việt Nam | Cuộn | 58200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
15 | V119 | Chỉ không tiêu số 5/0 | Chỉ Carelon số 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Kim thép không rỉ phủ silicon, mũi vuốt nhọn. | CPT/ Việt Nam | Sợi | 15220 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 56
16 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 20
|  | #N/A | [6 empty] | 144287280

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Thường Xuân
1 | K5 | Băng bột bó | Băng bột bó y tế các cỡ (15cmx460cm) | Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton, Băng bột bó kích thước 15cmx4.6m. | Yiwu Jiekang Medical Articles Co;Ltd /Trung Quốc | Cuộn | 14500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
2 | K10 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 1,25cm x 5m) | Nền bằng vải lụa phủ keo oxit kẽm không dùng dung môi, màu trắng. Số sợi: 44x18/cm2. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ. Độ dính tuyệt hảo, dễ xé dọc, xé ngang. Không xót keo trên da khi tháo băng. KT 1,25cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 3900 | Liên danh An phúc - Medicet | 120
3 | K11 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 5m) | Băng có nền bằng lụa ,được phủ keo acrylic ít dị ứng,có lõi nhựa liền 2 cánh,lực xé 3-5kg/cm, độ dính 11N/2.5cm. Kích thước 2,5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 120
4 | K12 | Băng dính lụa y tế | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 5m) | Băng dính lụa y tế. Vải lụa, keo,lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh, 5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 60
5 | K13 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 1ml, gắn kim 27Gx5/8", 29 G x 1/2" 30Gx1/2" (kim sắc bén, không bị oxi hóa).Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không có độc tố và chất gây sốt. | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1570 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4000
6 | K14 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bằng nhựa liền kim dung tích 1 ml. INSULIN/ U-100, kim 29G-30Gx1/2'' ; Bơm định lượng liều INSULIN. | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 670 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 80000
7 | K38 | Kim châm cứu | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. Bao gồm các số 0.3 x 13mm; số 0.3 x 25. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 289 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200000
8 | K47 | Dây truyền dịch dùng cho trẻ em và sơ sinh | Dây truyền dịch dùng cho trẻ em và sơ sinh Hanomed | Dây truyền dịch có cổng tiêm chữ Y dùng cho trẻ em và sơ sinh.Dây dài 195mm,chất liệu bằng nhựa dẻo nguyên sinh, cổng tiêm hình chữ Y không Latex, 1ml = 20 giọt. Van thoát khí có màng giấy lọc vi khuẩn. Buồng nhỏ giọt có màng lọc kích thước 20 micromet. Có khoá điều chỉnh tốc độ. Tiệt trùng bằng khí EO. Kim sắc nhọn, vát 3 cạnh. | Tanaphar/Việt Nam | Bộ | 2780 | Liên danh An phúc - Medicet | 4000
9 | K50 | Găng mổ vô trùng các số | Găng mổ vô trùng các số | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên 100%,được tiệt trùng bằng tia gamma, găng đi vừa tay, găng tay mỏng nên cảm giác thật tay khi làm thủ thuật, găng tay có độ dẻo dai, độ bột tan vừa phải, bám tay tốt. | Glove/ Malaysia | Đôi | 3191.3043 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 40000
10 | K62 | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Đảm bảo vô khuẩn. Bằng nhựa PVC nhạy cảm, nhiệt tạo đủ độ cứng cho lần đặt đầu tiên, mềm ở nhiệt độ cơ thể. Hoạt động tốt nhất ở tiết diện cớp là điều chỉnh động học với áp lực và điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
11 | K66 | Thông tiểu 2 nhánh | Sonde folley 2 nhánh các số | Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
12 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 3150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
13 | K226 | Đinh Kirschner đầu vát nhọn các số (*) | Đinh Kirschner các cỡ | Vật liệu hợp kim không gỉ có độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. phi 2.5 x 250 mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 34000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
14 | K251 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*30m*17 mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Cuộn | 16150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 80
15 | K255 | Giấy in nhiệt | Giấy in nhiệt | Kích thước 70cm*30m*17mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt 1 mặt. dùng cho máy đông máu ACL | Tele-paper/ Malaysia | Cuộn | 11950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
16 | K257 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá | Giấy in nhiệt máy sinh hoá | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | cuộn | 11950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
17 | K261 | Kẹp rốn sơ sinh | Kẹp rốn Tanaphar | Kẹp rốn sơ sinh vô trùng sử dụng 1 lần. Sản xuất từ nguyên liệu nhựa PP nguyên sinh. | Tanaphar/Việt Nam | Cái | 1010 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
18 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 8990 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 600
19 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 38 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100000
20 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 77 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100000
21 | KB137.1 | Nẹp khóa lòng máng 4-14 lỗ.Titan 01 Cái/Bô | Nẹp khóa lòng máng.Titan các lỗ | "- rộng 9,70mm; dày 1.0mm; chiều dài của nẹp từ 58mm - 188mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương đòn, xương cánh tay, xương quay…. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 14 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + Vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5mm + Vít xốp Ø 4.0mm. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 4000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 4
22 | KB137.2 | Vít khóa titan đường kính 3.5 mm x 10 đến 70mm 08 Cái/Bộ | Vít khoá titan đường kính 3.5 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 3.5mm; ren toàn phần - chiều dài từ 10-70mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V. | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 460000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 40
23 | KB138.1 | Nẹp khóa nén ép bản hẹp .Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa nén ép bản hẹp .Titan các lỗ | "- rộng 14mm; dày 4.9mm; chiều dài của nẹp từ 76mm - 364mm; chỉ định dùng cho các trường hợp cố định xương gãy ở nhiều vị trí khác nhau: xương cánh tay, xương đùi, xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 20 lỗ - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7400000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 2
24 | KB138.2 | Vít khóa titan 10 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 20
25 | KB141.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan các lỗ | "- rộng 17.3mm; dày 5.4mm; chiều dài của nẹp từ 120mm - 318mm; chỉ định dùng cho các trường hợp gãy xương liên mấu chuyển xương đùi, không liền xương và loãng xương ở vị trí đầu trên xương đùi - Số lỗ trên thân nẹp: từ 4 đến 15 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 5.0 mm + vít cứng Ø 4.5 mm + Vít khóa xốp Ø 5.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 5500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 2
26 | KB141.2 | Vít khóa titan 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 20
27 | KB143.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày 6-16 lỗ trái, phải. Titan 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi trái, phải.Titan các lỗ | "- rộng 11.5mm; dày 3.7mm; chiều dài của nẹp từ 140.5mm - 270.5mm; chỉ định dùng cho các trường hợp cố định xương gãy ở vị trí trong và ngoài khớp và vỡ xương ở đầu dưới xương chày. - Số lỗ trên thân nẹp: từ 6 đến 16 lỗ trái/ phải - chất liệu Titan, Ti6Al4V - dùng kết hợp với: + vít khóa Ø 3.5 mm + vít cứng Ø 3.5 mm + Vít khóa xốp Ø 3.5 mm + Vít xốp Ø 4.0 mm | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 7000000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 2
28 | KB143.2 | Vít khóa titan đường kính 5.0 mm x 14 đến 110mm 08 Cái/Bộ | Vít khóa titan đường kính 5.0 các cỡ | "- kiểu vít tự taro - đường kính ren 5.0mm; ren toàn phần - chiều dài từ 14-110mm; - chất liệu Titan, Ti6Al4V | Normmed/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 500000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 20
29 | KB147.1 | Nẹp khóa bản nhỏ các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa bản nhỏ các loại | Nẹp dày 4mm, rộng 12mm, có từ 6 đến 16 lỗ, dài từ 87 đến 219mm, sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. Lỗ bắt vít hình oval đối xứng nhau qua điểm giữa thân nẹp. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau.Chất liệu thép không gỉ. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 2953200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4
30 | KB147.2 | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu thép không gi. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 335200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
31 | KB149.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương chày trái, phải các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa đầu dưới xương chày các loại | Nẹp khóa đầu dưới xương chày có từ 4 đến 14 lỗ, dài từ 110 đến 245mm, phần đầu dưới có 9 lỗ, cổ nẹp có 01 lỗ bắt vít động, nẹp dùng vít khóa đường kính 3.5mm. Và nẹp khoá đầu dưới xương chày loại thẳng có chiều rộng 13.5mm, có 4 lỗ đầu sử dụng vít khoá đường kính 3.5mm và từ 4 đến 20 lỗ thân sử dụng vít khoá đường kính 4.5mm hoặc 5.0mm, dài từ 123mm đến 411mm. Chất liệu thép không gỉ. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 4885000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2
32 | KB149.2 | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 15 Cái/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu thép không gi. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 335200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
33 | KB153.1 | Nẹp khóa bản hẹp titanium các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa bản hẹp titanium các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp sử dụng vít khóa đường kính 4.5mm và 5.0mm. Nẹp dày 4.5mm, rộng 14.5mm, có từ 4 đến 24 lỗ, dài từ 83mm đến 443mm. Lỗ bắt vít hình oval đối xứng nhau qua điểm giữa thân nẹp. Mặt dưới thân nẹp được tạo hình những khoảng lõm đối xứng nhau. chất liệu titanium. | Mikromed/Ba Lan | Cái | 7000000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 2
34 | KB153.2 | Vít khóa titanium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa titanium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 08 Cái/Bộ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren. chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium. | Mikromed/Ba Lan | Cái | 400000 | Công ty TNHH TBYT Danh | 20
35 | KB157.1 | Nẹp khóa xương đòn titanium các cỡ 01 Cái/Bộ | Nẹp khóa xương đòn các loại | Hình mắt xích cong chữ S, có từ 6 đến 8 lỗ, dài từ 81 đến 109mm. Và loại nẹp khóa xương đòn có móc, chiều sâu móc từ 10mm, 12mm, 15mm và 18mm, nẹp dày 3mm, có từ 3 đến 8 lỗ. Sử dụng vít khóa đường kính 3.5mm. Chất liệu titanium. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 3852000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2
36 | KB157.2 | Vít khóa titanium 2.4, 2.7, 3.5 các cỡ 07/Bộ | Vít khóa 2.4, 2.7,3.5 các cỡ | Vít khóa đường kính 2.4mm và 2.7mm: Đường kính mũ vít 4mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 1.5mm, đường kính thân vít lần lượt là 2.4mm và 2.7mm, dài từ 6mm đến 40mm. Đối với vít khóa đường kính 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính lỗ bắt tuốc nơ vít trên đầu mũ vít là 2.5mm, đường kính thân vít 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren.Chất liệu titanium. Tương thích đồng bộ với nẹp khóa titanium. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 335200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 16
37 | KB163.1 | Nẹp lòng máng 1/3 | Nẹp lòng máng 1/3 | Nẹp lòng máng 1/3; Chất liệu: Bằng thép không gỉ, , từ 4 đến 8 lỗ các cỡ. | Orthon - Pakistan | Cái | 194688 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4
38 | KB163.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 8 cái/bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 32
39 | KB164.1 | Nẹp bản hẹp cẳng chân | Nẹp bản hẹp cẳng chân | + Thép không rỉ + Dùng vít 4.5mm, lỗ vít hình giọt nước tạo chức năng nén ép + Rộng 11mm, dày 3.5mm, dài 39-263mm, các cỡ | Orthon - Pakistan | Cái | 342000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4
40 | KB164.2 | Vít xốp đk 4.5 mm các loại; 10 cái /bộ | Vít xương đk 4.5 mm các loại | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vis 1.9mm, đường kính thân vis có ren 4.5mm, chiều dài đoạn vis có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vis từ 14 đến 70mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 62307 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 40
41 | KB165.1 | Nẹp bản nhỏ các cỡ | Nẹp bản nhỏ các cỡ | + Thép không rỉ + Dùng vít 3.5mm, lỗ vít hình giọt nước tạo chức năng nén ép + Rộng 10mm, dày 3mm, dài 38-98mm, các cỡ. | Orthon - Pakistan | Cái | 238032 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4
42 | KB165.2 | Vít nén 10 cái/bộ | Vít nén | + Thép không rỉ + Đk 3.5mm, dài 36mm | Orthon - Pakistan | Cái | 71613 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 40
43 | KB172.1 | Nẹp đầu dưới xương quay | Nẹp đầu dưới xương quay | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 4 lỗ, 5 lỗ, 6 lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 345600 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
44 | KB172.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 6 cái /bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 12
45 | KB173.1 | Nẹp đầu rắn phía bên Phải/Trái | Nẹp đầu rắn phía bên Phải/Trái | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 4 lỗ đến 10 lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 1017000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
46 | KB173.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 10 cái/ bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
47 | KB174.1 | Nẹp đầu trên xương cánh tay | Nẹp đầu trên xương cánh tay | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 5 lỗ, 6 lỗ 7lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 758160 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4
48 | KB174.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 7 cái/bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 28
49 | KB179.1 | Nẹp khóa bản rộng 8-14 lỗ | Nẹp khóa bản rộng 8-14 lỗ | + thép không rỉ + Lỗ có ren khóa dùng với vít 5.1- 6.5mm + Rộng 16.5mm, dày 4.8mm, dài từ 135-231mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 1890000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
50 | KB179.2 | Vít chốt các cỡ 14 cái/bộ | Vít chốt các cỡ | + thép không rỉ + ĐK: 5.1 - 6.5mm + Bước ren 1.75mm | Orthon - Pakistan | Cái | 180000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 28
51 | KB181.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương cẳng tay | Nẹp khóa đầu dưới xương cẳng tay | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 3-7 lỗ | Orthon - Pakistan | Cái | 1894500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
52 | KB181.2 | Vít chốt các cỡ 7 cái/bộ | Vít chốt các cỡ | + thép không rỉ + ĐK: 3.8-4.8mm + Bước ren 1.75mm | Orthon - Pakistan | Cái | 180000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 14
53 | KB183.1 | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Nẹp khóa đầu dưới xương đùi | Chất liệu: Bằng thép không gỉ | Orthon - Pakistan | Cái | 2250000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
54 | KB183.2 | Vít chốt các cỡ; 10 cái/bộ | Vít chốt các cỡ | + thép không rỉ + ĐK: 3.8-4.8mm + Bước ren 1.75mm | Orthon - Pakistan | Cái | 180000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
55 | KB184.1 | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | Nẹp khóa đầu trên xương cánh tay | + thép không rỉ + Lỗ có ren khóa dùng với vít 4.0-4.1mm + Rộng 12mm, dày 3.2mm, dài từ 84-120mm. + Lỗ vít có nhiều hướng ren (bắt vít đa hướng), 3-6 lỗ | Orthon - Pakistan | Cái | 1872000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
56 | KB184.2 | Vít chốt các cỡ 6 cái/bộ | Vít chốt các cỡ | + thép không rỉ + ĐK: 4.0 - 4.1mm + Bước ren 1.75mm | Orthon - Pakistan | Cái | 180000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 12
57 | KB186.1 | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải các loại | Nẹp khóa đầu trên xương chày trái, phải các loại | Nẹp đầu trên dày 5mm, rộng 16mm, có từ 4 đến 14 lỗ, dài từ 120 đến 320mm. Và nẹp đầu dưới xương chày có từ 4 đến 14 lỗ, dài từ 110 đến 245mm. Lỗ bắt vít có ren. | Orthon - Pakistan | Cái | 2790000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
58 | KB186.2 | Vít chốt các cỡ 14 cái/bộ | Vít chốt các cỡ | + thép không rỉ + ĐK: 3.8 - 6.5mm + Bước ren 1.75mm | Orthon - Pakistan | Cái | 180000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 24
59 | KB187.1 | Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ | Nẹp khóa đầu trên, đầu dưới xương đùi trái, phải các cỡ | Nẹp đầu trên uốn cong ở đầu, có 2 lỗ bắt vít đk 7.5 tại đầu nẹp, một lỗ bắt vit đk 5.0 ở điểm cổ nẹp, còn lại có từ 2 đến 16 lỗ dọc thân, dài từ 139 đến 391 mm. Và nẹp đầu dưới xương đùi có 7 lỗ đầu nẹp bắt vit đk 5.0, còn lại dọc thân nẹp có từ 4 đến 14 | Orthon - Pakistan | Cái | 2700000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
60 | KB187.2 | vít khóa 5.0 các cỡ 16 cái/bộ | vít khóa 5.0 các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 256500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 32
61 | KB190.1 | Nẹp khóa mắt xích các cỡ, | Nẹp khóa mắt xích các cỡ, | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, Nẹp dày 4mm, rộng 12mm, có từ 4 đến 16 lỗ dài từ 63 đến 219mm, hoặc nẹp dày 4.5mm, rộng 14.5mm, có từ 4 đến 24 lỗ, dài từ 83 đến 443mm. Lỗ bắt vít có ren. | Orthon - Pakistan | Cái | 2070000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
62 | KB190.2 | Vít khóa tự ta rô đk 3.5/14-40mm; 24 cái/bộ | Vít khóa tự ta rô đk 3.5/14-40mm | + Thép không rỉ + ĐK: Thân vít 3.5mm, Đuôi vít 6.0mm + Bước ren 1.75mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 207000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 48
63 | KB193.1 | Nẹp khóa xương đòn các cỡ | Nẹp khóa xương đòn các cỡ | Hình mắt xích cong chữ S, có từ 6 đến 8 lỗ, dài từ 81 đến 109mm Hoặc loại có móc, chiều sâu móc từ 10 đến 18mm, nẹp dày 3mm - 4mm, có từ 3 đến 8 lỗ. Lỗ bắt vít có ren. | Orthon - Pakistan | Cái | 2700000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 6
64 | KB193.2 | Vít khóa 8 cái/bộ | Vít khóacác cỡ | Đối với vis 2.4 và 2.7: Đường kính mũ vis 4mm, đường kính thân vis lần lượt là 2.4 và 2.7mm, dài từ 6 đến 40mm. Đối với vit 3.5mm: Đường kính mũ vít là 6mm, đường kính thân vit 3.5mm, dài từ 10 đến 60mm. Cổ mũ vít có ren. Chất liệu: Titanium. | Orthon - Pakistan | Cái | 207000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 48
65 | KB195.1 | Nẹp mắt xích | Nẹp mắt xích | + Thép không rỉ + Dùng vít 3.5mm , Nẹp dày 2.8mm, rộng 10mm, từ 6 đến 12 lỗ , + Nẹp hình các mắt xích nối liền nhau, | Orthon - Pakistan | Cái | 360000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
66 | KB195.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 12 cái/bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 24
67 | KB210.1 | Nẹp bản hẹp cẳng chân | Nẹp bản hẹp cẳng chân | "+Thép không rỉ +Dùng vít 4.5mm, Nẹp dài 103 mm đến 231 mm ,dày 4mm , rộng 12mm ,khoảng cách các lỗ 16mm, 4 - 14 lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 315000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
68 | KB210.2 | Vít xốp đk 4.5 mm các loại; 14 cái /bộ | Vít xương đk 4.5 mm các loại | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vis 1.9mm, đường kính thân vis có ren 4.5mm, chiều dài đoạn vis có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vis từ 14 đến 70mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 31500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
69 | KB211.2 | Vít xốp đk 4.5 mm các loại; 12 cái/bộ | Vít xương đk 4.5 mm các loại | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vis 1.9mm, đường kính thân vis có ren 4.5mm, chiều dài đoạn vis có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vis từ 14 đến 70mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 31500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
70 | KB212.1 | Nẹp tăng áp bản nhỏ 4 - 12 lỗ | Nẹp tăng áp bản nhỏ 4 - 12 lỗ | Chất liệu: Làm bằng thép không gỉ, dùng cho vít 3.5 Dài 121 mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 405000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
71 | KB213.1 | Nẹp bản nhỏ cánh tay | Nẹp bản nhỏ cánh tay | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 256500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
72 | KB216.1 | Nẹp tăng áp bản vừa 4 - 12 lỗ | Nẹp tăng áp bản vừa 4 - 12 lỗ | "Chất liệu: Làm bằng thép không gỉ, dùng cho vít 3.5 Dài 103mm, 135 mm, 199 mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 319500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4
73 | KB220.1 | Nẹp mắt xích xương đòn | Nẹp mắt xích xương đòn | + thép không rỉ + Dùng vít 3.5mm + Rộng 10mm, dày 2.5mm, dài 91.6mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 364500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2
74 | KB220.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 10 cái/ bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
75 | KB223.1 | Nẹp mặt thẳng | Nẹp mini các loại | Độ dài: 23 - 35mm, dày 1.0mm, dùng vít HA2.0 titan, 4- 6 lỗ. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 436500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2
|  | #N/A | [6 empty] | 616355093.913

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng