## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Tĩnh Gia
1 | G3 | Dung dịch sát khuẩn tay và da | Virusan | Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da. Ethanol 70% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0,5% w/w, Glyceryl Cocoate 0,2% w/w, Glycerine 0,2% w/w. | Amity Limited - Anh | Lít | 300000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 10
2 | G4 | Khử khuẩn mức độ cao, tiệt khuẩn lạnh cho quy trình khử nhiễm ống nội soi và dụng cụ y tế | Virusolve | Không mùi, không ăn mòn, không cần hoạt hóa, ngâm tối đa 5 phút (kể cả bào tử) 5-15%: Glycol; Dưới 5%: Polycarboxylate, chất chuyển thể non-ion, alcohol; Khử khuẩn: (Didecyldimethyl ammonium Chloride và Bis (3-aminopropyl) dodecylamine), chất ức chế ăn mòn (benzotriazole), chất nhuộm màu. Bis (3-aminopropyl) dodecylamine, Didecyldimethyl ammonium Chloride; | Amity Limited - Anh | Lít | 300000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 10
3 | G5 | Tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế | Dung dịch tiệt khuẩn lạnh cho ống nội soi và dụng cụ y tế Ortho-Phthalaldehyde 0,55% SANITAROSA™ OPA Code: 6026 | o-Phthalaldehyde 0.55%. Sử dụng ngay không pha loãng. Không cần hoạt hóa. Không gây ăn mòn. Tương thích vật liệu tốt. Ngâm khử khuẩn mức độ cao tối đa 5 phút, diệt bào tử trong 3 giờ. | GBL/ Thổ Nhĩ Kỳ | Lít | 189000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 10
4 | G7 | Viên sát khuẩn | Viên nén khử khuẩn PRESEPT ™ Effervescent Disinfectant Tablets (Mã: SPR25) | Viên sủi khử khuẩn chứa 2,5g Troclosense Sodium 50%. Troclosense Sodium (50% DICHLOR-ISOCYANURATE NATRI), Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6.2. Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải | Medentech Limited/Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon, Inc., a Johnson & Johnson company/ Ireland (Ai -len) | Viên | 5995 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
5 | G8 | Dung dịch sát khuẩn không gây hiện tượng ăn mòn dụng cụ | STEROX | GLUTARALDEHYDE >= 2,4% + PH 8,2 -9,2; không gây hiện tượng ăn mòn dụng cụ, không có chất hoạt động bề mặt nên thích hợp cho dụng cụ nội soi.Thời gian ngâm khử khuẩn cấp cao là 20 phút, tiệt khuẩn trong 10 giờ. | INTERSAN-PLUS LLC, Liên Bang Nga | Lít | 102520 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
6 | G10 | Dung dịch sát khuẩn dụng cụ. | ANIOSYME SYNERGY 5 | Enzyme Protease subtilisin hiệu quả nhanh sau 1 phút( Enzymatic detergent). pH trung tính không gây ăn mòn dụng cụ. Tác dụng sau 1 phút | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 418250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
7 | G14 | Gạc cầm máu mũi | Miếng cầm máu mũi Sidacel 80x20x15mm | Gồm 2 phần: Phần ngoài của gạc mũi gồm cellulose cầm máu đã được sản xuất bằng phương pháp khác nhau. Hệ thống đông máu được kích hoạt ngay lập tức trong 30-60 giây.Có thể được lấy ra dễ dàng sau khi sử dụng. 8.0 x 1.5x2.0cm | Sidapharm- Hy Lạp | Cái | 102350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
8 | G19 | Miếng cầm máu tại mũi | Miếng cầm máu tại mũi Code: 22-60402 | Thành phần: Hydroxilated Poly-Vinyl Acetate. - Phù hợp phẫu thuật trong hốc mũi, kích thước 8 cm x 1,5 cm x 2 cm. - Sản phẩm được nén kép, có thể cắt để tạo kích thước phù hợp. - Khả năng thấm hút tốt: Lên tới 21 lần trọng lượng ban đầu khi ở trong chất lỏng. - Kích thước lỗ nhỏ giúp giảm thiểu sự mất tế bào. | Invotec/ Mỹ | Miếng | 105000 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 50
9 | G26 | Kim chọc tủy sống | Kim chọc dò và gây tê tủy sống | Đầu có 3 mặt vát sắc, mũi kim được cắt vát hình dạng kim cương cho phép thâm nhập dễ dàng. Chuôi kim cải tiến, cầm chắc chắn, có thể thao tác hai tay, có lăng kính phản quang, dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Thân kim có đánh dấu mặt vát hướng lên/ hướng xuống. Cỡ/ đường kính/ chiều dài kim: mm: 18G (1,27 x 89mm); 20G (0,9 x 89mm); 22G (0,7 x 89mm); 25G (0,5 x 89mm); 27G (0,4 x 89mm). | Top Coporation Japan - Malaysia | Cái | 18450 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
10 | G29 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | BD™ Spinal Needle | Kim gây tê và chọc dò tủy sống các số. Kim chọc dò tủy sống được thiết kế nhỏ gọn giúp giảm nguy cơ tổn thương tủy sống. Chuôi kim mờ cho ánh sáng đi qua giúp xác định dịch não tủy dễ dàng hơn. Đầu kim có khe nhỏ có mặt vát giúp định hướng khi tiến hành thủ thuật. Các cỡ kim với đường kính ngoài x chiều dài (mm): 18Gx 3 1/2in(1,2 x90mm); 20G x 3 1/2in(0,9 x 90mm); 22G x 3 1/2in(0,7 x 90mm); 25G x 3 1/2in (0,5 x 90mm); 27G x 3 1/2in( 0,4 x 90mm) | Becton Dickinson S.A (BD)/ Tây Ban Nha | Cái | 20034 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 2000
11 | G30 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim chạy thận nhân tạo 16G,17G | Kim làm bằng thép không gỉ - Kim có cánh định vị cánh xoay với màu mầu xanh (16G), màu cam (17G), đầu kim có 3 mặt vát, sắc bén, phủ silicon giúp lấy ven dễ dàng - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng - Mặt sau có lỗ backeye - Cỡ: 16G [1.65x25mm]; 17G [1.47x25mm] - Chiều dài kim : 25 (mm) - Chiều dài dây gắn với kim: 300 (mm) - Đường kính ngoài O.D:5.5;đường kính trong O.D:3.5 - Tốc độ dòng chảy: 200ml/min - Có khóa chặn dòng tức thì khi trong trường hợp khẩn cấp - khử trùng bằng khí EO ( Ethylene Oxide) | JCM MED - Pháp | Cái | 5960 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 6000
12 | G31 | Kim chạy thận nhân tạo | Kim chạy thận nhân tạo: AVF Needle set | Kim các cỡ 15G, 16G, 17G (tương ứng: AVF 001 đến AVF 008). Bao gồm loại cánh xoay và loại cánh không xoay. Thiết kế backeye. Chiều dài kim: 25 (mm). Thông số dây gắn với kim: rộng 3.2 x 5.0 x 300 mm. Kim làm bằng nhựa PVC, có khóa bảo vệ, độ tin cậy cao. Kim được bao bọc bằng silicone. | Vital/ Malaysia | Cái | 7620 | Liên danh An phúc - Medicet | 10000
13 | G32 | Kim lọc thận | Kim chạy thận nhân tạo | Thành kim làm bằng thép không gỉ siêu mỏng. - Chiều dài kim: 25 mm (1 inch), chiều dài dây dẫn: 300 mm, đường kính 16G, cánh màu xanh lá, có mắt, có kẹp, có cánh xoay được hoặc cố định. - Kim tráng Sillicone - Dây gắn với kim làm bằng nguyên liệu nhựa tổng hợp PVC dùng trong y tế, | Baihe/ Trung Quốc | Cái | 5670 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 2000
14 | G34 | Kim luồn tĩnh mạch các số | Kim luồn tĩnh mạch các số 16G, 18G, 20G, 22G, 24G, 26G (JCM Med cannula | Kim làm bằng thép không đầu kim có 3 mặt vát, - Kim có ống chụp bảo vệ khi chưa sử dụng - Ống catheter có 2 vạch cản quang làm từ chất liệu PTFE nhựa y tế tương thích sinh học có tính đàn hồi, chống xoắn-gập. Đầu ống catheter hình vát nón ôm sát kim - Kim có cổng bơm thuốc bổ sung. - Khoang báo máu thiết kế trong suốt giúp dễ dàng xác định lấy đúng ven. - Thời gian lưu kim tối đa 96 giờ Cỡ/ Kích thước (đường kính x chiều dài mm)/ tốc độ dòng: [- 16G; Ø (1,8 x 45)mm; 200ml/ phút]; [- 18G; Ø (1,3 x 45)mm; 85ml/ phút]; [- 20G; Ø (1,1 x 33)mm; 55ml/ phút]; [- 22G; Ø (0,9 x 25)mm; 33ml/ phút]; [- 24G; Ø (0,7 x 19)mm; 18ml/ phút]; [- 26G; Ø (0,6 x 19)mm; 10ml/ phút] | JCM MED - Pháp | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
15 | G35 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | BD Venflon™ Pro | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa các số 18-22G (22G 0.9 x25mm, 42ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h, làm giảm các biến chứng. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén, dễ xuyên qua da và thành mạch. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 2000
16 | G36 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | NIPRO WING™ CATH | Kim luồn tĩnh mạch, chất liệu ETFE, có cánh có cổng bơm thuốc 16G-18G-20G-22G-24G .- Catheter làm bằng Polyurethane (PU), thời gian lưu kim tới 120 giờ, có cánh có cổng bơm thuốc - Đường kính/chiều dài catherter/tốc độ dòng chảy: 16Gx2(1.69 x 50mm, 120 ml/phút) 18Gx2(1,3 x 50mm, 90ml/phút) 20Gx1 1/4(1,1 x 25mm, 60ml/phút) 22Gx1(0,9 x 25mm, 35ml/phút) 24Gx3/4(0,7 x 19mm, 15ml/phút) - Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng - Buồng chứa máu làm từ polypropylene trong suốt | NIPRO/ Thái Lan | Cái | 11250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
17 | G37 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa các số | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa các số | - Chất liệu: Poly Tetra Fluoro Ethylene - Có cánh, Có cửa bơm thuốc - Có 3 đường cản quang ngầm - Có khả năng lưu kim 72 giờ. G14 /2.0x45, tốc độ dòng chảy: 305ml/phút. G16/ 1,8x45,tốc độ dòng chảy: 200ml/phút. G18/ 1,3x45,tốc độ dòng chảy: 95ml/phút. G20/ 1,1x32,tốc độ dòng chảy: 65ml/phút. G22/ 0,9x25 ,tốc độ dòng chảy: 36ml/phút. G24/ 0,7x19,tốc độ dòng chảy: 23ml/phút. | HHH/ Đức | Cái | 11798 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
18 | G39 | Kim luồn tĩnh mạch trẻ em, sơ sinh | BD Insyte™ | - Kim luồn tĩnh mạch có cánh không cổng các trẻ em số 24G ( 24GA 0.7x 19mm, 25ml/min) số 26G ( 0.6 x 19mm, 13ml/min) - Chất liệu Vialon thành mỏng đàn hồi, có 6 đường cản quang ngầm. Thời gian lưu kim 72-96h. - Đầu kim 3 mặt vát, sắc bén. | Becton Dickinson Medical (s) Pte Ltd (BD)/ Singapore | Cái | 13995 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 500
19 | G52 | Dây truyền dịch | Dây truyền dịch Romed | Dây truyền dịch không DEHP dài 150cm có kim. được định lượng 20 giọt = 1 ml ± 0.1 ml. Có kim 21G 1½'' -Lỗ thông được tích hợp với một bộ lọc và một nắp tiện lợi để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm -Buồng nhỏ giọt trong suốt cùng với ống nhỏ giọt giúp kiểm soát lượng thuốc được truyền -Bộ lọc chất lỏng (kích thước lỗ: 15 μm) -Nhựa ABS, Không Latex, không DEHP -Dây dài 150 cm | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Bộ | 7850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
20 | G68 | Sonde niệu quản JJ | Double J Stent | Chất liệu nhựa Polyurethan, dài 26cm, 2 đầu mở hình chữ J, các cỡ từ số 5 đến số 8. Tiệt trùng bằng khí EO. Dùng dẫn lưu thận, niệu quản, bàng quang trong trường hợp mổ sỏ thận, hẹp niệu quản. ộ gồm Sond JJ, dây dẫn đường | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 265320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
21 | G69 | Sonde Foley 2 nhánh | Sonde Foley 2 nhánh các số | Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 FG - Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. | Hitec-Trung Quốc | Cái | 8900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
22 | G71 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gãy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, dây truyền, bộ vi điều chỉnh... - Không tương tác khi truyền với các loại nhũ, dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D. 2.8, đường kính trong I.D. 1.2 - Thời gian sử dụng tối đa 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide) | JCM MED - Pháp | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
23 | G72 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gấy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, gây truyền, bộ vi điều chỉnh... - không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D.4.1, đường kính trong I.D.3.0 - Thời gian sử dụng 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO ( Ethylene Oxide) | HARSORIA - Ấn Độ | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
24 | G74 | Catheter chạy thận nhân tạo | Catheter chạy thận nhân tạo | Catheter dùng trong chạy thận nhân tạo 2 nòng cỡ 12F, dài 15cm, đầu thẳng. Bộ gồm: 01 Catheter, 01 Dây dẫn đường đầu chữ J r cỡ 0.038" x 60cm,01 kim nong cỡ 12rF, 01 kim chọc dò cỡ 18Ga, 01 Bơm tiêm 5cc, 02 nút chặn, một lưỡi dao đầu nhọn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 5
25 | G78 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter Tĩnh mạch trung tâm 1 nòng 14G hoặc 16G x 20cm, đầy đủ phụ kiện kim dẫn, catheter, bơm tiêm, đầu nong, dụng cụ cố định catheter, đầu catheter màu xanh kiểu mũi linh động an toàn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 199920 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 10
26 | G79 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ | Catheter Tĩnh mạch trung tâm người lớn: Catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR), có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang, trên catheter có đánh dấu độ dài, đầu catheter tròn giúp giảm tổn thương khi luồn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 10
27 | G80 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, các cỡ | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, các cỡ | Catheter Tĩnh mạch trung tâm người lớn: Catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR), có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang, trên catheter có đánh dấu độ dài, đầu catheter tròn giúp giảm tổn thương khi luồn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 5
28 | G102 | Chỉ Nylon đơn sợi số 2/0 - 3/0 | Chỉ Nylon đơn sợi: Filamide số 2/0, 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 2/0 và số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 16800 | Liên danh An phúc - Medicet | 100
29 | G104 | Chỉ Nylon đơn sợi Số 5/0 | Chỉ Daclon Nylon số 5/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 5/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 16mm, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 18500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
30 | G129 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1: Chỉ Megasorb số 1 | Chỉ số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 42500 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
31 | G159 | Dao mổ mắt 15 độ | Dao 15 độ . Model : SP-15 | • Dùng trong phẫu thuật phaco, tạo độ mở rộng 15 độ, thẳng, • Tay cầm làm từ Polycarbonate • Bề mặt tròn, bề mặt được đánh bóng điện • Đầu típ có nắp bảo vệ, lưỡi dao mỏng • Chất liệu làm từ thép không gỉ trong y tế • Đóng gói trong túi vô trùng | Rumex International Ltd / Anh | Cái | 88200 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 10
32 | G166 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 20, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. | Kehr - Ấn Độ | Cái | 820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
33 | G271 | Phim XQ khô 10x12 inch (*) | Phim khô SD-Q 10 x 12" | Phim khô Laser cỡ 10x12 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 21900 | Liên danh An phúc - Medicet | 10000
34 | G278 | Phim XQ khô 8x10 inch (*) | Phim khô SD-Q 8 x 10" | Phim khô Laser cỡ 8x10 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 16900 | Liên danh An phúc - Medicet | 10000
35 | G281 | Phim XQ khô laser 14x17" (35x43cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 14x17" (35x43cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
36 | G293 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận RENAK CTA 1500 | Hệ số siêu lọc UFR từ 25-32ml/h/mmHg. - Độ thanh giải (lưu lượng máu 200 ml/ phút): + Ure: 190ml/phút + Creatinine: 180 ml/ phút + Phosphate: 174ml/ phút + Vitamin B12: 141 ml/ phút - Độ thanh giải(lưu lượng máu 300 ml/ phút): + Ure: 251ml/phút + Creatinine: 229 ml/ phút + Phosphate: 217ml/ phút + Vitamin B12: 164 ml/ phút - Độ thanh giải(lưu lượng máu 400 ml/ phút): + Ure: 289ml/phút + Creatinine: 258 ml/ phút + Phosphate: 243ml/ phút + Vitamin B12: 178 ml/ phút - Diện tích màng từ 1.5m2 - Hệ số sàn Albumin 0.0007ml/h/mmHg - Chất liệu màng:Cellulose Tri Acetat - Chiều dài hiệu quả: 240mm - Thể tích mồi: 90ml - Áp lực xuyên màng 500 mmHg - Tiệt trùng bằng tia Gama | Kawasumi/ Thái Lan | Quả | 315200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
37 | G297 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc thận nhân tạo SUREFLUX - 130 E | Quả lọc khô Chất liệu màng lọc:Cellulose Triacetate Chất liệu vỏ/ nắp quả lọc: Polycarbonate Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane Tiệt trùng : Bằng tia Gamma Diện tích bề mặt: 1.3 m² Hệ số siêu lọc (KUF) : 1780ml/hr/100mmHg Chiều dài hiệu quả: 216 mm Đường kính trong: 200 µm Chiều dày màng lọc: 15 µm Thể tích mồi: 75 ml Hệ số thanh thải: Urea: 188(ml/phút) Creatinine:176(ml/phút) Phosphate: 164(ml/phút) Vitamin B12: 112(ml/phút) Myoglobin: 23 (ml/phút) | Nipro Corporation/ Nhật Bản | Quả | 360000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
38 | G302 | Quả lọc màng | Quả lọc thận nhân tạo Renak PS 1.6W | "Hệ số siêu lọc (UFR) = 81 ml/mmHg/hr. - Độ thanh thải (lưu lượng máu 200 ml/phút). "Urea: 196 ml/phút. + Creatinine: 189 ml/phút. + Phosphate: 186 ml/phút. +Vitamin B12: 145 ml/phút. - Diện tích màng = 1,6 m2 - Quả lọc thận sợi rỗng. - Chất liệu màng: Polysulfone. -Áp lực xuyên màng 500 mmHg. - Thể tích mồi = 98ml. - Phương pháp tiệt trùng: AutoClave. - Vật liệu các bộ phận khác: +Chất liệu vỏ lọc: Polycarbonate. +Chất liệu đầu quả lọc: Polyurethane. | Kawasumi/ Nhật Bản | Quả | 346500 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 500
39 | G306 | Chất nhuộm bao | Chất Nhuộm bao Mede Blu | 1 ml dung dịch trong xilanh vô trùng chứa 0,6mg Trypan Blue - Là dung dịch vô trùng của Trypan blue, đẳng trương với pH từ 6,8 tới 7,4. Trypan Blue được sử dụng để nhuộm bao trước, giúp hỗ trợ kỹ thuật xé bao trong phẫu thuật đục thủy tinh thể, là dung dịch vô trùng không chí nhiệt tố. | Ophthalmic Technology/ Ấn Độ | Lọ | 125000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
40 | G326 | Miếng dán mi nhỏ | Băng phim trong 6cm x7cm - 1624W | Lớp film Polyurethane trong suốt chống thấm nước, chống vi khuẩn và virus, dễ dàng theo dõi liên tục vùng tiêm và vùng cố định. - Nền keo Acrylate, độ dính tốt, hạn chế kích ứng da và không sót keo khi tháo băng. - Kích thước: 6 cm x 7 cm. | 3M/ Mỹ | Miếng | 18500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
41 | G337 | Lưới chữa thoát vị bẹn rốn, thành bụng | Lưới điều trị thoát vị polypropylene 15 x15 cm | Kích thước:15x15cm chất liệu: Sợi Monofilament Polypropylene, độ dày 0.5mm, kích thước lỗ: 0.7mm, khối lượng: 57gsm, chịu được áp lực và kháng lực cao, không dính, trong suốt, mềm mại. | Duzey/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 598200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12
42 | G338 | Lưới chữa thoát vị bẹn | Lưới điều trị thoát vị polypropylene 7,5x15 cm | Kích thước:7.5x15cm chất liệu: Sợi Monofilament Polypropylene, độ dày 0.5mm, kích thước lỗ: 0.7mm, khối lượng: 57gsm, chịu được áp lực và kháng lực cao, không dính, trong suốt, mềm mại. | Duzey/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 415200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12
43 | G339 | Miếng lưới vá thoát vị bẹn | Mảnh ghép thoát vị bẹn vá thành bụng 6x11cm | Miếng lưới vá thoát vị bẹn, thành bụng cỡ 6x11cm..Đường kính ngoài 33mm, đường kính trong 25 mm, chứa 32 ghim cao 4,2 mm, rộng 4mm, đường kính ghim 0,3mm. Kích thước mô (chiều cao ghim đóng) từ 0,75-1,5mm.- Nguyên liệu: Polypropylene - Đường kính sợi: 0,15mm; Trọng lượng: 60g/m2; Độ dày miếng vá: 0,55mm. Kích thước lỗ từ 0,1-1,1mm - Độ bền Walewise: 230N, Độ bền Coursewise: 230N - Độ dãn Walewise: 70%, Độ giãn Coursewise: 90% | Grena/ Anh Quốc | Miếng | 325000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12
44 | G340 | Miếng lưới vá thoát vị bẹn | Lưới điều trị thoát vị, kích thước 10 x 15 cm | Miếng lưới vá thoát vị bẹn, thành bụng cỡ 10x15cm. - Nguyên liệu: Polypropylene - Đường kính sợi: 0,15mm; Trọng lượng: 60g/m2; Độ dày miếng vá: 0,55mm. Kích thước lỗ từ 0,1-1,1mm - Độ bền Walewise: 230N, Độ bền Coursewise: 230N - Độ dãn Walewise: 70%, Độ giãn Coursewise: 90% | Betatech/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 382000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12
45 | G390 | Đinh đóng xương nội tủy kít ne đường kính các loại | Đinh đóng xương nội tủy kít ne đường kính các loại | + Thép không rỉ + Dài 310mm, một đầu vát nhọn , đk 1.2/1.4/1.5/1.6/1.8/2.0/2.2/2.4mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 56500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
46 | G394 | Băng keo chỉ thị nhiệt hấp ướt | Chỉ thị nhiệt hấp ướt 1322-24mm | Băng hấp ướt, KT 24 mmx5.5m | 3M/ Canada | Cuộn | 92500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
47 | G395 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ gây tê ngoài màng cứng Minipack System1 18G đầy đủ phụ kiện đi kèm catheter polyether 915mm | Bộ gây tê ngoài màng cứng có đầy đủ kim, catheter, lọc, đầu dẫn, syringe 100/391/118. * Kim đầu cong thoải 18G dài 80mm, cánh lớn màu xanh chắc chắn, dễ cầm khi chọc. * Catheter dài 915mm được làm từ nguyên liệu Polyether mềm an toàn, đầu cuối catheter đóng được đánh dấu màu xanh giúp nhận biết chắc chắn catheter đã được rút hoàn toàn khỏi người bệnh nhân, có 3 lỗ xa nhau giúp thuốc lan đều ra xung quanh, có đường cản quang ngầm * Đầu nối catheter rất chắc chắn khi đóng nghe được tiếng, hình chữ nhật và dẹp màu vàng * Lọc phẳng 0.2µm hydrophilic, lọc 2 chiều, khóa male và female luer lock, sử dụng tới 96h * Bơm tiêm giảm kháng lực LOR 10ml | Smiths/ Mexico | Bộ | 215200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 60
48 | G396 | Bộ gây tê ngoài màng cứng, kim đầu cong | Bộ gây tê ngoài màng cứng, kim đầu cong: Perifix One 451 Complete set | Kim đầu cong 18G dài 3 ¼” Có bơm giảm kháng lực giúp xác định khoang màng cứng. Catheter hai lớp chất liệu: polyamid và polyurethan, thiết kế đầu catheter thuôn nhỏ dần, có 6 lỗ thoát thuốc và 3 đường cản quang ngầm. Đầu nối catheter dạng nắp bật. Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron, có miếng dán cố định bộ lọc. Bơm tiêm 20ml, bơm tiêm 3ml và kim tiêm đi kèm. | B.Braun/Đức | Bộ | 260000 | Liên danh An phúc - Medicet | 100
49 | G397 | Clip Polymer kẹp mạch máu, nội soi các cỡ. | Clip Polyme kẹp mạch máu, | Clip mạch máu polymer các cỡ: Cỡ M (màu xanh da trời - blue): Kích thước: 2mm*4mm. Cỡ ML (màu xanh lá cây - green): Kích thước: 3mm*8mm. Cỡ L (màu tím - violet): Kích thước: 7mm*10mm. Cỡ XL (màu vàng - gold): Kích thước: 9mm*12mm. - Kẹp làm từ chất liệu polymer, màu xanh lá cây - Cấu trúc bên trong chắc chắn sau khi kẹp (đã được cấp bản quyền). - Thích hợp với kìm mang kẹp hiện có. Hệ thống kẹp an toàn. Chống trượt và rạn vỡ | H&Surgical/ Hàn Quốc | Cái | 68500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
50 | G409 | Giấy in siêu âm | Giấy in siêu âm 110x20 | - Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony - Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m | Telepayper/ Malaysia | Cuộn | 114250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
51 | G457 | Quả lọc thận nhân tạo | DIAPES HF BLS812SD: IBP4088 | • Chất liệu: Polyethersulfone • Hệ số siêu lọc Kuf: 51 • Diện tích màng: 1,2m2 • Thể tích mồi: 73ml • Tiệt trùng bằng hơi nước • Trọng lượng: 178g | Bellco- Italy | Quả | 458000 | Công ty CPDP Phú Thái | 200
52 | G458 | Quả lọc thận nhân tạo | Quả lọc máu 1.4 | • Chất liệu: Polyethersulfone • Hệ số siêu lọc Kuf: 26 • Diện tích màng: 1,4m2 • Thể tích mồi: 85ml • Tiệt trùng bằng hơi nước • Trọng lượng: 190g | Hospitech/ Malaysia | Quả | 275000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 700
53 | G460 | Thủy tinh thể nhân tạo mềm | Thủy tinh thể nhân tạo . Chủng loại : AquaFree Yellow Aspheric Hydrophobic | Thủy Tinh Thể nhân tạo mềm, đơm tiêu cự. Phi cầu (điều chỉnh cầu sai âm tính: -0.12). Công nghệ Adative tạo bề mặt quang học. Chất liệu Acrylic không ngậm nước, nhuộm vàng . Được phủ bên ngoài 1 lớp heparin. Cản tia UV, lọc ánh sáng xanh. Thiết kế dạng một mảnh càng chữ C. + Đường kính optic 6mm, chiều dài 13mm. + Càng tạo với mặt kính một bước chuyển dạng vòm + Đặt qua vết mổ nhỏ 2,0-2,6mm theo từng dải Diopter + Dải công suất cầu từ +4D đến + 34D tăng đều 0.5 D. + Chỉ số A-constant trên nhãn: 119.9 + ACD 6.14, đặt trong bao + Thiết kế ngăn chặn PCO: bờ vuông và vòng có 360 độ mặt sau kính + Chỉ số khúc xạ: 1.49 + Chỉ số ABBE : 51 + Thủy tinh thể, cartridge, injector lắp sẵn toàn bộ | Rumex International Ltd / Anh | Chiếc | 2750000 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 100
54 | GB386.1 | Nẹp tăng áp bản nhỏ 5 - 10 lỗ | Nẹp tăng áp bản nhỏ 5 - 10 lỗ | Thép không rỉ; Dùng vít 3.5mm; nẹp dài 61 - 121mm; dày 3mm; rộng 10mm; khoảng cách các lỗ 12mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 630000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
55 | GB386.2 | Vit 3.5 thép không rỉ; 10 cái/bộ | Vit 3.5 thép không rỉ; 10 cái/bộ | Vật liệu Titanium toàn phần có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu cộng hưởng từ. Kích cỡ đường kính 3.5 dài 6-14mm. | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 145000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
56 | GB387.1 | Nẹp tăng áp bản rộng 6 đến 14 lỗ | Nẹp tăng áp bản rộng 6 đến 14 lỗ | Thép không rỉ; dùng vít 4.5mm; nẹp dài 103 - 231mm; dày 4.8mm; khoảng cách các lỗ 16mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 890000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
57 | GB387.2 | Vit 4.5 thép không rỉ; 14 cái/bộ | Vit 4.5 thép không rỉ; 14 cái/bộ | Vật liệu Titanium toàn phần có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu cộng hưởng từ. Kích cỡ đường kính 3.5 dài 6-14mm. | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 185000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
58 | GB388.1 | Nẹp xương bản hẹp 10 - 12 lỗ | Nẹp xương bản hẹp 10 - 12 lỗ | Thép không rỉ; dùng vít 4.5mm; nẹp dài 167 - 199 mm; dày 4.0mm; rộng 12 mm; khoảng cách các lỗ 16mm | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 785000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
59 | GB388.2 | Vit 4.5 thép không rỉ; 12 cái/bộ | Vit 4.5 thép không rỉ; 12 cái/bộ | Vật liệu Titanium toàn phần có trọng lương riêng nhẹ, độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. Không gây nhiễu cộng hưởng từ. Kích cỡ đường kính 3.5 dài 6-14mm. | OrthoSelect GmbH/ Đức | Cái | 195000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
|  | #N/A | [6 empty] | 2417365500

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Tĩnh Gia
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 400
2 | V6 | Dung dịch phun khử trùng nhanh các bề mặt | ASI-SPRAY | Thành phần: 0.05%kl/tt Didecyl dimethyl ammonium Chloride. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis, M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 10 phút. . | Asimec/ Việt Nam | Lít | 121200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
3 | V7 | Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn nhanh chứa chất bảo vệ và dưỡng da | ASI-RUB | Thành phần: 75%tt/tt Ethanol, 8%tt/tt Isopropyl Alcohol, 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. Dung tích <1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 147 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40000
4 | V8 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích < 1000ml. | Lavitec/ Việt Nam | ML | 146 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
5 | V9 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích ≥ 1 lit | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 93560 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
6 | V17 | Dung dịch đa Enzym làm sạch dụng cụ y tế. | ALFASEPT Z-5 | Dung dịch có chứa: 0,5% Protease, 0,2% Lipase, 0,15% Amylase, 0,05% Cellulase, 0.05% Mannanase. Dung dịch pha loãng 0,5 - 1%. . | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 312500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
7 | V18 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 10cm x 2,75m | Băng bột bó 10 x 2,75m.Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 14980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
8 | V19 | Băng bột bó | Băng bột bó OBANDA 10cm x 3,5m | Băng bột bó 10cm x 3,5m. Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton . | Orbe/ Việt Nam | Cuộn | 16350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
9 | V25 | Gạc cuộn | Băng gạc 10cm x 5m | Kich thước 10 cm* 5m, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 1650 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5000
10 | V32 | Gạc cuộn 10cm × 5m | Gạc cuộn 10cm × 5m | Kích thước 10cm × 5m . | Lợi Thành - Việt Nam | Cuộn | 1640 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
11 | V40 | Gạc phẫu thuật | Gạc Phẫu thuật 7.5 x 7.5cm x 6 lớp, VT | Gạc phẫu thuật 7,5 x 7,5 x 6 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Danameco/ Việt Nam | Miếng | 353 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
12 | V48 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt7,5 x 7,5 x 6 lớp | Gạc phẫu thuật không dệt 7,5 x 7,5 x 6 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 355 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
13 | V56 | Gạc thấm khổ | Gạc hút y tế khổ 0,8m | Gạc thấm khổ 0,8m.Sản xuất từ vải gạc dệt - Không có hóa chất tẩy trắng - Tốc độ hút nước: Thời gian chìm không quá 10 giây - Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên - Độ ẩm: không quá 8% - Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính - Không có tinh bột hoặc Dextrin - Các chất tan trong nước: không quá 0,5%. - Đóng gói 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; - Tiệt trùng bằng hơi nước. . | An Lành - Việt Nam | mét | 3115 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4000
14 | V57 | Gạc thận | Gạc thận 3.5x4.5x80 | Gạc thận nhân tạo.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 1450 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
15 | V60 | Bơm tiêm 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 25G x 1";25G x 5/8";26G x l/2". Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 565 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
16 | V61 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 30G x1/2", có thể sử dụng tiêm INSULIN. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1525 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
17 | V64 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm MPV 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G x l"; 25G x 5/8"; 23G x l". Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm bơm tiêm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | MPV - Việt Nam | Cái | 573 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
18 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 60000
19 | V70 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 600
20 | V71 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm cho ăn nhựa 50ml, Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế,chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3300 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 600
21 | V73 | Kim cánh bướm các số 22G - 25G. | Kim cánh bướm các số HAMICO | Kim 2 Cánh Bướm G23,G25 kim làm bằng chất liệu crom tráng silicol, sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO bao bì có miếng giấy thoát khí, dây nối có đường kính trong 1.13mm đường kính ngoài 2.62 mm dây nối cường lực không thay đổi tính chất vật lý và hóa học khi nhiệt độ môi trường thay đổi. . | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15000
22 | V74 | Kim hai cánh bướm các cỡ | Kim cánh bướm các số HAMICO | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập, không chứa độc tố DEHP. .. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 15000
23 | V78 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên Favocath (size 14G,16G,18G 20G, 22G, 24G) | Kim thép không rỉ, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm. Ống thông chất liệu Polyurethane , gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu kim đến 72h. Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông:  Size 14G:1.9 x 42 mm/ 265 ml/phút  Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/phút  Size 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/phút  Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút  Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút  Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút  Size 24G: 0.7 x 19 mm/ 18 ml/phút Buồng quan sát máu , độ trong suốt cao 91% gần với thủy tinh. Buồng chặn máu chất liệu Polypropylen có màng lọc PTFE kháng khuẩn, chống tràn, tăng tốc độ xuất hiện tín hiệu máu vào buồng quan sát. Cổng bơm thuốc tích hợp van với cơ chế đóng mở dựa trên áp lực chất lỏng bơm vào. Chứng nhận kiểm tra thông số đường kính ống thông và lưu lượng dòng chảy qua ống thông.. | USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 6675 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
24 | V86 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch MPV | Nắp bảo vệ là nhựa PVC nguyên sinh, kim sắc nhọn, vát 3 cạnh.Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập, không chất DEHP, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | MPV - Việt Nam | Bộ | 2930 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
25 | V92 | Dây nối bơm tiêm điện dài 75 cm | Dây nối bơm tiêm điện 75cm | Dây nối bơm tiêm điện. 75cm bằng nhựa y tế đã tiệt trùng, sử dụng 1 lần, đạt tiêu chuẩn y tế. Tiệt trùng bằng khí EO. Có khóa an toàn.. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
26 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20000
27 | V100 | Túi đựng máu đơn | Teruflex blood bags CPDA-1 | Dung tích 250ml để đựng máu toàn phần, trong túi có 35ml dung dịch chống đông CPDA-1 ( 100ml CPDA_1 chứa: Citric Acid :0.299g; Sodium Citrate: 2.63g, Monobasic Sodium phate:0.222g, Dextrose: 3.19g, Adenine 0,0275g). Ống dây lấy máu dài 1000 ± 50 mm, có 12 đoạn mã được khắc bằng la-ze trên ống, có kẹp nhựa để khóa tạm thời đường lấy máu. . | TERUMO/ Việt Nam | Túi | 40250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 150
28 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
29 | V119 | Chỉ không tiêu số 5/0 | Chỉ Carelon số 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp (Nylon) số 5/0, dài 75 cm, kim tam giác 3/8c, dài 16 mm. Kim thép không rỉ phủ silicon, mũi vuốt nhọn. | CPT/ Việt Nam | Sợi | 15220 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
30 | V141 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 50mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
31 | V142 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 55mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
32 | V143 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 57mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
33 | V147 | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng 1cái/1 túi, có dây đeo tai hoặc dây buộc; Hiệu suất lọc bụi (PEE): > 97%; Áp lực thở :< 20mmHg; Hiệu suất vi khuẩn: > 97%. . | An Phú/Việt Nam | Cái | 360 | Liên danh An phúc - Medicet | 5000
34 | V148 | Mũ y tá đã tiệt trùng | Mũ phẫu thuật, tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng. | Damedco/Việt Nam | Cái | 705 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5000
35 | V153 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiêt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
36 | V161 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su HTM | * Ống nghiệm nhựa PP 5ml,kích thước 12x75mm. trung tính, Nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong qúa trình thao tác, thiết kế phù hợp máy tự động. . | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Ống | 920 | Liên danh An phúc - Medicet | 60000
37 | V162 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA K2 | * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 585 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20000
38 | V163 | Ống nghiệm có chứa dung dịch Citrate 3,8% | Ống nghiệm Natri citrate | * Kích thước 12x75mm. Nắp màu xanh lá cây. * Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%. * Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. . | An Phú/ Việt Nam | Ống | 595 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20000
39 | V165 | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính. . | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 629 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20000
40 | V166 | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính.. | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 805 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 40000
41 | VB138.1 | Dung dịch thẩm phân máu A | Dịch lọc HD- 1A | Natri clorid 161g; Kali clorid 5,5g; Magnesi clorid.6H2O 3,7g; Acid acetic 8,8g; Calci clorid.2H2O 9,7g; Nước tinh khiết vđ 1000 ml. . | B.Braun/ Việt Nam | Lít | 15105 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
42 | VB138.2 | Dung dịch thẩm phân máu B | Dịch lọc HD- 1B | Natri clorid 30,5g; Natri bicarbonat 66g; Nước tinh khiết vđ 1000 ml. . | B.Braun/ Việt Nam | Lít | 15105 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
43 | VB139.1 | Dịch thẩm phân máu đậm đặc Acid (Dung dịch A) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Renalvn-A ( Acid) | Dung dịch dùng cho thẩm tách và thẩm tách siêu lọc máu ngoài cơ thể. Thành phần cho 1000 ml dung dịch gồm: - Natri clorid: 210.68 g - Kali clorid: 5.22 g - Calci clorid.2H2O: 9.00 g - Magnesi clorid.6H2O: 3.56g - Acid acetic băng: 6.31g - Dextrose monohydrate: 38.50g - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1000 ml Dung dịch thẩm phân Acid được đóng gói riêng biệt. | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam/ Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 38000
44 | VB139.2 | Dịch thẩm phân máu đậm đặc Bicarbonat (Dung dịch B) | Dung dịch thẩm phân máu đậm đặc Renalvn-B (Bicarbonat) | Dung dịch dùng cho thẩm tách và thẩm tách siêu lọc máu ngoài cơ thể. Thành phần cho 1000 ml dung dịch gồm: - Natri Bicarbonat: 84.0g. - Nước đạt tiêu chuẩn ISO 13959 vừa đủ: 1000ml Dung dịch thẩm phân Bicarbonat được đóng gói riêng biệt. | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam/ Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 38000
|  | #N/A | [6 empty] | 1917063700

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Tĩnh Gia
1 | K3 | Dung dịch rửa tay nhanh 2% | ALFASEPT CLEANSER 2 | Dung dịch rửa tay thủ thuật, thường quy CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2% kl/tt + fatty acid diethanolamide Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài trong 4 giờ. Chất làm mềm, làm ẩm bảo vệ da tay. | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 121200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
2 | K4 | Dung dịch rửa tay nhanh 4% | ALFASEPT CLEANSER 4 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật CHLORHEXIDINE GLUCONATE 4% kl/tt, isopropanol < 10%, Fatty acid diethanolamide < 10%, Acetic acid glacial <10% Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài trong 4 giờ. Chất làm mềm, làm ẩm bảo vệ da tay. | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 165250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
3 | K13 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 1ml, gắn kim 27Gx5/8", 29 G x 1/2" 30Gx1/2" (kim sắc bén, không bị oxi hóa).Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không có độc tố và chất gây sốt. | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1570 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40000
4 | K14 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bằng nhựa liền kim dung tích 1 ml. INSULIN/ U-100, kim 29G-30Gx1/2'' ; Bơm định lượng liều INSULIN. | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 670 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30000
5 | K38 | Kim châm cứu | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. Bao gồm các số 0.3 x 13mm; số 0.3 x 25. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 289 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100000
6 | K39 | Dây thở ô xy các cỡ | Dây oxy | Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Dài 2 mét. Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. | An Phú - Việt Nam | Cái | 3885 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 1000
7 | K43 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện dài 75cm, chất liệu PVC, dung tích 2.5ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 5350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
8 | K47 | Dây truyền dịch dùng cho trẻ em và sơ sinh | Dây truyền dịch dùng cho trẻ em và sơ sinh Hanomed | Dây truyền dịch có cổng tiêm chữ Y dùng cho trẻ em và sơ sinh.Dây dài 195mm,chất liệu bằng nhựa dẻo nguyên sinh, cổng tiêm hình chữ Y không Latex, 1ml = 20 giọt. Van thoát khí có màng giấy lọc vi khuẩn. Buồng nhỏ giọt có màng lọc kích thước 20 micromet. Có khoá điều chỉnh tốc độ. Tiệt trùng bằng khí EO. Kim sắc nhọn, vát 3 cạnh. | Tanaphar/Việt Nam | Bộ | 2780 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
9 | K50 | Găng mổ vô trùng các số | Găng mổ vô trùng các số | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên 100%,được tiệt trùng bằng tia gamma, găng đi vừa tay, găng tay mỏng nên cảm giác thật tay khi làm thủ thuật, găng tay có độ dẻo dai, độ bột tan vừa phải, bám tay tốt. | Glove/ Malaysia | Đôi | 3191.3043 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5000
10 | K60 | Ống đặt nội khí quản có bóng | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO. Các cỡ 2.0 - 10.0. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
11 | K61 | Ống đặt nội khí quản không có bóng | Ống đặt nội khí quản không có bóng | Ống đặt nội khí quản không có bóng chèn, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO. Các cỡ 2.0 - 10.0. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
12 | K66 | Thông tiểu 2 nhánh | Sonde folley 2 nhánh các số | Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
13 | K67 | Thông tiểu 3 nhánh | Sonde folley 3 nhánh các số | Thông tiểu 3 nhánh phủ silicone số 18 - 24Fr. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 3 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. - Đường kính trong phủ silicon nên hạn chế tình trạng tắc ống. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 15500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
14 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 3150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
15 | K108 | Dao bẻ góc | Dao 15 độ Model :SP - 15 | Dao mổ 15 độ, Chọc tiền phòng trong mổ Phaco, được làm bằng vật liệu chống ăn mòn, có độ bền cao, tay cầm thoải mái. | Rumex International Ltd / Anh | Cái | 88200 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Phúc Xuân | 10
16 | K109 | Dao mổ mắt | Dao mổ mắt | Dao mổ mắt 2.2 - 3.2mm.Kích thước phần rộng nhất của dao: 2,8mm-3,0mm lưỡi dao gắn tay cầm – full handle, lưỡi dao tạo góc-bevel up 45 độ. - Đảm bảo vô khuẩn bằng phương pháp tiệt trùng khí EO, lưỡi dao bằng thép đặc biệt chống lóa khi nhìn qua kính mổ. | Shreeji/ Ấn Độ | Cái | 119910 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 10
17 | K132 | Lưới điều trị thoát vị | Lưới điều trị thoát vị 6 x 11 cm | Chất liệu: Sợi Polypropylene 100% không tiêu, kích cỡ: 5cm x10cm; độ dày 0.3mm-0.6mm, kích thước lỗ: 1.2mm-2.5mm, chịu được áp lực và kháng lực cao, không dính, trong suốt, mềm mại. | Betatech/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 275200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 12
18 | K224 | Clip Polymer kẹp mạch máu, nội soi các cỡ. | Clip Polymer kẹp mạch máu, nội soi các cỡ. | Clip bằng vật liệu polymer, có ngàm ở đầu để giữ clip vào kìm, có các răng cưa nhỏ trên thân clip để chống trượt, có cơ chế locking giúp kẹp chặt và tạo cảm giác phản hồi cho phẫu thuật viên khi kẹp, giúp phẫu thuật viên xác định chắc chắn rằng clip đã được kẹp chặt. | H&Surgical/ Hàn Quốc | Cái | 59850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
19 | K226 | Đinh Kirschner đầu vát nhọn các số (*) | Đinh Kirschner các cỡ | Vật liệu hợp kim không gỉ có độ dẻo độ cứng và độ bền vật liệu cao. Chịu lực sức bền cơ học chống mỏi vật liệu. Trung tính chống ăn mòn, chống ôxy hoá khử. Đẳng điện chống nhiễm từ tính. phi 2.5 x 250 mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 34000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
20 | K228 | Đinh nội tuỷ xương chày (*) | Đinh nội tuỷ xương chày | Làm bằng thép không gỉ, có chốt F 8; F9; F10. | Orthon - Pakistan | Cái | 2250000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
21 | K230 | Đinh nội tuỷ xương đùi (*) | Đinh nội tủy xương đùi các loại | Làm bằng thép không gỉ, chốt F 9 x 380 mm. | Xinrongbest Trung Quốc | Cái | 2550000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
22 | K241 | Băng mực dùng cho máy huyết học | Băng mực dùng cho máy huyết học | Dùng cho máy in Epson của máy huyết học | Epson/ Malaysia | Cái | 158000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
23 | K251 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*30m*17 mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Cuộn | 16150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 400
24 | K257 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá | Giấy in nhiệt máy sinh hoá | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | cuộn | 11950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
25 | K261 | Kẹp rốn sơ sinh | Kẹp rốn Tanaphar | Kẹp rốn sơ sinh vô trùng sử dụng 1 lần. Sản xuất từ nguyên liệu nhựa PP nguyên sinh. | Tanaphar/Việt Nam | Cái | 1010 | Liên danh An phúc - Medicet | 2000
26 | K263 | Lam kính xét nghiệm | Lam kính xét nghiệm | Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 25,4*76,2mm (1''*3'') | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 203 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
27 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 8990 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 240
28 | KB163.1 | Nẹp lòng máng 1/3 | Nẹp lòng máng 1/3 | Nẹp lòng máng 1/3; Chất liệu: Bằng thép không gỉ, , từ 4 đến 8 lỗ các cỡ. | Orthon - Pakistan | Cái | 194688 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
29 | KB163.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 8 cái/bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
30 | KB164.1 | Nẹp bản hẹp cẳng chân | Nẹp bản hẹp cẳng chân | + Thép không rỉ + Dùng vít 4.5mm, lỗ vít hình giọt nước tạo chức năng nén ép + Rộng 11mm, dày 3.5mm, dài 39-263mm, các cỡ | Orthon - Pakistan | Cái | 342000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
31 | KB164.2 | Vít xốp đk 4.5 mm các loại; 10 cái /bộ | Vít xương đk 4.5 mm các loại | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vis 1.9mm, đường kính thân vis có ren 4.5mm, chiều dài đoạn vis có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vis từ 14 đến 70mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 62307 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
32 | KB165.1 | Nẹp bản nhỏ các cỡ | Nẹp bản nhỏ các cỡ | + Thép không rỉ + Dùng vít 3.5mm, lỗ vít hình giọt nước tạo chức năng nén ép + Rộng 10mm, dày 3mm, dài 38-98mm, các cỡ. | Orthon - Pakistan | Cái | 238032 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
33 | KB165.2 | Vít nén 10 cái/bộ | Vít nén | + Thép không rỉ + Đk 3.5mm, dài 36mm | Orthon - Pakistan | Cái | 71613 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
34 | KB166.1 | Nẹp bàn tay chữ L (trái, phải) | Nẹp bàn tay chữ L (trái, phải) | Chất liệu: Bằng thép không gỉ, 3 lỗ, 4 lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 265500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
35 | KB166.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 4 cái/bộ | Nẹp bàn tay chữ L (trái, phải) | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
36 | KB171.1 | Nẹp chữ T | Nẹp chữ T | "+Thép không rỉ +Dày 2mm , rộng 17mm đến 34 mm , 4,5,6,7,8 lỗ , dài từ 84 -148mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 343800 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5
37 | KB195.1 | Nẹp mắt xích | Nẹp mắt xích | + Thép không rỉ + Dùng vít 3.5mm , Nẹp dày 2.8mm, rộng 10mm, từ 6 đến 12 lỗ , + Nẹp hình các mắt xích nối liền nhau, | Orthon - Pakistan | Cái | 360000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
38 | KB195.2 | Vít xốp đường kính 3.5 mm các cỡ; 12 cái/bộ | Vít xương đường kính 3.5 mm các cỡ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ | Orthon - Pakistan | Cái | 27900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
39 | KB209.1 | Nẹp bản rộng xương đùi | Nẹp bản rộng xương đùi | -Chất liệu: Làm bằng thép không gỉ dùng cho vít 4.5mm, Dài 103 mm, 135 mm: | Orthon - Pakistan | Cái | 342000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
40 | KB209.2 | Vít xốp đk 4,5 mm các cỡ; 14 cái/ bộ | Vít xương đk 4,5 mm các cỡ | + Thép không rỉ + Đầu lục giác, đk 4,5 mm, bước ren 2.75mm, đoạn ren dài 16mm và 32mm ,các cỡ. | Orthon - Pakistan | Cái | 31500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
41 | KB210.1 | Nẹp bản hẹp cẳng chân | Nẹp bản hẹp cẳng chân | "+Thép không rỉ +Dùng vít 4.5mm, Nẹp dài 103 mm đến 231 mm ,dày 4mm , rộng 12mm ,khoảng cách các lỗ 16mm, 4 - 14 lỗ. | Orthon - Pakistan | Cái | 315000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
42 | KB210.2 | Vít xốp đk 4.5 mm các loại; 14 cái /bộ | Vít xương đk 4.5 mm các loại | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vis 1.9mm, đường kính thân vis có ren 4.5mm, chiều dài đoạn vis có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vis từ 14 đến 70mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 31500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
43 | KB211.1 | Nẹp tăng áp bản hẹp cho cẳng chân 6 - 12 lỗ | Nẹp tăng áp bản hẹp cho cẳng chân 6 - 12 lỗ | Chất liệu: Bằng thép không gỉ. | Orthon - Pakistan | Cái | 405000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10
44 | KB211.2 | Vít xốp đk 4.5 mm các loại; 12 cái/bộ | Vít xương đk 4.5 mm các loại | Đường kính mũ vít 6mm, đường kính lõi vis 1.9mm, đường kính thân vis có ren 4.5mm, chiều dài đoạn vis có ren từ 7 đến 15mm, chiều dài vis từ 14 đến 70mm. | Orthon - Pakistan | Cái | 31500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
|  | #N/A | [6 empty] | 246743321.7391

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng