## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Ung Bướu
1 | G3 | Dung dịch sát khuẩn tay và da | Virusan | Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da. Ethanol 70% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0,5% w/w, Glyceryl Cocoate 0,2% w/w, Glycerine 0,2% w/w. | Amity Limited - Anh | Lít | 300000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 45
2 | G7 | Viên sát khuẩn | Viên nén khử khuẩn PRESEPT ™ Effervescent Disinfectant Tablets (Mã: SPR25) | Viên sủi khử khuẩn chứa 2,5g Troclosense Sodium 50%. Troclosense Sodium (50% DICHLOR-ISOCYANURATE NATRI), Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6.2. Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải | Medentech Limited/Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon, Inc., a Johnson & Johnson company/ Ireland (Ai -len) | Viên | 5995 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1500
3 | G23 | Xốp cầm máu Gelatin | Bột cầm máu tự tan Gelatin (PAHACEL Gelatin Hemostat-Powder) | Vật liệu cầm máu trong 2-4 phút. Tự tiêu hoàn toàn trong vòng 4 tuần. Hóa lỏng trong 2-5 ngày tiếp xúc với niêm mạc. Hấp thụ 35 lần trọng lượng của nó trong máu và các chất dịch. Độ pH-trung lập. 100% phân hủy sinh học. Có thể dùng khô hoặc được ngâm tẩm. Có sẵn ở dạng miếng xốp và bột. | Altaylar Medical/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 52000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
4 | G24 | Xốp cầm máu tự tiêu | Vật liệu cầm máu tự tan Gelatin ( PAHACEL Gelatin Hemostat) | Kích thước khoảng 8x5x1cm. Cầm máu trong vòng 1- 2 phút; tự tiêu hoàn toàn trong vòng 4-6 ngày, thấm hút gấp 50 lần trọng lượng bản thân, độ PH = 7; | Altaylar Medical/ Thổ Nhĩ Kỳ | Miếng | 54600 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
5 | G25 | Bơm tiêm dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm 50ml dùng cho bơm tiêm điện | Bơm tiêm nhựa 50ml (chiều dài bơm 150.5mm chu vi thân bơm 31.4mm). Sử dụng phù hợp với máy bơm tiêm điện các hãng máy bơm tiêm điện. | Top Coporation Japan - Đài Loan | Cái | 8980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
6 | G29 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | BD™ Spinal Needle | Kim gây tê và chọc dò tủy sống các số. Kim chọc dò tủy sống được thiết kế nhỏ gọn giúp giảm nguy cơ tổn thương tủy sống. Chuôi kim mờ cho ánh sáng đi qua giúp xác định dịch não tủy dễ dàng hơn. Đầu kim có khe nhỏ có mặt vát giúp định hướng khi tiến hành thủ thuật. Các cỡ kim với đường kính ngoài x chiều dài (mm): 18Gx 3 1/2in(1,2 x90mm); 20G x 3 1/2in(0,9 x 90mm); 22G x 3 1/2in(0,7 x 90mm); 25G x 3 1/2in (0,5 x 90mm); 27G x 3 1/2in( 0,4 x 90mm) | Becton Dickinson S.A (BD)/ Tây Ban Nha | Cái | 20034 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 300
7 | G36 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | NIPRO WING™ CATH | Kim luồn tĩnh mạch, chất liệu ETFE, có cánh có cổng bơm thuốc 16G-18G-20G-22G-24G .- Catheter làm bằng Polyurethane (PU), thời gian lưu kim tới 120 giờ, có cánh có cổng bơm thuốc - Đường kính/chiều dài catherter/tốc độ dòng chảy: 16Gx2(1.69 x 50mm, 120 ml/phút) 18Gx2(1,3 x 50mm, 90ml/phút) 20Gx1 1/4(1,1 x 25mm, 60ml/phút) 22Gx1(0,9 x 25mm, 35ml/phút) 24Gx3/4(0,7 x 19mm, 15ml/phút) - Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng - Buồng chứa máu làm từ polypropylene trong suốt | NIPRO/ Thái Lan | Cái | 11250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1100
8 | G38 | Kim luồn tĩnh mạch không cánh không cửa | NIPRO SAFELET™ CATH | -Kim luồn tĩnh mạch các số không cánh không cổng (Kim dạng bút). Catheter làm bằng PU (Poly Urethan), không cánh không cổng - Đường kính/ chiều dài catheter: 16Gx2 (1,7 x 50mm); 18Gx2 (1,3 x 50mm); 20Gx2 (1,1 x 50mm); 22Gx1 (0,9 x 25mm); 24Gx 3/4(0,7 x 19mm) - Đầu kim cắt xiên 3 mặt vát chữ V, phủ silicone, thành kim siêu mỏng - Buồng chứa máu làm từ polypropylene trong suốt | NIPRO/ Thái Lan | Cái | 11250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
9 | G47 | Dây dẫn đường | Hydrophilic Nitinol Guidewire | Dây dẫn đường hydrophylic .Đường kính: 0.89 mm, dài 150 cm. Đầu mềm, thẳng, không sang chấn . Phủ lớp ưa nước . Độ cứng thân tiêu chuẩn. Tiệt trùng sẵn. | Devon Innovations PVT.,LTD/ Ấn Độ | Cái | 1385000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
10 | G50 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện độ dài 75cm | *Dây nối bơm tiêm điện dài 75cm.Thể tích tồn dư 0.5ml, đường kính 0,9mm, áp lực 2 bar. Không có chất phụ gia | Great Mountain / Trung Quốc | Cái | 5920 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 800
11 | G51 | Dây truyền dịch dùng cho máy truyền dịch | INTRAFIX PRIMELINE I.S.LL,180CM | Dây truyền dịch có Bầu đếm giọt chất liệu Polyethylene dây chất liệu PVC Không có DEHP thay thế bằng DEHT an toàn Có màng kích thước 15 micromet trong bầu đếm giọt và màng kị nước ở đầu ra, tự động đuổi khí và tự động ngưng truyền khi hết dịch. Tương thích với tất các các loại máy truyền dịch. Dây dài 180cm. | Bbraun/ Việt Nam | Bộ | 17000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 9000
12 | G52 | Dây truyền dịch | Dây truyền dịch Romed | Dây truyền dịch không DEHP dài 150cm có kim. được định lượng 20 giọt = 1 ml ± 0.1 ml. Có kim 21G 1½'' -Lỗ thông được tích hợp với một bộ lọc và một nắp tiện lợi để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm -Buồng nhỏ giọt trong suốt cùng với ống nhỏ giọt giúp kiểm soát lượng thuốc được truyền -Bộ lọc chất lỏng (kích thước lỗ: 15 μm) -Nhựa ABS, Không Latex, không DEHP -Dây dài 150 cm | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Bộ | 7850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 6000
13 | G53 | Dây truyền máu | Dây truyền máu romed | Dây truyền làm từ chất liệu tương thích với các thành phần của máu, không độc hại không gây sốt. Đầu cắm túi máu sắc nhọn. Bầu nhỏ giọt tương đương 20 giọt/ml, dây dài 165cm, Màng lọc tiêu chuẩn chất lượng cao được thiết kế không gây kết dính hồng cầu làm tắc bầu lọc. Màng lọc diện tích 24cm, kích thước lỗ lọc 200µm, nút thông khí có màng lọc và nằm tại bầu lọc, khóa hãm ABS, có đường tiêm chất liệu cao su, kim không cánh cỡ 21 G, tiệt trùng bằng khí EO. | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Cái | 9150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
14 | G54 | Dây truyền máu | Blood Administration Set | Dây dài 180cm, bầu nhỏ giọt có 2 ngăn dài 20cm, màng lọc siêu nhỏ với kích thước lỗ lọc từ 175- 200µm, không chứa DEHP, PHT, không chứa chất gây sốt ( non pyrogenic) có khóa hãm. | Terumo/ Nhật Bản | Cái | 24530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1400
15 | G69 | Sonde Foley 2 nhánh | Sonde Foley 2 nhánh các số | Sonde Foley 2 nhánh số 12-26 FG - Không chứa DEHP gây ung thư. - Sản xuất từ 100% cao su tự nhiên ,Phủ Silicon - Có bóng dung tích 5cc-30cc, bóng căng đều không bị vỡ. - Lỗ thông tiểu tiểu lớn và trơn - Tráng silicon trong lòng ống - Tiệt trùng bằng phóng xạ Gamma hoặc khí ETO. | Hitec-Trung Quốc | Cái | 8900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 600
16 | G70 | Ống dẫn lưu đường mật qua da có khóa | HS General Purpose Percutaneous Drainage | Chiều dài: Từ 25cm đến 30 cm; - Đường kính: Từ 6Fr đến 16Fr; - Khả năng tương thích dây dẫn: 0.035 "; - Làm bằng chất liệu polyurethanen - Phần xoắn dạng đuôi lợn với lỗ thông lớn - Hệ thống ma sát thấp, chống xoắn, tương thích sinh học cao, đàn hồi tốt - Hệ thống locking - Trọn bộ bao gồm: dao nhọn hình tam giác, và dụng cụ làm cứng ống dẫn lưu, ống dẫn lưu phủ Hydrophilic và khoá | HS/ Ý | Cái | 1890000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
17 | G71 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gãy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, dây truyền, bộ vi điều chỉnh... - Không tương tác khi truyền với các loại nhũ, dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D. 2.8, đường kính trong I.D. 1.2 - Thời gian sử dụng tối đa 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO (Ethylene Oxide) | JCM MED - Pháp | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1500
18 | G72 | Khóa 3 chạc có dây | Khóa ba chạc có dây dài 10cm, 25cm, 30cm,……150cm) | Làm bằng nhựa chất lượng cao dùng trong y tế PC , không gây độc, gây sốt, không gấy gập hoặc chảy nước - Chịu được áp lực cao 5 bar (72psi) - Khóa luer ở đầu khóa dễ dàng kết nối với các loại kim, gây truyền, bộ vi điều chỉnh... - không tương tác khi truyền với các loại nhũ dịch béo hay các loại thuốc - Dây nối dài theo kích cỡ đường kính ngoài O.D.4.1, đường kính trong I.D.3.0 - Thời gian sử dụng 96 giờ - Khử trùng bằng khí EO ( Ethylene Oxide) | HARSORIA - Ấn Độ | Cái | 6150 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
19 | G73 | Catherter ái nước các loại | Radifocus Optiorque | Cấu trúc 3 lớp : lớp đan kép, lòng rộng hơn các loại Catherter thông thường cùng cỡ, đầu Catherter rất linh hoạt, có phủ lớp ái nước - Lòng rộng 1.1mm đối với catheter cỡ 5F. - Chất liệu Polyurethan nylon - Đủ cứng để đẩy, không bị gập gẫy khi xoay lắc. - Có khả năng nhớ hình tốt.Mềm vừa phải để luồn lách dễ dàng - Hình dạng tiêu chuẩn để đưa được đến đích. | Terumo/ Việt Nam | Cái | 630000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
20 | G78 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng | Catheter Tĩnh mạch trung tâm 1 nòng 14G hoặc 16G x 20cm, đầy đủ phụ kiện kim dẫn, catheter, bơm tiêm, đầu nong, dụng cụ cố định catheter, đầu catheter màu xanh kiểu mũi linh động an toàn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 199920 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 10
21 | G79 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng các cỡ | Catheter Tĩnh mạch trung tâm người lớn: Catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR), có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang, trên catheter có đánh dấu độ dài, đầu catheter tròn giúp giảm tổn thương khi luồn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 10
22 | G80 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, các cỡ | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng, các cỡ | Catheter Tĩnh mạch trung tâm người lớn: Catheter làm bằng Certon (Polyurethane, PUR), có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang, trên catheter có đánh dấu độ dài, đầu catheter tròn giúp giảm tổn thương khi luồn. | Baihe/ Trung Quốc | Bộ | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 10
23 | G81 | Chỉ Catgut Plain số 1 | Chỉ CATGUT Plain số 1 - không kim | Chỉ tan tự nhiên Chromic Catgut số 1, dài 150cm, không kim, chất liệu Collagen tinh khiết, cấu trúc đơn sợi, giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 14 - 21 ngày, độ tan 90 ngày. | SMI / Bỉ | Sợi | 29500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
24 | G82 | Chỉ Catgut Plain số 2/0 | Chỉ phẫu thuật Origut số 2/0 | Chỉ Catgut Plain số 2/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 23120 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
25 | G83 | Chỉ Catgut Plain số 3/0 | Chỉ Catgut Plain số 3/0 | Chỉ catgut Plain số 3/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Peters Surgical India/ Ấn Độ | Sợi | 24350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
26 | G86 | Chỉ không tiêu đơn sợi 4/0 | Polypropylene 4/0 | Dài 90cm 2 kim 1/2 kim tròn vòng kim 20mm, sợi chỉ màu xanh mũi kim được thiết kế đặc biệt dùng trong khâu mạch máu. Chất liệu Polypropylene | SMI/ Bỉ | Sợi | 40320 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 360
27 | G89 | Chỉ không tiêu đơn sợi 2/0 | Chỉ không tiêu đơn sợi 2/0: Chỉ không tan Sutumed Polypropilene 2/0 | Chỉ không tiêu Polypropilene, số 2/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ . Chất liệu Stereoisomer Isotactic từ Homopolymer của Polypropylene | Unilene S.A.C /Peru | Sợi | 96800 | Liên danh An phúc - Medicet | 360
28 | G96 | Chỉ không tiêu đơn sợi 6/0 | Polypropylene 6/0 | Chỉ không tiêu đơn sợi Polypropylene 6/0 dùng khâu mạch máu, sợi chỉ màu xanh dài 60cm, kim tròn đầu tròn dài 11mm, 2 kim cong kim 3/8C. | SMI/ Bỉ | Sợi | 66500 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 360
29 | G97 | Chỉ không tiêu đơn sợi 6/0 | Polypropylene 6/0 | Chỉ phẫu thuật vô trùng, đơn sợi, không tiêu Polypropylene 6/0 dài chỉ 75cm, kim tròn, 3/8C, 2 kim, kim dài 13mm, kim được bao phủ để tăng độ sắc bén. | SMI/ Bỉ | Sợi | 71250 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 360
30 | G100 | Chỉ lanh | Chỉ khâu có hàm lượng bông 100% | Chỉ lanh. Dài 250 m. nặng 20 gam, 100% cotton | DMC - Pháp | Cuộn | 135200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
31 | G101 | Chỉ Nylon đơn sợi số 1 | Chỉ Daclon Nylon số 1 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi số 1; Cấu tạo từ Polyamind 6 dài 75cm, 3/8 kim tam giác vòng kim 30mm, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 720
32 | G102 | Chỉ Nylon đơn sợi số 2/0 - 3/0 | Chỉ Nylon đơn sợi: Filamide số 2/0, 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 2/0 và số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 16800 | Liên danh An phúc - Medicet | 2520
33 | G103 | Chỉ Nylon đơn sợi số 4/0 | Chỉ Daclon Nylon số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 4/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ silicone. | SMI-Bỉ | Sợi | 18900 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 680
34 | G117 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp số 2/0 | Chỉ tan nhanh tổng hợp đa sợi Trusynth Fast số 2/0 | Chỉ tiêu nhanh tổng hợp sợi bện cấu tạo Polyglycolic acid + Polylactic acid (tỷ lệ 9:1) số 2/0, có vỏ bọc Polyglactin 30/70 + calcium stearat. Sợi chỉ dài 90 cm, kim đặc biệt dài 37 mm, Kim bằng thép không rỉ, phủ silicone.Tan hoàn toàn 56 ngày. Giảm 50% lực căng kéo sau 5 ngày.Giảm 100% lực căng kéo sau 14 ngày. | Healthium Medtech/Ấn độ | Sợi | 48250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 360
35 | G126 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 3/0 | Surgicryl PGA 3/0 | Chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | SMI/ Bỉ | Sợi | 36688.2353 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 360
36 | G127 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 4/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 4/0: Chỉ Megasorb số 4/0 | Dài 75cm kim 1/2 kim tròn vòng kim 22mm | Meril/Ấn Độ | Sợi | 39200 | Liên danh An phúc - Medicet | 360
37 | G129 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1 | Chỉ tiêu tổng hợp số 1: Chỉ Megasorb số 1 | Chỉ số 1 dài 90cm, kim tròn 40mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 42500 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
38 | G147 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện SutuCryl 3/0 code: STJP123S | Chỉ tiêu tổng hợp tan nhanh Polyglactin 910 số 4/0, không màu dài 75cm, kim tam giác dài 19mm, cong kim 3/8C. | Sutumed/ Mỹ | Sợi | 51450 | Viện trang thiết bị và công trình y tế | 720
39 | G148 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | Chỉ Surgicryl 910 số 4/0 | Chỉ số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ.Chất liệu Polyglactin (hợp chât Glycolyc acid và Lactide acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | SMI-Bỉ | Sợi | 41950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 100
40 | G149 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 4/0 | POLYSORB số 4/0, mã UL203 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện, thành phần Glycolide/lactide copolymer là sợi polyester tổng hợp gồm Glycolide và lactide có nguồn gốc từ glycolic và axit lactic số 4/0, dài 75cm; kim tròn 1/2C, kim dài 17mm. Sợi chỉ có sức căng ban đầu đạt 140% đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. | Medtronic (Covidien) Mỹ | Sợi | 92850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 600
41 | G153 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện số 6/0 | POLYSORB số 6/0, mã UL101 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện, thành phần Glycolide/lactide copolymer là sợi polyester tổng hợp gồm Glycolide và lactide có nguồn gốc từ glycolic và axit lactic số 6/0, 45CM, kim tròn 1/2C, kim dài 17mm. Sợi chỉ có sức căng ban đầu đạt 140% , đạt 80% ở thời điểm 2 tuần và 30% ở thời điểm tuần 3 tuần sau khi khâu. | Medtronic (Covidien) Mỹ | Sợi | 124000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 600
42 | G157 | Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0 | Chỉ Oryl số 3/0 | Chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 36000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1080
43 | G158 | Chỉ tiêu tổng hợp số 4/0 | Chỉ Surgicryl PGA số 4/0 | Chỉ số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | SMI-Bỉ | Sợi | 41950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 720
44 | G164 | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Lưỡi dao cắt tiêu bản | Dùng để cắt bệnh phẩm mô cứng. Độ nghiêng 35 độ, sắc, mảnh. | Erma/Nhật Bản | Cái | 58300 | Liên danh An phúc - Medicet | 400
45 | G166 | Lưỡi dao mổ tiệt trùng | Lưỡi dao mổ các số | Chất liệu Carbon, các cỡ khác nhau số 10, 11, 15, 20, 21, lắp được vào tất cả cán giao mổ kim loại, nhựa...Sử dụng một lần. | Kehr - Ấn Độ | Cái | 820 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2500
46 | G167 | Tay dao mổ điện 3 giắc | Tay dao mổ điện dùng một lần | Tiệt trùng bằng khí EO, dùng cho máy mổ điện cao tần 3 giắc. Sử dụng một lần. | Yeuh Sheng Electronic Industrial Co.,LTD - Đài Loan | Cái | 38560 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
47 | G170 | Khung giá đỡ động mạch thận và đường mật có thiết kế mắt đóng, mắt mở, gắn trên bóng | BIS - Biliary Stent System | Cấu trúc dây đơn Nitinol phủ Polymeric cả mặt trong và mặt ngoài của stent - Stent thiết kế hai đầu có lực hướng tâm thấp (đoạn 1cm ở mỗi hai đầu) và phần thân giữa có lực hướng tâm cao - Thiết kế có hoặc không có mỏ neo ở tá tràng - Có 6 marker chắn bức xạ ở hai đầu của stent và 01 marker chắn bức xạ ở mỏ neo - Dụng cụ đẩy stent có 2 marker chắn bức xạ đánh dấu điểm đầu và điểm cuối có stent ở ống bên trong, 01 marker chắn bức xạ ở ống bên ngoài đánh dấu phần bắt đầu của thân cứng - Sử dụng qua da với chiều dài catheter 80cm hoặc qua nội soi với chiều dài catheter 190cm - Stent được loại bỏ theo cơ chế toàn bộ thân stent tách thành một sợi đơn - Thời gian lưu trong cơ thể người: 3 năm - Đường kính stent 8mm, 10mm - Chiều dài stent: 60mm, 80mm, 100mm, 120mm - Trọn bộ gồm: Stent đường mật bằng kim loại có phủ toàn bộ và dụng cụ đẩy stent. | Allium/ Israel | Cái | 25000000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
48 | G195 | Bộ dụng cụ đổ xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống | Bộ dụng cụ đổ xi măng không bóng tạo hình thân đốt sống | Bộ hoàn chỉnh, các dụng cụ được đóng gói tiệt trùng. Bao gồm: Hệ thống bộ trộn và bơm áp lực xi măng có tính năng an toàn nhờ quá trình trộn và bơm không cần tiếp xúc trực tiếp với xi măng và được bơm từ phía ngoài tia X. Quá trình bơm được kiểm soát và đo lường theo chu kì 1/4 vòng nhờ nắp khóa dạng Lock-down. Có thể điều chỉnh áp lực tối đa 120 bar và dung tích lên đến 10cc. | Teknimed/Pháp | Bộ | 21500000 | Công ty CP công nghệ y tế BMS | 10
49 | G235 | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | Bộ bơm xi măng tạo hình thân đốt sống không bóng | xi măng bao gồm dung dịch monomer đơn phân 10cc và polymer dạng bột 20gram và 30% Barisunfat - Độ kết dính cao, có cản quang - Thời gian đông 8 phút ở nhiệt độ 22 độ C. - Dung tích xi măng sau pha trộn 17-19cc; Bơm có cấu tạo nhựa y tế, sau khi nạp xi măng có van xoay tạo áp lực đẩy xi măng. Với xi măng có độ nhớt cao hoặc gặp thành xương cứng, bơm có van thông minh tăng áp lực bơm để giúp xi măng đi dễ hơn và nâng thân đốt sống đều hơn. '- 01 ống dẫn xi măng bằng nhựa y tế 2 đầu gắn bằng thép chống vỡ bơm. '- 01 xi lanh lấy xi măng có vạch dung tích để nạp vào bơm. | Teknimed/ Pháp | Bộ | 18000000 | Công ty CP CNKT và TBYT Hải Âu | 10
50 | G236 | Buồng tiêm truyền cấy dưới da, kèm 02 kim dùng cho buồng tiêm truyền | Celsite Implantofix/ Celsite PSU | Buồng tiêm bao gồm một cổng tiêm truyền nhỏ gọn thân bằng polysulphone, bề mặt được phủ bởi màng silicone. Ống thông kết nối với buồng bằng hệ thống khóa vặn xoáy Chịu tới áp lực bơm 72.5PSI psi (5 bar). Có 2 lỗ khâu cố định buồng truyền vững chắc Kích thước buồng tiêu chuẩn: 38x26mm, cao 11.5mm, đường kính màng 12mm. Nặng 6g Kích thước buồng nhỏ: 32x22mm, cao 11mm, đường kính màng 8mm. Nặng 4.3g Kích thước ống thông: 5, 6F Chất liệu ống thông bằng Polyurethane hoặc Silicone Ống thông có các marker cách nhau 5cm Phụ kiện đi kèm: 1 kim truyền đầu thẳng 22Gx30mm, 1 kim chọc mạch máu 18Gx70mm, 1 dây dẫn 0.035"x50cm, 1 ống thông tạo đường hầm, 1 xy lanh 10ml. | B.Braun/ Pháp | Cái | 7350000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
51 | G237 | Dụng cụ mở thông động mạch đùi các cỡ | Hanaco EX Introducer Set | Dụng cụ mở thông động mạch đùi: Lớp vỏ chắn bức xạ, vvan cầm máu ở phần đầu Sheat và có 01 cổng phụ, với 03 cách khóa vòi Có ống dùng để nới rộng đầu vào mạch máu, Ống tiêm 2,5 ml, dao rạch mạch máu nhỏ, guide wire, kim chọc động mạch - Chiều dài của Sheat: 9cm, 11cm, 23cm - Các cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F, 9F, 10F - Sử dụng dây dẫn 0,021'', 0,038'', 0,035'' - Sử dụng kim chọc 18G, 20G, chiều dài 6,5cm. | Hanaco Medical Co., Ltd./ Nhật | cái | 620000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
52 | G252 | Dụng cụ mở đường vào mạch máu, mạch đùi, mạch quay | Hanaco EX Introducer Set | Dụng cụ mở đường tiêu chuẩn cho cả hai catheterizations chẩn đoán và can thiệp - Điều khiển dễ dàng đưa vào mạch máu - Thiết kế tối ưu cho lút đầu quản lý cục máu đông hiệu quả. - Duy trì sự cầm máu đáng tin cậy với các thiết bị lên đến 9 F - Thông số kỹ thuật: Đường kính từ 4F-9F, Chiều dài Sheath: 7cm,12cm và 25cm. - Đường kính dây dẫn: 0.025 , 0.035 và 0.038 inch. | Hanaco Medical Co., Ltd./ Nhật | Cái | 650000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
53 | G253 | Hạt nút mạch, điều trị ung thư gan | Hepasphere™ Microspheres | Hạt nút mạch tải thuốc chống ung thư - Chất liệu Poly copolymer - Được chỉ định trong thuyên tắt mạch máu, kích thước hạt hình cầu, dễ thao tác hấp thụ và giữ Doxorubixin ứng dụng trong việc điều trị tắt mạch ung thư gan, tắt mạch di căn đến gan. - Hạt cầu đa dạng về kích cỡ hạt khô từ 30 - 200 µm, khối lượng 25mg, kích thướt hạt sau khi ngậm thuốc 120-800++µm Tải thuốc Doxorubixin kích thước từ 30 - 200 µm. | Biosphere Medical SA/ Pháp | Lọ | 34500000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 150
54 | G254 | Hạt nút mạch tải thuốc | Hạt vi cầu tải thuốc LifePearl | -Công thức : PEG : Polyethylene Glyco hạt vi cầu dễ dàng trượt trong vi ống thông - Kích thước hạt được hiệu chuẩn chặt chẽ để tối ưu hóa khả năng chịu nén, khả năng làm tắc chính xác và hiệu quả mạch máu đích. -kích cỡ : 100 ± 25 μm,200 ± 50 μm, 400 ± 50 μm -Được bổ sung thêm các liên kết Sufonate để tải các thuốc trị liệu và giải phóng trong gan. - Vật liệu PEG giúp giảm thời gian tạo thành hỗn dịch trong khi tăng thời gian trong hỗn dịch (Irinotecan, Doxorubicin được tải với hạt kích cỡ 200µ có thời gian trong hỗn dịch trên 2 phút) 2ml/ syringe. | Sản xuất bởi MicroVention Inc., Mỹ (Thuộc sở hữu của Terumo/ Nhật Bản) | Xylanh | 33600000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
55 | G255 | Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan | Hạt nút mạch Embozene Tandem Microspheres điều trị ung thư gan, 2ml | Hạt nhựa tải thuốc điều trị ung thư gan kích thước hạt 40; 75; 100 micrometl. Vật liệu: hạt vi cầu hydrogel, phủ polymer Polyzene, tương thích sinh học, không tan trong dung môi. Khả năng mang thuốc doxorubicin-HCl và irinotecan-HCl lên đến 50mg/1 ml hạt Tandem (hấp thụ đến 100mg thuốc với 2ml hạt, hấp thụ đến 150mg thuốc với 3ml hạt). Thời gian hấp thụ nhanh: thuốc doxorubicin - 60 phút; thuốc irinotecan - 30 phút. Kích thước hạt: 40 ± 10 µm; 75 ± 15 µm; 100 ± 25 µm. Đóng gói: dạng lỏng, chứa trong syringe 2ml hoặc 3ml. | Boston Scientific /Ireland | Xylanh | 33600000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
56 | G256 | Hạt nút mạch hình cầu | Embosphere® Microspheres | Hạt nút mạch hình cầu dạng pha chứa trong bơm tiêm chất liệu Acrylic polymer + gelatin kích thước từ 40 - 1200 µm - Chất liệu Acrylic polymer + gelatin - Được chỉ định trong tắt dị dạng động tĩnh mạch, mạch khối u trong u xơ tử cung. Tắt mạch cho tất cả các bệnh lý liên quan đến nuôi dưỡng do tăng sinh mạch máu (Như tăng sinh mạch máu gây u xơ tiền liệt tuyến). - Hạt cầu đa dạng về kích cỡ hạt khô từ 40 - 1200 µm. | Biosphere Medical SA/ Pháp | Lọ | 5400000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
57 | G257 | Hạt nút mạch | Embosphere® Microspheres | Hạt ở dạng hình cầu, không bị vón cục. - Đi qua microcatheter một cách dễ dàng mà không bị biến dạng, vỡ vụn, phục hồi ngay hình dạng. - Độ đồng nhất về kích thước của hạt trong một size cao có thể cân chỉnh các hạt khép khít nhau khi đến nhánh mạch cần làm thuyên tắc, làm tăng khả năng đi qua vi ống thông mà không bị ách tắc. - Là loại hạt có kích thước đồng trục (tức đường kính hạt không đổi trong cùng một size) - Đường kính hạt: 40µm - 1300µm. | Biosphere Medical SA/ Pháp | Lọ | 5400000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30
58 | G271 | Phim XQ khô 10x12 inch (*) | Phim khô SD-Q 10 x 12" | Phim khô Laser cỡ 10x12 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 21900 | Liên danh An phúc - Medicet | 15000
59 | G272 | Phim XQ khô 11x14 inch (*) | Phim khô SD-Q 11 x 14" | Phim khô Laser cỡ 11x14 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 24600 | Liên danh An phúc - Medicet | 10000
60 | G275 | Phim XQ khô 14x17 inch (*) | Phim khô SD-Q 14 x 17" | Phim khô Laser cỡ 14x17 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 37000 | Liên danh An phúc - Medicet | 10000
61 | G278 | Phim XQ khô 8x10 inch (*) | Phim khô SD-Q 8 x 10" | Phim khô Laser cỡ 8x10 inch;. Được thiết kế các lớp đệm từ vùng mật độ thấp đến vùng mật độ cao; sử dụng cho máy in phim khô laser Konica. | Konica Minolta/ Mỹ | Tờ | 16900 | Liên danh An phúc - Medicet | 10000
62 | G279 | Phim XQ khô laser 8x10" (20x25cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 8x10" (20x25cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil .- Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 17500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
63 | G280 | Phim XQ khô laser 10x12" (25x30cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 10x12" (25x30cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. - Mật độ phim in ra Dmax: 3,00±0,10; Dmin: ≤0,25 | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 24000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 25000
64 | G281 | Phim XQ khô laser 14x17" (35x43cm) (*) | Phim khô laser Trimax TXE cỡ 14x17" (35x43cm) | Phim khô laser dùng cho máy in phim khô Laser Trimax - Nền xanh, Polyester độ dầy 7 Mil . - Nạp phim ánh sáng ban ngày - Độ phân giải cao. | Carestream Health - Mỹ | Tờ | 42000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
65 | G286 | Hạt nhựa nút mạch | Bearing™ nsPVA Embolization Particles | 1.Hạt nhựa PVA làm từ chất liệu Poly Vinyl Alcohol 2.Với nhiều kích cỡ khác nhau hạt PVA có thể dùng trong cả mạch lớn lẫn mạch nhỏ. 3. PVA được khử trùng trong các lọ. 4. Các loại hạt PVA đã được sàng lọc và phân loại. 5. Phạm vi kích cỡ hạt PVA từ 90µ đến 2800µ. 6. Thể tích mỗi lọ: 1mL | Biosphere Medical SA/ Pháp | Lọ | 2100000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
66 | G287 | Vi ống thông nhỏ | Rivage, Mirabeau II, Loews | Catheter có tính cứng vừa đủ, thuận tiện trong việc sử dụng trong nhiều mục tiêu điều trị khác nhau như thả coil, đặt hạt nhựa, dẫn vật liệu tắc mạch trong kĩ thuật TOCE........ 1. Thiết kế độc đáo, dễ kiểm soát và khả năng chống xoắn tốt. Chất liệu bền, mặt dụng cụ nhẵn, trơn, bền ở nhiệt độ cơ thể, thành ống mỏng. 2. Kích cỡ 2.5 và 2.8Fr giúp vi ống thông có thể đi vào các đoạn mạch nhỏ, ngoằn ngoèo mà vẫn đạt được sự chắc chắn cần thiết 4. Chiều dài: 100, 110, 135, 150 cm 5. Dùng được với guide wire 0.014, 0.018, 0.021 inch. 6. Đầu ống nối ngoài giảm thiểu tối đa nguy cơ đầu ống nối bị biến dạng, có phủ một lớp ái nước. 7. Tương thích với ống thông với đường kính trong .035 và .038 8. Vi ống thông có tư 1 đến 2 marker trên thân ống, giúp người sử dụng theo dõi đường đi chích xác hơn. 9. Áp lực tối đa lên đến 1200 PSI | Create Medics/ Nhật Bản | Cái | 9500000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
67 | G288 | Dây dẫn đường chuẩn đoán ái nước | Radifocus Optiorque | Phủ hydrophilic trơn láng; cản quang vượt trội ;tăng cường khả năng thao tác nhờ hỗn hợp Ni-Ti ở lõi. Tráng lớp ái nước Hình dạng: Gập góc hoặc thẳng. Chiều dài: 150-260cm. | Terumo/ Việt Nam | Cái | 600000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
68 | G289 | Vật liệu nút mạch điều trị ung thư gan | DC Bead | Dạng hydrogel microphere sản xuất từ Polyvinyl alcohol. - Cho phép hòa trộn cùng Doxorubicin hoặc Irinotecan trong điều trị ung thư biểu mô gan nguyên phát. - Có nhiều kích thước khác nhau, có kích thước hạt 100µm - 300µm; 300µm - 500µm; 500µm - 700µm. Mỗi lọ 2ml | Biocompatible/ Anh | Hộp | 34500000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 150
69 | G395 | Bộ gây tê ngoài màng cứng | Bộ gây tê ngoài màng cứng Minipack System1 18G đầy đủ phụ kiện đi kèm catheter polyether 915mm | Bộ gây tê ngoài màng cứng có đầy đủ kim, catheter, lọc, đầu dẫn, syringe 100/391/118. * Kim đầu cong thoải 18G dài 80mm, cánh lớn màu xanh chắc chắn, dễ cầm khi chọc. * Catheter dài 915mm được làm từ nguyên liệu Polyether mềm an toàn, đầu cuối catheter đóng được đánh dấu màu xanh giúp nhận biết chắc chắn catheter đã được rút hoàn toàn khỏi người bệnh nhân, có 3 lỗ xa nhau giúp thuốc lan đều ra xung quanh, có đường cản quang ngầm * Đầu nối catheter rất chắc chắn khi đóng nghe được tiếng, hình chữ nhật và dẹp màu vàng * Lọc phẳng 0.2µm hydrophilic, lọc 2 chiều, khóa male và female luer lock, sử dụng tới 96h * Bơm tiêm giảm kháng lực LOR 10ml | Smiths/ Mexico | Bộ | 215200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
70 | G401 | Điện cực tim | Điện cực tim | Điện cực đo tim nền xốp. * Thiết kế hình chữ nhật nền xốp, mềm mại. * Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, dẫn truyền tín hiệu tốt. * Gel dính keo Acrylate, có độ dính tốt. * Dùng trong đo điện tim chẩn đoán hoặc theo dõi liên tục. * Kích thước 3,7cm x 3,3cm. | Farum - Ba Lan | Cái | 1500 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 6000
71 | G406 | Giấy in kết quả nội soi màu | Giấy in kết quả nội soi màu UPC-21S | Dùng cho các dòng máy in Sony; chất liệu giấy trắng ảnh, ( 3tập*80 tờ, 03 băng mực)/Hộp. Kích thước 90 x 100mm | Sony – Nhật Bản | Hộp | 2245000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
72 | G409 | Giấy in siêu âm | Giấy in siêu âm 110x20 | - Dùng cho các dòng máy in của hãng Sony - Dung lượng: 215 bản in cho mỗi cuộn. - Kích thước 110 mm × 20 m | Telepayper/ Malaysia | Cuộn | 114250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
73 | G411 | Lamen xét nghiệm | Lamen kính | Bằng Thủy tinh đặc biệt tiêu chuẩn , dùng để soi bệnh phẩm qua kính hiển vi, không xước, không mốc truyền quang trung tính. Kích thước 22x40mm; 24x50mm | Jiangsu Huida, TQ | Cái | 445 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
74 | G415 | Đầu típ có lọc 200µl | Đầu típ có lọc 200µl vô trùng (Filter Tips 200µl) | Đầu típ có lọc 200µl - Vật liệu: Polypropylene, màu trắng, đóng rack - Đạt tiêu chuẩn ISO 9001 - Tiệt trùng, , không chứa nội độc tố gây sốt - Không bám dính hóa chất khi hút - Loại nhựa trong, có vạch chia thể tích, thể tích hút từ 1-200 µl | Biologix/ Trung Quốc | Cái | 1630 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
75 | G421 | Hộp lồng nhựa vuông | Đĩa Petri vuông | KT 12 x 12 x 1,5cm, Vật liệu: Polypropylene, | Biosigma/ Ý | Cái | 55230 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1500
76 | G428 | Pipet pasteur | Ống Pipet hút mẫu | Pipet pasteur 150mm tiệt trùng dùng 1 lần; | COPAN/ Ý | Cái | 4350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
77 | G430 | Bộ dụng cụ đốt laser nội mạch | Bộ dụng cụ đốt laser nội mạch Nevertouch Direct | Bộ dụng cụ đốt laser nội mạch gồm sợi quang đầu bọc vàng, bề mặt lồi hình cầu, kim 21g, cây nong 4F 10cm, dây dẫn 45cm. Tương thích máy Venacure | Angiodynamics/ Mỹ | Cái | 12000000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
78 | G445 | Hạt nút mạch gan bằng phương pháp trộn thuốc | Hạt nút mạch Embozene Tandem Microspheres điều trị ung thư gan, 2ml | -Dạng hydrogel microphere có khả năng tương thích sinh học, sản xuất từ Polyvinyl alcohol. - Cho phép hòa trộn cùng Doxorubicin để tắc mạch máu trong khối u ác tính tăng sinh mạch máu. Truyền hóa chất Doxorubicin đến khối u tại chỗ, có kiểm soát và duy trì liều lượng. - Cho phép hòa trộn cùng Irinotecan để tắc mạch máu nuôi khối u ác tính ở đại trực tràng di căn đến gan. Truyền hóa chất Irinotecan đến khối u tại chỗ, có kiểm soát và duy trì liều lượng. - Kích thước hạt 70µm - 150µm. | Boston Scientific/ Ireland | Lọ | 33600000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
79 | G448 | Kim đốt sóng cao tần | Kim đốt sóng cao tần Mã hàng: Star RF Electrode_Fixed | - Điện cực có hệ thống làm lạnh bên trong - Kim có nhiều kích thước và độ dài và đầu phát nhiệt khác nhau - Đường kính kim: từ 19G đến 15G - Chiều dài từ 70-350mm - Đầu phát nhiệt: từ 5-30mm | STARmed Co., Ltd ; Hàn Quốc | Cái | 18200000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
80 | G449 | Kim đốt sóng cao tần | Kim đốt sóng cao tần Mã hàng: VIVA RF Electrode | - Điện cực có hệ thống làm lạnh bên trong - Kim có nhiều kích thước và độ dài và đầu phát nhiệt khác nhau - Đường kính kim: từ 17G đến 15G - Chiều dài từ 100-350mm - Đầu phát nhiệt: từ 5-40mm và có thể thay đổi độ dài trên cùng một kim bằng nút gạt tay. - Thích hợp cho một bệnh nhân có nhiều khối u và những khối u nằm sát bộ phận quan trọng | STARmed Co., Ltd ; Hàn Quốc | Cái | 22600000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
81 | G450 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch an toàn | Chất liệu PET, có 4 đường cản quang ngầm, có cánh và có cửa bơm thuốc, có khả năng lưu kim được đến 72h. ở đầu bảo vệ kim có khoang chứa máu khi rút kim ra máu không bị văng ra ngoài.-Nắp đậy cổng tiêm có 3 chấu cổng dạng bật .Vô khuẩn bằng Ethylene Oxide, không latex, không độc, không gây sốt, sử dụng được trong phòng chụp MRI. Các cỡ với các màu khác nhau: 26G x ¾” ( O.D: 0,64 x 19mm, 15ml/h): màu tím; 24G x 3/4” (O.D: 0.7 x 19 mm, 23ml/h): màu vàng; 22G x 1” (O.D: 0.9 x 25 mm, 36ml/h): màu xanh nước biển; 20G x 1- ¼” (O.D: 1,1 x 32 mm, 65ml/h): màu hồng; 18G x 1-¾” (O.D: 1,3 x 45 mm, 95ml/h): màu xanh lá cây; 17G x 1-¾” (O.D 1,5x 45mm,125ml/h)màu trắng .16G x 1-¾” (O.D: 1.7 x 45 mm, 180ml/h): màu xám; 14G x 1-¾” (O.D: 2.1 x 45 mm, 200ml/h): Màu cam; | Vogt MedicalVertrieb GmbH/ Đức | Cái | 12500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
82 | G451 | Kim luồn tĩnh mạch an toàn chịu áp lực cao có van chống máu trào ngược các cỡ | Introcan Safety | Có đầu bảo vệ bằng kim loại dạng lò xo gồm 2 cánh tay đòn bắt chéo nhau bịt đầu kim lại khi đã sử dụng xong - Có vách ngăn chống máu trào ngược, sử dụng nhiều lần - Đầu kim vát 3 mặt (Tạo độ bén tối ưu) - Cathether nhựa Có 4 đường cản quang ngầm. vật liệu PUR - Kim luồn có cánh, không cửa, tốc độ chảy 35ml/phút. Tốc độ chảy khi bơm áp lực cao 4.5ml/giây | B.Braun/ Malaysia | cái | 16270 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 15000
83 | G452 | Kim sinh thiết xương | Kim sinh thiết tủy xương | Kim cho phép thực hiện quy trình sinh thiết tủy xương mà không thực hiện kỹ thuật lệch truyền thống để lấy mẫu tủy, nhờ ống thông được thiết kế đặc biệt của nó, kích thước mẫu đầy đủ và không bị hư hại khi đưa vào kim "J" được đặt bên trong khoang tủy. Các đặc điểm chính phân biệt là trong kim đặc biệt dẫn đến ít chấn thương hơn cho bệnh nhân, mẫu chắc chắn và một quy trình nhanh hơn dễ dàng hơn. • Thoải mái hơn cho bệnh nhân • Mẫu chắc chắn • Khả năng cơ động dễ dàng hơn • Thao tác nhanh hơn Tính năng kim: • Đầu giống như miệng cá • Bên ngoài kim "J" chia vạch cemtimet • Đầu kim hình kim tự tháp • Ống chiết có đầu cùn | Geotek/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 525600 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
84 | G453 | Kim sinh thiết xuyên thành ngực | Kim sinh thiết bán tự động kèm kim đồng trục | - Bộ sinh thiết bán tự động, cho phép lấy sinh thiết theo 2 nấc: 1cm và 2cm - Lấy sinh thiết dưới CT - Có đánh dấu thước đo trên kim nhằm kiểm soát độ sâu của kim - Chiều dài kim: 150mm. - Đường kính kim: 18G | Geotek/ Thổ Nhĩ Kỳ | Cái | 635200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
85 | G462 | Vật liệu nút mạch hình cầu | Embosphere® Microspheres | Vật liệu nút mạch hình cầu chất liệu Acrylic polymer + gelatin, kích cỡ hạt từ 40 - 1200µm pha sẵn 2ml - Được chỉ định trong nút các mạch máu, điều trị hoặc phẫu thuật, trong các quy trình sau đây: * Nút các khối u tăng sinh mạch máu, bao gồm u xơ tử cung, viêm màng não, * Nút động mạch tuyến tiền liệt để giảm các triệu chứng liên quan đến tăng sinh tuyến tiền liệt * Nút các dị dạng động tĩnh mạch. * Nút cầm máu. Hạt vi cầu 40-120 μm được thiết kế đặc biệt hơn cho nút u não lành tính và u gan. Vật liệu có thể nén tạm thời lên tới 33% để đi qua vi ống thông dễ dàng. Sau khi đi qua microcatheter, chúng trở lại hình dạng hình cầu ban đầu và có đường kính rõ ràng có thể dự đoán, đáng tin cậy. Bề mặt ái nước và hình cầu của hạt ngăn chặn sự tích tụ trong lòng ống thông và mạch máu. - Chất liệu Acrylic polymer + gelatin. Hạt có tính tương thích sinh học và không thể hấp thụ với tính chất bám dính của tế bào cho phép tắt mạch cơ học hoàn chỉnh và bền vững. | Biosphere Medical SA/ Pháp | Lọ | 5400000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 20
|  | #N/A | [6 empty] | 23286975164.7059

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Ung Bướu
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 220
2 | V3 | Bông mỡ | Bông y tế không thấm nước | Bông mỡ 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên bông không hút nước, màu trắng ngà của bông xơ, Bông xốp, mềm , mịn. | Hiệp Hưng/ Việt Nam | Kg | 122500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 20
3 | V4 | Bông viên | Bông viên Fi 20mm | Bông viên Φ 20mm đã tiệt trùng 100g/Gói. Đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; Tiệt trùng bằng khí EO. | Danameco/ Việt Nam | Gói | 14650 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 18100
4 | V7 | Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn nhanh chứa chất bảo vệ và dưỡng da | ASI-RUB | Thành phần: 75%tt/tt Ethanol, 8%tt/tt Isopropyl Alcohol, 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. Dung tích <1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 147 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
5 | V8 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích < 1000ml. | Lavitec/ Việt Nam | ML | 146 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8000
6 | V9 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích ≥ 1 lit | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 93560 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
7 | V10 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại dạng GEL | ALFASEPT HANDGEL | Ethanol 45%, Isopropanol 30% Ortho phenyl phenol: 0.15% Chất tạo gel Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích < 1000ml. | Lavitec/ Việt Nam | ML | 145 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
8 | V11 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại dạng GEL | ALFASEPT HANDGEL | Ethanol 45%, Isopropanol 30% Ortho phenyl phenol: 0.15% Chất tạo gel Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích ≥ 1 lit | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 97850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 96
9 | V12 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn trong phẫu thuật, rửa tay thường quy. | ASI-KILLWASH | Thành phần: 2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri trong thời gian 3 phút và C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Dung tích < 1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 114 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
10 | V16 | Dung dịch Povidone Iodine 10% | ASI-IODINE | Thành phần: 10%kl/tt Povidone Iodine. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. . | Asimec/ Việt Nam | ML | 135 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 22500
11 | V25 | Gạc cuộn | Băng gạc 10cm x 5m | Kich thước 10 cm* 5m, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 1650 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 1020
12 | V26 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 1,25cm x 4,5m) | - Kích thước 1,25 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 3800 | Liên danh An phúc - Medicet | 15
13 | V27 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 4,5m) | - Kích thước 2,5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 620
14 | V28 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 4,5m) | - Kích thước 5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 1720
15 | V32 | Gạc cuộn 10cm × 5m | Gạc cuộn 10cm × 5m | Kích thước 10cm × 5m . | Lợi Thành - Việt Nam | Cuộn | 1640 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 180
16 | V35 | Gạc đắp vết thương | Bông gạc đắp vết thương 6 x 15cm tiệt trùng | Gạc đắp vết thương.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên. . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 1080 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3620
17 | V38 | Gạc miếng | Gạc miếng 6x20cm | Gạc miếng 6x20cm. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. | Memco/ Việt Nam | Miếng | 1250 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 40
18 | V54 | Gạc phẫu thuật ổ bụng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cm x 40cm x 8 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật ổ bụng 30 x 40 cm x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 5350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000
19 | V61 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 1ml, cỡ kim 30G x1/2", có thể sử dụng tiêm INSULIN. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1525 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2200
20 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 28000
21 | V70 | Bơm tiêm 50ml | Bơm tiêm sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm nhựa kèm kim 50ml; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, Bơm tiêm lắp có piston lắp được với máy bơm điện, chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3385 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5350
22 | V71 | Bơm cho ăn 50ml | Bơm cho ăn sử dụng một lần TANAPHAR 50ml | Bơm tiêm cho ăn nhựa 50ml, Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế,chất liệu không độc không gây sốt, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế,, Tiệt trùng bằng khí EO. | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 3300 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4500
23 | V73 | Kim cánh bướm các số 22G - 25G. | Kim cánh bướm các số HAMICO | Kim 2 Cánh Bướm G23,G25 kim làm bằng chất liệu crom tráng silicol, sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO bao bì có miếng giấy thoát khí, dây nối có đường kính trong 1.13mm đường kính ngoài 2.62 mm dây nối cường lực không thay đổi tính chất vật lý và hóa học khi nhiệt độ môi trường thay đổi. . | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
24 | V74 | Kim hai cánh bướm các cỡ | Kim cánh bướm các số HAMICO | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập, không chứa độc tố DEHP. .. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 18000
25 | V78 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên Favocath (size 14G,16G,18G 20G, 22G, 24G) | Kim thép không rỉ, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm. Ống thông chất liệu Polyurethane , gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu kim đến 72h. Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông:  Size 14G:1.9 x 42 mm/ 265 ml/phút  Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/phút  Size 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/phút  Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút  Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút  Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút  Size 24G: 0.7 x 19 mm/ 18 ml/phút Buồng quan sát máu , độ trong suốt cao 91% gần với thủy tinh. Buồng chặn máu chất liệu Polypropylen có màng lọc PTFE kháng khuẩn, chống tràn, tăng tốc độ xuất hiện tín hiệu máu vào buồng quan sát. Cổng bơm thuốc tích hợp van với cơ chế đóng mở dựa trên áp lực chất lỏng bơm vào. Chứng nhận kiểm tra thông số đường kính ống thông và lưu lượng dòng chảy qua ống thông.. | USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 6675 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 27000
26 | V79 | Dây dẫn và thở oxy hai nhánh | Dây oxy | Được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC, dây mềm, thành trong lòng ống dây có hình sao có tác dụng trống không bị tắc nghẽn khí oxy khi ống dây bị đè bẹp hay bị gẫy gập, một đầu gắn phễu, một đầu gắn co 2 nhánh. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 3570 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 2000
27 | V83 | Dây dẫn máy hút dịch | Dây máy hút 1,2 mét | Chất liệu bằng nhựa trong suốt có thể uốn dẻo được. . | An Phú - Việt Nam | Cái | 8820 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 20
28 | V84 | Dây garo tay | Dây garo tay | Chất liệu bằng vải bọc chun , có sự co giãn và vành nhựa cứng cố định khi cần ga ro để dán dây. | Quang Mậu/ Việt Nam | Cái | 2295 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 340
29 | V86 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch MPV | Nắp bảo vệ là nhựa PVC nguyên sinh, kim sắc nhọn, vát 3 cạnh.Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập, không chất DEHP, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | MPV - Việt Nam | Bộ | 2930 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
30 | V87 | Dây nối máy bơm tiêm điện 140 cm | Dây nối bơm tiêm điện 140cm | Thể tích tồn dư 1ml, đường kính 0,9mm, áp lực 2 bar. Không có chất phụ gia DEHP | Omiga/ Việt Nam | Cái | 7425 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 140
31 | V91 | Dây truyền máu | Dây truyền máu | Dây truyền máu chuyên dụng có cổng kết nối vặn xoắn luer lock. Màng lọc tiểu phân 200 micromet, dây dài 180cm. Không chứa DEHP, không kim. . | Perfect/ Việt Nam | Bộ | 12500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
32 | V92 | Dây nối bơm tiêm điện dài 75 cm | Dây nối bơm tiêm điện 75cm | Dây nối bơm tiêm điện. 75cm bằng nhựa y tế đã tiệt trùng, sử dụng 1 lần, đạt tiêu chuẩn y tế. Tiệt trùng bằng khí EO. Có khóa an toàn.. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 8950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
33 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4000
34 | V103 | Dây hút nhớt | Dây hút nhớt MPV | Sản phẩm được kết cấu 02 phần: Khóa van và dây dẫn. Dây dẫn được sản xuất từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, không chứa DEHP. Khóa van các cỡ có đầu để kết nối với các thiết bị phụ trợ chuyên dụng. . | MPV - Việt Nam | Cái | 2050 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2300
35 | V108 | Dây dẫn đường cho Catheter ái nước | Radifocus Guide Wire M | Dây dẫn đường cho Catheter ái nước cỡ 0.035", 0.032"; dài 150cm và 260cm, đầu thẳng và đầu cong. Cấu tạo : Dây lõi kim loại, phủ lớp ái nước để ít tổn thương nội mạc, linh hoạt dễ lái Đặc điểm, Hình dạng : đầu thẳng, góc 45 độ hoặc hình chữ J , phần đầu linh hoạt dài 1, 3, 5, 8cm dễ uốn, nhớ hình, đảm bảo tới các tổn thương. . | TERUMO/ Việt Nam | Cái | 625000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
36 | V135 | Dây dẫn can thiệp mạch máu não | Chikai, Chikai 008, Chikai 10, Chikai Black | Dây dẫn đường kính 0.014 inch là sự lựa chọn tối ưu với các thuyên tắc hẹp nặng, các mạch máu nhỏ . Công nghệ lớp phủ hydrophilic độc quyền trên nền polymer. Tip load 1.0g, chiều dài chắn bức xạ radiopacity dài 3cm, lớp phủ polymer dài 22cm, chiều dài lần lượt 180cm,300cm . | Asahi Intecc/ Việt Nam | Bộ | 6300000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
37 | V136 | Dụng cụ mở đường vào động mạch đùi các cỡ | Radifocus Introducer II | Cấu tạo: Bao gồm các thành phần sau : . Kim catheter chọc mạch cỡ 18G x 2". . Guide wire nhỏ cỡ 0.035" x 45cm . Bơm tiêm 2.5ml . Introducer Sheath . Delator Đặc điểm, Hình dạng : . Sheath ôm khít Delator, mỏng để luồn qua da và thành mạch dễ dàng không gợn, không rít. Không gây phản ứng co mạch . Guide wire dài 0.035" dài 45cm để dẫn đường cho Delator và- Sheath . Van cầm máu hình chữ thập chống rỉ máu và cho phép các dụng cụ khác như catheter, dây dẫn qua dễ dàng. Kích thước: Cỡ 4F, 5F, 6F, 7F, 8F dài 10cm Vật liệu : Sheath được phủ lớp ái nước.Tiệt trùng bằng Oxide Ethylene | TERUMO/ Việt Nam | Cái | 523000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
38 | V140 | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Đè lưỡi gỗ tiệt trùng | Chất liệu gỗ, tiệt tùng bẳng khí EO. Kích trước 150x2x20mm . | An Phú - Việt Nam | Cái | 210 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 1000
39 | V142 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 55mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 190
40 | V144 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 58mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 600
41 | V147 | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng 1cái/1 túi, có dây đeo tai hoặc dây buộc; Hiệu suất lọc bụi (PEE): > 97%; Áp lực thở :< 20mmHg; Hiệu suất vi khuẩn: > 97%. . | An Phú/Việt Nam | Cái | 360 | Liên danh An phúc - Medicet | 32400
42 | V148 | Mũ y tá đã tiệt trùng | Mũ phẫu thuật, tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng. | Damedco/Việt Nam | Cái | 705 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 600
43 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 200
44 | V153 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiêt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 300
45 | V156 | Túi camera | Túi camera, tiệt trùng | Đóng gói bằng bao bì nilong . Chất liệu màng nilong HD. Tiệt trùng bằng khí EO. | Damedco/Việt Nam | Bộ | 4950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
46 | V157 | Đĩa Petri tiệt trùng | Đĩa Petri tiệt trùng HTM | * Đĩa được làm bằng nhựa PS tinh khiết trung tính không phản ứng với hóa chất chứa bên trong, đường kính 90mm và chiều cao 15mm. * Được tiệt trùng bằng tia Gamma. | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Cái | 1750 | Liên danh An phúc - Medicet | 5000
47 | V158 | Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng | Lọ đựng mẫu xét nghiệm vô trùng | * Lọ nhựa PS trắng trong, có nhãn màu trắng, nắp màu đỏ, dung tích 50ml; 55ml. * Sử dụng nhựa y tế trung tính, tinh khiết 100% không phản ứng với hóa chất, bệnh phẩm bên trong. | 3A/Việt Nam | Lọ | 1348 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
48 | V159 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Ống nghiệm chống đông Heparin | * Kích thước 12x75. Nắp màu đ. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium. | An Phú - Việt Nam | Ống | 693 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 38400
49 | V161 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su HTM | * Ống nghiệm nhựa PP 5ml,kích thước 12x75mm. trung tính, Nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong qúa trình thao tác, thiết kế phù hợp máy tự động. . | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Ống | 920 | Liên danh An phúc - Medicet | 100000
50 | V162 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA K2 | * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 585 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50000
51 | V163 | Ống nghiệm có chứa dung dịch Citrate 3,8% | Ống nghiệm Natri citrate | * Kích thước 12x75mm. Nắp màu xanh lá cây. * Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%. * Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. . | An Phú/ Việt Nam | Ống | 595 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 7920
52 | V164 | Ống nghiệm chống đông serum | Ống nghiệm Serum | * Kích thước 12x75 mm. Nắp màu đỏ. * Giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút. * Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 600 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5000
53 | V165 | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính. . | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 629 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 26000
54 | V166 | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính.. | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 805 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 106600
55 | V167 | Ống nghiệm nhựa có nắp | Ống nghiệm nhựa có nắp | * Kích thước ống nghiệm 12x75mm (cho thể tích 5ml) * Ống nghiệm được làm bằng nhựa PP có độ trơn láng cao, chất liệu nhựa tinh khiết trung tính không phản ứng với các loại hóa chất chứa bên trong. * Chịu được lực ly tâm theo quy định * Nắp màu đỏ bọc ngoài 2 tầng. | 3A/Việt Nam | Cái | 356 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1500
|  | #N/A | [6 empty] | 1970247450

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | Ung Bướu
1 | K3 | Dung dịch rửa tay nhanh 2% | ALFASEPT CLEANSER 2 | Dung dịch rửa tay thủ thuật, thường quy CHLORHEXIDINE GLUCONATE 2% kl/tt + fatty acid diethanolamide Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài trong 4 giờ. Chất làm mềm, làm ẩm bảo vệ da tay. | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 121200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
2 | K4 | Dung dịch rửa tay nhanh 4% | ALFASEPT CLEANSER 4 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật CHLORHEXIDINE GLUCONATE 4% kl/tt, isopropanol < 10%, Fatty acid diethanolamide < 10%, Acetic acid glacial <10% Diệt khuẩn nhanh, phổ rộng, tác động diệt khuẩn duy trì kéo dài trong 4 giờ. Chất làm mềm, làm ẩm bảo vệ da tay. | Lavitec/ Việt Nam | Lít | 165250 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 40
3 | K12 | Băng dính lụa y tế | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 5m) | Băng dính lụa y tế. Vải lụa, keo,lõi nhựa liền với cánh bảo vệ dùng nhựa nguyên sinh, 5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
4 | K13 | Bơm tiêm Insulin 1ml | Bơm tiêm vô trùng sử dụng một lần 1ml/cc 100UI insulin, kim các cỡ, VIKIMCO | Bơm tiêm được làm bằng nhựa PP dùng trong y tế, không có chất DEHP. Dung tích 1ml, gắn kim 27Gx5/8", 29 G x 1/2" 30Gx1/2" (kim sắc bén, không bị oxi hóa).Sản phẩm đóng gói trong túi riêng đảm bảo vô trùng, tiệt trùng bằng khí E.O, không có độc tố và chất gây sốt. | Công ty Cổ phần Dược Phẩm Cửu Long/ Việt Nam | Cái | 1570 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2840
5 | K18 | Kim chích máu | Promisemed Blood Lancet | Kim đầu nhọn bằng thép không gỉ. | Promisemed/Trung Quốc | Cái | 171 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược | 26000
6 | K19 | Kim chọc dò tuỷ sống | Kim chọc dò gây tê tủy sống KD-FINE các số 18, 20, 22, 25G | Đầu có 3 mặt vát sắc, dài 8,8cm. Chuôi kim cải tiến, cầm chắc chắn, có thể thao tác hai tay, có lăng kính phản quang, dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Thân kim có đánh dấu mặt vát hướng lên/hướng xuống. Que thông nòng có màu theo quy ước. | KD Medical/ Trung Quốc | Cái | 13650 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
7 | K34 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa bơm thuốc Wellcath Plus | Cổng lấy thuốc với van 1 chiều để dễ dàng bơm thuốc.Chất liệu FEP chống vặn xoắn có bề mặt trong và ngoài cực nhẵn giúp giảm thiểu đau và cho dòng chảy ổn định..Đầu catheter thon nhọn 2 lần giúp dễ dàng đi qua da và thành mạch.giảm thiểu đau đớn cho bệnh nhân. | Wellmed - Wellcath/ Ấn Độ | Cái | 3215 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
8 | K36 | Kim sinh thiết bán tự động kèm kim đồng trục | Kim sinh thiết bán tự động kèm kim đồng trục Ultimate Set các cỡ | Cỡ 14G, 16G, 18G, 20G dài từ 15-20cm 1/ Kim sinh thiết nhanh không cần dùng súng 2/ Kèm theo 01 kim dẫn đường đồng trục. 3/ Mũi vát 4 cạnh tip sắc hơn và lấy mẫu chính xác hơn mũi thông thường, có hai máng cắt mô 10mm và 20mm, thân kim có vạch đánh dấu cm, có tính dội âm. 4/ Kim bằng thép cứng và dai 5/ Kim thấy được trên siêu âm. | Zamar/ Croatia | Cái | 520100 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 600
9 | K39 | Dây thở ô xy các cỡ | Dây oxy | Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Dài 2 mét. Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. | An Phú - Việt Nam | Cái | 3885 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 50
10 | K40 | Dây dẫn kèm Mask thở oxy các số | Mặt nạ oxy kèm dây dẫn | Dây dẫn thở oxy, loại có mặt nạ thở (Mask) - Ống PVC mềm mại và chịu xoắn - Dài 150cm | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 9500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
11 | K43 | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện | Dây nối bơm tiêm điện dài 75cm, chất liệu PVC, dung tích 2.5ml, đường kính trong 1.1mm, đường kính ngoài 2.6 mm. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 5350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4000
12 | K48 | Dây truyền máu | Dây truyền máu romed | Dây truyền làm từ chất liệu tương thích với các thành phần của máu, không độc hại không gây sốt. Dây truyền máu, kim 21G không cách.Đầu cắm túi máu sắc nhọn. Bầu nhỏ giọt tương đương 20 giọt/ml, dây dài 165cm, Màng lọc tiêu chuẩn chất lượng cao được thiết kế không gây kết dính hồng cầu làm tắc bầu lọc. Màng lọc diện tích 24cm, kích thước lỗ lọc 200µm, nút thông khí có màng lọc và nằm tại bầu lọc, khóa hãm ABS, có đường tiêm chất liệu cao su, kim không cánh cỡ 21 G, tiệt trùng bằng khí EO. | Van Oostveen Medical. B.V | Bộ | 10200 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
13 | K50 | Găng mổ vô trùng các số | Găng mổ vô trùng các số | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên 100%,được tiệt trùng bằng tia gamma, găng đi vừa tay, găng tay mỏng nên cảm giác thật tay khi làm thủ thuật, găng tay có độ dẻo dai, độ bột tan vừa phải, bám tay tốt. | Glove/ Malaysia | Đôi | 3191.3043 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 17000
14 | K57 | Canuyn nhựa có chế độ hãm miệng | Canuyn Mayor | Chất liệu bằng nhựa cứng trong, không gây dị ứng , hình rạng ống cong 30 độ, có chế độ hãm miệng. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 4150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 160
15 | K58 | Canuyn mở khí quản nhựa | Canuyn mở khí quản nhựa | Có tác dụng kiểm soát đường thở chắc chắn, an toàn và giúp thực hiện thông khí cơ học hỗ trợ. Bệnh nhân suy hô hấp hoặc không đủ tiêu chuẩn hoặc thất bại với thông khí không sâm nhập nên được đăt nội khí quản và thông khí cơ học Canuyn có cớp với thể tích lớn nhưng áp lực thấp. Được tạo bởi nhựa PVC nhậy cảm nhiệt: Tạo sự đủ cứng cho lần đưa vào đầu tiên và sau đó mềm ở nhiệt độ cơ thể để phù hợp với giải phẫu của từng bệnh nhân. Hoạt động tốt nhất của thiết diện cớp là điều chỉnh động học đối với áp lực và các điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở, giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. Đường dẫn mầu xanh cản quangcho phép có thể xác nhận vị trí của canuyn. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 51500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 248
16 | K60 | Ống đặt nội khí quản có bóng | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống đặt nội khí quản có bóng, làm bằng chất liệu nhựa PVC, có tia cản quang dọc thân ống. Sản phẩm được tiệt trùng 100% bằng khí EO. Các cỡ 2.0 - 10.0. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 800
17 | K62 | Ống nội khí quản có bóng các số | Ống nội khí quản có bóng các số | Đảm bảo vô khuẩn. Bằng nhựa PVC nhạy cảm, nhiệt tạo đủ độ cứng cho lần đặt đầu tiên, mềm ở nhiệt độ cơ thể. Hoạt động tốt nhất ở tiết diện cớp là điều chỉnh động học với áp lực và điểm tiếp xúc trong chu kỳ thở giảm nguy cơ gây tổn thương khí quản. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 10350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
18 | K66 | Thông tiểu 2 nhánh | Sonde folley 2 nhánh các số | Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
19 | K67 | Thông tiểu 3 nhánh | Sonde folley 3 nhánh các số | Thông tiểu 3 nhánh phủ silicone số 18 - 24Fr. Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 3 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. - Đường kính trong phủ silicon nên hạn chế tình trạng tắc ống. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 15500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 180
20 | K71 | Sond dạ dày các số | Sonde cho ăn các số | Cản quang ngầm chạy dọc thân ống trong chụp X - Ray. - Chất liệu đảm bảo dễ dàng đưa ống vào dạ dày hạn chế bị gãy gập. | Pinmed/ Trung Quốc | Cái | 3150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2400
21 | K75 | Khóa 3 chạc không dây | Khóa 3 chạc không dây Denex | Chất liệu PVC y tế, có 3 đầu kết nối. | Denex International/Ấn Độ | Cái | 2850 | Liên danh An phúc - Medicet | 8800
22 | K77 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng | Kim dẫn đường sắc bén. Catheter bằng chất liệu polyurethan tương hợp cao, giúp lưu catheter lâu. Đầu nối catheter có 2 chiều, tránh nhiễm khuẩn. Có dây điện cực để đo , xác định vị trí đặt catheter. | Baihe/ Trung Quốc | Cái | 345000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 12
23 | K79 | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng | Catheter tĩnh mạch trung tâm người lớn: Catheter làm bằng Polyurethane,, có các đường cản quang ngầm trên vách catheter giúp dễ phát hiện bằng X-quang, trên catheter có đánh dấu độ dài, đầu catheter tròn giúp giảm tổn thương khi luồn. 3 nòng 7F x 13cm/16cm/20cm, kim dẫn đường, các cỡ. | Baihe/ Trung Quốc | Cái | 349965 | Công ty TNHH thương mại Trung Đức | 194
24 | K81 | Chỉ không tiêu tự nhiên(2/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 2/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 2/0 dài 75cm, 3/8 kim tam giác 24mm; 3/8 kim tam giác 26mm.Chất liệu Nylon. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Tép | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
25 | K82 | Chỉ không tiêu tự nhiên(3/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 3/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 3/0.Chất liệu Nylon. kim tam giác 20 mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1500
26 | K84 | Chỉ không tiêu tự nhiên(4/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 4/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 4/0 dài 75cm, 3/8 kim tam giác 16mm; Chất liệu Nylon. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Tép | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
27 | K85 | Chỉ không tiêu tự nhiên(4/0); (5/0) | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Nylon số 4/0, 5/0 | Chỉ không tiêu tổng hợp 4/0; 5/0. Chất liệu Nylon. kim tam giác 18 mm | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Surelon (Suremed)/ Trung Quốc | Lá | 6950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
28 | K95 | Chỉ tiêu sợi bện số 1 | Chỉ polyglactin số 1 Petcryl 910, Mã số: DS 2347 | Chỉ tiêu tổng hợp sợi bện cấu tạo Polyglactin 910 số 1 dài 90cm. Kim tròn 1/2 vòng tròn dài 40mm. | Futura Surgicare Pvt.Ltd, Ấn Độ | Sợi | 39850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
29 | K97 | Chỉ tiêu sợi bện số 2/0 | Chỉ Surgicryl 910 số 2/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi, sợi bện Glacomer 91 [Poly(Glycolide-co-Lactide)] được phủ lớp Glacomer và calcium stearate, số 2/0, Dài chỉ 75CM, kim 26mm, kim tròn 1/2C, 26mm. | SMI-Bỉ | Sợi | 45000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
30 | K98 | Chỉ tiêu sợi bện số 3/0 | Chỉ Surgicryl 910 số 3/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi, sợi bện Glacomer 91 [Poly(Glycolide-co-Lactide)] được phủ lớp Glacomer và calcium stearate, số 3/0, Dài chỉ 75CM, kim 26mm kim tròn 1/2C, 26mm, | SMI-Bỉ | Sợi | 45000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 3000
31 | K100 | Chỉ tiêu sợi bện số 5/0 | Chỉ Surgicryl 910 số 5/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi sợi, bện Glacomer 91 [Poly(Glycolide-co-Lactide)] được phủ lớp Glacomer và calcium stearate, số 5/0, Dài chỉ 75cm, kim 17mm, kim 1/2C, 17mm. | SMI-Bỉ | Sợi | 49000 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 50
32 | K106 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 3/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 3/0 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 3/0. Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, dài 75cm, kim tròn vòng kim 24mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Sure Chrom (Suremed)/ TQ | Lá | 9318 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
33 | K107 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 4/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 4/0 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 4/0. Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, dài 75cm, kim tròn vòng kim 20mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Sure Chrom (Suremed)/ TQ | Lá | 9318 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50
34 | K112 | Khung giá đỡ ĐM thận và đường mật có thiết kế mắt đóng, mắt mở, gắn trên bóng các cỡ | BIS - Biliary Stent System | Làm bằng hợp kim Cobalt Chromium - Có thiết kế Hybrid về kết cấu cũng như mắt stent. Kết hợp mắt đóng ở 2 đầu và mắt mở ở giữa, đặc biệt mắt stent được thiết kế với các thanh nối kết hợp hình Y và S, bề rộng thanh thay đổi theo từng vị trí làm tăng độ linh hoạt và sức chịu lực cho stent, dễ dàng mở đường vào nhánh bên tránh gây mất nhánh. - Đầu bóng dôi ra thon hình nón, ngắn (<0,5mm) giảm tổn thương thành mạch. - Đủ cứng (Sức chống khoẻ, đảm bảo thành mạch không xẹp lại, không làm mất đường công sinh lý mạch máu) - Đường kính: 5.00, 6.00, 7.00mm - Độ dài : 12, 15, 18mm | Allium/Israel | Cái | 25000000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
35 | K117 | Bộ vi ống thông dẫn đường | Asahi Masters Parkway HF Kit, Asahi Masters Parkway HF, Asahi Masters Parkway Soft | Bộ vi ống thông dẫn đường (bao gồm dây dẫn) 2.6F - 2.8F ,Sợi bện tăng cường khả năng hiển thị và bảo vệ toàn vẹn đầu tip. Đường kính lòng mạch lớn 0.027 inch . Chiều dài vi ống thông 112cm,132cm. Chiều dài dây dẫn 140cm,160cm. ( Chi tiết các cỡ) 112cm: phủ lớp ái nước hydrophilic 65cm, đường kính đoạn xa 2.6Fr, đường kính đoạn gần 2.8Fr, chiều dài dây dẫn 140cm. 132: lớp phủ ái nước hydrophilic dài 65cm, đường kính đoạn xa 2.6Fr, đường kính đoạn gần 2.8Fr, chiều dài dây dẫn 160cm. | Asahi Intecc/ Thái Lan | Bộ | 10000000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
36 | K236 | Bộ gây tê ngoài màng cứng đầy đủ | Bộ gây tê ngoài màng cứng Perifix | Kim đầu cong 18G dài 3 1/4", thân kim có chia vạch. Có bơm tiêm giảm kháng lực giúp xác định khoang màng cứng dễ dàng và chính xác Catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, có đường cản quang ngầm. Đầu nối catheter dạng nắp bật. Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron giúp tiêm thuốc an toàn và vô khuẩn. Bơm tiêm 20ml, bơm tiêm 3ml và kim tiêm đi kèm | B.Braun/ Malaysia | Bộ | 254000 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 20
37 | K246 | Filter lọc khuẩn và làm ẩm cho người lớn | Filter lọc khuẩn và làm ẩm cho người lớn | Có cổng luer xoay và nắp lọc tĩnh điện Sự kháng (tại 30LPM): 60PA Không gian chết: 32ml Thể tích: 250-1500ml Hiệu quả lọc vi khuẩn (BFE): 99,9% Hiệu quả lọc virus (VFE): 99,9% Trọng lượng: 27.9g Tiệt trùng bằng khí EO. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 19500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1700
38 | K249 | Gen điện tim | Gen điện tim | Là chất lỏng dạng gel, dùng để tiếp xúc bệnh nhân qua đầu dò điện tim. | An Phú - Việt Nam | Tuýp/ Lọ | 13230 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 48
39 | K250 | Giấy điện tim 12 cần | Giấy in y tế cho máy điện tim 12 cần kích thước 2100mm*140m*200 sheets | Kích thước 2100mm*140m*200 sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper/Malaysia | Cuộn | 92500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 800
40 | K253 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Tự in nhiệt 110mmx140mmx143 | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Tập | 28650 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 120
41 | K263 | Lam kính xét nghiệm | Lam kính xét nghiệm | Chất liệu thủy tinh trung tính. Trong suốt. Kích thước 25,4*76,2mm (1''*3'') | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 203 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 46232
42 | K269 | Nhiệt kế bệnh nhân | Nhiệt kế thủy ngân Sika | Chất liệu làm bằng thủy tinh hình rẹt, bên trong có cột thủy tinh chứa 1 lượng thủy ngân , dải nhiệt độ từ 35-41°C. | NINGBO HI- LIFE MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD (Trung Quốc) | Cái | 8990 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 410
43 | K270 | Trocar màng phổi | Trocar dẫn lưu màng phổi có nòng sắt các số | Trocar màng phổi các số 16-36.Ống thông phổi mềm an toàn và chống gãy gập, có nòng sắt đi kèm với tay cầm dễ chọc, đầu tip tròn giảm tổn thương khi chọc nhưng dễ chọc | Global Medikit/ Ấn Độ | Cái | 87980 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
44 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 38 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
45 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 77 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 30000
46 | K275 | Pipet nhựa | Pipet nhựa | Pipet nhựa 3ml - 5ml.Chất liệu Polypropylene. | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 435 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
|  | #N/A | [6 empty] | 3219364669.913

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng