## G7
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM G7 (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | YDCT
1 | G2 | Dung dịch khử nhiễm và làm sạch dụng cụ nội khoa, ngoại khoa và dụng cụ nội soi | ANIOS’CLEAN EXCEL D | Dung dịch làm sạch và khử nhiễm dụng cụ ngoại khoa, nội khoa, dụng cụ nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt. Chất tẩy rửa mức độ cao, pH trung tính. Công thức hiệu quả với nước cứng. Phổ diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi khuẩn lao chỉ từ 15 phút; Nồng độ sử dụng ≤0,5%.Có bầu định lượng trên chai. TP: 6,5% Didecyldimethyl ammonium chloride + 0,074% Chlorhexidine digluconate, chất hoạt động bề mặt. | Laboratoires Anios/Pháp | Lít | 292125 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10
2 | G3 | Dung dịch sát khuẩn tay và da | Virusan | Sát khuẩn tay nhanh không cần rửa lại, không cần nước, không cần khăn, nhẹ nhàng với da. Ethanol 70% w/w, Chlorhexidine Gluconate 0,5% w/w, Glyceryl Cocoate 0,2% w/w, Glycerine 0,2% w/w. | Amity Limited - Anh | Lít | 300000 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 50
3 | G7 | Viên sát khuẩn | Viên nén khử khuẩn PRESEPT ™ Effervescent Disinfectant Tablets (Mã: SPR25) | Viên sủi khử khuẩn chứa 2,5g Troclosense Sodium 50%. Troclosense Sodium (50% DICHLOR-ISOCYANURATE NATRI), Dạng viên sủi tan nhanh trong nước tạo dung dịch có pH acid 6.2. Khử khuẩn dụng cụ, bề mặt, đồ vải | Medentech Limited/Advanced Sterilization Products, Division of Ethicon, Inc., a Johnson & Johnson company/ Ireland (Ai -len) | Viên | 5995 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
4 | G27 | Kim chọc tủy sống | Kim gây tê tủy sống Uniever sử dụng một lần | Kim chọc tủy sống số 18 -25G. Thiết kế chuôi kim lăng kính pha lê, trong suốt dễ dàng phát hiện dịch não tủy chảy ra. Đầu kim 3 mặt vát đường kính kim rộng hơn 30% so với loại kim khác mà không ảnh hưởng độ cứng của kim, giúp tốc độ và thời gian dịch não tủy chảy ra nhanh hơn. - Kích cỡ: 18G, 20G, 22G, 25G. Độ dài kim 90mm.Kim 27G có kèm theo kim dẫn đường cỡ 22Gx30/40mm | Unisis Corp/Nhật Bản | Cái | 19500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
5 | G29 | Kim chọc dò và gây tê tuỷ sống các số | BD™ Spinal Needle | Kim gây tê và chọc dò tủy sống các số. Kim chọc dò tủy sống được thiết kế nhỏ gọn giúp giảm nguy cơ tổn thương tủy sống. Chuôi kim mờ cho ánh sáng đi qua giúp xác định dịch não tủy dễ dàng hơn. Đầu kim có khe nhỏ có mặt vát giúp định hướng khi tiến hành thủ thuật. Các cỡ kim với đường kính ngoài x chiều dài (mm): 18Gx 3 1/2in(1,2 x90mm); 20G x 3 1/2in(0,9 x 90mm); 22G x 3 1/2in(0,7 x 90mm); 25G x 3 1/2in (0,5 x 90mm); 27G x 3 1/2in( 0,4 x 90mm) | Becton Dickinson S.A (BD)/ Tây Ban Nha | Cái | 20034 | Công ty TNHH Aeonmed Việt Nam | 3000
6 | G37 | Kim luồn tĩnh mạch có cánh có cửa các số | Kim luồn tĩnh mạch có cánh, có cửa các số | - Chất liệu: Poly Tetra Fluoro Ethylene - Có cánh, Có cửa bơm thuốc - Có 3 đường cản quang ngầm - Có khả năng lưu kim 72 giờ. G14 /2.0x45, tốc độ dòng chảy: 305ml/phút. G16/ 1,8x45,tốc độ dòng chảy: 200ml/phút. G18/ 1,3x45,tốc độ dòng chảy: 95ml/phút. G20/ 1,1x32,tốc độ dòng chảy: 65ml/phút. G22/ 0,9x25 ,tốc độ dòng chảy: 36ml/phút. G24/ 0,7x19,tốc độ dòng chảy: 23ml/phút. | HHH/ Đức | Cái | 11798 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
7 | G43 | Kim vô trùng | Kim vô trùng Romed | Kim vô trùng sử dụng một lần, dùng lấy máu, lấy thuốc. Vành có ngạnh khóa , kim làm bằng thép không rỉ, đầu kim cắt vát 11±2 độ C, Chuôi làm bằng nhựa Polypropyle, tiệt trùng EtO, không độc, không gây sốt, kim phủ silicone. Các số 18Gx1,5; 19G x1,5; 20G x1,5; 21G x1,5; 22Gx1,25; 23Gx1,25; 24Gx1; 25Gx5/8; 26Gx1/2; 27Gx3/4 | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Cái | 350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
8 | G52 | Dây truyền dịch | Dây truyền dịch Romed | Dây truyền dịch không DEHP dài 150cm có kim. được định lượng 20 giọt = 1 ml ± 0.1 ml. Có kim 21G 1½'' -Lỗ thông được tích hợp với một bộ lọc và một nắp tiện lợi để giảm thiểu rủi ro lây nhiễm -Buồng nhỏ giọt trong suốt cùng với ống nhỏ giọt giúp kiểm soát lượng thuốc được truyền -Bộ lọc chất lỏng (kích thước lỗ: 15 μm) -Nhựa ABS, Không Latex, không DEHP -Dây dài 150 cm | Van Oostveen Medical. B.V/ Hà Lan | Bộ | 7850 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
9 | G54 | Dây truyền máu | Blood Administration Set | Dây dài 180cm, bầu nhỏ giọt có 2 ngăn dài 20cm, màng lọc siêu nhỏ với kích thước lỗ lọc từ 175- 200µm, không chứa DEHP, PHT, không chứa chất gây sốt ( non pyrogenic) có khóa hãm. | Terumo/ Nhật Bản | Cái | 24530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
10 | G81 | Chỉ Catgut Plain số 1 | Chỉ CATGUT Plain số 1 - không kim | Chỉ tan tự nhiên Chromic Catgut số 1, dài 150cm, không kim, chất liệu Collagen tinh khiết, cấu trúc đơn sợi, giữ vết khâu tốt nhất trong vòng 14 - 21 ngày, độ tan 90 ngày. | SMI / Bỉ | Sợi | 29500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
11 | G82 | Chỉ Catgut Plain số 2/0 | Chỉ phẫu thuật Origut số 2/0 | Chỉ Catgut Plain số 2/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 23120 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
12 | G83 | Chỉ Catgut Plain số 3/0 | Chỉ Catgut Plain số 3/0 | Chỉ catgut Plain số 3/0.dài 75cm, kim tròn 1/2C 26mm | Peters Surgical India/ Ấn Độ | Sợi | 24350 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
13 | G84 | Chỉ Catgut Chrom số 5/0 - 6/0 | Catgut chrom số 5/0 - 6/0 | Chromic Catgut số 5/0 - 6/0, kim tam giác 12 mm | SMI/ Bỉ | Sợi | 24969.5122 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 500
14 | G102 | Chỉ Nylon đơn sợi số 2/0 - 3/0 | Chỉ Nylon đơn sợi: Filamide số 2/0, 3/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 2/0 và số 3/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 24mm, kim phủ silicone. | Meril/Ấn Độ | Sợi | 16800 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
15 | G105 | Chỉ Nylon đơn sợi số 6/0 | Chỉ Daclon Nylon số 6/0 | Chỉ không tan tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 6/0 dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 12mm, Kim chất liệu thép không rỉ, kim phủ silicone | SMI-Bỉ | Sợi | 22500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
16 | G127 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 4/0 | Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi số 4/0: Chỉ Megasorb số 4/0 | Dài 75cm kim 1/2 kim tròn vòng kim 22mm | Meril/Ấn Độ | Sợi | 39200 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
17 | G157 | Chỉ tiêu tổng hợp số 3/0 | Chỉ Oryl số 3/0 | Chỉ số 3/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | Orion Suture (India) Pvt Ltd / Ấn Độ | Sợi | 36000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
18 | G158 | Chỉ tiêu tổng hợp số 4/0 | Chỉ Surgicryl PGA số 4/0 | Chỉ số 4/0 dài 75cm, kim tròn 26mm, 1/2C, kim phủ silicon và thép không gỉ. Chất liệu Polyglycolic Acid (Glycolyc acid, được bao phủ Polycaprolactone and Calcium Stearate. | SMI-Bỉ | Sợi | 41950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
19 | G334 | Bộ dụng cụ cắt trĩ chuyên dụng | Bộ cắt trĩ Longo chuyên dụng, mã HEM3335 | Dụng cụ cắt trĩ đường kính tròn 33mm, chiều cao ghim dập 3,5mm, chiều cao ghim dập xuống là 1,5mm, có chứa 32 ghim. | Medtronic (Covidien) Mỹ | Cái | 9600000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3
20 | G335 | Dụng cụ khâu cắt trĩ | Dụng cụ cắt nối tự động sử dụng trong kỹ thuật Longo 33mm | "- Đường kính ngoài 33mm, đường kính trong 25 mm, chứa 32 ghim cao 4,2 mm, rộng 4mm, đường kính ghim 0,3mm. Kích thước mô (chiều cao ghim đóng) từ 0,75-1,5mm. | Grena/ Anh Quốc | Cái | 6345000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3
21 | G401 | Điện cực tim | Điện cực tim | Điện cực đo tim nền xốp. * Thiết kế hình chữ nhật nền xốp, mềm mại. * Nút điện cực bằng vật liệu thép không gỉ, dẫn truyền tín hiệu tốt. * Gel dính keo Acrylate, có độ dính tốt. * Dùng trong đo điện tim chẩn đoán hoặc theo dõi liên tục. * Kích thước 3,7cm x 3,3cm. | Farum - Ba Lan | Cái | 1500 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 500
22 | G403 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Kích thước 110mm*140mm*200sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt | Tele-paper/ Malaysia | Tập | 28530 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100
23 | G405 | Giấy in kết quả nội soi màu | Giấy in kết quả nội soi màu UPC-21L | Dùng cho các dòng máy in Sony; chất liệu giấy trắng ảnh, ( 4 tập*50 tờ, 4 băng mực)/Hộp. Kích thước 144 x 100mm | Sony – Nhật Bản | Hộp | 2685000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4
24 | G406 | Giấy in kết quả nội soi màu | Giấy in kết quả nội soi màu UPC-21S | Dùng cho các dòng máy in Sony; chất liệu giấy trắng ảnh, ( 3tập*80 tờ, 03 băng mực)/Hộp. Kích thước 90 x 100mm | Sony – Nhật Bản | Hộp | 2245000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 4
25 | G410 | Giấy lưu huyết não | Giấy lưu huyết não | Kích thước giấy A4 dạng cuộn chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện điện não đồ | Tele-paper/ Malaysia | Cuộn | 625000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5
26 | G413 | Thuốc hiện hãm | E.O.S DEV E.O.S. FIX | Bao gồm: 1. Hóa chất rửa phim hãm hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (1.25 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 25 lít (2 x 6,6 gal) thuốc hãm hình 2. Hóa chất rửa phim hiện hình: Đóng gói: chai A (5 lít) + chai B (0.25 lít) + chai C (0.5 lít) Tỷ lệ nạp đầy lại: 300-600ml/m2 Một thùng pha được 2 x 20 lít (2 x 5,28 gal) thuốc hiện hình | Agfa/Bỉ | Bộ | 845000 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 60
27 | G422 | Ống Nghiệm Chân Không Trisodium Citrate | Ống nghiệm máu chân không Citrate 3.2% 1.8ml | - Ống nghiệm nhựa 2 lớp với nhựa PET bên ngoài và nhựa PP bên trong. Kích thước 13*75mm. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu là 1.8 ml - Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 0.109 mol/L - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu xanh dương bọc cao su. Màu nắp thay đổi tùy theo nhu cầu. | Henso Medical (Hangzhou), TQ | Ống | 1725 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8000
28 | G423 | Ống Nghiệm Chân Không EDTA | Ống nghiệm máu chân không EDTA K3 4ml | "- Ống nghiệm nhựa PET. Kích thước 13*75 mm. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu đến 4.0 ml. - Hóa chất bên trong là Ethylenediaminetetra Acid Dipotasium (EDTA - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu tím bọc cao su. Màu nắp thay đổi tùy theo nhu cầu. | Henso Medical (Hangzhou), TQ | Ống | 1650 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8000
29 | G424 | Ống Nghiệm Chân Không Lithium Heparin | Ống nghiệm máu chân không Heparin 4ml | - Ống nghiệm nhựa PET. Kích thước 13*75 mm. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu đến 4.0 ml. - Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparine Lithium. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu xanh lá bọc cao su. Màu nắp thay đổi tùy theo nhu cầu. | Henso Medical (Hangzhou), TQ | Ống | 1725 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8000
30 | G425 | Ống Nghiệm Chân Không Serum | Ống nghiệm máu chân không Serum 4ml | - Ống nghiệm nhựa PET. Kích thước 13*75 mm. Ống nghiệm đã được hút chân không với thể tích mẫu đến 4.0 ml. - Bên trong được tráng hóa chất giúp tiến trình đông máu diễn ra nhanh hơn. - Nắp đậy ống nghiệm: nắp nhựa màu đỏ bọc cao su. Màu nắp có thể thay đổi tùy theo nhu cầu. | Henso Medical (Hangzhou), TQ | Ống | 1655 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8000
31 | G426 | Ống ly tâm | Ống ly tâm 1,7ml | Ống ly tâm 1,7ml - Vật liệu: Polypropylene, không tiệt trùng, màu tự nhiên, có nắp - Thể tích: 1,5-1,7ml, đáy nhọn - Không chứa DNAse/RNAse, DNA người, có thể hấp được. - Lực ly tâm: 17,000xg, có vạch chia, màu trắng. | Corning-Mỹ | Cái | 1395 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
32 | G427 | Ống ly tâm | Ống ly tâm 2ml | Ống ly tâm 2ml - Chất liệu Polypropylene, có nắp, không tiệt trùng, có vạch chia, màu trắng - Không chứa DNAse/RNAse, DNA người, hấp được 121°C, lực ly tâm: 17,000xg | Corning-Mỹ | Cái | 2185 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
|  | #N/A | [6 empty] | 456408006.0976

## VN
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM VN (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | YDCT
1 | V2 | Bông hút nước y tế | Bông y tế | Bông hút nước y tế 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên, xơ bông cấu trúc đơn bào, thành phần chính CELLULOSE, Bông xốp, mềm mại, thấm hút cực nhanh * Chỉ tiêu chất lượng (nhằm không gây kích ứng da): 1/ Chất hoạt động bề mặt < 2mm 2/ Giới hạn acid - kiềm (pH): Không màu 3/ Các sợi khác: Không có sợi nào nhuộm màu 4/ Chất màu chiết được: Dung dịch màu trắng đến vàng nhạt 5/ Chất tan trong ether: không quá 0.5% KL 6/ Chất tan trong nước: Không quá 0.5% KL 7/ Mất khối lượng do sấy khô: không quá 8% KL 8/ Tro sulfat: Không quá 0.4% KL 9/ Tốc độ thấm hút: ≤8.0 giây | An Lành - Việt Nam | Kg | 112680 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
2 | V3 | Bông mỡ | Bông y tế không thấm nước | Bông mỡ 1kg. 100% bông xơ thiên nhiên bông không hút nước, màu trắng ngà của bông xơ, Bông xốp, mềm , mịn. | Hiệp Hưng/ Việt Nam | Kg | 122500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30
3 | V4 | Bông viên | Bông viên Fi 20mm | Bông viên Φ 20mm đã tiệt trùng 100g/Gói. Đóng gói bằng 2 lớp, một lớp bằng PE, một lớp bằng giấy; Tiệt trùng bằng khí EO. | Danameco/ Việt Nam | Gói | 14650 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
4 | V7 | Dung dịch cồn rửa tay khử khuẩn nhanh chứa chất bảo vệ và dưỡng da | ASI-RUB | Thành phần: 75%tt/tt Ethanol, 8%tt/tt Isopropyl Alcohol, 0.5%tt/tt Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. Dung tích <1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 147 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
5 | V8 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại, dạng cồn | ALFASEPT HANDRUB | Ethanol 50%, Iso Propanol 28%. Chlorhexidine digluconate: 0.5% Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích < 1000ml. | Lavitec/ Việt Nam | ML | 146 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
6 | V10 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn dùng trong khám bệnh, thực hiện phẫu thuật, thủ thuật, xét nghiệm các loại dạng GEL | ALFASEPT HANDGEL | Ethanol 45%, Isopropanol 30% Ortho phenyl phenol: 0.15% Chất tạo gel Chất giữ ẩm: Glycerine, Myristil alcohol. Polysaccharides. Dung tích < 1000ml. | Lavitec/ Việt Nam | ML | 145 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
7 | V12 | Dung dịch rửa tay sát khuẩn trong phẫu thuật, rửa tay thường quy. | ASI-KILLWASH | Thành phần: 2%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri trong thời gian 3 phút và C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 5 phút. Dung tích < 1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 114 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
8 | V14 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật. | ASI-SCRUB | Thành phần: 4%kl/kl Chlorhexidine Digluconate. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E, PEG-7 Glyceryl Cocoate. Cùng với chất hoạt động bề mặt: C8-16 fatty alcohol glucoside, Lauryl Alcohol Ethoxylates, CDE, CAB. Polysaccharides. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa trong thời gian 2 phút và S.flexneri, C.albicans, M.tuberculosis, B.Subtilis sau thời gian tiếp xúc 4 phút. Dung tích < 1000ml. | Asimec/ Việt Nam | ML | 142 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
9 | V16 | Dung dịch Povidone Iodine 10% | ASI-IODINE | Thành phần: 10%kl/tt Povidone Iodine. Chất giữ ẩm: Glycerine, Vitamin E. Có tác dụng diệt khuẩn hoàn toàn đối với các vi khuẩn như: S.aureus, P.aeruginosa, S.flexneri, C.albicans, B.Subtilis trong thời gian 30 giây và M.tuberculosis sau thời gian tiếp xúc 1 phút. . | Asimec/ Việt Nam | ML | 135 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 50000
10 | V24 | Băng thun giãn | Băng thun y tế | Băng thun giãn 10cmx4.5m. Băng màu trắng, độ co giãn 200%. Cotton 78,6%. Gạc 150D terylene: 18%. PBT (Poly Butylene Telephthelen): 3,4% | Quang Mậu/ Việt Nam | Cuộn | 17520 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 200
11 | V25 | Gạc cuộn | Băng gạc 10cm x 5m | Kich thước 10 cm* 5m, chưa tiệt trùng, không có hóa chất tẩy trắng, tốc độ hút nước thời gian chìm không quá 10 giây, hút nước trung bình 1 gam gạc giữ được 3 gam nước trở lên. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 1650 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5000
12 | V26 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 1,25cm x 4,5m) | - Kích thước 1,25 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 3800 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
13 | V27 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 4,5m) | - Kích thước 2,5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
14 | V28 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 5cm x 4,5m) | - Kích thước 5 cm x 4.5 m. - Chất liệu cao cấp, phần nền là vải lụa tráng Acryic, có độ bám dính cao, không gây kích thích dị ứng, có thể sử dụng một cách an toàn trên các bộ phận nhạy cảm của cơ thể người và trẻ sơ sinh và những người bị dị ứng. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 12500 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
15 | V32 | Gạc cuộn 10cm × 5m | Gạc cuộn 10cm × 5m | Kích thước 10cm × 5m . | Lợi Thành - Việt Nam | Cuộn | 1640 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 3000
16 | V33 | Gạc cuộn 5cm x 5m | Băng gạc 5cm x 5m | Kích thước 5cm × 5m. | Lợi thành/ Việt Nam | Cuộn | 845 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 5000
17 | V40 | Gạc phẫu thuật | Gạc Phẫu thuật 7.5 x 7.5cm x 6 lớp, VT | Gạc phẫu thuật 7,5 x 7,5 x 6 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Danameco/ Việt Nam | Miếng | 353 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
18 | V41 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 7,5cm x 7,5cm x 8 lớp, tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 7,5 x 7,5 x 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Damedco/Việt Nam | Miếng | 345 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5000
19 | V42 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 6 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx 6 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 423 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
20 | V43 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 8 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 10cmx10cmx 8 lớp. Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm; Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 460 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
21 | V44 | Gạc phẫu thuật | Gạc phẫu thuật 10cm x 10cm x 4 lớp tiệt trùng | Gạc phẫu thuật 10 x 10 cm x 4 lớp.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | An Lành - Việt Nam | Miếng | 358 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 5000
22 | V46 | Gạc phẫu thuật không dệt | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp | Gạc phẫu thuật không dệt 10 x 10 cm x 2 lớp tiệt trùng không xẻ giữa.Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Tiệt trùng bằng khí EO; Không có hóa chất tẩy trắng; Thời gian chìm không quá 10 giây; Khả năng hút nước: Trung bình 1 gam gạc giữ được từ 5 gam nước trở lên; Độ ẩm: Không quá 8%; Độ acid và độ kiềm: Đạt trung tính. . | Memco/ Việt Nam | Miếng | 375 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 5000
23 | V64 | Bơm tiêm 5ml | Bơm tiêm MPV 5ml | Bơm tiêm nhựa liền kim, dung tích 5ml, cỡ kim 25G x l"; 25G x 5/8"; 23G x l". Piston có khía bẻ gãy để hủy sau khi sử dụng. Đầu kim vát 3 cạnh giúp tiêm sắc ngọt, không có gờ và những lỗi khác. Thân kim làm bằng thép không gỉ, có đủ độ cứng cơ khí và không bị oxy hóa .Vỏ xylanh: Làm bằng nhựa y tế. Bề mặt xylanh nhẵn, bóng, không có vết rạn, nứt, không có bavia. Không có chất gây sốt, độc tố, kim loại nặng, đảm bảo độ trong để dễ dàng xem được liều lượng. Vạch chia dung tích, chữ số in trên mặt ngoài xy lanh rõ nét, chạy dọc theo chiều dài bơm tiêm Sản phẩm bơm tiêm được khử trùng bằng khí E.O theo qui trình kín. . | MPV - Việt Nam | Cái | 573 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 100000
24 | V68 | Bơm tiêm 10ml | Bơm tiêm sử dụng một lần (có kim) TANAPHAR 10ml | Bơm tiêm nhựa liền kim 10ml; Kim 25G, 23G; Piston và xy lanh được làm bằng nhựa PP Y tế, không độc không gây sốt, kim sắc lắp khít với bơm, không rò, Gioăng( gasket) được làm từ chất liệu PVC Y tế. . | Tanaphar/ Việt Nam | Cái | 815 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 30000
25 | V73 | Kim cánh bướm các số 22G - 25G. | Kim cánh bướm các số HAMICO | Kim 2 Cánh Bướm G23,G25 kim làm bằng chất liệu crom tráng silicol, sản phẩm tiệt trùng bằng khí EO bao bì có miếng giấy thoát khí, dây nối có đường kính trong 1.13mm đường kính ngoài 2.62 mm dây nối cường lực không thay đổi tính chất vật lý và hóa học khi nhiệt độ môi trường thay đổi. . | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8000
26 | V74 | Kim hai cánh bướm các cỡ | Kim cánh bướm các số HAMICO | Dây dẫn cấu tạo từ chất liệu nhựa PVC nguyên sinh, mềm dẻo, độ đàn hồi cao, không gãy gập, không chứa độc tố DEHP. .. | Omiga/ Việt Nam | Cái | 1030 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 8000
27 | V78 | Kim luồn tĩnh mạch các cỡ | Kim luồn tĩnh mạch ngoại biên Favocath (size 14G,16G,18G 20G, 22G, 24G) | Kim thép không rỉ, không bị ăn mòn và rỏ rỉ chất độc hại, độ dày mũi kim: 0.05 mm. Ống thông chất liệu Polyurethane , gắn 4 đường cản quang ngầm, lưu kim đến 72h. Ø x L/ Lưu lượng dòng chảy qua ống thông:  Size 14G:1.9 x 42 mm/ 265 ml/phút  Size 16G: 1.6 x 42 mm/ 170 ml/phút  Size 17G: 1.4 x 42 mm/ 135 ml/phút  Size 18G: 1.2 x 40 mm/ 100 ml/ phút  Size 20G: 1.0 x 32 mm/ 60 ml/ phút  Size 22G: 0.8 x 25 mm/ 30 ml/ phút  Size 24G: 0.7 x 19 mm/ 18 ml/phút Buồng quan sát máu , độ trong suốt cao 91% gần với thủy tinh. Buồng chặn máu chất liệu Polypropylen có màng lọc PTFE kháng khuẩn, chống tràn, tăng tốc độ xuất hiện tín hiệu máu vào buồng quan sát. Cổng bơm thuốc tích hợp van với cơ chế đóng mở dựa trên áp lực chất lỏng bơm vào. Chứng nhận kiểm tra thông số đường kính ống thông và lưu lượng dòng chảy qua ống thông.. | USM Healthcare/ Việt Nam | Cái | 6675 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
28 | V85 | Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc | Dây tín hiệu máy điện châm 5 giắc | Chất liệu được làm bằng dây đồng bọc nhựa cách điện, một đầu được thiết kế giắc cắm , một đầu được thiết kế 2 đầu ra rạng hình kẹp kim. | Viện TTB và CT y tế/ Việt Nam | Bộ | 32500 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
29 | V86 | Dây truyền dịch | Bộ dây truyền dịch MPV | Nắp bảo vệ là nhựa PVC nguyên sinh, kim sắc nhọn, vát 3 cạnh.Có Bộ lọc không khí. Ống cứng: sử dụng nhựa PVC nguyên sinh, Ống mềm(dây dẫn chính): chất liệu nhựa PVC nguyên sinh+Silicon, không gãy gập . Van thoát khí có thiết kế màng lọc khí vô khuẩn , thoát khí EO; Buồng nhỏ giọt có màng lọc dịch, Kim số: 21G x 1½"- có khóa; ống dây dài ≥ 1500mm bằng nhựa PVC cao cấp + Silicone, không gập, không chất DEHP, Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí EO. | MPV - Việt Nam | Bộ | 2930 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 2000
30 | V97 | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng các số | Găng tay phẫu thuật tiệt trùng (Advanced) | Sản phẩm được làm từ hỗn hợp cao su tự nhiên Latex 60% HA, được phủ một lớp bột bắp biến tính đảm bảo an toàn, có màu trắng kem của cao su tự nhiên, . Sản phẩm được tiệt trùng bằng khí E.O , đảm bảo sản phẩm được vô trùng cho tới khi mở bao bì. Chiều dài tất cả các Size: 285-290 mm; Chiều rộng: (size 6: 77 ± 5 mm; size 6.5: 83 ± 6 mm; size 7: 89 ± 6 mm; size 7.5: 95 ± 6 mm); độ dày đầu ngón tay 0,2 -0,22mm;lòng bàn tay 0,19-0,21mm;cổ tay 0,13-0,15mm. Lực kéo đứt của găng trước già hóa 29N( Mpa), sau già hóa 28N(Mpa). Độ giãn dài khi đứt trước và sau già hóa từ 780% trở lên.Mỗi đôi găng được đóng trong một túi giấy tráng PE. Lượng bột max 80 g/đôi; lượng protein max 200µg/dm2.. | Tân Xuân Tâm/ Việt Nam | Đôi | 3350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 6000
31 | V141 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 50mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
32 | V142 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 55mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
33 | V143 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 57mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
34 | V144 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 58mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
35 | V145 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học - nước tiểu | Kích thước 80mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiệt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
36 | V147 | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Khẩu trang y tế 3 lớp đã tiệt trùng | Đóng gói bằng túi giấy y tế chuyên dụng có tem chỉ thị màu để phân biệt độ tiệt trùng của sản phẩm. Vô trùng 1cái/1 túi, có dây đeo tai hoặc dây buộc; Hiệu suất lọc bụi (PEE): > 97%; Áp lực thở :< 20mmHg; Hiệu suất vi khuẩn: > 97%. . | An Phú/Việt Nam | Cái | 360 | Liên danh An phúc - Medicet | 10000
37 | V151 | Gen siêu âm | Gen siêu âm | - Gel sử dụng trong siêu âm. . Phù hợp với tần số siêu âm đang sử dụng. - Không gây bẩn quần áo, không gây hại đầu dò. - Không có Formaldehyde. Vô khuẩn, không gây mẩn cảm hoặc rát da. Gel trong, tan hoàn toàn trong nước. . | An Phú - Việt Nam | Lít | 16800 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 500
38 | V152 | Giấy điện tim 1 cần | Giấy điện tim 1 cần | Kích thước 50mm*30m*16mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
39 | V153 | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Giấy in nhiệt máy sinh hoá - huyết học | Kích thước 50mm*30m*12mm, chất liệu bằng giấy trắng in nhiêt | Hải Anh-Việt Nam | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
40 | V154 | Hộp an toàn | Hộp an toàn Mediplast | Chất liệu: giấy ép. Thiết kế: hình chữ nhật có tay xách, nắp hộp có cửa bỏ bơm kim tiêm và cài lại được - KT (0.15x0.13x0.28)m ± 10% - Vỏ hộp có in các thông số kỹ thuật bằng tiếng Việt - Tiêu huỷ được trong lò đốt rác | Mediplast/ Việt Nam | Cái | 14320 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
41 | V159 | Ống nghiệm chống đông Heparin | Ống nghiệm chống đông Heparin | * Kích thước 12x75. Nắp màu đ. * Dùng xét nghiệm Ion đồ Na+, K+, Ca2+, Cl-... trừ Li+. Ngoài ra còn sử dụng cho các xét nghiệm sinh hóa đặc biệt là NH3 và định lượng Alcohol trong máu. * Hóa chất bên trong là chất kháng đông Heparin Lithium. | An Phú - Việt Nam | Ống | 693 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 10000
42 | V161 | Ống nghiệm EDTA nắp cao su | Ống nghiệm EDTA nắp cao su HTM | * Ống nghiệm nhựa PP 5ml,kích thước 12x75mm. trung tính, Nắp cao su với độ đàn hồi cao, phủ bọc nhựa màu xanh biển giúp thuận lợi trong qúa trình thao tác, thiết kế phù hợp máy tự động. . | Hồng Thiện Mỹ/Việt Nam | Ống | 920 | Liên danh An phúc - Medicet | 10000
43 | V162 | Ống nghiệm EDTA nắp nhựa | Ống nghiệm EDTA K2 | * Kích thước 12x75mm. Nắp xanh dương. * Hóa chất bên trong là Ethylediaminetetra Acid (EDTA) dùng kháng đông cho 2ml. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 585 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
44 | V163 | Ống nghiệm có chứa dung dịch Citrate 3,8% | Ống nghiệm Natri citrate | * Kích thước 12x75mm. Nắp màu xanh lá cây. * Hóa chất bên trong là Trisodium Citrate 3.8%. * Dùng xét nghiệm liên quan đến yếu tố đông máu và tốc độ lắng máu. . | An Phú/ Việt Nam | Ống | 595 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
45 | V164 | Ống nghiệm chống đông serum | Ống nghiệm Serum | * Kích thước 12x75 mm. Nắp màu đỏ. * Giúp tiến trình đông máu diễn tiến nhanh chỉ từ 3 - 5 phút. * Dùng tách huyết thanh sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa, miễn dịch. | An Phú/ Việt Nam | Ống | 600 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
46 | V165 | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm máu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính. . | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 629 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
47 | V166 | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Ống nghiệm nước tiểu thuỷ tinh các cỡ | Chất liệu thủy tinh trung tính.. | Thiên Phúc-Việt Nam | Cái | 805 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 10000
|  | #N/A | [6 empty] | 466840000

## K
DANH MỤC VẬT TƯ Y TẾ TRÚNG THẦU NHÓM K (LẦN 1)
STT | Mã VTYT | Tên vật tư y tế mời thầu | Tên vật tư y tế trúng thầu | Đặc tính, thông số kỹ thuật | Hãng/ Nước sản xuất | Đơn vị tính | Giá trúng thầu | Nhà thầu trúng thầu | YDCT
1 | K5 | Băng bột bó | Băng bột bó y tế các cỡ (15cmx460cm) | Thời gian đông kết: 2 - 4'. Thạch cao: ≥ 92%. Gạc: 100% cotton, Băng bột bó kích thước 15cmx4.6m. | Yiwu Jiekang Medical Articles Co;Ltd /Trung Quốc | Cuộn | 14500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
2 | K6 | Băng bột bó | Băng bột bó y tế các cỡ (15cmx270cm) | Thời gian đông kết 2-4p, Thạch cao >= 92%, gạc 100% cotton, Băng bột bó kích thước 15cmx2.7m. | Yiwu Jiekang Medical Articles Co;Ltd /Trung Quốc | Cuộn | 10500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
3 | K7 | Băng bột bó | Băng bột bó y tế các cỡ(20cmx460cm) | Thời gian đông kết 2-4p, Thạch cao >= 92%, gạc 100% cotton, Băng bột bó kích thước 20cmx4.6m. | Yiwu Jiekang Medical Articles Co;Ltd /Trung Quốc | Cuộn | 16350 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 500
4 | K10 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 1,25cm x 5m) | Nền bằng vải lụa phủ keo oxit kẽm không dùng dung môi, màu trắng. Số sợi: 44x18/cm2. Lõi nhựa liền với cánh bảo vệ. Độ dính tuyệt hảo, dễ xé dọc, xé ngang. Không xót keo trên da khi tháo băng. KT 1,25cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 3900 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
5 | K11 | Băng dính lụa | Băng dính cuộn vải lụa y tế UGOTANA (KT: 2,5cm x 5m) | Băng có nền bằng lụa ,được phủ keo acrylic ít dị ứng,có lõi nhựa liền 2 cánh,lực xé 3-5kg/cm, độ dính 11N/2.5cm. Kích thước 2,5cm x 5m. | Tanaphar/Việt Nam | Cuộn | 7500 | Liên danh An phúc - Medicet | 500
6 | K35 | Kim quang dùng cho máy Laser nội mạch | Kim quang dùng cho máy Laser nội mạch: BD Angiocath Plus | Chất liệu ETFE đảm bảo tương đồng sinh học cao - Khoang chứa máu phụt ngược rộng rãi. - Tiệt trùng bằng chùm điện tử | Becton Dickinson/Singapore | Cái | 22700 | Liên danh An phúc - Medicet | 1000
7 | K38 | Kim châm cứu | Kim châm cứu | Kim châm cứu vô trùng dùng một lần gồm thân kim và chân kim, đường kính thân kim từ 0.16 mm - 0.45 mm, độ dài thân kim: 1.3mm đến 100 mm. Thân kim được làm bằng thép không gỉ, cán kim được cuốn bằng sợi thép. Bao gồm các số 0.3 x 13mm; số 0.3 x 25. | Suzhou Medical Appliance factory/Trung Quốc | Cái | 289 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 2000000
8 | K39 | Dây thở ô xy các cỡ | Dây oxy | Dây thở oxy chất liệu PVC y tế cao cấp, ống dây mềm, chống vặn xoắn, bề mặt trơn nhẵn, không bị ảnh hưởng bởi oxy hay thuốc trong điều kiện sử dụng bình thường. Dài 2 mét. Tiệt trùng bằng bằng khí Ethylene. Đầu thở mềm, 2 ống thẳng đưa vào mũi. | An Phú - Việt Nam | Cái | 3885 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 1000
9 | K50 | Găng mổ vô trùng các số | Găng mổ vô trùng các số | Găng tay được sản xuất từ nguyên liệu cao su thiên nhiên 100%,được tiệt trùng bằng tia gamma, găng đi vừa tay, găng tay mỏng nên cảm giác thật tay khi làm thủ thuật, găng tay có độ dẻo dai, độ bột tan vừa phải, bám tay tốt. | Glove/ Malaysia | Đôi | 3191.3043 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 | 10000
10 | K66 | Thông tiểu 2 nhánh | Sonde folley 2 nhánh các số | Thông tiểu 2 nhánh các số.Chất liệu cao su thiên nhiên có phủ Dầu silicon giảm kích ứng, thành ống dầy chống gẫy gập, lỗ ống rộng dẫn lưu tốt, Bóng 30ml đối xứng, bóng thiết kế đặc biệt chống vỡ, Xông 2 nhánh, chất liệu không có chất DEHP. | Hitec/Trung Quốc | Cái | 8950 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 1000
11 | K106 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 3/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 3/0 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 3/0. Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, dài 75cm, kim tròn vòng kim 24mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Sure Chrom (Suremed)/ TQ | Lá | 9318 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
12 | K107 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 4/0 | Chỉ khâu phẫu thuật liền kim Catgut Chromic số 4/0 | Chỉ tiêu tự nhiên liền kim số 4/0. Chất liệu tiêu tự nhiên tan chậm, dài 75cm, kim tròn vòng kim 20mm. | Shandong Sinorgmed Co., Ltd- Sure Chrom (Suremed)/ TQ | Lá | 9318 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 1000
13 | K125 | Phim XQ siêu nhạy 18 x 24cm | Phim XQ siêu nhạy 18 x 24cm | Phim sử dụng trong chụp X- Quang. Độ nhạy cao, cho hình ảnh rõ nét, Kích thước 18x24 cm. | Lucky Healthcare - Trung Quốc | Tờ | 4200 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế | 4000
14 | K126 | Phim XQ siêu nhạy 24 x 30cm | Phim X.Quang Super HR-U cỡ 24x30 cm | Phim sử dụng trong chụp X- Quang. Độ nhạy cao, cho hình ảnh rõ nét, Kích thước 24x30 cm. | Fujifilm/ Nhật Bản | Tờ | 6800 | Liên danh An phúc - Medicet | 4000
15 | K127 | Phim XQ siêu nhạy 30 x 40cm | Phim XQ siêu nhạy 30 x 40cm | Phim sử dụng trong chụp X- Quang. Độ nhạy cao, cho hình ảnh rõ nét, Kích thước 30x40 cm. | Shanghai Bai Yun Sanhe- Cimax/ Trung Quốc | Tờ | 11450 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 4000
16 | K249 | Gen điện tim | Gen điện tim | Là chất lỏng dạng gel, dùng để tiếp xúc bệnh nhân qua đầu dò điện tim. | An Phú - Việt Nam | Tuýp/ Lọ | 13230 | Công ty TNHH TBYT Hoàng Anh | 500
17 | K250 | Giấy điện tim 12 cần | Giấy in y tế cho máy điện tim 12 cần kích thước 2100mm*140m*200 sheets | Kích thước 2100mm*140m*200 sheets, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper/Malaysia | Cuộn | 92500 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
18 | K251 | Giấy điện tim 3 cần | Giấy điện tim 3 cần | Kích thước 63mm*30m*17 mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt và có 1 mặt được in dòng kẻ sẵn đếm nhịp điện tim | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Cuộn | 16150 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
19 | K253 | Giấy điện tim 6 cần | Giấy điện tim 6 cần | Tự in nhiệt 110mmx140mmx143 | Telepaper- Fukuda/ Malaysia | Tập | 28650 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed | 200
20 | K255 | Giấy in nhiệt | Giấy in nhiệt | Kích thước 70cm*30m*17mm, chất liệu bằng giấy in nhiệt 1 mặt. dùng cho máy đông máu ACL | Tele-paper/ Malaysia | Cuộn | 11950 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 300
21 | K273 | Đầu côn vàng | Đầu côn vàng 200 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 38 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
22 | K274 | Đầu côn xanh | Đầu côn xanh 1000 ul | Chất liệu Polypropylene. | Nantong Renon, TQ | Cái | 77 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 10000
23 | K275 | Pipet nhựa | Pipet nhựa | Pipet nhựa 3ml - 5ml.Chất liệu Polypropylene. | Hangzhou/ Trung Quốc | Cái | 435 | Công ty CP TB VTYT Thanh Hóa | 500
|  | #N/A | [6 empty] | 819286543.4783

## Địa chỉ liên hệ nhà thầu
TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG MẶT HÀNG VTYT DỰ KIẾN TRÚNG THẦU (LẦN 1)
STT | Tên nhà thầu |  | Địa chỉ | Email | Điện thoại liên hệ
1 | Công ty TNHH dược phẩm và thiết bị y tế | Anh Đức | Số 113-115 Phố Mậu Lương, Phường Kiến Hưng, Quận Hà Đông, TP Hà Nội. | anhducpharma@gmail.com | ĐT: 0977604459
2 | Công ty TNHH | Aeonmed Việt Nam | Khu E KCN Lễ Môn - TP Thanh Hóa | hoaaeonmed@gmail.com | ĐT: 0975882759
3 | Công ty CP công nghệ y tế | BMS | Lô NV B56-Khu trung Hòa Nhân Chính, P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP Hà Nội. | viet.bms@bmsvn.com.vn | ĐT: 0981613922
4 | Công ty CP trang TBYT | Cổng Vàng | Tầng 6, 374 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3, TP Hồ Chí Minh | hanguyen@goldengatevn.com | ĐT:0983610744
5 | Công ty TNHH TBYT | Danh | Số 180, Đường La Thành, Quận Đống Đa, Hà Nội. | oanhdth@danhmedical.com.vn | ĐT: 0918428286
6 | Công ty CP CNKT và TBYT | Hải Âu | Văn phòng đại diện: Số 295 đường Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai, TP Hà Nội. | nnthuy1011@gmail.com | ĐT:0982228324
7 | Công ty TNHH TBYT | Hoàng Anh | Số 6 ngõ 6/12 Đội Nhân, Vĩnh Phúc, Ba Đình, Hà Nội. | congtyhoanganh@gmail.com | ĐT:0975869331
8 | Công ty CPDP | Phú Thái | P1720,CT1 Khu đô thị Mỹ đình, Từ Liêm, Hà Nội. | nguyen1985@phuthaipharma.com.vn | ĐT:0973538008
9 | Công ty TNHH thương mại và dịch vụ | Phúc xuân | Số 10, ngõ 97, Đường Văn Cao, P.Liễu Giai, Q.Ba Đình, TP Hà Nội. | phucxuancompany@phucxuan.com | ĐT: 0916868456
10 | Công ty CP TB VTYT | Thanh Hóa | 109 Nguyễn Trãi, P. Ba Đình, TP Thanh Hóa. | luuthientuan@gmail.com | ĐT:0904145772
11 | Công ty TNHH TBYT | Thiên Y | Số 24, ngõ 68,Phố Quan Nhân, Phường Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội. | giang.dohuong@thimed.com | ĐT: 0902291838
12 | Công ty TNHH thương mại | Trung Đức | Số 01, B5 Đầm trai, Phường Phương Liệt, Quận Thanh Xuân, Hà Nội. | sales2@thnvietnam.vn | ĐT: 0978559528
13 | Công ty CP đầu tư | Tuấn Ngọc Minh | Văn phòng giao dịch 196D/196 Thái Thịnh - Đống Đa - Hà Nội. | viettruongvan@gmail.com | ĐT:0363116789
14 | Viện trang thiết bị và công trình | Y tế | Số 40 Phương Mai, Phường Mai, Quận Đống Đa, Hà Nội. | qlkhdt.nimec@gmail.com | ĐT:0917548868
15 | Liên danh An phúc - Medicet |  | Lô 526, MB 530, P.Đông vệ, TP. Thanh Hóa. | doantienhung78@gmail.com | ĐT: 0912414106.
16 | Liên danh nhà thầu Ansinhmed |  | 296 Hải Thượng Lãn Ông, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa. | ansinhyte@gmail.com | ĐT:0944549668
17 | Liên danh Hà Nội - Thanh Dược |  | Số 30 đường Nguyễn Thị Thập, P.Đông Thọ, TP Thanh Hóa. | thanhduocvh@gmail.com | ĐT:0901133858; 0913011292
18 | LD Cty CPTM DP Việt Nam và Cty TNHH DP Quốc tế |  | Số 48 Hai Bà Trưng, Tp Buôn mê thuột, Tỉnh Đăk lăk | xuanson62@gmail.com | ĐT: 0904853088
19 | LD Vinamed - Hoa Cẩm Chướng - CPC1 |  | Lô C44, MBQH 1858, Đường Đỗ Đại, P.Quảng Thắng, TP Thanh Hóa, Thanh Hóa. | VinamedTH@gmail.com | ĐT:0904146236.
Tổng cộng